C.  BRUNET (31/8/95) Mesures d'Alcalinit et de CO2 total - ANTARES II

OBSERVATIONS sur les FICHIERS du SERVEUR FTP d'ANTARES 2

Fichier hydro.ant2 :  - le parametre gamma correspond-il a ce qu'on nomme

habituellement sigma ?  - il n'y a qu'une 1 seule ligne pour la station

A1, et qui d'ailleurs ne correspond a aucune des 7 CTD de surface du

recueil de donnees; - tous les parametres ont au maximum 2 decimales.

Pour les valeurs de S et T, au moins pour les eaux profondes, il serait

bien d'en mettre 3 - pour la station A12, CTD45S :  bouteille 1 :

erreur sur la salinite CTD = 0.19 (pas d'erreur dans le rapport de M.

FIALA); - pour la station A14, CTD50S :  les valeurs de salinite sont

tres differentes (sauf peut-etre a 77 et 303 m), de celles mesurees au

LPCM et de celles des stations voisines.  Ces valeurs (a la decimale

pres) sont reprises dans le rapport de M.  FIALA.  - il y a peut-etre

d'autres anomalies; devant les problemes que pose ce fichier je ne l'ai

regarde que tres peu.

Fichier nutritifs :  - station A04 CTD 21 P :  sur feuille de station :  niveau

1250 m double; pas de niveau 300 m dans fichier nutritifs :  un seul

niveau 1250 m, un niveau 300 m, mais les valeurs des nutritifs a 1968 m

sont tres bizarres (idem dans rapport de M.  FIALA) dans le rapport de M

FIALA :  pas de niveau 300 m, un seul niveau 1250 m

D'autres observations sont faites dans l'analyse des mesures d'alcalinite et de CO2 total.