|  |  |  |  | CAMPAGNE ANTARES 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LISTE DES EMBARQUANTS |  |  |  |  |  |  |
| NOM | PRENOM |  |  | COORDONNÉES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCIENTIFIQUES FRANçAIS |  |  |  |  |  |  |
| Blain | Stéphane |  |  | UMR CNRS 6539, IUEM, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stephane.Blain@univ-brest.fr |  | Tél. : (33) 02 98 49 86 55 |  |  | Fax : (33) 02 98 49 86 45 |  |
| Bournot | Claudie |  |  | CNRS INSU Division Technique, Bâtiment IFRTP, BP 74, 29280 PLOUZANE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Claudie.Bournot@ifrtp.ifremer.fr |  | Tél.: (33) 02 98 05 65 34 |  |  | Fax: (33) 02 98 05 65 30 |  |
| Bucciarelli | Eva |  |  | UMR CNRS 6539, IUEM, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eva.Bucciarelli@univ-brest.fr |  | Tél. : (33) 02 98 49 86 55 |  |  | Fax : (33) 02 98 49 86 45 |  |
| Cailliau | Caroline |  |  | UMR CNRS 6539, IUEM, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cailliau@univ-brest.fr |  | Tél. : (33) 02 98 49 86 55 |  |  | Fax : (33) 02 98 49 86 45 |  |
| Conan | Pascal |  |  | Laboratoire d'Océanographie et de Biogéochimie, Campus de Luminy, Case 901, 13288 Marseille cedex 09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | conan@com1.com.univ-mrs.fr |  | Tél.: (33) 04 91 82 91 16 |  |  | Fax: (33) 04 91 82 65 48 |  |
| Coppola | Laurent |  |  | LEGOS (CNES-CNRS-UPS). OMP., 14 avenue E.Belin, 31400 TOULOUSE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | barman@pontos.cst.cnes.fr |  | Tél : (33) 05 61 33 29 33 |  |  | Fax: (33) 05 61 25 32 05 |  |
| Corvaisier | Rudolph |  |  | UMR CNRS 6539, IUEM, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | corvaisi@univ-brest.fr |  | Tél. : (33) 02 98 49 86 63 |  |  | Fax : (33) 02 98 49 86 45 |  |
| Denis | Michel |  |  | Laboratoire d'Océanographie et de Biogéochimie, Campus de Luminy, Case 901, 13288 Marseille cedex 09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | denis@com.univ-mrs.fr |  | Tél.: (33) 04 91 82 91 14 |  |  | Fax: (33) 04 91 82 65 48 |  |
| Durand | Isabelle |  |  | Laboratoire d'Océanographie Physique, Museum National d'Histoire Naturelle, 43 rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | idurand@mnhn.fr |  | Tél.: (33) 01 40 79 38 06 |  |  | Fax : (33) 01 40 79 31 63 |  |
| Fiala | Michel |  |  | Observatoire Océanologique , Laboratoire d'Oceanographie Biologique, B.P. 44 , 66651 Banyuls-sur-Mer Cedex |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mfiala@arago.obs-banyuls.fr |  | Tél. : (33) 04 68 88 73 81 |  |  | Fax : (33) 04 68 88 73 95 |  |
| Jeandel | Catherine |  |  | LEGOS (CNES-CNRS-UPS). OMP., 14 avenue E.Belin, 31400 TOULOUSE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Catherine.Jeandel@cnes.fr |  | Tél : (33) 05 61 33 29 33 |  |  | Fax: (33) 05 61 25 32 05 |  |
| Labat | Jean-Pierre |  |  | Laboratoire d'Océanographie Biochimique et Ecologie, B.P. 28, 06234 Villefranche-sur-Mer Cedex |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | labat@ccrv.obs-vlfr.fr |  | Tél : (33) 04 93 76 38 45 |  |  | Fax : (33) 04 93 76 38 48 |  |
| Laureillard | Jeanne |  |  | Laboratoire de Physique et Chimie Marines, tours 25-24, |  |  | 5eme étage, 4, Place Jussieu, 75005 Paris |  |  |  |
|  |  |  |  | jlaureil@ccr.jussieu.fr |  | Tél.: (33) 01 44 27 48 64 |  |  | Fax : (33) 01 44 27 84 15 |  |
| Le Fèvre | Jacques |  |  | UMR CNRS 6539, IUEM, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lefevre@univ-brest.fr |  | Tél. : (33) 02 98 49 86 53 |  |  | Fax : (33) 02 98 49 86 45 |  |
| Lefèvre | Dominique |  |  | Laboratoire d'Océanographie et de Biogéochimie, Campus de Luminy, Case 901, 13288 Marseille cedex 09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lefevre@com.univ-mrs.fr |  | Tél.: (33) 04 91 82 91 14 |  |  | Fax: (33) 04 91 82 65 48 |  |
| Mayzaud | Patrick |  |  | Laboratoire d'Océanographie Biochimique et Ecologie, B.P. 28, 06234 Villefranche-sur-Mer Cedex |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mayzaud@ccrv.obs-vlfr.fr |  | Tél : (33) 04 93 76 38 28 |  |  | Fax : (33) 04 93 76 38 48 |  |
| Morvan | Jean |  |  | E.N.S.C.Rennes, Av du général Leclerc, 35700 RENNES-BEAULIEU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jean.Morvan@ensc-rennes.fr |  | Tél.: (33) 02 99 87 13 14 |  |  | Fax : (33) 02 99 87 13 99 |  |
| Oriol | Louise |  |  | Observatoire Océanologique , Laboratoire d'Oceanographie Biologique, B.P. 44 , 66651 Banyuls-sur-Mer Cedex |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | loriol@arago.obs-banyuls.fr |  | Tél. : (33) 04 68 88 73 81 |  |  | Fax : (33) 04 68 88 73 95 |  |
| Panagiotopoulos |  | Christos | Laboratoire de Microbiologie Marine, CNRS UPR 223, Case 907, Campus de Luminy, 13 288 Marseille Cedex 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tél. : (33) 04 91 82 90 50 |  |  | Fax : (33) 04 91 82 90 51 |  |  |
| Park | Young |  |  | Laboratoire d'Océanographie Physique, Museum National d'Histoire Naturelle, 43 rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | yhpark@mnhn.fr |  | Tél.: (33) 01 43 79 31 70 |  |  | Fax : (33) 01 40 79 31 63 |  |
| Quéguiner | Bernard |  |  | Laboratoire d'Océanographie et de Biogéochimie, Campus de Luminy, Case 901, 13288 Marseille cedex 09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bernard.Queguiner@com1.com.univ-mrs.fr |  | Tél.: (33) 04 91 82 92 05 |  |  | Fax : (33) 04 91 82 65 48 |  |
| Razouls | Suzanne |  |  | Observatoire Océanologique , Laboratoire d'Oceanographie Biologique, B.P. 44 , 66651 Banyuls-sur-Mer Cedex |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | srazouls@arago.obs-banyuls.fr |  | Tél. : (33) 04 68 88 73 52 |  |  | Fax : (33) 04 68 88 73 95 |  |
| Sempéré | Richard |  |  | Laboratoire de Microbiologie Marine, CNRS UPR 223, Case 907, Campus de Luminy, 13 288 Marseille Cedex 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sempere@luminy.univ-mrs.fr |  | Tél. : (33) 04 91 82 90 50 |  |  | Fax : (33) 04 91 82 90 51 |  |
| Striby | Laurent |  |  | Laboratoire de Microbiologie Marine, CNRS UPR 223, Case 907, Campus de Luminy, 13 288 Marseille Cedex 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tél. : (33) 04 91 82 90 50 |  |  | Fax : (33) 04 91 82 90 51 |  |
| Sultan | Emmanuelle |  |  | Laboratoire d'Océanographie Physique, Museum National d'Histoire Naturelle, 43 rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sultan@mnhn.fr |  | Tél.: (33) 01 40 79 38 06 |  |  | Fax : (33) 01 40 79 31 63 |  |
| Tailliez | Dominique |  |  | Laboratoire de Physique et Chimie Marines, BP 8, 06 238 Villefranche sur mer cedex |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tailliez@ccrv.obs-vlfr.fr |  | Tél.: (33) 04 93 76 37 20 |  |  | Fax : (33) 04 93 76 37 39 |  |

|  |  | SCIENTIFIQUES ETRANGERS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansorge | Isabelle | 23 Low Street, Observatory, Cape Town, South Africa |  |  |  |  |
|  |  | Ansorge@physci.uct.ac.za |  |  |  |  |
| Cattaldo | Thierry | Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.), Analytical Chemistry Department (ANCH), Pleinlaan 2, B- 1050 Brussels |  |  |  |  |
|  |  | Thierry.Cattaldo@vub.ac.be, Cattaldo@pontos.cst.cnes.fr |  |  |  |  |
| Delille | Bruno | Unité d'Océanographie Chimique,Mécanique des fluides géophysiques, Inst. Phys.- Bat. B5, B-4000 Sart Tilman |  |  |  |  |
|  |  | Bruno.Delille@ulg.ac.be | Tél.: +32 4 366 36 48 |  | Fax : +32 4 366 23 55 |  |
| Elskens | Marc | Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.), Analytical Chemistry Department (ANCH), Pleinlaan 2, B-1050 Brussels |  |  |  |  |
|  |  | melskens@vnet3.vub.ac.be |  |  |  |  |
| Griffiths | Brian | CSIRO Division of Marine Research, GPO Box 1538, Hobart, Tasmania, Australia 7001 |  |  |  |  |
|  |  | Brian.Griffiths@marine.csiro.au | Tél.: (61) 03 62 32 53 38 |  | Fax : (61) 03 62 32 50 00 |  |
| Mulsow | Sandor | IAEA Marine Environment Laboratory, 4 Quai Antoine 1er, BP 800, MC 98012 MONACO cedex |  |  |  |  |
|  |  | mulsow@monaco.iaea.org | Tél.: (377) 97 97 72 16 |  | Fax : (377) 97 97 72 73 |  |
| Obernosterer | Ingrid | Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Dept. of Biological Oceanography, NL1790 AB Den Burg,Texel |  |  |  |  |
|  |  | Ingrid@nioz.nl | Tél.: 31-(0)222 - 369 524 |  | Fax : 31-(0)222 - 319 674 |  |
| Oregioni | Beniamino | IAEA Marine Environment Laboratory, 4 Quai Antoine 1er, BP 800, MC 98012 MONACO cedex |  |  |  |  |
|  |  | oregioni@monaco.iaea.org |  |  |  |  |
| Perissinotto | Renzo | Marine Science Unit, Univ. of Durban-Westville,Private Bag X54001, Durban, 4000, South Africa |  |  |  |  |
|  |  | renzo@pixie.udw.ac.za | Tél.: (27) 31 204 4737 |  | Fax : (27) 31 204 4730 |  |
| Pollard | Raymond | Southampton Oceanography Centre, Empress Dock, Southampton, SO14 3ZH, UK |  |  |  |  |
|  |  | rtp@soc.soton.ac.uk | Tél.: (44)1703-596433 |  | Fax: (44)1703-596204 |  |
| Read | Jane | Southampton Oceanography Centre, Empress Dock, Southampton, SO14 3ZH, UK |  |  |  |  |
|  |  | jfr@soc.soton.ac.uk |  |  |  |  |
| Roy | Sylvie | Institut Maurice-Lamontagne, 850 route de la mer, C.P. 1000, Mont-Joli (Qc) Canada, G5H 3Z4 |  |  |  |  |
|  |  | goobychat@hotmail.com |  |  |  |  |
| Sedwick | Peter | Antarctic CRC, GPO Box 252-80, Hobart, Tas 7001, Australia |  |  |  |  |
|  |  | P.Sedwick@utas.edu.au | Tél.: (61) 03 62 26 25 09 |  | Fax: (61) 03 62 26 29 73 |  |
| Théate | Jean-Marie | Unité d'Océanographie Chimique,Mécanique des fluides géophysiques, Inst. Phys.- Bat. B5, B-4000 Sart Tilman |  |  |  |  |
|  |  | JMTheate@ulg.ac.be |  |  |  |  |
| Vorwerk | Paul | Marine Science Unit, University of Durban-Westville,Private Bag X54001, Durban, 4000, South Africa |  |  |  |  |
|  |  | vorwerk@biology.und.ac.za |  |  |  |  |
| Watson | Ros | CSIRO Marine Research, GPO Box 1538, Hobart, Tas., 7001; Castray Esplanade, Hobart, Tas., 7000 |  |  |  |  |
|  |  | Ros.Watson@marine.csiro.au |  |  |  |  |

ANTARES-4  METADONNEES

1.	TITRE DU PROJET : Images Seawifs en temps quasi-réel

2.	NOM DU SCIENTIFIQUE RESPONSABLE : J. Le Fèvre

2.1	Adresse: UMR 6539, Brest

2.2	Numéro de téléphone : +2 98 49 86 53

2.3	Numéro de Fax : +2 98 49 86 45

2.4	Adresse Email : lefevre@univ-brest.fr

3.	BREVE DESCRIPTION DU PROJET

Cette étude a été menée lors de la campagne océanographique Antares-4 dans la région entre 42-47°S de latitude et  60-66°E de longitude. C'est une action du programme français "Joint Global Ocean Flux" (JGOFS). La campagne devait en principe bénéficier d’un soutien satellitaire sous forme de composites SeaWifs récents établis par J. Etcheto (LODyC, Paris), investigatrice agréée par la NASA. Très peu de temps avant lacampagne, J. Etcheto a préféré suggérer un accord direct avec la NASA, pour bénéficier du nouveau programme de soutien des campagne à la mer, par fourniture en temps quasi-réel d’images satellitaires. Un tel accord a effectivement été conclu, dont la contrepartie est la nécessité de fournir les donnés de chlorophylle de surface à la NASA dans les 6 mois après la fin de la campagne. La fonction immédiate de ces données en temps réel était de contribuer, avec d’autres données à haute résolution et/ou quasi-synoptiques (tow-yo), à la conduite de la campagne, et notamment au choix de la position des stations longues. Leur utilisation a posteriori fournira des informations sur les variations temporelles, pendant la durée de la campagne, de la biomasse phytoplanctonique et sur la dynamique frontale (évolution des méandres et des structures secondaires associées à la circulation agéostrophique).

4.	TITRES ANTICIPES DES PUBLICATIONS

5.	DESCRIPTION DES DONNEES

Des scènes individuelles SeaWifs ont été reçues presque quotiennement à bord, traitées spécialement par la NASA (images redressées géométriquement sur la zone 35-65°S, 50-80°E, gamme de couleurs correspondant à des valeurs de concentration pigmentaire en surface), la transmission étant relayée par le LODyC. Ces images individuelles se présentaient sous la forme de fichiers RAS (graphique raster non comprimé, gamme de 256 couleurs indexées, en codage RGB) de plus de 500 kB chacun. Après une tentative de conversion au format JPEG, qui s’est révélée dégrader l’information, ces fichiers ont été convertis, sans autre traitement, au format GIF (gamme de 256 couleurs indexées, codage RGB, mais avec compression de rendement comparable à celui de la compression PKZIP). Ces scènes individuelles sont fragmentaires et très bruitées: à un bruitage spatial dû au morcellement des zones libres de nuages s’ajoute un bruitage du signal produisant, en particulier dans les zones fragmentées, des couleurs aberrantes sans lien avec la gamme de concentration pigmentaire. Il est rapidement apparu nécessaire de traiter les images initiales pour produire des documents de synthèse plus directement utilisables, offrant notamment une couverture géographique plus complète. De tels documents peuvent être de deux types: les composites, qui intègrent (généralement par calcul d’une valeur moyenne), les données de chaque pixel (ou groupe de pixels) sur une certaine durée, et les mosaïques, qui retiennent pour chaque pixel une valeur unique, et s’obtiennent par juxtaposition de zones comportant des données et issues d’images différentes.

La réalisation de composites nécessite un accès aux données numériques issues du capteur, qui n’étaient pas disponibles à bord. De plus, cette technique entraîne un certain lissage des structures spatiales, d’autant plus importante que le temps d’intégration est plus long. On a donc réalisé des mosaïques, qui conservent la pleine résolution des structures spatiales, mais peuvent donner l’illusion d’une fausse synopticité. On a choisi  de réaliser une succession de mosaïques remises quotidiennement à jour (remplacement des pixels de l’image au jour J par les pixels significatifs correspondants du jour J+1, et ainsi de suite). La comparaison des mosaïques successives montre que le temps de renouvellement des scènes synthétiques ainsi constituées est de l’ordre d’une semaine à 10 jours.

En pratique, les mosaïques ont été réalisées par collage transparent, sous logiciel graphique, d’une image plus récente sur une image plus ancienne. Les pixels significatifs de l’image récente remplacent ainsi les pixels significatifs de l’image plus ancienne, ou viennent combler ses vides. Le caractère transparent du collage permet de s’assurer que les zones vides de la nouvelle image laissent en place les données significatives, s’il en existe au même endroit, de l’image ancienne. Les images fournies par la NASA étant présentées sur fond noir, le collage s’effectue après conversion des images en négatif, et il est suivi d’une reconversion en positif. Le bruitage des images brutes rend opaque une grande partie des zones vides. Il a donc été nécessaire de mettre au point une procédure de filtrage préalable (sous un autre logiciel graphique) ne laissant subsister que les couleurs significatives (cf. supra). Chaque mosaïque, un fois reconvertie en image positive, a en outre été ajustée à la gamme exacte de couleurs correspondant à l’échelle des concentrations pigmentaires calculées. Comme les images individuelle brutes, les mosaïques sont finalement enregistrées au format GIF.

Deux séries de fichiers graphiques sont donc finalement disponibesl:

- Les scènes individuelles (non traitées, sauf compression au format GIF), nommées selon le jour calendaire. Ainsi

1998365.gif  est le nom du fichier correspondant  à l’image disponible pour le 31 décembre 1998

Lorsque plusieurs images sont disponibles pour un même jour, les lettre a, b, c sont ajoutées en fin du nom de fichier, dans l’ordre d’acquisition des images (1999050a.gif et 1999050b.gif, par exemple, pour les deux images acquises par le satellite le 19 février 1999).

- Les mosaïques (issues d’images débruitées, et ajustées à la gamme de couleurs correspondant à l’échelle NASA des concentrations pigmentaires), dont la série principale repose sur une mise à jour quotidienne. Le point de départ est l’image la plus ancienne disponible, auxquelles ont été incorporées successivement les images plus récente. Deux mosaïques successives (m1998a.gif et m1998b.gif) ont ainsi été réalisées pour décembre, essentiellemtn pour visualiser l’évolution de la biomasse chlorophyllienne, très forte au début, puis diminuant rapidement) `l’est de Iles Kerguelen. L’incorporation des premières images de 1999, jusqu’au 6 janvier, lendemain de l’appareillage, donne le document nommé mosaic00.gif, considéré comme représentatif de la situation initiale en début de campagne. Les données de la journée suivante pour laquelle des données sont disponibles (11 janvier) donne l’image mosaic01.gif, suivie de l’image mosaic02.gif (données des deux images du 12 janvier, incorporées dans l’ordre d’acquisition), et ainsi de suite jusqu’à mosaic33.gif, qui intègre les dernières données reçues, deux images du 21 février.

Cette série principale est complétée par quelques mosaïques réalisées sur des durées plus courtes (3 jours à une semaine) où de belles séries de données sont diponibles. Sur ces images représentatives de durées courtes est superposé le périmètre de la grille tow-yo.

Le système de présentation de données (cf. infra) offre enfin une série temporelle constituée de quatre mosaïques partielles, réduites à la zone frontale, et présentant l’evolution de cette dernière à des intervalles de temps de 10 jours à deux semaines.

6.	DESCRIPTION  DES DONNEES

L’ensemble des données a été regroupé à bord sur un serveur (deux en fait, cf. infra), dans le répertoire .../SEAWIFS, copié sur CD-ROM en fin de campagne. Ce répertoire comporte deux fichiers .txt forurnissant la référence des données

ephmprdc.txt	reproduit les prévisions de passage de satellite sur zone forunies par la NASA.

ephmrcpt.txt	recense les images effectivement reçues, avec références temporelles et nom des fichiers graphiques correspondants. Il rencense également les mosaïques, avec indication de leurs images constitutives.

Le reste des données se présente sous la forme d’un site HTML, dont la clé est fournie par le fichier

index.htm

Ce fichier s’ouvre (localement, ou, à une étape ultérieure, en intranet ou sur internet), avec un navigateur Web (Netscape par exemple). Cette opération est indifféremment réalisable sur PC, sur Mac ou sous Unix. La page HTML qui s’affiche alors présente un tableau d’images minatures (thumbnails) correspondant, de haut en bas, à la série des mosaïques, puis à la série temporelle, puis aux scènes individuelles.

En cliquant sur l’image choisie, on obtient l’affichage d’une page HTML présentant en pleine taille l’image choisie, ses références temporelles, et la gamme des concentrations pigmentaires. La page correspondant à la série temporelle est pourvue d’un bouton de retour vers l’index (cliquer sur le point rouge clignotant). Les pages correspondant à des images uniques (mosaïque ou scène individuelle) sont pourvues du même bouton de retout à l’index, mais aussi d’un bouton d’appel d’une page zoom (cliquer sur les yeux baladeurs) présentant l’image correspondante agrandie deux fois. La page zoome est pourvue d’une bouton de retour vers la page de présentation de l’image (dóù il est ensuite possible de retourner à l’index).

Remarque importante: Lors de la confection du CD-ROM, quelques fichiers html présentaient encore de erreurs de syntaxe hypertexte qui rendait leur liaison vers les images inopérantes. Il manquait en outre les images du 18 au 21 février, reçues le 23 au matin après l’accostage et traitées dans la journée. Les fichiers html ou txt corrigés, ajoutés ou mis à jour (index.htm, ephmrcpt.txt) sont joints au présent rapport, de même que les nouveaux fichiers graphiques correspondant aux dernières images reçues et mosaïques construites (fichiers .gif) ainsi qu’à leurs miniatures (fichiers .jpg). Tous ces fichiers doivent être transférés dans le même répertoire d’accueil que ceux enregistrés sur le CD-ROM (au besoin ils doivent y remplacer les fichiers de même nom).

Difficultés rencontrées à bord. Il a été difficile de mettre les données à la disposition des personnes intéressés, sur un serveur accessible à tous. Aucun serveur sur le réseau du Marion Dufresne ne dispose d’un logiciel client http, et aucun terminal au PC scientifique n’est équipé d’un navigateur Web. Il était donc impossible de mettre les données à disposition sur un serveur central, accessible de plusieurs terminaux. La visualisation devait donc se faire obligatoirement depuis la console du serveur hébergeant le données, ce qui ne permettait l’accès qu’à un seul utilisateur à la fois. Seul le serveur COMPAQ est équipé d’un logiciel permettant de visualiser des fichiers html. Mais ce logiciel (hotjava) est prévu pour tourner sous Solaris, alors que le système d’exploitation de COMPAQ est une autre version d’UNIX. Il en résulte des dysfonctionnements parfois gênants (nécessiter de recharger les pages html, parfois à deux ou trois reprises, pour obtenir un affichage correct et/ou un bon fonctionnement des liaisons; arrêt complet du fonctionnement du logiciel à certains moments). De plus COMPAQ ne dispose pas d’un accès vers une imprimante. Le serveur ZEUS est plus fiable, tourne sous Solaris et dispose d’un accès vers une imprimante, mais aucun logiciel d’exploitation des fichiers html n’y est implanté. Les données ont été stockées en double sur COMPAQ pour permettre la visualisation, et sur ZEUS,parce que celui-ci servait de source pour la confection finale du CD-ROM, et dans le vain espoir que Hotjava y serait implanté en cours de campagne. Ce logiciel y serait cependant plus à sa place que sur COMPAQ, où le système d’exploitation ne lui convient pas. Exemple et dernier détail: sur un site html, les pages html sont normalement placées dans le répertoire principal, les images et les miniatures dans des sous répertoires appropriés. On a essayé de procéder de cette manière, mais sur COMPAQ Hotjava ne peut pas suivre des liaisons vers des sous répertoires. On a donc été contraint de placer tous les fichiers en vrac dans un répertoire unique.

RAPPORT TECHNIQUE ANTARES4

Claudie BOURNOT-MAREC

INSU/CNRS Division Technique

Bâtiment IFRTP/BP74

Technopole Brest Iroise

29280 BREST FRANCE

tel (33)02 98 05 65 34 : fax (33) 02 98 05 65 30

email: cbournot@ifrtp.ifremer.fr

Participation à ANTARES4:

responsable mouillage dérivant et bouées Carioca, partie de l’équipe physique (ctd, xbt, towyo) et maintenance  des différents équipements nationaux embarqués.

A)Ligne de piège dérivant

Afin de collecter des particules à 200 m d’immersion, nous avons déployé une ligne de mouillage dérivante  équipée d’un piège à particules de section de collecte 1m2 (type PPS5 de chez TECHNICAP). Trois déploiements ont été effectués (à chacune des stations longues: stations 3, 7 et 8.)

Cette ligne est équipée en surface d’un système de repérage ARGOS, et  d’un flash  (d’une portée d’environ 6 miles),  ainsi que d’un système acoustique (transpondeur) situé à une dizaine de mètres sous le piège (portée 8 à 10 miles selon la thermocline). Un  schéma de conception de la ligne dérivante est donné en annexe 1.

Le piège est programmé pour une collecte toutes les 6 heures, pendant la durée de chacune des stations longues, soit  4 jours environ.

La balise ARGOS est mise en test le 15/1/99, lors de l’escale à Kerguelen, pour s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci, de la transmission des positions par CLS, et de la bonne détection de la balise par le gonio ARGOS installé à bord. Ces tests sont concluants.

Station 3

Le moteur du piège est programmé pour une collecte débutant le 18/1/99 à 9h00 avec une collecte toutes les 6 heures jusqu’au 21/1/99 à 15h00, soit 13 godets. (la fiche de programmation du moteur / station 3 est donnée  en annexe 2.)

En dépit des précautions prises, différents problèmes sont rencontrés lors du déploiement de la ligne à la  station  3.

-La mise à l’eau de la ligne ayant pris plus de temps que prévu, le premier godet s’est trouvé en position de collecte quelques minutes  avant l’immersion du piège; de ce fait le piège a mis plus que temps qu’à la normale pour couler.

-Au bout de plusieurs heures, il s’est avéré qu’aucun signal de la balise ARGOS n’était perçu (ni au gonio ARGOS, ni via le service CLS)

Un examen attentif de la balise, montrera ultérieurement qu’un fil était coupé au niveau de l’émetteur.

- l’écoute acoustique s’avère infructueuse (mauvais temps ? thermocline très marquée? ou plutôt hors de portée acoustique ?)

Des essais complémentaires d’écoute acoustique sont effctués après la remise en état d’un module acoustique de l’IFRTP, avec la précieuse intervention de Bernard OLLIVIER, mais aucune réponse ne sera perçue..

Grâce aux calculs d’estimation des courants de zone (Y.PARK et R.POLLARD), une recherche « à l’estim » est entamée, avec une veille attentive à la passerelle: c’est ainsi que la ligne est repérée par M.DENIS.

Malgré ces péripéties, les échantillons collectés sont bons mis  à part le N°1 qui avait débuté une collecte juste avant la mise à l’eau.

Un examen ultérieur du transpondeur acoustique ne montre aucun défaut net, par contre il semble que l’interrupteur de mise en marche soit légèrement dévissé, ce qui, sous l’effet des vibrations de la ligne a pu conduire à  un contact intermittant.

Station 7

Le moteur du piège est programmé pour une collecte débutant le 06/2/99  à 16h00 avec une collecte toutes les 6 heures jusqu’au 10/2/99 à 12h00, soit 15 godets. (la fiche de programmation du moteur / station 7 est donnée  en annexe 3.)

La mise à l’eau se passe dans les meilleures conditions et cette fois les différents moyens de repérage de la ligne sont opérationnels et on procède à des repositionnements réguliers du navire  près de la ligne grâce au gonio ARGOS.

Cependant, au relevage, le piège remonte à l’envers, la partie de ligne reliant le lest et le transpondeur acoustique est capelée sur l’un des pieds du piège: les godets sont vides, visiblement cet incident remonte au début du déploiement de la ligne; par contre il est impossible que cet incident soit survenu lors de la mise à l’eau. Le problème est inexpliqué, peut -on  attribuer cette galipette du piège au jeu d’un cétacé attiré par l’emission acoustique? Il est vrai que de nombreux cétacés se trouvaient sur la zone de déploiement de la ligne. Outre la perte des échantillons, on notera la perte du nid d’abeille (à l’entrée du collecteur de piège).

Station 8

Le moteur du piège est programmé pour une collecte débutant le 12/2/99 à 8h00 avec une collecte toutes les 6 heures jusqu’au 15/2/99 à 19h00, soit 14 godets. (la fiche de programmation du moteur / station 8 est donnée  en annexe 4).

En dépit de localisations CLS médiocres (attribuées d’après ARGOS à une dégradation progressive de l’émetteur ARGOS (?)), des repositionnements  réguliers  du navire sont faits grâce au gonio ARGOS.

Les échantillons récoltés sont bons en dépit d’une récupération de ligne mouvementée ( mer houleuse et ligne de grappin prise dans l’hélice)

La trajectoire de la ligne dérivante à chacune des stations est donnée en annexe 5; on déplore l’absence de points intermédiaires pour la station 3, quant à la station 8, ce sont essentiellement les points de repositionnements du navire qui servent à tracer la trajectoire.

B)BOUEES CARIOCA

Le déploiement de deux bouées Carioca appartenant au LODYC m’a également été confié. Ces bouées  sont destinées à mesurer en automatique différents paramètres tels que le pCO2 par méthode spectrophotométrique, la fluorescence, la température de surface, la pression atmosphérique et optionnellement (bouée 28522) le vent (force et direction). Les mesures sont transmises via ARGOS au laboratoire et accessibles localement par le gonio ARGOS (par le biais d’un PC connecté à ce dernier). Ces bouées sont incluses dans une ligne dérivante munie d’une ancre flottante pour une meilleure prise au courant (voir schéma de montage annexe 6).

Une série de tests selon un protocole pré-défini est effectuée dès le 14/1/99: vérification des mesures des différents capteurs, tests des batteries, etc... Plusieurs heures de fonctionnement en test ont été nécessaires pour éliminer des bulles formées (lors du transport) dans les réactifs du spectrophotomètre.

Les bouées sont larguées respectivement le 17/1/99

à  11h38 pour la bouée SN 28522 par 45° 05.38S  61°16.50E

à  11h51 pour la bouée  SN 22830 par 45°05.70S  61°15.27E

La trajectoire des 2 bouées entre le 17/1/99 et le 3/2/99 est donnée en annexe 7 et 8, à partir des positions collectées par le LODYC.

Ces deux bouées, ont été laissées en dérive ,à la demande de leurs propriétaires, car les mesures obtenues sont très bonnes.

C)CTD, TOWYO, XBT (équipe physique)

Faisant partie de l’équipe de physique sous la responsabilité de Young PARK, j’ai participé aux différentes opérations: lancer d’XBT, profils CTD, et transect TOWYO.

TOWYO:

Les 12 jours de transect TOWYO ont été ponctués de différentes interventions sur le système TOWYO.

D’une part au niveau de la CTD et de ses capteurs associés, ila fallu intervenir sur le capteur d’O2, pour des problèmes de bulles d’air dans l’huile, ou encore de connectique (on notera à ce sujet que la connectique utilisée sur la CTD est prévue pour une utilisation en profileur et non en tracté et de ce fait la trainée sur les connecteurs se traduit à la longue par de mauvais contacts et pire, de la corrosion. Un carénage est à envisager à ce niveau.

Par ailleurs au niveau du treuil lui même, la connectique du contacteur tournant a dû être refaite.

Du point de vue mécanique, le trancannage étant particulièrement mauvais, des essais de rembobinage du câble, sous les conseils avisés de l’équipage, ont été faits (après changement de doigt de trancannage). En dépit de ces réglages, le trancannage n’a pas donné satisfaction, entrainant une usure prématurée du câble (il faut rappeller que la vitesse de déroulement du câble atteint 2,5m s-1). Il serait nécessaire d’investir dans des « coquilles LEBUS » afin de s’affranchir  des problèmes de trancannage.

Il faut aussi signaler la déformation des « joues » du treuil, problème déjà revu depuis la première utilisation du TOWYO lors de la campagne ALMOFRONT.

Il faut cependant regretter que le signal GPS du navire n’ait pas pu être utilisé (incompatibilité de format) il a fallu récuperer le signal d’unGPS portable de l’équipe MAYZAUD.

Mais en dépit de ces incidents, 313 profils (montée/descente ) ont pu être effectués.

La description des problèmes de TOWYO fera  l’objet d’un  rapport détaillé à la direction de la DT/INSU.

D) PROFILEUR SELS NUTRITIFS

Cet appareil est un prototype (convention IFREMER/UBO/INSU) pour la mesure automatisée in situ de nitrites, nitrates et silicates par méthode spectrophotométrique. Couplé à une CTD et un carrousel (rosette), ses données sont acquises en temps réel via le câble électroporteur. Cet équipement étant désormais un équipement national,  j’ai aidé S.BLAIN pour la partie technique de préparation du profileur et l’acquisition des données CTD. Des problèmes, très vraisemblablement de connexion sur câble étanche, ont été à l’origine de l’annulation du 8ième et dernier profil.

E) POMPES IN SITU

Ce matériel (en provenance du Parc de Matériel National) est fragile de par sa conception. J’ai dû intervenir à différentes reprises pour la remise en état (principalement des problèmes de cartes de commandes ou encore de connexions). Par contre la nouvelle technologie de batteries rechargeables (NiMH) utilisée a donné entière satisfaction.

CONCLUSIONS

ANTARES4 a été une campagne « lourde » en matière d’équipements mis en œuvre, cependant, à part des problèmes irémédiables à bord (tels que entrée d’eau dans une pompe in situ), la majorité des problèmes techniques ont été résolus.

De nombreux points sont à reprendre au niveau du TOWYO avant une prochaine utilisation.

Un immense merci au chef de mission Michel DENIS de m’avoir demandé de participer à cette campagne exceptionnelle sur de nombreux plans, merci à Bernard OLLIVIER pour sa collaboration et à l’équipage pour son aide efficace notamment pour les opérations de mise à l’eau des mouillages et des bouées.

à bord du Marion Dufresne 2, le 22/2/99

Dynamique méso-échelle de la circulation frontale 3-D dans le bassin de Crozet

RESPONSABLE : Young-Hyang Park

Adresse: Laboratoire d’Océanographie Physique, Muséum National d’Histoire Naturelle, 43 rue Cuvier, 75005 Paris

Numéro de téléphone : 01 43 79 31 70

Numéro de Fax : 01 43 79 31 63

Adresse Email :yhpark@mnhn.fr

Participants à bord:

Y.-H.  Park, E. Sultan, I. Durand 	LOP/MNHN, Paris

C. Bournot 	INSU, Brest

D. Taillez 	LPCM, Villefranche

R. Pollard, J. Read 	SOC, UK

I. Ansorge 	Univ. Cape Town

Ces travaux ont bénéficié de la contribution de  B. Ollivier (IFRTP) et de son équipe.

Bien que l’ensemble des données physiques soit formellement sous la responsabilité de Y. Park, la responsabilité du calibrage détaillé des données a été répartie entre Y. Park (CTD et TOWYO) et R. Pollard et J. Read (ADCP et navigation).

BREVE DESCRIPTION DU PROJET

Cette étude a été conduite dans la région entre 42-47°S de latitude et  60-66°E de longitude. C'est une action du programme français "Joint Global Ocean Flux Studies" (JGOFS).

Des travaux antérieurs de membres de l’équipe scientifique (Park et al., 1993; Read and Pollard, 1993) ont monté que les trois fronts principaux  (subantarctique, subtropical et celui du courant de retour de Aiguilles) fusionnaient ou sejouxtaient dans la partie sud-ouest de l’océan Indien, correspondant approximativement au secteur 40-65°E de  l’océan Austral.

La composante physique de la campagne a pour but de décrire la structure méso-échelle des masses d’eau à travers la zone frontale de la région et de quantifier la circulation 3-D associée, depuis la surface jusqu’au niveau d’Eau Antarctique Intermédiaire (AAIW). Une résolution spatiale très fine (20 km) des mesures hydrologiques et courantologiques dans un laps de temps de l’ordre de 10 jours a été jugée nécessaire pour résoudre un méandre type ayant une longueur d’onde de 400 km et une période de 100 jours. La stratégie adoptée a consisté d’abord à identifier rapidement la zone frontale (Fronts Subantarctique, Subtropical et du Courant de Retour des Aiguilles) à l’aide d’XBT, puis à placer adéquatement la grille de TOWYO par rapport à cette zone frontale. Les mesures hydrologiques de TOWYO et de CTD pour les premiers 1200 m seront combinées avec des champs du courant absolu de subsurface mesurés à l’aide d’ADCP, ce qui permettra la quantification de la dynamique méso-échelle, notamment celle de la circulation verticale (voir Pollard and Regier, 1992).

De même, il est possible de déduire les variations temporelles du champ des vitesses géostrophiques de surface le long des tracesdu satellite altimétrique TOPEX-POSEIDON comme cela a été montré par Challenor et collaborateurs (1996). La combinaison des profils CTD 0-1200 m collectés avec le TOWYO et des profils de courant enregistrés jusqu’à plus de 700 m de profondeur avec l’ADCP (750 kHz) du Marion Dufresne offre la possibilité d’une description dynamique à méso-échelle jusqu’à une profondeur bien plus élevée que celle rapportée dans la littérature jusqu’à présent. L’effet de marée  sur les profils de courant sera étudié à partir des enregistrements effectués lors des 3 stations longues (4 jours chacune), Challenor et collaborateurs (1996) ayant trouvé qu’il pouvait constituer un facteur limitant dans la combinaison des profils de courant et de cisaillement géostrophique.

DESCRIPTION DES DONNEES

XBT: Au total 86 profils de température, de la surface  à 800 m de profondeur, ont été obtenus depuis Saint Paul, avec une résolution allant de 15 miles à 30 miles, durant la phase de recherche de la zone frontale et en route vers Crozet, à partir de la dernière station longue 8 (voir le plan de campagne, Fig. 1).

TOWYO: Au total 313 profils TOWYO, descente-remontée, entre 10 et 1200 m de profondeur d’une sonde CTD tractée, ont été obtenus le long des 8 radiales, avec une distance entre les profils de l’ordre de 5 km.

CTD: Au total 107 stations CTD ont été occupées, dont 17 stations profondes (> 3000 m) réparties comme suit:

7, le long de la trace T/P (OPA 083, 085, 087, 088, 091, 094, 095)

3, durant la station longue 3 (OPA 030, 077, 081)

3, durant la station longue 7 (OPA 154, 174, 240)

4, durant la station longue 8 (OPA , 261, 282, 324, 336)

1, entre les longues stations 7 et 8 (OPA 250)

Les autres stations CTD de faible immersion (<1200 m) ont été occupées durant les stations de test (Pt. 1’), durant les longues stations 3, 7 et 8, et durant les arrêts de TOWYO, 5 courts (1h) et 5 longs (6h). Il faut noter que parmi les 3 stations de test (situées toutes sur le même point 1’), les deux premières stations ont été caractérisées avec la CTD de l’IFRTP (celle du MD), tandis qu’à partir de la troisième station test jusqu’à la fin de la campagne, c’est la CTD de l’INSU qui a été utilisée.

-Analyse de salinité: Au total 370 échantillons d’eau, prélevés à différentes immersions et à différents régimes hydrologiques, ont été utilisés pour l’analyse de salinité. La salle soit disant « climatisée » où nous avons installé notre salinomètre Autosal n’était pas du tout climatisée et la température de la salle fluctuait considérablement, rendant les résultats d’analyse très instables. Il est important de résoudre très prochainement le problème de la climatisation du navire, notamment pour les salles où l’on doit effectuer des analyses de haute précision.

Stratégie d'échantillonnage

La grille de mesures à méso-échelle a une dimension de 200 km de côtés et est composée de 8 radiales de TOWYO et 1 radiale de CTD profonde. Ces radiales sont espacées de 20 km et placées selon une direction SW-NE, entre 45°20’S et 43°50’S et entre 61°E et 64°30’E, en parallèle avec une trace de TOPEX/POSEIDON (T/P). Cette direction des radiales s’avérait quasiment parallèle à la veine principale du courant circumpolaire; elle n’est donc pas idéale pour le calcul géostrophique. Malgré cette inadéquation avec la physique, nous avons décidé de maintenir cette direction, car la grille couvre adéquatement l’ensemble des fronts hydrologiques de la région et est donc très appropriée pour l’expérience biogéochimique, composante majeure d’une campagne du type JGOFS.

Le TOWYO, tracté sur le portique arrière du navire et contrôlé en descente et remontée par un treuil automatique, a été programmé pour obtenir des profils entre 10 et 1200 m de profondeur. Il est à noter que 10 m est une profondeur minimale pour la sécurité près de la surface, tandis que 1200 m correspond à l’immersion maximale du cœur de l’AAIW de la région. Dans la plupart des cas, les profils de TOWYO ayant cette gamme de profondeur ont été obtenus avec une vitesse du navire de 4 ± 0,5 noeuds, présentant une résolution spatiale le long des radiales de l’ordre de 5 km. Lorsque la vitesse du navire dépassait 4.5 noeuds ou dans certaines régions où il y avait un fort courant, le TOWYO descendait rarement au-delà de 800 m de profondeur.

Afin d’estimer le transport géostrophique dans la zone frontale et de poursuivre éventuellement sa variabilité temporelleàl’aide des données altimétriques satellitales, 7 stations CTD profondes ont été placées tous les 15 miles en latitude, le long de la première radiale de la grille qui coïncide exactement avec la trace de T/P.

Analyses et traitements après campagne requis, échelle de temps nécessaireàces analyses / traitements.

Le traitement préliminaire des données brutes de CTD et de TOWYO a été effectué à bord. Il s’agit d’une application de la procédure d’alignement entre les profils d’oxygène descendants et montants ainsi que du filtrage médian pour éliminer des « pics ». Le calibrage post-campagne des capteurs de température, de conductivité, de pression et d’oxygène est envisagé. Après le calibrage des capteurs, les données d’oxygène et de salinité de CTD seront calibrées en comparaison avec les valeurs analysées à partir des prélèvements d’eau. Notons que le calibrage des données de TOWYO est plus délicat, car une seule comparaison rigoureuse des profils entre CTD et  TOWYO a été effectuée durant la campagne. Cette comparaison montre que ces deux appareils mesurent  la température et la salinité de façon quasi- identique, ce qui n’est pas le cas avec l’oxygène. Les prélèvements d’eau effectués durant cette station de comparaison permettront  de recaler les valeurs d’oxygène dissous du TOWYO par rapport à celles de la CTD. Il faut prévoir un délai de 4 mois pour l’ensemble de ces procédures de calibrage.

Estimation des erreurs, précision, sensibilité des données.

### La comparaison préliminaire entre les valeurs de salinité de CTD et celles analysées à partir des prélèvements d’eau montre un biais de l’ordre de +0,003 dans les couches profondes supérieures à 3000 m et un biais de -0,005 dans la couche de surface, bien que cette dernière présente un important bruit, rendant le calibrage très instable et délicat. Les informations plus précises sur la précision des données seront obtenues après l’étape 4.3.

Afin de calibrer l’ensemble des paramètres de CTD (température, salinité, oxygène, pression), nous avons besoin des résultats du calibrage post-campagne des capteurs de CTD ainsi que les données d’oxygène analysées à partir des prélèvements d’eau. Un délai de six mois au minimum sera nécessaire avant d’envoyer nos données calibrées, filtrées et réduites à 1 dbar pour la base de données.

6.	RESULTATS PRELIMINAIRES

Les moyens de mesures des paramètres hydrologiques et courantologiques tels qu’ils ont été employés pour décrire la circulation à méso-échelle des masses d’eau sont divers et complémentaires: XBT pour la grande ligne des fronts hydrologiques; TOWYO, CTD et OPCT pour le détail de la structure frontale des masses d’eau ; ADCP pour la quantification des vecteurs du courant absolu des 700 premiers mètres, tout le long du trajet du navire; bouées Carioca et bouées trappe à sédiment pour la direction générale des méandres rencontrés; SeaWifs pour l’image à plus grande échelle de la zone frontale dans l’ensemble du bassin du Crozet. Ces mesures sont de bonne qualité et cohérentes entre elles, permettant de produire une vue synthétique de la circulation à moyenne échelle de la zone d’étude (Figure 2).

Dans cette partie centrale du bassin, la zone frontale était composée des trois fronts suivants : le Front associé au Courant de Retour des Aiguilles (AF), caractérisé, juste au nord du front, par l’eau subtropicale très chaude et très salée provenant de l’Afrique du Sud ; le Front Subtropical (STF), frontière hydrologique entre la Zone Subtropicale au nord et la Zone Subantarctique au sud ; le Front Subantarctique (SAF) où l’eau de subsurface froide et peu salée commence à plonger rapidement puis pénétrer vers le nord pour former l’AAIW, eau caractérisée par un minimum de salinité entre 500 et 1200 m de profondeur. L’identification de ces fronts a été faite suivant les critères de température et de salinité à 200 m de profondeur : 14°C, 35.3 pour l’AF ; 10°C, 34.8 pour le STF ; 6°C, 34.3 pour le SAF (Park et al., 1993).

Durant la campagne, la zone frontale montrait une activité tourbillonnaire hautement compliquée, par la présence d’un méandre associé aux STF et SAF et bien déformé, notamment dans sa partie anticyclonique à l’ouest de 62°E. Ici, le STF initialement collé à l’AF (à 61°E, 44°20’S) se séparait complètement de ce dernier par le méandre dirigé d’abord vers le sud jusqu’à 46°S, créant ainsi une zone d’eau relativement homogène et chaude jusqu’à cette latitude. Toujours à l’ouest de 62°E, le SAF n’était pas visible dans notre grille et devrait se trouver plus à l’ouest et plus au sud (67°S), complètement séparé du STF. A partir de 62°E, ces deux fronts commençaient à converger, se dirigeant tous deux vers le NE, formant ainsi la partie cyclonique du méandre. Une forte confluence de ces deux fronts avec une vitesse atteignant 1.5 nœuds avait lieu entre 63° et 64°E et entre 44°30’ et 45°S. Due à ce déplacement vers le nord des fronts, la partie sud-est de notre grille se trouvait dans une zone la plus froide et la moins salée de toute la grille, c’est à dire dans la zone typiquement subantarctique.

Contrairement aux deux fronts précédents, le AF ne montrait pas un méandre particulier mais était quasiment zonal, centré à 44°S. Il était associé avec le plus  puissant courant (presque 2 nœuds) le long de la partie nord de la grille, mais se déviant graduellement vers le nord dans sa partie est. Une bande d’eau extrêmement chaude et salée (18°C, 35. 55 en surface) se trouvait juste au nord de ce front, indiquant son origine d’Afrique du Sud.

Ces trois fronts (AF, STF, SAF) se rapprochaient davantage dans la partie nord-est de la grille, se trouvant tous dans une distance de 100 km seulement, comparé à 1000 km de séparation entre l’AF et le SAF, au sud de l’Afrique du Sud (Park et Gambéroni, 1995). Dans notre cas, le AF était légèrement séparé du STF par une distance de 20 miles. La résolution extrêmement fine (3 miles le long des radiales et 11 miles entre les radiales) de TOWYO a pu faire distinguer cette faible séparation, ce qui n’aurait pas été possible avec des mesures classiques. Finalement, il faut noter que notre grille ainsi que l’emplacement des trois stations longues (3, 7 et 8) étaient judicieusement placés par rapport a la zone frontale si compliquée, accomplissant ainsi avec succès le premier objectif de la composante physique de la campagne.

7.	REFERENCES

Park, Y.-H., L. Gambéroni, and E. Charriaud, Frontal structure, water masses, and circulation in the Crozet Basin, J. Geophys. Res., 98, 12,361-12,385, 1993.

Park, Y.-H., and L. Gambéroni, Large-scale circulation and its variability in the south Indian Ocean from TOPEX/POSIDON altimetry, J. Geophys. Res., 100, 24,911-24,929, 1995.

# Légende des figures

Fig. 1.  Trajet du navire durant ANTARES 4.

Fig. 2.  Circulation schématique dans la zone frontale étudiée.

AF : front associé au Courant de Retour des Aiguilles ;

STF : Front Subtropical ; SAF : Front Subantarctique

### Navigation

Les données de navigation on été lues quotidiennement à partir des enregistrements @GPS collectées toutes les secondes par le serveur central du Marion Dufresne. Elles ont été éditées et moyennées toutes les 30 s. Ces valeurs moyennées constituent le fichier de navigation de base.

Les mises au points nécessaires ont été les suivantes:

a) les changements de date n’étaient pas monotones. Chaque jour, 15 minutes environ avant 00:00 UT, le jour du mois pouvait aléatoirement s’incrémenter d’une unité. Le 31 janvier, le mois a été incrémenté de façon analogue. Ce problème s’est manifesté également pour les données du TOWYO interfacé avec un récepteur GPS indépendant (J-P Labat). Pendant la journée, le temps restait correct ainsi que les positions. Les incréments intempestifs ont été détectés et corrigés.

b) Le nombre de satellites interrogés se réduisait parfois à zéro et la latitude et la latitude restaient alors constantes. Quand le nombre de satellites était rétabli, les positions pouvaient rester mal définies pendant plusieurs cycles de données. Ces valeurs ont été exclues avant de moyenner.

c) Par deux fois, la collecte des données @GPS a été interrompue pendaant une ou deux heures par suite de défaillances d’ordinateurs. Toutefois, les coordonnées GPS étant simultanément transmises à l’ADCP, ces pannes d’ordinateur n’ont  pas eu d’incidence sur ces informations. L’acquisition des données ADCP était réglée pour moyenner les enregistrements sur des intervalles de 3 minutes et il s’est avéré que les valeurs moyennées sur 3 minutes étaient très proches (à moins de 0,0001° = 10 m) de la valeur médiane instantanée. Les positions moyennées à 3 min sur l’ADCP, furent par conséquent utilisées pour combler les manques dans le fichier principal de données à 30 s.

La précision des positions a été testée à deux occasions lorsque le bateau était à l’arrêt: (a) à quai à La Réunion, (b) ancré à Port aux Français, Kerguelen. Chaque fois, les coordonnées étaient affectées d’un mouvement de précession caractéristique  de positions GPS altérées (non militaires). Les déviations standard des positions fixes étaient respectivement ,pour la latitude et la longitude, de 17 et 14 m à La Réunion, et de 22 et 19 m à Kerguelen. Pendant la campagne, un système inertiel- GPS a été caractérisé par une déviation standard analogue de 24 m.Parce que les positions altérées ont un mouvement de précession sur des périodes supérieures à 30 s, la précision des valeurs moyennées sur 30 s devraient être fixées à 20-30 m aussi bien en latitude qu’en longitude.

Vents

Les données en provenance de l’anémomètre acoustique Gill placé su le mât de misaine étaient enregistrées toutes les 2 secondes. Ces données furent converties en composantes du vent est et nord par rapport au bateau en utilisant la différence connue de 69° entre le cap zéro de l’anémomètre et le cap du bateau. La vitesse du bateau a été additionnée vectoriellement pour obtenir des vitesses réelles de vent. Un fichier de vitesses réelles de vent, moyennées sur 10 min, a été constitué.

Acquisition des données d’ADCP et calibrage

Le profileur de courant à effet Doppler acoustique (75kHz, Acoustic Doppler Current Profiler)

a été utilisé tout au long de la campagne pour déterminer les courants dans les 700 premiers m de la colonne d’eau. Après avoir (1) changé les références de cap du gyro pour celles du système Sercel 3-D GPS, (2) calibré le facteur d’échelle et l’écart  angulaire d’alignement, (3) ajouté la vitesse du bateau à celle de l’eau par rapport au bateau (ce que mesure l’ADCP), il a été estimé que les déviations affectant les courants avaient été réduites à environ 1-2 cm s-1.

Les profils de courants, avec une résolution verticale de 8 m et moyennés pendant 1 h, présentent un bruit d’amplitude de 2 à 5 s-1 qui peut être réduit par un moyennage plus poussé. Ainsi, des profils de courants précis, généralement jusqu’à 700 m de profondeur, ont été obtenus pendant toute la campagne en suivant la démarche décrite ci-après:

Acquisition des données et transfert

Après avoir testé la mise en œuvre des divers instruments au début de la campagne, les paramètres suivants ont été utilisés dans le programme scientifique principal: profondeur du transducteur = 7 m; blanc après transmission = 4 m; longueur d’impulsion = 8 m; paquets d’impulsions =90*8 m. Thus midpoints of bins are at depths of 15 (8) 727m. Intervalle de moyennage = 3 min. Le logiciel DAS fourni avec l’ADCP RDI 75 kHz crée des fichiers « pingdata.nnn » (où nnn est un entier commençant à 000), qui étaient transférés quotidiennement au serveur central, puis traités avec le logiciel PSTAR qui est le logiciel en Fortran du SOC (Southampton Oceanography Centre) utilisé pour le conditionnement et tous les traitements de ces données. Les données ont été annexées dans des fichiers correspondant aux phases appropriées de la campagne (Tableau 1).

Conversion des caps gyro en caps GPS

L’ADCP lit le gyro à chaque émission de façon à convertir les composantes de la vitesse avant-arrière et babord-tribord en composantes est et nord. Environ 56 à 59 émissions sont moyennées pendant 3 min. Cependant, bien que le gyro soit la source d’information la plus fiable pour le cap, il est affecté de dérives temporelles et d’erreurs dépendant du cap qui génèrent des erreurs signicatives dans les courants calculés. Par conséquent, la première opération à réaliser est de remplacer les références de cap du gyro par celles du système 3D GPS. Le système Sercel sur le Marion Dufresne a fourni le cap à partir de 3 récepteurs GPS depuis le 22 janvier, juste au début de l’opération Towyo et CTD. Toutes les 0,6 s, les caps gyro et GPS sont échantillonnés et enregistrés sous format @ATT2,1 ascii, avec les données de roulis, tangage et « pdop ». Comme le cap gps est affecté par de forts tangages, roulis et pdop, tous les cycles dedonnées pour lesquels le tangage ou le roulis était supérieur à  ±5° ou pdop supérieur à 5 furent rejetés, de même que les cycles de données pour lesquels Dg (différence de cap entre gps et gyro) était inférieur à  -5° ou supérieur à 0°, le pic de l’histogramme de Dg étant à -2.7°. Les cycles de données restant furent moyennés sur des périodes de 2 min pour éliminer les périodicité des vagues. Les intervalles manquants dans les données furent interpollés en tenant compte des informations rappelées dans les Figures 1 et 2 au cas où le navire aurait changé de cap pendant l’intervalle considéré.

La Figure 1 illustre la dispersion des valeurs de Dg en fonction du cap gyro. La Figure 2 représente la variation de DG en foncction du temps. Les variations de DG en fonction du cap sont dues au fait que les compas gyro ont des erreurs qui sont fonction du cap. L’évolution de Dg en fonction du temps révèlent des variations à la fois à court et à long terme. Les variations à ourt terme, plus apparentes au début et à la fin des CTD profondes des 22-24 janvier, sont l’expression des oscillations de Schuler (période 84 min) période naturelle d’oscillation des gyro compas. Les variations à long terme visibles sur la Figure 2 s’avèrent résulter de deux discontinuités dans le calibrage du gyro, ce qui se traduit par 3 amas de points par exemple pour des caps juste inférieurs à 360° (Fig. 1).

Le décalage moyen de 2,7° entre caps gyro et gps a été éliminé, car le gyro était supposé être bien calibré alors que le système Sercel pouvait être en erreur, le temps ayant manqué pour le calibrer.

Finalement, les valeurs moyennées de Dg furent associées aux données d’ADCP (moyennées sur 3 min) et le vecteur vitesse de l’eau par rapport au bateau fut affecté d’une rotation de valeur Dg de sorte que toutes les vitesses soient reportées par rapport à la référence de cap invariante du gps au lieu du zéro variable du gyro.

Calibrage du défaut d’alignement angulaire et du facteur d’échelle

Le calibrage de l’angle  (défaut d’alignement de l’installation de l’ADCP par rapport au cap zéro gps) et le facteur d’échelle de l’ADCP a été réalisé en suivant la procédure décrite par Pollard et Read (1989). Le calibrage de la circulation des masses d’eau a été réalisé par deux fois. Les 22 et 23 janvier, 7 stations furent occupées et des profils CTD surface-fond furent effectués (4023-4029).En supposant que le courant était le même pendant le 15 min précédent l’arrivée en station et les premières 15 minutes en station, et en faisant l’hypothèse analogue pour la fin de station, 13 calibrages furent ainsi réalisés. Le 6 février, le bateau a fait route le long d’un tracé Topex-Poseidon puis l’a parcouru en sens inverse jusqu’à la position choisie pour la station longue 7. En supposant que les varitions de courant avec la latitude ont été les mêmes pour ces parcours aller et retour, 13 valeurs de calibrage supplémentaires ont été obtenues. Les tatistiques pour les deux jeux de valeur de calibrage furent:

 moyen	dév. std de	A moyen	dév. std de

(degrés)	 moyen		A moyen

comparaison 13 CTD		0.30	0.11	0.9734	0.0042

13 estimations /aller-retour	0.28	0.10	0.9814	0.0031

valeurs de calibrage choisies	0.30	(±0.10)	0.978	(±0.004)

Ces valeurs furent appliquées à tous les vecteurs de vitesse de l’eau par rapport au bateau. A la fin  de la campagne, deux opérations de calibrage par rapport au fond ont été réalisées près de Crozet. Les valeurs de (A;phi) calculées à partir de ces 2 opérations étaient respectivement de (0,9756; 0,83°) et (0,9627; 0,82°) pour 21 min de route. La différence avec les calibrages antérieurs n’a pu être expliquée sur place. Toutefois, même si les valeurs de calibrage ont des erreurs de 0,008 (A) et 0,5° (), l’erreur sur les vitesses absolues pendant les observations Towyo serait inférieure à 2 cm s-1.

Calcul des valeurs absolues de courant à partir de la navigation

Les ensembles de valeurs d’ADCP moyennées sur 3 min sont enregistrés avec la référence temporelle de la fin de l’intervalle de moyennage. Ceci a rendu possible l’insertion des latitude et longitude gps à la fin de chaque intervalle et par conséquent le calcul de la vitesse du bateau pendant exactement le même intervalle que celui du moyennage des valeurs d’ADCP. Ainsi, les vitesse absolues de l’eau sont calculées pour chaque intervalle de 3 min. Cependant, l’erreur sur le vecteur vitesse du bateau étant très importante sur un intervalle aussi court (environ 15 cm s-1), les données ont été ensuite moyennées sur 15 minutes.

Précision sur les courants calculés

Les erreurs sur les vitesses de circulation de l’eau sont proportionnelles à la vitesse V du bateau. Les erreurs sur  se traduisent par des erreurs de déviation de l’ordre de V*sin() = 1,4 cm s-1 pour V = 16 nœuds (8 m s-1) et une erreur sur  de 0,1° (voir Tableau ci-dessus). Les erreurs sur  se traduisent par des erreurs de déviation de l’ordre de V*DA = 3,2 cm s-1 pour la même vitesse V (8 m s-1) et une erreur sur  de 0,004. Les erreurs de détermination des positions gps se traduisent par des erreurs aléatoires de l’ordre de 3 à 4 cm s-1 pour un moyennage de 15 min. Les erreurs restantes sont des erreurs aléatoires inhérentes aux mesures d’ADCP, et dépendent du nombre d’émissions par train, du pourcentage de bonnes émissions par train, de la longueur d’impulsion, de la taille des paquets, du bruit dans l’eau etc. Sur la base du bruit apparent dans les profils typiques avec des paquets de 8 m and un pourcentage élevé de bonne lecture, le bruit aléatoire après 1 h de moyennage est environ 5 à 10 cm s-1. Ce bruit peut encore être réduit par un moyennage supplémentaire suivant le temps ou la profondeur.

### References

Challenor P., R. T. Pollard, J. F. Read and R. Tokmakian (1996) Measuring surface currents in Drake Passage from altimetry and hydrography. Journal of Physical Oceanography, 26, 2748-2759.

Park Y.-H., L. Gamberoni and E. Charriaud (1993) Frontal structure, water masses and circulation in the Crozet Basin. Journal of Geophysical Research, 98, 12361-12385.

Pollard R. T. and J. Read (1989) A method of calibrating shipmounted acoustic doppler profilers and the limitations of gyro compasses. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 6, 859-865.

Pollard R. T. and L. A. Regier (1992) Vorticity and vertical circulation at an ocean front. Journal of Physical Oceanography, 22, 609-625.

Read J. F. and R. T. Pollard (1993) Structure and transport of the Antarctic Circumpolar Current and Agulhas Return Current at 40°E. Journal of Geophysical Research, 98, 12281-12295.

Concentrations des terres rares et composition isotopique du neodymium dans la zone subantarctique

Responsable: Catherine Jeandel

Participants: Laurent Coppola, Thierry Cattaldo, Sandor Mulsow, Beniamino Oregioni

Les concentrations en terres rares (REE) et la composition isotopique du neodymium (Nd) sont des traceurs de l’origine et du mélange des masses d’eau (voir Jeandel et al., 1995; 1998 et références incluses). Elles sont utilisées avec succès comme traceurs complémentaires des paramètres hydrologiques dans les études de flux océaniques (JGOFS).

Au cours de cette campagne, la stratégie a porté sur la caractérisation des signaux REE et Nd des principales masses d’eau rencontrées (CDW, AAIW, ASW, NIDW, courant des Aiguilles) en suivant les microstructures de mélange des masses d’eau dans la région frontale où un important cisaillement est observé.

Par ailleurs, ces mesures contribueront à accroître la base des données actuelles sur le Nd dans l’océan.

Signal isotopique du Nd dans la région subantarctique au sud de l’océan Indien.

Des échantillons ont été collectés pour déterminer les concentrations en REE et la composition isotopique du Nd. Les échantillons destinés à la détermination de la composition isotopique du Nd furent préconcentrés à bord, sur des cartouches C18 (SetPack) sur lesquelles 300 mg d’un complexant de phosphate avait été chargé.  Le neodymium est extrait de l’eau de mer par le complexant (récupérations de 90,5%; Shabani et al., 1992; Jeandel et al., 1998). Des échantillons de 500 ml d’eau de mer furent aussi collectés et stockés à pH 2  pour des déterminations précises ultérieures de REE (Tachikawa et al., 1997; in press).

Il a été pris grand soin de prélever les échantillons au cœur des différentes structures rencontrées le long de la colonne d’eau et dans la traversée de la zone frontale.

Les concentrations de REE seront déterminées après les étapes suivantes: (1) addition de clous, (2) coprécipitation d’hydroxyde de fer, (3) extraction du fer sur des résines échangeuses d’ions, (4) analyse des élutions de REE par ICPMS (Inductively coupled plasma mass spectrometry).

Le neodymium sera purifié par chromatographie liquide en deux étapes et les compositions isotopiques seront déterminées par spectrométrie de masse à ionisation thermique (Tachikawa et al., 1997; Jeandel et al., 1998).

Les erreurs sur les concentrations de REE sont de l’ordre de 2 à 5% et le rapport isotopique du neodymium (143Nd/144Nd) est mesuré avec une précision de ± 10-5

_

Références

Jeandel C., Bishop J.K.B. and Zindler A. (1995) Exchange of Nd and its isotopes between seawater, small and large particles in the Sargasso Sea. Geochim. Cosmochim. Acta 59: 535-547.

Jeandel C., Thouron D. and Fieux M. (1998) Concentrations and isotopic compositions of Nd in the Eastern Indian Ocean and Indonesian Straits. Geochim. Cosmochim. Acta

Shabani M.B., Akagi T. et al. (1992) Preconcentration of Trace Rare Earth Elements in seawater by complexation with bis(2-ethylexyl) hydrogen phosphate and 2-ethylexyl dihydrogen phosphate adsorbed on a C18 cartridge and determination by Inductively coupled plasma mass spectrometry. Anal. Chem. 64: 737-743.

Tachikawa K., Jeandel C. and Dupré B. (1997) Distribution of rare earth and Nd isotopic composition in settling particles of the tropical Atlantic Ocean (EUMELI sites). Deep Sea Res. 44: 1769-1792.

Tachikawa K., Jeandel C. and Roy-Barman M. Rare earth element and Nd isotope behavior in the tropical NE Atlantic Ocean (EUMELI sites): new approach to Nd residence time. Earth Planet. Sci. Lett.3 (in press).

Th traceur de la production exportee

Opérations réalisées

Les isotopes du Th (notamment le 234Th) ont été déterminés avec le compteur  de l’AIEA avec l’aide de S.Mulsow, d’abord sur les particules obtenues par filtration d’eau de mer puis dans la fraction dissoute, par précipitation avec le fer de la solution filtrée.

La fraction de thorium purement dissoute a été déterminée sur des échantillons d’eau de mer soumis à ultrafiltration.

Les grosses particules (> 60 µm) ont été collectées à l’aide de pompes in situ, de la surface jusqu'à 2400 m de profondeur,  aux 3 stations longues.

En collaboration avec les microbiologistes, des grosses particules ont été mises en incubation dans de l’eau  de mer prélevée à 30 m et 200 m.

Stratégie d'échantillonnage

Pour le thorium, l’eau de mer a été collectée à l’aide de la CTD-rosette aux 3 stations longues, à 8 profondeurs et dans les 500 premiers mètres aux stations G de la grille Towyo. Cette eau a été ensuite filtrée sur 0,6 µm. Cette fraction a été comptée en  pour le 234Thp et le reste sera utilisé à Toulouse pour les isotopes 232 et 230 du thorium (dilution isotopique et spectrométrie de masse). La fraction dissoute a été ensuite obtenue en précipitant l’eau de mer filtrée avec du fer et mesurée au compteur  pour le 234Thd. Une partie de l’eau de mer filtrée a été acidifiée et transportée àToulouse pour mesurer le rapport 230Th /232Th et une autre a été ultrafiltrée sur place pour étudier l’effet des colloïdes sur la dégradation des particules.

Les incubations des grosses particules (collectées avec des pompes in situ) ont été prises en charge par Richard Sempéré. Après un temps d’incubation ti, une partie a été filtrée sur du 0,22 µm à 30 m et à 200 m afin de mesurer les REE et le thorium pendant la dégradation bactérienne sur les particules et dans la solution filtrée.

Baryum / Barytine  et Production Exportée

L’objectif consiste en une description détaillée du cycle océanique du baryum et sa phase particulaire biogénique (la barytine).

Aucune analyse proprement dite n’a été effectuée  à bord ; seuls les échantillonnages, les incubations et les filtrations se sont déroulés à bord. Toutes les analyses (baryum dissous, baryum particulaire ...) se feront au laboratoire par ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry).

Stratégie d'échantillonnage

- Baryum particulaire, 9 profils (12 à 24 profondeurs, 162 échantillons au total) : chaque échantillon correspond à un volume de 5 à 12 l (prélevé sur bouteille Niskin) filtré dans une unité en PERPEX sur filtres polycarbonate (47 mm, 0,4 m) et/ou Durapore (47 et 90 mm, 0,4 m) lavés dans un bain HNO3 1%. Les filtres sont ensuite séchés en étuve (60°C, 24h). L’analyse se fera ultérieurement par ICP-MS.

- Baryum dissous, 15 profils (12 à 24 profondeurs, 264 échantillons au total): échantillonnage de 30ml à partir de bouteilles Niskin 12 l puis acidification (1% HNO3 suprapur). L’analyse se fera ultérieurement par ICP-MS.

- Incubations : l’échantillonnage des eaux d’incubation a été réalisé à l’aide d’une bouteille de 100 l « Marine Snow Catcher » (Snatcher) ; les profondeurs visées sont comprises entre 40 et 200 m. Après 3 à 8 h en position verticale, la bouteille est vidangée et, seuls, les 6 l à la base de la bouteille sont récupérés et utilisés pour les incubations. Afin de déterminer les vitesses d’incorporation en baryum, strontium et néodyme, 3 traceurs stables (135Ba ; 86Sr et 148Nd) ont été ajoutés. Après 1 à 4 jours d’incubation, les eaux d’incubation sont filtrées sur filtres Nuclepore (polycarbonate, 47 mm, 0,45 m).  Les échantillons (filtres et eaux d’incubation) seront analysés ultérieurement par ICP-MS.

L’ensemble des analyses se fera après campagne par ICP-MS au Muséum Royal de l’Afrique Centrale (MRAC, Tervuren, Belgique). Le temps requis pour l’analyse et le traitement sera d’au moins 1 année.

Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données.

Il est difficile de donner une estimation définitive des erreurs d’analyses futures. Toutefois, la précision sur la mesure du baryum dissous avoisine généralement les 3% ; celle du baryum particulaire approche les 10%.

A noter : les échantillons de Ba particulaire ayant été filtrés dans le hangar hélicoptère, soit dans une atmosphère relativement ‘sale’, il est possible que l’erreur sur ce paramètre soit plus importante qu’à l’accoutumée.

Etude des flux de CO2 dans l’Océan austral

RESPONSABLE : Michel Frankignoulle

Participant à bord: Delille Bruno, Jean-Marie Théate

3.	BREVE DESCRIPTION DU PROJET

Le projet est une contribution à la cartographie des puits et des sources de CO2 de l’Océan Austral sur la base de la mesure de la vitesse du vent et de la distribution du CO2 dans les eaux de surface. Il vise également à identifier les processus liés aux observations de surface, par l’identification des remontées d’eau à partir des profils d’alcalinité et de pCO2 ainsi que le suivi de la respiration de matière organique au moyen des profils de carbone inorganique et d’oxygène. Plus particulièrement sur cette campagne, notre intérêt s’est porté sur des études à méso-échelle de temps  et d’espace dans la zone frontale de l’océan austral ainsi qu’au couplage du carbone inorganique et des phénomènes hydrologiques. Toutefois, certaines mesures pourront être comparées aux données recueillies lors d’autres campagnes (SAZ 98, Campagne d’été à Kerguelen) pour dégager des tendances à plus grande échelle de temps et d’espace.

5.	DESCRIPTION DES DONNEES

Au cours de la campagne deux types de mesures ont été réalisés: mesures en continu et mesures ponctuelles. Le premier type correspond à des mesures de pH, fCO2 (fugacité en CO2) et oxygène dissous effectuées par  un appareillage semi -automatique effectuant des mesures toutes les minutes à partir du système intégré de pompage d’eau de mer du Marion Dufresne. A cela s’ajoutent des mesures ponctuelles de l’alcalinité totale et des dosages d’oxygène réalisés lors des transits.

Le second groupe correspond lui à des mesures ponctuelles de pH, oxygène dissous et alcalinité totale effectuées à partir des échantillons collectés en profondeur par la rosette.

Mesures ponctuelles.

La mesure potentiomètrique du pH etait réalisée grâce à une électrode combinée, calibrée avec les étalons dont la composition a été donnée par Dickson (1993). Les mesures étaient effectuées dans l’heure suivant la collecte des échantillons, en évitant le contact avec l’air et en limitant le réchauffement de l’échantillon.

La mesure de l’alcalinité totale se faisait suivant la méthode de Gran (1952) corrigée par Hansson and Jagner (1973). Les échantillons étaient filtrés sur des membranes GF/F dans la demi-heure suivant la collecte.

La concentration en oxygène dissous etait mesurée selon la méthode décrite par Strickland (1963) derivée de la méthode classique de Winkler. Le virage était détecté grâce à une électrode redox.

Mesures en continu:

La mesure de la fugacité en CO2 des eaux surface s’est effectuée de manière continue en mesurant la pression partielle en CO2 d’un air en équilibre avec un flot d’eau de mer délivré par le système intégré de pompage du navire. L’équilibre se faisait à la pression atmosphérique au sein d’un équilibrateur à grande surface d’échange développé par l’Unité d’Océanographie Chimique de l’Université de Liège. La mesure de la pression partielle en CO2 du circuit d’air était faite à l’aide d’un analyseur infrarouge LICOR 6262 qui mesure en sus la concentration en vapeur d’eau de manière à corriger les effets de dilution et d’élargissement des longueurs d’ondes d’absorption du rayonnement infrarouge. Le calibrage de l’appareil etait effectué quotidiennement en utilisant deux gaz étalons.

En parallèle, des mesures de concentration en oxygène etaient réalisées grâce à une électrode polarographique, dont la dérive etait corrigée par des dosages ponctuels d’oxygène.

Enfin, la mesure du pH s’effectuait grâce à une électrode combinée, calibrée quotidiennement avec les étalons dont la composition à été donnée par Dickson (1993)

5.2	Stratégie d'échantillonnage

Transits

Les mesures en continu ont été réalisée pendant quasiment toute la campagne. Elles ont été complétées par des mesures ponctuelles d’alcalinité totale (cadence 3-4 heures) lors des transits vers Kerguelen et au départ de Crozet. Une cartographie à grande échelle de la zone en termes de CO2 a donc pu être réalisé et sera comparé avec des mesures effectuées en novembre et décembre 1998 afin de préciser d’éventuelles variations temporelles.

Etude à méso-échelle

Une cartographie à méso-échelle de la fugacité en CO2 et alcalinité en surface a pu être réalisée en parallèle avec des mesures de paramètres clés des cycles biologiques. Elle devra nous permettre de préciser le rôle de la biologie sur le CO2. L’étude intensive des phénomènes hydrologiques et la mesure de la spéciation du carbone inorganique en profondeur (transect et radiale grille) nous aidera à préciser le rôle des échanges verticaux dans les concentrations observées en surface.

Les évolutions nycthémérales de la concentration en surface en CO2  et du carbone inorganique total dans la couche de surface ont été suivies lors des stations longues.

5.3	Analyses et traitements après campagne requis, échelle de temps nécessaire à ces analyses / traitements.

L’essentiel du travail post-campagne consiste à corriger et compiler les données (navigation, mesure en continu, prélèvements ponctuels). Ce traitement ne devrait pas excéder deux à trois mois à partir du moment où les données hydrologiques (surface et colonne d’eau ) corrigées seront disponibles.

5.4	Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données.

Entre le pompage de l’eau et la mesure de sa teneur en CO2, il existe un laps de temps au cours duquel la température de l’eau varie. La teneur en CO2 de l’eau est très sensible aux variations de température. Il est néanmoins facile de tenir compte de celle-ci et de corriger les valeurs observées pour les ramener aux conditions in situ, pour peu que la salinité et surtout la température de l’eau lors du pompage soient connues avec suffisamment de précision et de fiabilité. Des erreurs dans les valeurs hydrologiques saisies en continu par les capteurs du navire, peuvent biaiser sensiblement  les valeurs obtenues.

De même, les calculs de la spéciation du carbone inorganique à partir de l’alcalinité totale et du pH nécessitent de connaître la température et la salinité in situ. Des erreurs sur ces valeurs peuvent biaiser les calculs de spéciation.

Enfin, les fuites sur les bouteilles Niskin après la remontée sur le pont, accélèrent le dégazage de l’oxygène et du CO2 et peuvent affecter sensiblement certaines mesures.

Précision des mesures

CO2 en continu : 1 atm .

pH continu et pH ponctuel:  0.003 (SWS)

Alcalinité totale: 4 mol kg-1

6.	DESCRIPTION  DES DONNEES

6.1	Nom de fichier de données.

Les données receuillies seront disponibles sous la forme de deux fichiers. Le premier contiendra les mesures en continu de surface « DELILLE_fCO2_CONT » . Le second rassemblera les mesures ponctuelles effectuées à partir des prélèvements sur la rosette

« DELILLE_CO2_CTD »

6.2	Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données.

DELILLE_PCO2_CONT

Fichier regroupant les valeurs de fCO2, concentration en oxygène mesurés toutes les minutes à partir du système de pompage du Marion Dufresne

Ce fichier comprendra:

Date

Position

SST (°C)

Salinité (psu)

Vitesse du vent (knts)

pH (sea water scale)

fCO2 (ppmV) fugacité du CO2 après correction vapeur d’eau, dérive du spectrophotomètre et température

O2 (Mol/kg) concentration après correction de la dérive de l’électrode

DELILLE_CO2_CTD

N° bouteille

Profondeur (dbar)

Salinité (°C)

Température (°C)

Concentration en silicate (Mol/kg)

Alcalinité totale (Mol/kg)

pH (sea water scale)

Température de mesure du pH (°C)

6.3	Données nécessaire au traitement.

Données navigation, météo et hydrologie mesuré par les capteurs du navire:  Position, cap et vitesse du navire, direction et vitesse du vent, température de l’eau, salinité.

Salinité et température de surface (idéalement 7 m) de toutes les CTD, traits towyo, XBT afin de calibrer les données des capteurs du navire.

Température, salinité, et silicate sur les CTD «  paramètres de base » afin de pouvoir calculer la spéciation du système des carbonates

Disponibilité: 3 mois

7.	REFERENCES

Dickson A.G. (1993) pH buffers for sea water media based on the total -hydohgen ion concentration scale. Deep-Sea Research,  40, 107-118.

Gran G. (1952) Détermination of the equivalence point in potentiometric titrations. Part II. The Analyst, 77, 661-671.

Hansson I. and Jagner D. (1973) Evaluation of the accuracy of Gran plots by means of computer calculations. Application to the potentiometric titration of the total alkalinity and carbonate content in sea water. Analytica Chimica Acta, 65, 363-373.

Strickland and Parson (1963) A manual of sea water analysis. Fisheries reserach board of Canada, 125.

Profileur de sels nutritifs

Responsable : StéphaneBLAIN

- BREVE DESCRIPTION DU PROJET.

Le profileur de sel nutritifs de l’INSU dans sa version définitive (photo ci dessous) était testé pour la première fois dans les conditions réelles d’une campagne océanographique.

L’appareil permet la mesure in situ des concentrations en nitrates et silicates, en parallèle avec l’acquisition des paramètres CTDO et l’utilisation d’une rosette.

"place photo"

Des mises à l’eau d’une durée de 1h30 ont été réalisées. Elles comprenaient une phases d’étalonnage in situ à 30 m ou 300m, des injections complémentaires de solutions étalons à des profondeurs variées et la mesure des concentrations in situ. Ces profils ont permis d’étudier l’influence des paramètres environnementaux (pression et température) sur le signal et d’introduire des modifications appropriées à son traitement. L’exactitude des profils obtenus a été établi par comparaison avec des prélèvements simultanés effectués par la rosette où est monté l’analyseur.

Distribution des concentrations d’ammonium dans les eaux de surface de l’Océan Austral, dans la région de l’océan Indien

Responsable: Frank Dehairs (non embarquant)

Participant: Ros Watson

Cette partie, qui a bénéficié d’un soutien financier du programme JGOFS belge, a pour objectif de décrire la distribution de l’ammonium dans les eaux de surface à travers les fronts subantarctique et subtropical de l’océan Indien.

Conditions expérimentales

Les concentrations d’ammoniacet ammonium ont été mesurées dans les 300 premiers mètres de la colonne d’eau. La méthode utilisée est celle de la technique FIA de diffusion de gaz avec détection de fluorescence (Watson et al., en préparation). Cette technique fait usage d’une cellule à diffusion de gaz dans un système FIA pour diffuser l’amoniac de l’échantillon d’eau de mer dans le flux des réactifs. Ceux-ci (ortho-phthaldialdéhyde et sulphite), réagissent avec l’amoniac pour former un composé qui est détectable pr fluorescence. Les analyses ont été réalisées à bord du Marion Dufresne sur des échantillons soit fraîchement récoltés, soit congelés. A l’exception de 2 CTD (une des séries de transects et l’autre destinée aux analyses par cytométrie en flux), tous les échantillons ont été analysés deux fois.

Les échantillons ont été prélevés à partir de 58 CTD

- les CTD consacrées aux paramètres de base pour les stations longues (3, 7 et 8), avec prélèvement toutes les 12 h pendant les 4 jours d’occupation de chacun des sites.

- les CTD programmées pour la série temporelle de la composition des assemblages microbiens, avec prélèvement toutes les 2 h pendant 24 h.

- les 7 CTD surface-fond du transect transfrontal coïncidant avec une trace de TOPEX-POSEIDON.

- les CTD peu profondes des sites P et G de la grille TOWYO.

Bien que le traitement des échantillons se soit terminé à bord, l’analyse des données reste à compléter, ce qui devrait être achevé dans les 6 mois suivant la campagne.

La limite de détection d ela méthode d’analyse est environ de 20 nM. L’analyse des réplicats conduit généralement à des différences inférieures à 20 nM ou 10%. L’amplitude des erreurs sera définie plus rigoureusement après l’analyse complète des données

Distribution du fer et expériences d’enrichissement en fer et éléments nutritifs dans le secteur Indien de l’océan Austral.

Responsable:  Peter Sedwick

Introduction

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une collaboration franco-australienne  au sein du programme SO-JGOFS. Elle comprend 2 parties:

1.- des mesures de concentration de fer (dissous et total) dans la partie supérieure de la colonne d’eau. Cette partie comportait des intercomparaisons d’échantillonnage et de méthodes analytiques. Elle a été réalisée avec la participation de Stéphane Blain et Eva Bucciarelli.

2.- des expériences d’enrichissement en fer et éléments nutritifs réalisées dans des incubations en bouteilles. Elles avaient pour objet d’examiner la limitation éventuelle de la croissance du phytoplancton par les concentrations ambiantes de fer, d’acide silicique et de nitrate. Ces expériences ont bénéficié, entre autres, de la participation de Stéphane Blain, Brian Griffiths, Bernard Quéguiner, Michel Fiala, Michel Denis et Richard Sempéré.

Méthodologie

Les mesures de concentration en fer seront toutes réalisées au laboratoire à Hobart suivant la méthode de following Sedwick et collaborateurs (1997). Une série de mesures chimiques et biologiques a été réalisée dans les expériences d’incubation par les différents partenaires en suivant les protocoles qui leur sont propres et concernant notamment les éléments nutritifs, la chlorophylle, la production primaire, les abondances cellulaires. Les expériences ont été conçues de façon analogues à celles décrites par Sedwick et DiTullio (1997).

Stratégie  d’échantillonnage

Les échantillons de la colonne d’eau destinés aux mesures de concentration en fer, ont été collectés suivant des techniques dépourvues de contamination métallique, utilisant des bouteilles Helmond du CSIRO montées sur un cable Superbraid (cas de 5 stations) ou des bouteilles Go-Flo montées sur un cable Kevlar (cas de une station). Les profondeurs de prélèvement étaient de  15, 30, 45, 75, 150 et 300 m. Pour les expériences d’incubation, l’eau était collectée dans des conditions propres à une profondeur d’environ 20 m en utilisant une pompe à diphragme de téflon et un conduit en polyéthylène monté sur un cable Superbraid.

Les mesures de concentration en fer et l’analyse des données devraient être achevées vers la fin de 1999. En ce qui concerne les expériences d’incubation, les résultats et le traitement des données devraient être disponibles au début de l’an 2000.

Les analyses de fer décrites par Sedwick et collaborateurs (1997) ont une imprécision estimée à moins de ± 20%. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’élément de référence certifié disponible pour l’eau de mer dans la gamme de concentration attendue pour le fer (~0.05-0.5 nM), et la précision des mesures de concentration de fer sera évaluée principalement à partir de la cohérence des données avec les mesures hydrologiques et les données sur le fer disponibles pour l’océan Austral, et à partir d’une intercomparaison avec Stéphane Blain et Eva Bucciarelli.

REFERENCES

Sedwick, P. N., and G. R. DiTullio, Regulation of algal blooms in Antarctic shelf waters by the release of iron from melting sea ice, Geophys. Res. Lett., 24, 2515-2518, 1997.

Sedwick, P. N., P. R. Edwards, D. J. Mackey, F. B. Griffiths, and J. S. Parslow, Iron and manganese in surface waters of the Australian subantarctic region, Deep-Sea Res. I, 44, 1239-1253, 1997.

Michel FIALA , Labo ARAGO

Participants: Michel Fiala, Louise Oriol

Au cours de la campagne, les prélèvements d'eau ont été effectués sur 33 CTD entre 0 et 300 m. Le nombre d'échantillons ainsi que les paramètres étudiés sont reportés en annexe. Tous les échantillons de chlorophylles totales et  fractionnées ont été dosés à bord (spectrofluorimètrie). Les autres échantillons conservés à -80°C seront analysés au laboratoire après leur retour.

L'ensemble de notre programme a été effectué. A de rares exceptions près, les opérations de prélèvement à l'aide de la CTD ont été réalisées. Il faut souligner l'aide efficace apportée par l'ensemble du bord (passerelle et pont) qui a su au fil de la campagne acquérir une bonne maîtrise des diverses opérations à la mer. L'ensemble du bord est également à remercier pour son aide efficace et souriante à résoudre les divers petits problèmes rencontrés.

Par contre, les conditions de vie et de travail à bord ont été altérées par un grave dysfonctionnement de la régulation de température. Au gré des jours, la température à varié entre le froid polaire et la canicule tropicale dans les différentes parties du navire. Par contre, le laboratoire qu'un plaisantin a nommé "thermostaté" a connu une température permanente comprise entre 23°C et 26°C. Les conditions de travail ont donc été particulièrement pénibles pour les six personnes y travaillant durant de longues heures. De plus cette chaleur excessive a eu des conséquences néfastes sur les organismes phytoplanctoniques recueillis par filtration, ceux-ci subissant des différences de température d'une dizaine de degrés entre le milieu naturel et le laboratoire.

Par ailleurs, il faut souligner une fois de plus (cf. rapport Antares 3) que l'exiguïté du local CTD ne permet pas d'y effectuer de prélèvements sur les bouteilles Niskin. Ces prélèvements sont donc effectués sur le pont en plein vent, pluie et froid. Par gros temps, ceci représente un DANGER pour les personnes effectuant les prélèvements sur les bouteilles situées côté mer; qui ne sont accessibles que par la petite passerelle hydro uniquement protégée du vide par un bout symbolique.

Production nouvelle et régénérée

Responsable: Elskens Marc and Frank Dehairs

Introduction

Les objectifs spécifiques de ce projet sont (1) de déterminer l’importance de la production nouvelle et de la production régénérée (rapport f) dans la couche mélangée de surface à partir de techniques de traceurs 15N et 13C, (2) d’évaluer le recyclage de la matière organique (ammonification) à partir d’expériences de dilution isotopique (15NH4) et (3) de déterminer la cinétique de consommation d’azote (nitrate, ammonium et urée) et d’inhibition des consommations de nitrate et d’urée par l’ammonium.

Description

Les concentrations d’ammonium et d’urée ont été déterminée à bord d’après Koroleff (1969) et Goeyens et collaborateurs (1999), respectivement. Les échantillons pour l’analyse des nitrates et de l’azote organique dissous (AOD) ont été prélevés dans des bouteilles en polystyrène et congelés pour être traités ultérieurement au laboratoire. Pour les analyses de carbone organique particulaire (COP) et d’azote particulaire (AP), la matière en suspension a été collectée sur des filtres Whatmann GF/F précuits à 450 °C au laboratoire, séchés à 60 °C et stockés dans des boîtes de Pétri en polystyrène. Les expériences pour la détermination des vitesse de consommation de l’azote (nitrate, ammonium et urée) ont démarré par ajout de traceurs (15N et 13C 99 %) dans des bouteilles d’incubation de 2 l, en polycarbonate. Les additions de traceurs 15N ccorrespondaient à des augmentations de concentration à la limite de détection analytique, c’est à dire approximativement 0,1 and 0,05 µM pour le nitrate, l’ammonium and l’urée, respectivement. Les additions de traceurs 13C ccorrespondaient à des augmentations de concentration de carbone inorganique dissous (CID) d’environ 5% par rapport au niveau ambiant. Toutes les incubations ont été conduites pendant 12 h dans des conditions d’éclairement naturel, dans un incubateur dont la température était régulée par circulation d’eau de mer. L’azote particulaire, collecté sur les filtres Whatmann GF/F après incubation, est converti en azote moléculaire suivant une technique de combustion de Dumas modifiée, et la quantité de 15N est déterminée par spectrométrie d’émission (Fiedler and Proksch, 1975). Avant la détermination de la quantité de 15N contenue dans l’ammonium, ce dernier était extrait de l’eau de mer en utilisant une technique de diffusion adaptée d’après Blackburn (1979). Les ions ammonium étaient libérés de l’eau de mer sous forme d’amoniac gazeux par addition d’hydroxyde de potassium en excès, et piégés dans des petites coupes en étain remplies d’oxyde d’aluminium recouvert d’acide sulfurique. Les sous-échantillons pour la quantification de 13C ont été traités avec un analyseur C-N (Carlo-Erba) couplé au dispositif d’entrée d’un spectromètre de masse (Delta E Finnigan).

Stratégie d’échantillonnage

Les échantillons ont été collectés aux stations 3, 7 et 8 du deuxième au quatrième jour (voir Tableau ). Pendant les jours 2 et 4, les expériences de consommation de l’azote (nitrate, ammonium et urée) et de dilution isotopique (ammonium) ont été conduites à des profondeurs correspondant à des niveaux de 1 et 100% de radiation photosynthétique disponible. Pendant le jour 3, les expériences de cinétique (consommation de nitrate, ammonium et urée) et d’inhibition (inhibition de la consommation de nitrate et d’urée par l’ammonium), furent conduites à la profondeur du maximum de fluorescence.

Estimaion des erreurs expérimentales

Les vitesses relatives au flux d’azote seront calculées suivant des modèles de dilution isotopique (Glibert et al. 1982). La signification et les limites de validité des vitesses estimées et du rapport f seront évaluées à l’aide d’un modèle de sensibilité comme décrit par Elskens et collaborateurs (1999).

REFERENCES

Blackburn, T.H. 1979. Method for measuring rates of NH4 turnover in anoxic marine sediments, using a 15N-NH4 dilution technique. Apply and Environmental Microbiology 37: 760-765.

Elskens, M., Goeyens, L., Dehairs, F., Rees, A., Joint, I., and Baeyens, W. (1999). Improved estimation of f-ratio in natural phytoplankton assemblages. Deep-Sea Research Part I. In pres.

Fiedler, R. and Proksch, G. 1975. The determination of nitrogen-15 by emission and mass spectrometry in biochemical analysis: a review. Analytica Chimica Acta. 78: 1-62.

Glibert, P.M., Lipschultz, F., McCarthy, J.J. and Altabet, M.A. 1982. Isotope dilution models of uptake and remineralisation of ammonium by marine plankton. Limnology and Oceanography 27: 639-650.

Koroleff, F. 1969. Direct determination of ammonia in natural waters as indophenol blue. International Council for the Exploration of the Sea 9: 19-22.

Distribution et recyclage bactérien de la matière organique en Océan Austral: influences hydrologique et photochimique

RESPONSABLE :Richard Sempéré*;

participants: Micheline Bianchi, Madeleine Goutx, Gerhard Herndl (Collaboration NIOZ Texel), Ingrid Obernosterer* (Collaboration NIOZ Texel), Christos Panagiotopoulos*, Laurent Striby*, France Van Wambeke.

*embarquants

Objectifs

Les objectifs du laboratoire de Microbiologie Marine (LMM) sont d’étudier: (1) l’influence des systèmes hydrologiques (eau-subantarctique, zones frontales, eau sub-tropicale) sur la distribution du carbone organique total (COT), des sucres et des acides aminés, et des paramètres bactériens comme la production et l’abondance; (2) le recyclage bactérien de la matière organique dissoute et particulaire, ceci afin de déterminer la fraction de la matière organique assimilée par les bactéries qui est effectivement transformée en CO2; (3) l’influence des radiations UV sur la croissance bactérienne et la dégradation de la matière organique dissoute; (4) le rôle de la température in situ sur la dégradation bactérienne de la matière organique dissoute. Une collaboration a été engagée sur cette campagne avec Ingrid Obernosterer et Gerhard Herndl (NIOZ-Texel) afin d’étudier l’influence des radiations UV sur l’activité bactérienne en milieu marin.

Méthodes expérimentales

Le carbone organique dissous (COD) est mesuré par combustion catalytique à haute température (HTCO) (Yoro et al., 1997; Dafner et al., 1999).

Production bactérienne est déterminée par incorporation de leucine tritiée (Kirchman et al., 1993).

L’abondance bactérienne est déterminée par microscopie par épifluorescence après coloration au DAPI (Lee and Fuhrman, 1987).

Les carbohydrates (libres et combinés) sont caractérisés par chromatographie ionique et détection par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD; Mopper et al., 1989; Kerhervé et al., 1997)

Les acides aminés libres et combinés sont déterminés par HPLC: dérivation par aquitag et détection par fluorimétrie.

Les lipides totaux sont déterminés avec un Iatroscan (Gérin et Goutx, 1994)

Stratégie d'échantillonnage

L’échantillonnage est constitué d’une série de prélèvements dans la colonne d’eau par CTD afin de mesurer des paramètres de base comme (1) les concentrations en COD, sucres et acides aminés, (2) la production et  la biomasse bactériennes. Ces paramètres ont été mesurés aux trois stations longues et lors du transect. Une autre partie des travaux est consacrée à la biodégradation bactérienne de la matière organique. Cette étude a été réalisée aux stations longues. L’influence de la température et des radiations UV sur la dégradation bactérienne de la matière organique dissoute a été également étudiée. D’autre part, des prélèvements ont été régulièrement effectués afin d’étudier l’influence des radiations UV sur la croissance bactérienne (Herndl et al., 1997). Des expériences ont été initiées afin de déterminer l’influence des radiations UV sur l’assimilation des colloïdes et des composés à faible poids moléculaire. Une collaboration a été engagée avec Peter Sedwick et Stéphane Blain afin d’étudier l’influence des enrichissements en fer sur la production primaire, et sur la dynamique de la dégradation du COD par les bactéries.

REFERENCES

Dafner, E. and R. Sempéré, Goutx, M.. and N. Gonzales. Is a shallow core of Mediterranean outflow fed organic material by winter convection? The gulf of Cadiz, February, 1998), Mar. Ecol. Prog. Ser., in press

Kirchman, D. L., 1993, Leucine incorporation as a measure of biomass production by heterotrophic bacteria. In: Handbook of methods in aquatic microbial ecology, P. F. Kemp, B. F. Sherr, E. B. Sherr and J.J. Cole (ed), Lewis, Boca Raton, pp. 509-512.

Lee, S. and J. A. Furhman, 1987, Relationships between biovolume and biomass of naturally derived marine bacterioplankton., Appl. Environ. Microbiol., 53, 1298-1303.

Obernosterer, I. Herndl ......

Gérin, C. and M. Goutx, 1994, J. Mar. Syst., 5, 343-

Sempéré, R., S.C. Yoro and F. Van Wambeke. Microbial decomposition of large organic particles in northwestern Mediterranean Sea., Submitted

Talbot, V. and M. Bianchi, 1995. Bacterial proteolytic activity in sediment of the Subantarctic Indian Ocean Sector, Deep Sea Res., J’ai pas les references

Yoro, S.C., Sempéré, R., Turley, C. M., Unanue, M. A., de Madron, X.D., and M. Bianchi, 1997. Cross-slope variations of organic carbon and bacteria in the Gulf of Lions in relation to water dynamics (northwestern Mediterranean), Mar. Ecol. Prog. Ser., 161: 255-264.

Rapport d’activité du groupe zooplancton pendant ANTARES 4

Responsable: Patrick Mayzaud

Participants : Labat, J.P. ; Le Fèvre, J. ; Perissinoto, R. ; Razouls, S., Taillez D. (partiel) et  Vorwerk, P.

I Programme général.

Dans le cadre de la campagne ANTARES 4, le groupe zooplancton était en charge des paramètres de base concernant l’action des organismes pluricellulaires hétérotrophes sur le pool de carbone organique particulaire.

Trois niveaux d’échantillonnage et de mesure ont été réalisés au cours des trois stations longues et de la grille TowYo.

Biomasse et composition des populations.

Selon les méthodes retenues par le programme JGOFS, les populations de zooplancton ont été échantillonnées dans la couche 0-200 m selon des traits verticaux de WPII (200 µm de vide de maille). Le micronecton et macroplancton ont été récoltés en utilisant un filet Omori de 1 mm de vide de maille et des traits en double oblique.

Compteur Optique tracté.

L’une des innovations de cette campagne introduite par le groupe, est la description en continu des structures de taille et des biovolumes de zooplancton à l’aide d’un OPCT monté sur un batfish et associé à une sonde CTD et un capteur de fluorescence. Ce système permet de valider les estimations de biomasse ponctuelles par filet et d’associer à une même échelle les structures hydrologiques et biologiques.

Broutage par le microzooplancton et les mesozooplancton.

En dépit des problèmes qui sont apparus au cours des précédentes campagnes, les protocoles JGOFS ont été maintenus avec pour tous les organismes présents en nombre suffisants des mesures de contenus stomacaux chlorophylliens, des mesures de durée de transit et dans quelques cas des estimations des % de dégradation du signal chlorophyllien.

Le broutage du microzooplancton a été estimé par la méthode de dilution sériée de Landry & Hassett (1982).

Autres paramètres

Les biais importants associés aux protocoles de contenus stomacaux chlorophylliens imposent de valider les données par une mesure indépendante de l’ingestion minimum. Cela a été réalisé par des mesures de respiration sur les mêmes espèces. En outre des essais d’estimation de la consommation de microzooplancton par les copépodes ont été réalisés par une technique de marquage radioactif.

III – Commentaires.

Opérations de prélèvements à partir de la plage arrière.

Au niveau du treuil absence d'un tensiomètre, d'indication de vitesse filée et d'une poulie compteuse performante avec les engins légers.

Difficultés d'obtenir l'abaissement total du portique arrière afin de minimiser les problèmes de balancier lors de la sortie des filets et les chocs souvent dommageables sur la coque du navire. Il semble que le portique se bloque parfois, expliquant la réticence du bord. Ce problème devrait être vu compte tenu du cožt croissant des équipements mis à l'eau (OPCT = 1 MF)

Ce dernier problème est aggravé par la mauvaise visibilité du treuilliste quant à la remonté des équipements. Ceci entra”ne des difficultés pour synchroniser les mouvements du treuil et du portique lors de la remonté et la sortie de l'eau.

Problème de contamination des filets et des échantillons par la suie de la cheminée ce qui fausse les valeurs de biomasse surtout en zone pauvre et les analyses biochimiques (carbone, lipides)

Absence de lieu propre ou de bacs en plastique de grand volume pour stocker et rincer les filets en cours d'opération. En fait même en supposant que les équipes apportent le ou les bacs l'encombrement du pont ne permet pas de le placer de manière logique.

Pont arrière glissant en raison de l'utilisation d'eau de mer et d'eau douce pour le rinçage des engins de prélèvements.

Encombrement de la plage arrière en raison du surnombre d'équipements.

2 – Utilisation de laboratoire aux fins d'expériences.

Climatisation défectueuse dans les laboratoires climatisés surtout pour les températures supérieures (15-18°C).

Climatisation du PC scientifique non réglable

Il est dommage qu'une version améliorée du système informatique pour enregistrer les opérations n'ait pas été disponible

Etude de la composition lipidique des particules et du plancton de surface

Responsable: Jeanne LAUREILLARD

Introduction

L'analyse des lipides des petites particules en suspension au maximum de chlorophylle, des grosses particules qui sédimentent, du zooplancton de surface et des fécès, permettra de mettre en évidence la production de surface et le flux de matière organique biogène vers les eaux profondes. La composition lipidique de ce flux sédimentaire sera comparée à celle qui a été observée pour les  sédiments de cette zone de fronts, collectés au cours de la campagne Antares-1.

Par ailleurs, ce travail permettra d'étudier la production et le transfert de lipides à travers les réseaux trophiques et de comparer ces transferts trophiques chez les copépodes et chez les Euphausiacés. Il est également envisagé une étude du 13C pour différentes classes de lipides, afin de déterminer les métabolismes propres à différentes espèces de zooplancton.

Méthodologie  et analyses

Les analyses suivantes seront réalisées au laboratoire sur les échantillons prélevés :

Analyse des classes de lipides non hydrolysées, par Iatroscan.

Analyse des lipides constitutifs de certaines classes : hydrocarbures, acides gras, stérols, alcools, cétones à longues chaînes,… par chromatographie gazeuse.

Les prélèvements sont adaptés à la gamme de taille de particules souhaitée :

Les petites particules sont collectées sur filtres GF/F, à l'aide d'une bouteille inox de 200 litres ou de pompes in situ.

Le microzooplancton (50-200 µm) est échantillonné à l'aide d'un filet à plancton de 50µm de vide de maille.

Le macrozooplancton est obtenu par des traits de filet verticaux avec des filets WP2 ou BONGO(> 200µm) ou OMORI (>1mm).

Les herbivores constituant le macrozooplancton sont maintenus pendant quelques heures dans des collecteurs de pelotes fécales, au-dessus de toiles à bluter de 200 µm pour les copépodes, 600µm pour les Euphausiacés. Les fécès sont recueillis sur une toile de 43 µm de vide de maille et purifiés.

Une analyse de lipides complète nécessite une durée de l'ordre d'une semaine. Elle est variable selon les lipides recherchés. Les analyses seront effectuées au laboratoire.

La limite de détection du Iatroscan MK5 est de 50ng.

Mise en œuvre du piège à particules, tri et distribution du matériel récolté.

RESPONSABLE :Jacques Le Fèvre

3.	BREVE DESCRIPTION DU PROJET

Un piège dérivant a été mouillé en début de chaque station longue, dans le double but de servir de marqueur lagrangien de la masse d’eau, par rapport auquel le navire se reositionnait régulièrement ., et de mesurer le flux particulaire vertical `200 m. Le mouillage et le relevage ont été effectués sous la direction de Claudie Bournot (INSU, Brest). Le pas de temps de l’échantillonnage du flux particulaire était de 6h. Après le relevage du mouillage, les godets étaient récupérés, triés pour élimination des “ swimmers ” et le matériel recueilli fractionné au 1/8 pour distribution aux responsables des mesures, selon le détail indiqué ci-dessous.

4.	TITRES ANTICIPES DES PUBLICATIONS

5.	DESCRIPTION DES DONNEES

Le piège n’a fonctionné de façon statisfaisante qu’aux stations 3 et 8. À la station 7, il s’est placé en position inversée, presque certainement dès le début de la station car tous les godets étaient vides.

Le traitement des échantillons des deux séries utilisables est le suivant:

- Tri des swimmers(Jacques  Le Fèvre) et photographie du matériel récolté (Jean-Philippe Labat)

Conservation des swimmers pour identification ultérieure (Jacques  Le Fèvre)

- Aliquotage du matériel sédimenté (Thiéry Cattaldo, avec la répartiotion suivante:

1/8 pour mesure des sucres (Richard Sempéré)

1/8 pour mesure des pigments par HPLC (Caroline Cailliau)

2/8 pour mesure du carbone organique particuliare (Bernard Quéguiner)

2/8 pour carbonates, barytine, MEB, comptage (Thiéry Cattaldo)

1/8 pour mesure des lipides (Jeanne Laureillard)

1/8 pour la silice biogénique (Bernard Quéguiner)

6.	DESCRIPTION  DES DONNEES

Les notes de tri, comprenant les références temporelles des récoltes, et les photos du matériel collecté ont été tranférées à bord sur le serveur ZEUS, pour copie sur le CD-ROM de fin de campagne. Le répertoire correspondant est nommé:

..../PIEGES

Il contient les fichiers suivants:

lisezmoi.txt	notice  d’information

tri_s3.txt	notes de tri (JLF), station 3

s3gXX_YY.jpg	photo n°YY du matériel du godet XX, station 3.

tri_s8.txt	notes de tri (JLF), station 8

s8gXX_YY.jpg	photo n°YY du matériel du godet XX, station 8.