Commentaires concernant les données de phosphates, nitrates et nitrites

Les données de concentrations en phosphates, nitrates et nitrites fournies dans le fichier prosope data sont des données soumises. Ceci signifie qu’elles doivent être considérées avec prudence puisqu’elles seront modifiées et validées ultérieurement.

Les modifications seront de nature suivante :

- Concernant les concentrations en nitrates et nitrites :

Seules les valeurs minimales liées à la limite de détection analytique seront modifiées ; les résultats ainsi fournis peuvent être considérés comme « quasi définitifs ».

- Concernant les concentrations en phosphates :

Une contamination en phosphates a été constatée pour la plupart des échantillons collectés lors des CTD ainsi que lors du suivi continu de surface.

Pour les échantillons collectés lors des CTD :

Une correction a été opérée en soustrayant à l’ensemble du profile la plus faible concentration observée au sein de ce même profile. La validité de cette correction a pu être confirmée pour 14 CTD (sur 28), en comparant les valeurs corrigées avec les valeurs déterminées par la méthode MAGIC.

Pour les échantillons collectés lors du suivi en continu :

Pour l’instant aucune correction semble possible. En conséquence, aucune donnée (même provisoire) n’est fourni dans ce fichier.

RIMMELIN Peggy