Mission Name : lovbio077b
Platform : l'Atalante
CRUISE ID : OUTPACE
Excel Deployment Sheet
Predeployment Configuration Sheet

WMO : 6901658
TYPE : PROVOR3
SN : OIN14-S4-05
SIM : 8988169234000407072
IMEI : xxxxxxxx

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES DU PROJET OUTPACE: T. Moutin and S. Bonnet 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DE LA DEMANDE PROVBIO: A. Petrenko

| SENSOR | MODEL | PARAMETER | SN |
| --- | --- | --- | --- |
| CTD | SBE41CP | Pressure | 5914 |
| CTD | SBE41CP | Temperature | 5914 |
| CTD | SBE41CP | Salinity | 5914 |
| CHLA | ECO3 | Chlorophyll-A | 3513 |
| CDOM | ECO3 | CDOM | 3513 |
| BAKCSCATTERING | ECO3 | BACKSCATTERING | 3513 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_380 | 40321 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_412 | 40321 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_490 | 40321 |
| Radiometer | OCR504 | PAR | 40321 |
| Optode | DO4330 | Dissolved Oxygen | 1723 |

Data are available at Coriolis Website

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/dac/coriolis/6901658