## Slide 1
Coeft
SOC offset E
(O2W-O2SBE43)^20
Optimisation
Seabird algorithm
OX = Soc * [V + Voffset + tau(q,P) * dV/dt] * OxSOL(T,S) *
(1.0 + A*q + B*q^2 + C*q^3) * exp(E*P / K)
OxSol=Garcia_Gordon1992_Benson_Krause coefts µmol kg-1
O2W
µmol kg-1
O2SBE43
µmol kg-1
SBE 43 Original Coefts
Final Coeft
SOC offset E
O2 Winkler
µmol dm-3
Pickling Temperature °C (ThetaO2W)
CTD Rosette
CTD sensor (p,t,S, O2…)
Bottle File (upcast)
Theta (q)
Practical salinity
Pressure
O2Volt
Sigma (ThetaO2W,S)
Downcast
O2SBE43
µmol kg-1