Programme OUTPACE
Mesure de la luminance remontante sur la couche euphotique

Responsable : M.I.O.

Au cours du projet OUTPACE  nous avons mesuré la luminance remontante à 8 longueurs d’onde discrètes à l’aide d’un radiomètre bandes étroites Satlantic descendu verticalement en profileur de 0 à 180 mètres au maximum

Capteur Satlantic OCR-507

Longueurs d’onde :

305 ± 2 nm (UV-B

325 ± 2 nm (UV-A)

340 ± 2 nm (UV-A)

380 nm ± 10 nm (UV-A)

412 nm ± 10 nm (VISIBLE)

443 nm ± 10 nm (VISIBLE)

490 nm ± 10 nm (VISIBLE)

565 nm ± 10 nm (VISIBLE)

Paramètre : Upward radiance : Lu(z)

Groupe : Optical properties

Method : Radiomètre Satlantic

S_f :

Sampling : In-water sensor

## Le fichier « luminance_remontante_profil_OUTPACE_MIO» présente dans les colonnes 1 à 8 : nom_sta, latitude_sta, longitude_sta, profondeur_sta, date (TU)_sta, heure de la mesure (TU), numéro du profil,  profondeur au moment de la mesure, et dans les 8 colonnes suivantes les luminances remontantes Lu(z) à 305, 325, 380, 412, 443, 490 et 565 nm (en µW cm-2 nm-1 sr-1).