Programme Outpace

Calcul de la profondeur Z1% à partir des éclairements

Responsable : M.I.O.

Au cours du projet OUTPACE nous avons calculé la profondeur Z1%  à 8 longueurs d’onde discrètes d’un radiomètre bandes étroites Satlantic. Le calcul est fait selon les équations Tedetti et al. (2010) et Sempere et al (2015).

Capteur Satlantic OCR-507

Longueurs d’onde :

305 ± 2 nm (UV-B

325 ± 2 nm (UV-A)

340 ± 2 nm (UV-A)

380 nm ± 10 nm (UV-A)

412 nm ± 10 nm (VISIBLE)

443 nm ± 10 nm (VISIBLE)

490 nm ± 10 nm (VISIBLE)

565 nm ± 10 nm (VISIBLE)

Paramètre : Z1% layer depth

Groupe : Optical properties

Method : Radiomètre Satlantic

S_f :

Sampling : In-water sensor

## Le fichier « Profondeur_Z1%_OUTPACE_MIO» présente dans les colonnes 1 à 8 : aux colonnes 1 à 8 : nom_sta, latitude_sta, longitude_sta, profondeur_sta, date (TU)_sta, heure de la mesure (TU), numéro du profil,  et dans les 8 colonnes suivantes la profondeur du 1% d’éclairement à 305, 325, 380, 412, 443, 490 et 565 nm (en m).