Mission Name : takapm013b
Platform : Amundsen
CRUISE ID : GREENEDGE
[Predeployment Configuration Sheet](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CONFIGURATION/takapm013b.txt)

WMO : 4901802
TYPE : PROVORIV
SN : OIN15-S5-13
SIM : 8988169234000798363
IMEI : xxx

PI : Marcel Babin
Project : NAOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SENSOR | MODEL | PARAMETER | SN |
| CTD | SBE41CP | Pressure | 7016 |
| CTD | SBE41CP | Temperature | 7016 |
| CTD | SBE41CP | Salinity | 7016 |
| CHLA | ECO3 | Chlorophyll-A | 3991 |
| CDOM | ECO3 | CDOM | 3991 |
| BACKSCATTERING | ECO3 | BACKSCATTERING | 3991 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_380 | 40376 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_412 | 40376 |
| Radiometer | OCR504 | Ed\_490 | 40376 |
| Radiometer | OCR504 | PAR | 40376 |
| Altimeter | PSA-916 | Distance | 65398 |
| SUNA | FW2.2.6 | Nitrates | [633](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CALIBRATION/FW2.2.6/takapm013b_FW2.2.6.zip) [config](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CONFIGURATION/FW2.2.6/SUNA633takapm013b_config.txt) |
| Optode | DO4330 | Dissolved Oxygen | [2179](http://www.oao.obs-vlfr.fr/BD_FLOAT/CALIBRATION/DO4330/4901802_2179_CALIB_DO.zip) |

Data are available at Coriolis ftp site

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/dac/coriolis/4901802/