# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name (list of the measured parameters): Virus abundance

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Campaign  NAME :   GreenEdge – ICECAMP – 2016

Date begin : 4 May 2016

Date end : 6 July 2016

Team Responsible: F. Joux

Address :

Laboratoire d'Océanographie Microbienne (LOMIC) - UMR 7621 CNRS-UPMC
Avenue Fontaulé - 66650 Banyuls sur mer, France

____________________________________________________________________

OPERATION (if Relevant)

Sampling method : CTD

Station number-Cast number :

Operation code :

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # JOUX Fabien | # LOMIC, Av. Fontaulé - 66650 Banyuls sur mer | # 33 (0)4 68 88 73 42 |  | # joux@obs-banyuls.fr |

### DATASET contact

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Fabien Joux | Laboratoire d'Océanographie Microbienne LOMIC UMR 7621 CNRS-UPMC Observatoire Océanologique de Banyuls Avenue Pierre Fabre F-66650 Banyuls-sur-Mer, France | # 33(0)4 6888 7342 | # 33(0)4.6888 7398 | # joux@obs-banyuls.fr |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location: Qiqiktarjuak ice camp

LATITUDE: 67°28.784’ N

LONGITUDE: 63°47.372’ W

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION (if Relevant)

Instrument Type: Flow cytometry

Manufacturer: Becton Dickinson

Model: FacsCanto II

Instrument Features / Calibration:

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: water collected from CTD

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

1.5 mL of water samples from 10 depths at each full stations were fixed with 1% (final conc.) glutaraldehyde and stored at -80°C.

Samples were stained with SybrGreen (Invitrogen) and counted on a FASCanto II flow cytometer (Becton Dickinson), according to Marie et al. (1999)

Units: virus abundance mL-1

Sensor Precision:

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

# Estimated Date of Delivery : Samples will be counted early 2017 and data should be available by May 2017

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Marie D, Brussaard CPD, Thyrhaug R, Bratbak G, Vaulot D. 1999. Enumeration of marine viruses in culture and natural samples by flow cytometry. Appl Environ Microbiol 65(1): 45–52.