# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name :  heterotrophic prokaryotic production  (abbreviated BP)

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE & Chefs de projet et mission / PIs

Campaign  NAME : PEACETIME  		LEG :

Date begin : 10/05/2018

Date end : 12/06/2018

Chiefs Scientist: Cécile Guieu et Karine Desboeufs

Address : LOV Laboratoire d'Océanographie de Villefranche, CNRS-UPMC, UMR 7093

Batiment Jean Maetz, 284 Chemin du Lazaret, 06234 Villefranche-sur-mer Cedex

LISA (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques), UMR 7583, Universités Paris Diderot et Paris Est, Faculté des Sciences, 61 avenue du général de Gaulle, 94010 Créteil cédex

Chief Mission : Cécile Guieu

Address : LOV Laboratoire d'Océanographie de Villefranche, CNRS-UPMC, UMR 7093

Batiment Jean Maetz, 284 Chemin du Lazaret, 06234 Villefranche-sur-mer Cedex

### ECHANTILLONNAGE ET OPERATIONS A LA MER / SAMPLING METHOD AND OPERATIONS AT SEA

Sampling method : incorporation of tritiated leucine into proteins – filtration methods -

Station number-Cast number :

CTD CLASSIQUE /   6 10 14 19 27 30 36 37 46  59 67 87

3 different depths 200, 500 and 1000m-depht were sampled

Operation code : BP

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / # phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tamburini Christian | MIO, Institut Méditerranéen d'Océanologie, UMR 7294, UM 110 Aix-Marseille Université, Université du Sud Toulon-Var, CNRS/INSU, IRD Campus de Luminy, case 901, 13 288 Marseille cedex 9, France | 0486090519 |  | # christian.tamburini@mio.osupytheas.fr |

Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le responsable scientifique ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the PI of the parameter has a permanent position.

### Contact Base de données pour ce paramètre / DATASET contact for this parameter

| Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le contact base de donnée ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the dataset contact for this parameter has a permanent position. # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tamburini Christian | MIO, Institut Méditerranéen d'Océanologie, UMR 7294, UM 110 Aix-Marseille Université, Université du Sud Toulon-Var, CNRS/INSU, IRD Campus de Luminy, case 901, 13 288 Marseille cedex 9, France | 0486090519 |  | # christian.tamburini@mio.osupytheas.fr |

### Autre(s) participant(s) à la mesure de ce paramètre / Other participant(s) for the measurement of this parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # role | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Garel Marc | MIO, Institut Méditerranéen d'Océanologie, UMR 7294, UM 110 Aix-Marseille Université, Université du Sud Toulon-Var, CNRS/INSU, IRD Campus de Luminy, case 901, 13 288 | 0486090519 |  | # marc.garel@mio.osupytheas.fr |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location: Mediterranean Sea

LATITUDE:

LONGITUDE:

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: liquid scintillation counter

Manufacturer: Sciencetech

Model: Hidex 300 SL

Instrument Features / Calibration: tritiated quenching curve

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling:  Niskins  and High pressure sampler unit (for sample maintained under in situ condition)  from CTD casts for vertical profiles,

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

Inoculation with a mix of 3H-leucine and cold leucine, final concentration 20 nM for sample at 200 and 500m-depth and 10nM for samples at 1000m depth. Note that all incubations are made in the dark, at in situ temperature and in situ pressure sample labelled HP. Incubation time lasted 4 to 10 hours according to the depth. Samples are fixed with formaldehyde 2% (final concentration) and filtrated on 0.2µm nitrocellulose filter.

Reference publication  for tritiated leucine methodology:

Kirchman, D., E. K'ness, et al. (1985). "Leucine incorporation and its potential as a measure of protein synthesis by bacteria in natural aquatic systems." Applied and environmental Microbiology 49(3): 599-607.

Tamburini, C., Garcin, J., Ragot, M., Bianchi, A., 2002. Biopolymer hydrolysis and bacterial production under ambient hydrostatic pressure through a 2000 m water column in the NW Mediterranean. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 49, 2109–2123.

Reference publication  for High pressure sampler unit:

Garel, M., Bonin, P., Martini, S., Guasco, S., Roumagnac, M., Bhairy, N., Armougom, F., Tamburini, C., 2019. Pressure-Retaining Sampler and High-Pressure Systems to Study Deep-Sea Microbes Under in situ Conditions. Front. Microbiol. 10, 453. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00453

Units:   Heterotrophic prokaryotic production: ngC/l/h,

Sensor Precision:

Incubations are made in triplicate

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery :

3 ans après la campagne

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES