FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name :  CHN (carbone organique et azote total particulaire)

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Voir le fichier 	DeWEX_META_INFO_compil.doc

### OPERATION & CAMPAGNE & PIs / OPERATION & CAMPAIGN&PIs

Sampling method : CHN : sampling 2 to 3 liters in HDPE bottle at  “22”station prefiltered at 200µm, filter on GF/F filters

Station number-Cast number :

Leg 1: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 31, 35, 39, 43, 45, 48, 52, 59, 60, 63, 66, 71

Leg 2: 1, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 31, 37, 42, 45, 48, 51, 55, 61, 67, 71,73, 74, 78, 81-M1, 83-M3, 84-M4, 85-M5, 87-M7, 88-M8, 89-M9, 91-M11, 93-M13, 95, 98, 99

Operation code :

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

### DATASET contact

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Voir le fichier 	DeWEX_META_INFO_compil.doc

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: Analyseur élémentaire CHN

Manufacturer: Perkin Elmer

Model:  2400 CHN

Instrument Features / Calibration:  Acétanilide certifié

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: sur les stations “22” prélèvement de 2à 3L par bouteille niskin avec pré-filtration à 200µm, ensuite filtrations sur filtres GF/F 25mm séchage du filtre24h à 50°C conservé dans une fiole en verre calcinée jusqu’au dosage

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

Les filtres sont acidifiés 8h dans des vapeurs HCl puis séchés à 50°C une nuit et sont ensuite analysés  Carbone organique et Azote total. Selon la méthode de Dumas- Pregl modifié par W. Schöniger (1952)

Units: en µg/L ou en µM

Sensor Precision:

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery : juin 2014

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

W. Schöniger (1952) Über eine Modifikation der Mikrostickstoffbestimmung nach Dumas-Pregl. in: Microchimica acta , ISSN 1436-5073, Vol. 39 (3. 1952), p. 229-233

# Text boxes

| Nom / name | adresse / address | téléphone / phone number | fax / fax number | adresse mél / email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mireille Pujo-Pay | LOMIC UMR 7621 avenue du Fontaulé 66650 Banyuls/mer | 04 68 88 73 51 | 04 68 88 73 95 | pujopay@obs-banyuls.fr |
| Pascal Conan | LOMIC UMR 7621 avenue du Fontaulé 66650 Banyuls/mer | 04 68 88 73 52 | 04 68 88 73 95 | pascal.conan@obs-banyuls.fr |

| Nom / name | adresse / address | téléphone / phone number | fax / fax number | adresse mél / email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pascal Conan | LOMIC UMR 7621 avenue du Fontaulé 66650 Banyuls/mer | 04 68 88 73 52 | 04 68 88 73 95 | pascal.conan@obs-banyuls.fr |