# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name : Nutrients

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Campaign  NAME : GEOVIDE

Date begin : 15 May 2014

Date end : 30 june 2014

Chief Scientist: Sarthou Géraldine

Address :	UMR CNRS 6539/LEMAR/IUEM

Technopole Brest Iroise

Place Nicolas Copernic

F - 29280 Plouzane

Phone: (33) (0)2 98 49 86 55

Chief Mission :

Address :

### OPERATION & CAMPAGNE & PIs / OPERATION & CAMPAIGN&PIs

Sampling method :

Station number-Cast number :

Operation code :

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tréguer Paul | # IUEM Brest | # 33 6 08 48 07 50 |  | # paul.treguer@univ-brest.fr |

### DATASET contact

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Gallinari Morgane | # IUEM Brest |  |  | # morgane.gallinari@univ-brest.fr |
| # Grostefan Emilie | # IUEM Brest |  |  | # Emilie.Grossteffan@univ-brest.fr |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location:

LATITUDE:

LONGITUDE

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: Technicon AutoAnalyzer

Manufacturer:

Model:

Instrument Features / Calibration:

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: CTD rosette Niskin bottles

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

Aminot & Kerouel 2007 Dosage automatique des nutriments dans les eaux marines, Ed. Quae, 188pp.

Units: nitrite : micromol N per liter ( µM-N); nitrate: micromol N per liter ( µM-N); silicic acid Si(OH)4 micromol Si per liter (µM-Si)

Sensor Precision: ±0.02 µM-NO2 ±0.2 µM-NO3 ±0.2 µM Si(OH)4

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery :

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES