Mission Name : lovbio059c
Platform : Pourquoi Pas?
CRUISE ID : GEOVIDE
Excel Deployment Sheet
Predeployment Configuration Sheet

WMO : 6901646
TYPE : PROVOR2
SN : OIN13-S4-01
SIM : 8988169234000407320
IMEI : xxxxxxxxx

PI : Herve Claustre
Project : remOcean

| SENSOR | MODEL | PARAMETER | SN |
| --- | --- | --- | --- |
| CTD | SBE41CP | Pressure | 3971 |
| CTD | SBE41CP | Temperature | 3971 |
| CTD | SBE41CP | Salinity | 3971 |
| CHLA | ECO3 | Chlorophyll-A | 3162 |
| BACKSCATTERING | ECO3 | BACKSCATTERING | 3162 |
| CDOM | ECO3 | CDOM | 3162 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_380 | 40235 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_412 | 40235 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_490 | 40235 |
| Radiometer | OCR504 | PAR | 40235 |
| Optode | DO4330 | Dissolved Oxygen | 564 |
| Attenuation coef | cROVER | Attenuation coef | 99 |

Data are available at Coriolis Website

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/dac/coriolis/6901646