FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre) / (to be filled by the person in charge of the parameter)

### PARAMETRES CONCERNES / Parameters

Name of the Parameter : isotopic composition of dissolved iron

### OPERATION & CAMPAGNE & PIs / OPERATION & CAMPAIGN&PIs

Sampling method : Trace Metal Clean Rosette (TMR, General Oceanics Inc. Model 1018 Intelligent Rosette), attached to a 6 mm Kevlar line

Station number-Cast number :

2011_10_30_OP_104_E_1_TMR-ISOT

2011_11_03_OP-149_E_3_TMR_ISOT

2011_11_07_OP_190_FL_TMR_ISOT

2011_11_14_OP_244_E_4E_TMR_ISOT

2011_11_16_OP_259_A3_2_TMR_ISOT

2011_11_19_OP_290_E_5_TMR_ISOT

Operation code :

2011_10_30_OP_104_E_1_TMR-ISOT

2011_11_03_OP-149_E_3_TMR_ISOT

2011_11_07_OP_190_FL_TMR_ISOT

2011_11_14_OP_244_E_4E_TMR_ISOT

2011_11_16_OP_259_A3_2_TMR_ISOT

2011_11_19_OP_290_E_5_TMR_ISOT

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Campaign  NAME : KEOPS2

Projetc Leader: Stéphane Blain (stephane.blain@obs-banyuls.fr)

Address :	Laboratoire d'Océanographie Microbienne (LOMIC)

UMR 7621 CNRS UPMC

avenue du Fontaulé

66650 Banyuls sur mer

Chief Scientist:  Bernard Queguiner (bernard.queguiner@univ-amu.fr)

Address :	Institut Méditerranéen d'Océanographie

Université d'Aix-Marseille

UMR CNRS 7294/UR IRD 235

Campus de Luminy, case 901

F-13288 Marseille Cedex 09

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling:

2011_10_30_OP_104_E_1_TMR-ISOT:

2011_11_03_OP-149_E_3_TMR_ISOT

2011_11_07_OP_190_FL_TMR_ISOT

2011_11_14_OP_244_E_4E_TMR_ISOT

2011_11_16_OP_259_A3_2_TMR_ISOT

2011_11_19_OP_290_E_5_TMR_ISOT

Seawater was collected using a Trace Metal Clean Rosette (TMR, General Oceanics Inc. Model 1018 Intelligent Rosette), attached to a 6 mm Kevlar line. Immediately after collection, Go-Flo or Niskin bottles were transferred into a clean container for sampling, and processed under a laminar flow unit.

Samples for Fe IC were filtered on-line through 0.2 µm filter cartridges (SARTOBRAN® 300, Sartorius or Pall Supor membrane, Acropak 200).

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

Fe IC will be analysed in the shore-based laboratory (LEGOS, Toulouse, France), with a multicollector-inductively coupled plasma mass spectrometer (MC-ICPMS) Neptune, coupled with a desolvator (Aridus II or Apex-Q), using a 57Fe-58Fe double spike mass bias correction following Lacan et al. (2010).

Units:

‰ relative to IRMM-14 isotopic reference material

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery : 2015

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

the 95% confidence intervall should be given by + or – 0.1 ‰

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Lacan, F., A. Radic, M. Labatut, C. Jeandel, F. Poitrasson, G. Sarthou, C. Pradoux, J. Chmeleff, et R. Freydier (2010), High-Precision Determination of the Isotopic Composition of Dissolved Iron in Iron Depleted Seawater by Double Spike Multicollector-ICPMS, Analytical Chemistry, 82(17), 7103-7111, doi:10.1021/ac1002504.

# Text boxes

| Nom / name | adresse / address | téléphone / phone number | fax / fax number | adresse mél / email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LACAN | LEGOS; OMP; 14 avenue edouard Belin,; 31400 Toulouse | 05.61.33.30.43 | 05.61.25.32.05 | francois.lacan@legos.obs-mip.fr |