FICHE META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name: PIGMENTS PHYTOPLANCTONIQUES

(Chlorophyll c3, Chlorophyll c2, sum Chlorophyllide a, Peridinin, sum Phaeophorbide a, 19'-Butanoyloxyfucoxanthin, Fucoxanthin, Neoxanthin, Prasinoxanthin, Violaxanthin, 19'-Hexanoyloxyfucoxanthin, Diadinoxanthin, Alloxanthin, Diatoxanthin, Zeaxanthin, Lutein, Bacteriochlorophyll a, Divinyl Chlorophyll b, Total Chlorophyll b, Divinyl Chlorophyll a, Chlorophyll a, Total Chlorophyll a, sum Phaeophytin a, sum a-carotene +b-carotene)

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Campaign  NAME: LATEX2010 		LEG : 2

Date begin: 31/08/2010

Date end: 24/09/2010

Chief Scientist: Frédéric DIAZ et Anne Petrenko

Address :	Institut Méditerranéen d’Océanologie (M.I.O.) – UMR7294, UR 235.

OSU Institut Pythéas – Aix-Marseille Université

163 Avenue de Luminy – Campus de Luminy- Case 901

F-13288 Marseille Cedex 09

Chief Mission : Bernard Queguiner

Address :	Institut Méditerranéen d’Océanologie (M.I.O.) – UMR7294, UR 235.

OSU Institut Pythéas – Aix-Marseille Université

163 Avenue de Luminy – Campus de Luminy- Case 901

F-13288 Marseille Cedex 09

### OPERATION & CAMPAGNE & PIs / OPERATION & CAMPAIGN&PIs

Sampling method: Discrete sampling with 12 Niskin bottles on a rosette

Station number-Cast number: 25

LATEX LEG 2

Station number/Cast number

008– 009 – 010– 012 – 014 – 015 – 017 – 018 – 019 – 020 – 022 – 023 – 024 – 025 – 026 – 028 – 029 – 030 –032 – 034 – 035 – 037 –039 – 040 – 041

Operation code :

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

### DATASET contact

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant): no because of Lagrangian sampling

Location: Northwestern Mediterranean Sea

LATITUDE:

LONGITUDE

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: HPLC

Manufacturer: Agilent Technologies

Model: 1200

Instrument Features / Calibration: Etalonnage avec des étalons externes fournis par DHI Water and Environment (Danemark).

### DESCRIPTION DES PARAMETRES / PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: Des échantillons de 2,2L sont prélevés à partir des bouteilles Niskin dans des flacons Nalgène opaques préalablement rincées avec l’échantillon, puis filtrés sur Whatman GF/F 25mm. Les filtres sont ensuite stockés dans un cryotube dans l’azote liquide jusqu’à analyse au laboratoire.

Analytical procedure: (briefly, could be a short recall to a published reference): Les mesures ont été réalisées par la plateforme d'analyse nationale (Villefranche ; Joséphine RAS).

Les échantillons sont extraits dans 3 ml de méthanol pendant 2 heures minimum. Les extraits clarifiés ont injectés (dans les 24 heures suivant l’extraction) dans une colonne à phase inverse C8 (Zorbax Eclipse, 3 x 150 mm ; granulosité 3.5 µm). L’instrumentation comprend un système de Agilent Technologies 1100 avec détection à barrette de diodes à 450, 667 et 770 nm de pigments phytoplanctoniques (carotenoids, chlorophylles a, b, c et bacteriochlorophylle a). La procédure analytique, décrite par Ras et al (2008) est dérivée de la méthode décrite par Van Heukelem et al. [2001].

Units: mg.m-3

- Sensor Precision:

| Tchla injection precision : 0.2% |  | Calibration precision: 2.3% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tchla accuracy (SeaHARRE-5): 0.84% | Calibration accuracy: 0.75% |  |

### Les limites de detection (3 x bruit) pour les différents pigments, basés sur un volume filtré d’eau de mer de 1 L sont (en mg.m-3):

| Type of pigment | LOD |
| --- | --- |
| Chlorophyll c3 | 0,0004 |
| Chlorophyll c1+c2 | 0,0005 |
| Sum Chlorophyllid a | 0,0012 |
| Peridinin | 0,0002 |
| Sum Phaeophorbid a | 0,0013 |
| 19'-Butanoyloxyfucoxanthin | 0,0003 |
| Fucoxanthin | 0,0003 |
| Neoxanthin | 0,0003 |
| Prasinoxanthin | 0,0003 |
| Violaxanthin | 0,0003 |
| 19'-Hexanoyloxyfucoxanthin | 0,0003 |
| Diadinoxanthin | 0,0004 |
| Alloxanthin | 0,0004 |
| Diatoxanthin | 0,0004 |
| Zeaxanthin | 0,0004 |
| Lutein | 0,0004 |
| Bacteriochlorophyll a | 0,0005 |
| Divinyl Chlorophyll b | 0,0001 |
| Chlorophyll b | 0,0001 |
| Total Chlorophyll b | 0,0001 |
| Divinyl Chlorophyll a | 0,0008 |
| Chlorophyll a | 0,0008 |
| Total Chlorophyll a | 0,0008 |
| Sum Phaeophytin a | 0,0009 |
| sum a-carotene +b-carotene | 0,0004 |

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery :

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ras, J, Uitz, J, and H. Claustre (2008). Spatial variability of phytoplankton pigment distributions in the Subtropical South Pacific Ocean: comparison between in situ and modelled data. Biogeosciences, 5, 353-369

Van Heukelem, L. and C. S. Thomas (2001). Computer-assisted high-performance liquid chromatography method development with applications to the isolation and analysis of phytoplankton pigments. Journal of Chromatography A 910, 31-49.

# Text boxes

| Nom / name | adresse / address | téléphone / phone number | fax / fax number | adresse mél / email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAZ F. | MIO – OSU Pythéas | 0486090564 | 0486090642 | frederic.diaz@ mio.osupytheas.fr |

| Nom / name | adresse / address | téléphone / phone number | fax / fax number | adresse mél / email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAS J. , H. CLAUSTRE | LOV - Caserne Nicolas - BP 08- Quai de la Darse-06238 Villefranche/mer merDarse - 06238 Villefranche sur mer | 04 93 76 37 21/29 | 04 93 76 38 73 | jras@obs-vlfr.fr, claustre@obs-vlfr.fr |