META_INFORMATION_PARAMETRES / PARAMETERS

(à remplir par le responsable du paramètre /    to be filled by the PI    )

| Date de création | 09/11/2009 | created on |
| --- | --- | --- |
| Date: de dernière mise à jour | 09/11/2009 | last update |

| ### PARAMETRES CONCERNES | ### PARAMETERS |
| --- | --- |

| Mode d’échantillonnage | No parametre | nom parametre | Status : [non] valid |
| --- | --- | --- | --- |
| Sampling | parameter number | name of the parameter | Status : [not] valid |
| Flotteur-profileur PROVBIO | 1 2 3 4 5 6 | CTD Atténuation à 660 nm Rétrodiffusion à 532 nm Fluorescence Chla Fluorescence CDOM Eclairement descendant à 412, 490 et 555 nm | Ok Ok Ok Ok Ok Ok |

| ### PROJET ETUDE | ### PROJECT TITLE |
| --- | --- |

PROVPANACHE :utilisation de mesures physiques et bio-optiques à bord de plateformes autonomes (type flotteurs-profileurs) pour l’étude des eaux côtières influencées par les panaches fluviaux

| ### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE | ### PRINCIPAL INVESTIGATOR |
| --- | --- |

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # David Doxaran | LOV – CNRS / UPMC | # 04 93 76 37 24 | # 04 93 76 37 39 | # doxaran@obs-vlfr.fr |

| ### BREVE DESCRIPTION DU PROJET | ### BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT |
| --- | --- |

L’objectif est d’acquérir des mesures physiques (CTD) et bio-optiques (fluorescence, atténuation et rétrodiffusion) et radiométriques (éclairement descendant à 440, 490 et 555 nm) entre 0 et 400 m, sur plusieurs jours consécutifs, en Mer de Beaufort directement influencée par les apports fluviaux du Mackenzie, à partir d’un flotteur-profileur autonome. La plateforme utilisée est le PROVBIO-B. Les mesures enregistrées ont pour but de mieux comprendre la circulation des masses d’eau et le transport particulaire associé.

| ### DESCRIPTION DES PARAMETRES | ### PARAMETERS DESCRIPTION |
| --- | --- |

# Ce qui a été mesuré et comment  (méthode analytique et/ou références )/

# What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Mesures physiques (CTD) et bio-optiques (fluorescence du CDOM, fluorescence de la chlorophylle-a, atténuation de la lumière à 660 nm et rétrodiffusion de la lumière à 532 nm. Utilisation de capteurs Wetlabs C-Rover et ECO-B2FL

# Stratégie d'échantillonnage /

# Sampling strategy

Mesures réalisées à partir d’un flotteur-profileur autonome de type PROVBIO-B. Réalisation d’un profil par jour, du 08/08/2009 au 19/08/2009, au entre la profondeur de dérive (400 m) et la surface, tandis que le flotteur se déplace par advection avec les courants.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données /

# Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Les mesures physiques et optiques enregistrées à partir de la rosette juste avant et juste après le déploiement du PROVBIO.

Les mesures PROVBIO seront disponibles pour intégration dans la base de données d’ici  mois.

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données /

# Error estimates, precision and accuracy of the data

Etude en court en collaboration avec Louis Prieur et à partir des mesures enregistrées par la rosette.

| ### FICHIERS | ### FILES |
| --- | --- |

# Nom de fichier de données /

# File name

Données disponibles sur le site:

http://www.obs-vlfr.fr/OAO/provbio/ARC_BS_B11_6900686/ARC_BS_B11_6900686.html

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données /

# Data file structure, units, label columns, …

Type = type de profil, ici mono pour un profil par jour

Day = yyyy-mm-dd

time = hh:mm:ss local

lat lon prof FLUO CDOM BACK TRAN IRR412 IRR490 IRR555

| ### RESULTATS PRELIMINAIRES | ### RESULTS |
| --- | --- |

Tracé des mesures bio-optiques enregistrées du 08/08/2009 au 19/08/2009 :

| ### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES | ### REFERENCES - PAPERS |
| --- | --- |