Projet MALINA

Mesure de l’éclairement solaire de surface

Paramètre N°(516)

Responsable : LMGEM-UMR 6117

Au cours du projet MALINA  nous avons mesuré l’éclairement solaire atmosphérique à 8 longueurs d’onde discrètes à l’aide d’un radiomètre bandes étroites Satlantic.

Capteur Satlantic OCR-504

Longueurs d’onde :

305 ± 2 nm (UV-B

325 ± 2 nm (UV-A)

340 ± 2 nm (UV-A)

380 nm ± 10 nm (UV-A)

412 nm ± 10 nm (VISIBLE)

443 nm ± 10 nm (VISIBLE)

490 nm ± 10 nm (VISIBLE)

565 nm ± 10 nm (VISIBLE)

Paramètre : Eclairement de surface

Groupe : Optical properties

Method : Radiomètre Satlantic

S_f :

Sampling : Above water sensor

## Le fichier « Eclairement_de_surface_MALINA_LMGEM_not_valid » présente dans la colonne 1 la date et l’heure de la mesure et dans les 8 colonnes suivantes les éclairements à 305, 325, 380, 412, 443, 490 et 565 nm (en µW cm-2 nm-1).