FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre)

#### ( A renseigner AVANT la mission )

### PARAMETRES CONCERNES

Particulate matter (carbon, nitrogen and phosphorus)

44 – POC

47 – PON

49 - POP

### OPERATION & CAMPAGNE / OPERATION & CAMPAIN

Nom de l’opération 		PROOF-PECHE

Nom des  campagnes		PROPECHE 1 & 2

### PROJET  D’ETUDE / PROJECT TITLE

Stocks et flux de matières: estimation des concentrations en éléments minéraux et matières organiques. Quantification des taux d’assimilation du carbone et de l’azote inorganique et des taux de régénération de l’azote

Pools and flux of matter: estimation of inorganic and organic matter. Quantification of carbon assimilation and nitrogen uptake and regeneration

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # RAIMBAULT | # COM-UMR 6535 | # 0491829105 | # 0491821991 | # raimbault@com.univ-mrs.fr |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT

- Nutrients concentrations and biomass stocks will be used to characterize the trophic level of the ecosystem during time of investigation.

- The  role of primary producers will be specifically addressed by the dual isotopic 15N/13C method to quantify the rates of primary production and the different ways of inorganic nitrogen

#### ( A compléter APRES  la mission )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Particulate organic matter

LOB-CNRS Marseille

Collection and storage of samples

Water samples were collected at different depth according to the water mass stratification, generally in, above and below the halocline and the maximum of chlorophyll depth by CTD/rosette casts. Water was transferred from the Niskin bottles with a Teflon tube into 600 ml polycarbonate bottles. Samples were stored at dark until filtration. Filtration was performed at laboratory 2-3 hours later on Whatman GF/F filters (25 mm in diameter) precombusted at 450°C. Filtres were then placed in 25 ml glass bottles and stored frooze until analysis.

Analysis

Carbon, nitrogen  and phosphorus collected on filters were measured using the wet-oxidation procedure described by Raimbault et al., 1999.

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Only one profile per cruise, during the night.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Data sent

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

Particulate carbon in µmolesC.l-1: detection limit= 0.2 µmoles.l-1   accuracy = ± 0.1µmoles.l-1

Particulate nitrogen in µmolesN.l-1: detection limit= 0.05 µmoles.l-1   accuracy = ± 0.05µmoles.l-1

Particulate phosphorus in µmolesP.l-1: detection limit= 0.02 µmoles.l-1   accuracy = ± 0.01µmoles.l-1

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

| Particulate organic matter Noms et abréviations utilisées |  |
| --- | --- |
| Particulate organic carbon POC Particulate organic nitrogen PON Particulate organic phosphorus POP |  |

### RESULTATS PRELIMINAIRES  / RESULTS

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Raimbault P., Diaz F., Boudjellal B., 1999 Simultaneous determination of particulate forms of carbon, nitrogen and phosphorus collected on filters using a semi-automatic wet-oxidation procedure. Mar. Ecol. Progr. Ser., 180: 289-295.