## Route
Station | Cast | Lat | Lon | Instrument | Max press | File prefix | Stat. type | Start cast | End cast | L-ADCP | Comment
0 | 1 | 20°41.96 S | 165°33.36 E | CTD/RO | 999 | pn00001 | H | 2012-06-29 05:18 | 2012-06-29 05:42 | 300 + 150 | L-ADCP UP S/N 14131 DOWN S/N 133
0 | 2 | 20°41.96 S | 165°33.36 E | CTDClean | 1003 | pp00002 | GO-FLO | 2012-06-29 07:05 | 2012-06-29 08:05
1 | 1 | 17°55.20 S | 162°59.95 E | CTD/RO | 1604 | pn00101 | H | 2012-06-30 13:45 | 2012-06-30 15:04 | 300 + 300 | Cable cassé, coupé 700m; LADCP 150k IRD en panne, remplacé par WH300 S/N 10307, capteur 02 primaire S/N 511 remplacé par S/N 1506
2 | 1 | 17°39.94 S | 163°00.01 E | CTD/RO | 2001 | pn00201 | HFIX | 2012-06-30 17:08 | 2012-06-30 18:57 | 300 + 300
3 | 1 | 17°19.96 S | 162°59.86 E | CTD/RO | 4043 | pn00301 | H | 2012-06-30 21:25 | 2012-07-01 00:14 | 300 + 300
4 | 1 | 17°00.10 S | 162°59.97 E | CTD/RO | 798 | pn00401 | SURFGEO | 2012-07-01 02:43 | 2012-07-01 03:35
4 | 2 | 16°59.99 S | 162°59.99 E | CTDClean | 1319 | pp00402 | GO-FLO | 2012-07-01 03:56 | 2012-07-01 05:16
4 | 3 | 17°00.15 S | 162°59.77 E | CTD/RO | 3599 | pn00403 | HGEO | 2012-07-01 05:40 | 2012-07-01 08:37 | 300 + 300
4 | 4 | 17°00.09 S | 163°00.07 E | CTDClean | 321 | pp00404 | GO-FLO | 2012-07-01 09:01 | 2012-07-01 09:28
5 | 1 | 16°39.96 S | 162°59.99 E | CTD/RO | 3600 | pn00501 | H | 2012-07-01 11:53 | 2012-07-01 14:27 | 300 + 300
6 | 1 | 15°59.89 S | 162°59.90 E | CTD/RO | 2010 | pn00601 | HFIX | 2012-07-01 18:58 | 2012-07-01 20:48 | 300 + HS | L-ADCP DOWN WH300 S/N 10307 HS (entree d'eau)
7 | 1 | 14°59.98 S | 163°00.04 E | CTD/RO | 2000 | pn00701 | H | 2012-07-02 03:18 | 2012-07-02 04:58 | 300 + 300 | LADCP WH300 S/N 13595
8 | 1 | 13°59.99 S | 162°59.99 E | CTD/RO | 2001 | pn00801 | HFIX | 2012-07-02 11:25 | 2012-07-02 12:53 | 300 + 300 | Modifié le scan average dans le deckunit de 24 a 1 pour une acquisition de tous les cycles (st 1 a 7 avec average 24)
9 | 1 | 12°59.97 S | 162°59.81 E | CTD/RO | 2002 | pn00901 | H | 2012-07-02 19:08 | 2012-07-02 20:47 | 300 + 300
10 | 1 | 11°59.99 S | 162°59.95 E | CTDClean | 1322 | pp01001 | GO-FLO | 2012-07-03 03:17 | 2012-07-03 04:40
10 | 2 | 12°00.09 S | 162°59.97 E | CTD/RO | 1003 | pn01002 | RA | 2012-07-03 05:02 | 2012-07-03 05:36
10 | 3 | 12°00.03 S | 162°59.94 E | CTD/RO | 4002 | pn01003 | HGEO | 2012-07-03 06:30 | 2012-07-03 09:22 | 300 + 300
10 | 4 | 11°59.98 S | 162°59.86 E | CTDClean | 423 | pp01004 | GO-FLO | 2012-07-03 09:36 | 2012-07-03 10:07 |  | Capteur O2 S/N 314 remplacé par S/N 1337
10 | 5 | 11°59.98 S | 162°59.86 E | ISP | 4000 | pi01005 | ISP | 2012-07-03 11:30 | 2012-07-03 19:00 |  | 9 pompes déployées, dont 2 HS
10 | 6 | 11°59.97 S | 162°59.87 E | CTD/RO | 401 | pn01006 | RA | 2012-07-03 19:38 | 2012-07-03 19:58
10 | 7 | 11°59.96 S | 162°59.93 E | CTD/RO | 101 | pn01007 | RA | 2012-07-03 20:43 | 2012-07-03 20:52
10 | 8 | 11°59.98 S | 162°59.86 E | CTDClean | 209 | pp01008 | GO-FLO | 2012-07-03 21:16 | 2012-07-03 21:33
10 | 9 | 11°59.85 S | 163°00.20 E | CTD/RO | 1000 | pn01009 | SURFGEO | 2012-07-03 21:53 | 2012-07-03 22:45
11 | 1 | 10°59.93 S | 162°59.94 E | CTD/RO | 2001 | pn01101 | HFIX | 2012-07-04 05:13 | 2012-07-04 06:55 | 300 + 150 | Remis en service L-ADCP DOWN BB150 S/N 133
12 | 1 | 09°59.91 S | 162°59.95 E | CTD/RO | 2001 | pn01201 | H | 2012-07-04 13:21 | 2012-07-04 14:51 | 300 + 150
13 | 1 | 09°00.07 S | 162°59.97 E | CTDClean | 1323 | pp01301 | GO-FLO | 2012-07-04 21:16 | 2012-07-04 22:33
13 | 2 | 09°00.16 S | 162°59.97 E | CTD/RO | 2003 | pn01302 | HGEO | 2012-07-04 23:08 | 2012-07-05 00:38 | 300 + 150
13 | 3 | 09°00.04 S | 163°00.03 E | CTDClean | 203 | pp01303 | GO-FLO | 2012-07-05 01:29 | 2012-07-05 01:44
13 | 4 | 09°00.00 S | 163°00.05 E | CTD/RO | 161 | pn01304 | SURFGEO | 2012-07-05 02:09 | 2012-07-05 02:22
14 | 1 | 09°11.27 S | 162°41.26 E | CTD/RO | 2001 | pn01401 | HFIX | 2012-07-05 04:57 | 2012-07-05 06:36 | 300 + 150
15 | 1 | 09°22.77 S | 162°22.74 E | CTD/RO | 2002 | pn01501 | H | 2012-07-05 09:04 | 2012-07-05 10:31 | 300 + 150
16 | 1 | 09°33.83 S | 162°04.02 E | CTD/RO | 2002 | pn01601 | H | 2012-07-05 12:54 | 2012-07-05 14:26 | 300 + 150
17 | 1 | 09°45.06 S | 161°44.97 E | CTD/RO | 1402 | pn01701 | H | 2012-07-05 16:53 | 2012-07-05 18:12 | 300 + 150
18 | 1 | 09°57.54 S | 161°29.66 E | CTD/RO | 1807 | pn01801 | H | 2012-07-05 20:17 | 2012-07-05 21:49 | 300 + 150
19 | 1 | 10°02.54 S | 161°07.43 E | CTD/RO | 1361 | pn01901 | H | 2012-07-06 00:50 | 2012-07-06 01:58 | 300 + 150
20 | 1 | 09°59.94 S | 160°25.01 E | CTD/RO | 2002 | pn02001 | HFIX | 2012-07-06 06:33 | 2012-07-06 08:05 | 300 + 150 | batterie du 150 à plat pendant download, profil down recupéré à la station 2109 OK
21 | 1 | 10°00.76 S | 160°21.44 E | CTD/RO | 3280 | pn02101 | HGEO | 2012-07-06 08:59 | 2012-07-06 11:20 | 300 + 150 | batterie à plat, acquisition sur le BB150 jusqu'à 2508m
21 | 2 | 10°00.75 S | 160°21.47 E | CTD/RO | 2002 | pn02102 | RA | 2012-07-06 12:30 | 2012-07-06 13:43
21 | 3 | 10°00.89 S | 160°21.59 E | CTD/RO | 2001 | pn02103 | RA | 2012-07-06 14:29 | 2012-07-06 15:50
21 | 4 | 10°00.88 S | 160°21.54 E | CTD/RO | 2001 | pn02104 | RA | 2012-07-06 16:28 | 2012-07-06 17:53
21 | 5 | 10°00.85 S | 160°21.56 E | CTDClean | 1305 | pp02105 | GO-FLO | 2012-07-06 18:34 | 2012-07-06 19:54
21 | 6 | 10°00.76 S | 160°21.45 E | CTD/RO | 2003 | pn02106 | RA | 2012-07-06 20:28 | 2012-07-07 01:45
21 | 7 | 10°00.86 S | 160°21.47 E | CTD/RO | 2001 | pn02107 | SURFGEO | 2012-07-06 22:29 | 2012-07-06 23:52 | 300 + 150
21 | 8 | 10°00.83 S | 160°21.47 E | CTD/RO | 2001 | pn02108 | RA | 2012-07-07 00:52 | 2012-07-07 01:45
21 | 9 | 10°00.79 S | 160°21.54 E | CTDClean | 1308 | pp02109 | GO-FLO | 2012-07-07 02:32 | 2012-07-07 03:48
21 | 10 | 10°00.87 S | 160°21.46 E | CTD/RO | 2502 | pn02110 | RA | 2012-07-07 04:22 | 2012-07-07 05:24
21 | 11 | 10°00.62 S | 160°21.62 E | CTD/RO | 3372 | pn02111 | RA | 2012-07-07 06:51 | 2012-07-07 08:09 | 300 + 150
22 | 1 | 10°11.17 S | 159°40.42 E | CTD/RO | 3502 | pn02201 | H | 2012-07-07 13:29 | 2012-07-07 16:04 | 300 + 150
23 | 1 | 10°18.29 S | 159°10.93 E | CTD/RO | 3104 | pn02301 | HFIX | 2012-07-07 19:27 | 2012-07-07 21:44 | 300 + 150
24 | 1 | 10°26.16 S | 158°41.47 E | CTD/RO | 2298 | pn02401 | H | 2012-07-08 01:07 | 2012-07-08 02:59 | 300 + 150
25 | 1 | 10°33.55 S | 158°11.48 E | CTD/RO | 1902 | pn02501 | H | 2012-07-08 06:21 | 2012-07-08 07:54 | 300 + 150
26 | 1 | 10°41.01 S | 157°42.52 E | CTD/RO | 785 | pn02601 | HFIX | 2012-07-08 11:37 | 2012-07-08 12:21 | 300 + 150
27 | 1 | 10°48.70 S | 157°12.45 E | CTD/RO | 569 | pn02701 | H | 2012-07-08 15:38 | 2012-07-08 16:17 | 300 + 150
28 | 1 | 10°56.03 S | 156°42.36 E | CTD/RO | 3171 | pn02801 | H | 2012-07-08 19:29 | 2012-07-08 21:47 | 300 + 150
29 | 1 | 11°03.63 S | 156°12.93 E | CTD/RO | 3004 | pn02901 | HFIX | 2012-07-09 04:30 | 2012-07-09 06:50 | 300 + 150
30 | 1 | 11°10.57 S | 155°43.69 E | CTD/RO | 2327 | pn03001 | H | 2012-07-09 09:59 | 2012-07-09 11:47 | 300 + 150
31 | 1 | 11°14.27 S | 155°28.92 E | CTD/RO | 2308 | pn03101 | H | 2012-07-09 13:34 | 2012-07-09 15:32 | 300 + 150
32 | 1 | 11°17.99 S | 155°14.72 E | CTD/RO | 2203 | pn03201 | H | 2012-07-09 17:22 | 2012-07-09 19:07 | 300 + 150
33 | 1 | 11°22.19 S | 154°59.94 E | CTD/RO | 2184 | pn03301 | HFIX | 2012-07-09 21:03 | 2012-07-09 22:52 | 300 + 150
34 | 0 | 11°27.38 S | 154°39.84 E | ISP | 2000 | pi03400 | ISP | 2012-07-10 01:30 | 2012-07-10 08:30 |  | 8 pompes déployées dont 1 HS
34 | 1 | 11°27.38 S | 154°39.84 E | CTDClean | 1308 | pp03401 | GO-FLO | 2012-07-10 08:13 | 2012-07-10 08:43
34 | 2 | 11°27.12 S | 154°39.91 E | CTD/RO | 1932 | pn03402 | HGEO | 2012-07-10 09:00 | 2012-07-10 10:37 | 300 + 150
34 | 3 | 11°27.40 S | 154°39.86 E | CTD/RO | 1852 | pn03403 | RA | 2012-07-10 11:48 | 2012-07-10 12:55
34 | 4 | 11°27.27 S | 154°39.93 E | CTD/RO | 1854 | pn03404 | RA | 2012-07-10 13:37 | 2012-07-10 14:55
34 | 5 | 11°27.56 S | 154°39.92 E | CTD/RO | 1853 | pn03405 | RA | 2012-07-10 15:34 | 2012-07-10 16:55 | 300 + 150
34 | 6 | 11°27.32 S | 154°40.07 E | CTD/RO | 1853 | pn03406 | RA | 2012-07-10 17:32 | 2012-07-10 18:52 | 300 + 150
35 | 1 | 11°27.89 S | 154°38.42 E | CTD/RO | 1824 | pn03501 | RA | 2012-07-10 19:52 | 2012-07-10 20:36
35 | 2 | 11°28.12 S | 154°38.47 E | CTD/RO | 1454 | pn03502 | RA | 2012-07-10 21:51 | 2012-07-10 22:26 | 300 + 150
35 | 3 | 11°28.18 S | 154°38.42 E | CTD/RO | 1302 | pn03503 | RA | 2012-07-10 23:29 | 2012-07-11
35 | 4 | 11°28.18 S | 154°38.46 E | CTD/RO | 1302 | pn03504 | RA | 2012-07-11 01:07 | 2012-07-11 01:48
35 | 5 | 11°28.21 S | 154°38.48 E | CTD/RO | 1202 | pn03505 | RA | 2012-07-11 02:37 | 2012-07-11 03:22
36 | 1 | 11°30.09 S | 154°23.41 E | CTD/RO | 1001 | pn03601 | HFIX | 2012-07-11 06:08 | 2012-07-11 07:08 | 300 + 150
37 | 1 | 10°33.74 S | 152°42.33 E | CTD/RO | 1013 | pn03701 | H | 2012-07-12 04:15 | 2012-07-12 05:13 | 300 + 150
38 | 1 | 09°58.30 S | 153°12.88 E | CTD/RO | 1002 | pn03801 | HFIX | 2012-07-12 12:39 | 2012-07-12 13:33 | 300 + 150
39 | 1 | 09°11.98 S | 154°09.94 E | CTDClean | 1325 | pp03901 | GO-FLO | 2012-07-12 22:13 | 2012-07-12 23:28
39 | 2 | 09°11.35 S | 154°10.32 E | CTD/RO | 2101 | pn03902 | H | 2012-07-12 23:45 | 2012-07-13 01:27 | 300 + 150
39 | 3 | 09°10.66 S | 154°10.96 E | CTDClean | 464 | pp03903 | GO-FLO | 2012-07-13 01:35 | 2012-07-13 02:02
39 | 4 | 09°10.41 S | 154°11.36 E | CTD/RO | 2311 | pn03904 | HMETH | 2012-07-13 02:30 | 2012-07-13 04:18 | 300 + 150
39 | 5 | 09°09.84 S | 154°11.90 E | CTDClean | 136 | pp03905 | GO-FLO | 2012-07-13 04:29 | 2012-07-13 04:38
40 | 1 | 08°52.00 S | 155°07.00 E | CTD/RO | 2001 | pn04001 | HFIX | 2012-07-13 11:24 | 2012-07-13 12:59 | 300 + 150
41 | 1 | 07°40.01 S | 155°49.99 E | CTD/RO | 2133 | pn04101 | H | 2012-07-14 12:22 | 2012-07-14 13:56 | 300 + 150 | capteurs CTD normale nettoyés au Triton X100
42 | 1 | 05°06.99 S | 153°20.00 E | CTD/RO | 2453 | pn04201 | RA | 2012-07-15 13:25 | 2012-07-15 14:26 | 300 + 150
42 | 2 | 05°07.00 S | 153°19.99 E | CTD/RO | 2052 | pn04202 | RA | 2012-07-15 15:45 | 2012-07-15 16:45
42 | 3 | 05°08.57 S | 153°17.36 E | CTDClean | 322 | pp04203 | GO-FLO | 2012-07-16 04:40 | 2012-07-16 05:42 |  | TSG du bord nettoyé au Triton X100
42 | 4 | 05°08.69 S | 153°17.40 E | CTD/RO | 323 | pn04204 | RA | 2012-07-16 06:08 | 2012-07-16 06:21
42 | 5 | 05°08.70 S | 153°17.37 E | CTD/RO | 2501 | pn04205 | HGEO | 2012-07-16 06:57 | 2012-07-16 08:56 | 300 + 150
42 | 6 | 05°08.79 S | 153°18.08 E | CTDClean | 322 | pp04206 | GO-FLO | 2012-07-16 09:15 | 2012-07-16 09:32
42 | 7 | 05°08.67 S | 153°18.21 E | CTD/RO | 1202 | pn04207 | RA | 2012-07-16 10:16 | 2012-07-16 10:50
42 | 8 | 05°08.31 S | 153°18.21 E | CTD/RO | 154 | pn04208 | RA | 2012-07-16 11:34 | 2012-07-16 11:44
42 | 9 | 05°08.12 S | 153°18.14 E | CTD/RO | 1302 | pn04209 | SURFGEO | 2012-07-16 12:13 | 2012-07-16 13:21 |  | pb avec pompe circuit primaire CTD
42 | 10 | 05°08.95 S | 153°18.07 E | CTDClean | 154 | pp04210 | GO-FLO | 2012-07-16 13:32 | 2012-07-16 13:42
43 | 1 | 03°59.96 S | 155°35.58 E | CTDClean | 1325 | pp04301 | GO-FLO | 2012-07-17 14:04 | 2012-07-17 15:13 |  | pompe circuit primaire changée
43 | 2 | 03°59.86 S | 155°35.66 E | CTD/RO | 1876 | pn04302 | HGEO | 2012-07-17 15:33 | 2012-07-17 16:55 | 300 + 150
43 | 3 | 03°59.74 S | 155°35.61 E | CTDClean | 324 | pp04303 | GO-FLO | 2012-07-17 17:09 | 2012-07-17 17:28
44 | 1 | 04°13.78 S | 155°21.72 E | CTD/RO | 2009 | pn04401 | HFIX | 2012-07-17 19:52 | 2012-07-17 21:27 | 300 + 150
45 | 1 | 04°27.80 S | 155°07.23 E | CTD/RO | 2002 | pn04501 | H | 2012-07-17 23:46 | 2012-07-18 01:16 | 300 + 150
46 | 1 | 04°42.01 S | 154°52.81 E | CTD/RO | 2002 | pn04601 | H | 2012-07-18 03:46 | 2012-07-18 05:19 | 300 + 150
47 | 1 | 04°56.05 S | 154°38.90 E | CTD/RO | 805 | pn04701 | H | 2012-07-18 07:40 | 2012-07-18 08:31 | 300 + 150
48 | 1 | 04°56.30 S | 154°18.19 E | CTD/RO | 1901 | pn04801 | H | 2012-07-18 10:41 | 2012-07-18 12:09 | 300 + 150
49 | 1 | 04°56.36 S | 153°57.15 E | CTD/RO | 3452 | pn04901 | HFIX | 2012-07-18 14:30 | 2012-07-18 16:43 | 300 + 150
50 | 1 | 04°56.39 S | 153°36.07 E | CTD/RO | 3501 | pn05001 | HFIX | 2012-07-18 19:06 | 2012-07-18 21:34 | 300 + 150
51 | 1 | 04°56.41 S | 153°14.97 E | CTD/RO | 3301 | pn05101 | HMETH | 2012-07-18 23:46 | 2012-07-19 02:03 | 300 + 150
52 | 1 | 04°55.48 S | 153°03.69 E | CTD/RO | 1753 | pn05201 | H | 2012-07-19 03:28 | 2012-07-19 04:46 | 300 + 150
53 | 1 | 04°54.31 S | 152°52.21 E | CTD/RO | 722 | pn05301 | HFIX | 2012-07-19 06:06 | 2012-07-19 06:56 | 300 + 150
54 | 1 | 04°56.37 S | 152°36.55 E | CTD/RO | 3171 | pn05401 | H | 2012-07-19 08:47 | 2012-07-19 11:05 | 300 + 150
55 | 1 | 04°56.36 S | 152°20.83 E | CTD/RO | 1663 | pn05501 | H | 2012-07-19 12:54 | 2012-07-19 14:06 | 300 + 150
56 | 1 | 04°04.60 S | 152°32.36 E | CTD/RO | 1584 | pn05601 | HFIX | 2012-07-20 07:24 | 2012-07-20 08:44 | 300 + 150
57 | 1 | 04°34.13 S | 152°31.37 E | CTD/RO | 1303 | pn05701 | SURFGEO | 2012-07-20 12:32 | 2012-07-20 13:29 | 300 + 150
57 | 2 | 04°34.23 S | 152°31.38 E | CTD/RO | 2203 | pp05702 | HGEO | 2012-07-20 14:08 | 2012-07-20 15:39 | 300 + 150
58 | 1 | 05°30.18 S | 152°05.89 E | CTD/RO | 1188 | pn05801 | HMETH | 2012-07-21 09:20 | 2012-07-21 10:23 | 300 + 150
59 | 1 | 05°49.93 S | 152°18.09 E | CTD/RO | 2002 | pn05901 | H | 2012-07-21 13:08 | 2012-07-21 14:39 | 300 + 150
60 | 1 | 06°10.08 S | 152°30.10 E | CTD/RO | 5569 | pn06001 | RA | 2012-07-21 17:31 | 2012-07-21 19:43 | 300 + 150 | cable capteur O2 primaire et pompe changés
60 | 2 | 06°10.08 S | 152°30.10 E | CTD/RO | 5605 | pn06002 | HGEO | 2012-07-21 17:31 | 2012-07-22 01:53
60 | 3 | 06°10.03 S | 152°30.07 E | CTDClean | 1321 | pp06003 | GO-FLO | 2012-07-22 02:31 | 2012-07-22 03:39
60 | 4 | 06°10.11 S | 152°30.11 E | CTD/RO | 4011 | pn06004 | RA | 2012-07-22 04:08 | 2012-07-22 05:42 | 300 + 150
60 | 5 | 06°09.83 S | 152°30.23 E | CTDClean | 322 | pp06005 | GO-FLO | 2012-07-22 07:00 | 2012-07-22 07:17
60 | 6 | 06°09.95 S | 152°29.92 E | CTD/RO | 1802 | pn06006 | RA | 2012-07-22 07:39 | 2012-07-22 08:29
60 | 7 | 06°09.82 S | 152°30.01 E | CTDClean | 103 | pp06007 | GO-FLO | 2012-07-22 09:37 | 2012-07-22 09:44
60 | 8 | 06°09.80 S | 152°30.00 E | ISP | 5500 | pi06008 | ISP | 2012-07-22 09:54 | 2012-07-22 20:48
60 | 9 | 06°09.90 S | 152°29.89 E | CTD/RO | 652 | pn06009 | RA | 2012-07-22 20:09 | 2012-07-22 20:37
60 | 10 | 06°09.95 S | 152°29.91 E | CTD/RO | 350 | pn06010 | RA | 2012-07-22 21:25 | 2012-07-22 21:35
60 | 11 | 06°09.96 S | 152°29.98 E | CTD/RO | 181 | pn06011 | RA | 2012-07-22 22:21 | 2012-07-22 22:33
60 | 12 | 06°10.10 S | 152°30.00 E | ISP |  | pi06012 | ISP | 2012-07-22 23:00 | 2012-07-23 05:35
60 | 13 | 06°09.86 S | 152°29.99 E | CTD/RO | 1203 | pn06013 | SURFGEO | 2012-07-23 05:52 | 2012-07-23 06:56 | 300 + 150
61 | 1 | 06°31.94 S | 152°29.71 E | CTD/RO | 2002 | pn06101 | HFIX | 2012-07-23 10:02 | 2012-07-23 11:35 | 300 + 150
62 | 1 | 06°53.97 S | 152°29.93 E | CTD/RO | 2012 | pn06201 | H | 2012-07-23 14:26 | 2012-07-23 15:53 | 300 + 150 | profil secondaire fortement bruité
63 | 1 | 07°15.68 S | 152°29.67 E | CTD/RO | 2001 | pn06301 | H | 2012-07-23 19:56 | 2012-07-23 21:35 | 300 + 150
64 | 1 | 07°37.99 S | 152°29.99 E | CTD/RO | 2011 | pn06401 | H | 2012-07-24 00:15 | 2012-07-24 01:42 | 300 + 150 | Connecteurs de pompe nettoyés et inversé, profil secondaire OK
65 | 1 | 07°59.94 S | 152°30.03 E | CTD/RO | 2011 | pn06501 | HFIX | 2012-07-24 04:27 | 2012-07-24 06:02 | 300 + 150 | rotation de l'ADCP UP de 90° dans le sens des aiguilles
66 | 1 | 08°14.79 S | 152°29.80 E | CTD/RO | 2011 | pn06601 | H | 2012-07-24 08:05 | 2012-07-24 09:48 | 300 + 150
67 | 1 | 08°29.95 S | 152°29.95 E | CTD/RO | 2011 | pn06701 | H | 2012-07-24 11:57 | 2012-07-24 13:29 | 300 + 150 | câble pompes changés, mis celui de la CTD US191 Nouméa
68 | 1 | 08°49.91 S | 152°29.01 E | CTD/RO | 824 | pn06801 | H | 2012-07-24 16:07 | 2012-07-24 16:30 | 300 + 150 | Les capteurs T/C du circuit primaire inversés, et profil secondaire mauvais (pompe), pas de prélèvement
68 | 2 | 08°49.84 S | 152°29.10 E | CTD/RO | 862 | pn06802 | H | 2012-07-24 17:24 | 2012-07-24 18:16 | 300 + 150 | Pompe secondaire changée, profils OK
69 | 1 | 08°49.01 S | 152°18.88 E | CTD/RO | 861 | pn06901 | H | 2012-07-24 20:14 | 2012-07-24 21:04 | 300 + 150
70 | 1 | 08°35.47 S | 151°47.50 E | CTD/RO | 1001 | pn07001 | HBIO | 2012-07-25 00:34 | 2012-07-25 01:25 | 300 + 150
71 | 1 | 08°19.90 S | 151°17.48 E | CTD/RO | 1417 | pn07101 | HGEO | 2012-07-25 04:55 | 2012-07-25 06:13 | 300 + 150
71 | 2 | 08°20.51 S | 151°17.30 E | CTDClean | 1322 | pp07102 | GO-FLO | 2012-07-25 06:43 | 2012-07-25 08:02
71 | 3 | 08°20.53 S | 151°17.41 E | CTD/RO | 1322 | pn07103 | RA | 2012-07-25 08:35 | 2012-07-25 09:11 | 300 + 150
71 | 4 | 08°20.28 S | 151°17.31 E | CTD/RO | 904 | pn07104 | RA | 2012-07-25 10:16 | 2012-07-25 10:37
71 | 5 | 08°20.03 S | 151°17.43 E | CTD/RO | 603 | pn07105 | RA | 2012-07-25 11:24 | 2012-07-25 11:40
71 | 6 | 08°20.11 S | 151°17.26 E | CTD/RO | 50 | pn07106 | RA | 2012-07-25 12:21 | 2012-07-25 12:28
71 | 7 |  |  | ISP |  | pi07107 | ISP
71 | 8 | 08°20.10 S | 151°17.19 E | CTD/RO | 1113 | pn07108 | RA | 2012-07-25 19:33 | 2012-07-25 20:02 | 300 + 150
71 | 9 | 08°20.55 S | 151°17.15 E | CTD/RO | 399 | pn07109 | RA | 2012-07-25 20:58 | 2012-07-25 21:08
71 | 10 | 08°20.29 S | 151°17.40 E | CTD/RO | 166 | pn07110 | RA | 2012-07-25 21:48 | 2012-07-25 21:54
71 | 11 | 08°20.07 S | 151°17.41 E | CTDClean | 245 | pp07111 | GO-FLO | 2012-07-25 22:11 | 2012-07-25 22:27
72 | 1 | 07°24.96 S | 149°59.91 E | CTD/RO | 2012 | pn07201 | H | 2012-07-26 07:43 | 2012-07-26 09:17 |  | rotation de l'ADCP UP de 180° dans le sens des aiguilles
73 | 1 | 07°09.96 S | 149°59.92 E | CTD/RO | 1652 | pn07301 | SURGEO | 2012-07-26 11:02 | 2012-07-26 12:11
73 | 2 | 07°09.99 S | 149°59.98 E | CTD/RO | 2012 | pn07302 | HGEO | 2012-07-26 13:01 | 2012-07-26 14:31 | 300 + 150
74 | 1 | 06°54.98 S | 149°59.95 E | CTD/RO | 2011 | pn07401 | H | 2012-07-26 16:19 | 2012-07-26 18:01 | 300 + 150
75 | 1 | 06°39.85 S | 149°59.95 E | CTD/RO | 2013 | pn07501 | H | 2012-07-26 19:47 | 2012-07-26 21:24 | 300 + 150
76 | 1 | 06°24.89 S | 149°59.85 E | CTD/RO | 1595 | pn07601 | HMETH | 2012-07-26 23:19 | 2012-07-27 00:40 | 300 + 150
77 | 1 | 05°57.09 S | 147°39.61 E | CTD/RO | 984 | pn07701 | SURFGEO | 2012-07-28 07:40 | 2012-07-28 08:37
77 | 2 | 05°57.11 S | 147°39.84 E | CTDClean | 1007 | pp07702 | GO-FLO | 2012-07-28 09:14 | 2012-07-28 10:06
77 | 3 | 05°57.18 S | 147°39.88 E | CTD/RO | 1016 | pn07703 | HGEO | 2012-07-28 11:00 | 2012-07-28 12:06
77 | 4 | 05°57.16 S | 147°39.83 E | CTD/RO | 1019 | pn07704 | RA | 2012-07-28 11:00 | 2012-07-28 13:48
77 | 5 |  |  | ISP |  | pi07705 | GO-FLO
77 | 6 | 05°57.10 S | 147°39.76 E | CTDClean | 318 | pp07706 | GO-FLO | 2012-07-28 19:52 | 2012-07-28 20:13
77 | 7 | 05°57.23 S | 147°39.92 E | CTD/RO | 190 | pn07707 | RA | 2012-07-29 01:57 | 2012-07-29 02:10
77 | 8 | 05°57.21 S | 147°39.92 E | CTDClean | 157 | pp07708 | GO-FLO | 2012-07-29 02:34 | 2012-07-29 02:45
77 | 9 | 05°57.02 S | 147°39.76 E | CTD/RO | 511 | pn07709 | RA | 2012-07-29 03:09 | 2012-07-29 03:29
77 | 10 | 05°57.12 S | 147°39.84 E | CTD/RO | 260 | pn07710 | RA | 2012-07-29 04:10 | 2012-07-29 04:25
78 | 1 | 06°00.86 S | 147°35.86 E | CTD/RO | 611 | pn07801 | H | 2012-07-29 05:24 | 2012-07-29 06:06
79 | 1 | 05°56.97 S | 147°39.77 E | CTD/RO | 1006 | pn07901 | H | 2012-07-29 07:20 | 2012-07-29 08:06
80 | 1 | 05°53.29 S | 147°43.79 E | CTD/RO | 1005 | pn08001 | H | 2012-07-29 09:13 | 2012-07-29 10:02
81 | 1 | 11°25.98 S | 152°16.18 E | CTDClean | 422 | pp08101 | GO-FLO | 2012-08-01 17:39 | 2012-08-01 18:05
82 | 1 | 13°59.94 S | 156°00.05 E | CTDClean | 1298 | pp08201 | GO-FLO | 2012-08-03 01:17 | 2012-08-03 02:23
82 | 2 | 13°59.79 S | 156°00.42 E | CTD/RO | 2001 | pn08202 | HGEO | 2012-08-03 02:50 | 2012-08-03 04:36 | 300 + 150
82 | 3 | 13°59.24 S | 156°01.23 E | CTDClean | 135 | pp08203 | GO-FLO | 2012-08-03 04:44 | 2012-08-03 04:54
82 | 4 | 13°58.85 S | 156°01.61 E | CTD/RO | 1201 | pn08204 | H | 2012-08-03 05:33 | 2012-08-03 06:20