LIPIDES PARTICULAIRES

Madeleine Goutx

Méthodologie

Les échantillons d'eau de mer (de 4 à 12 l), préfiltrés sur soie de 160 µm , sont filtrés sur filtres WHATMAN GF/F (0.7 um) en fibre de verre préextraits.

Le matériel particulaire ainsi recueilli est extrait par la méthode de Bligh and Dyer (1959). L'extrait lipidique est séparé sur chromarod en 9 classes de composés par chromatographie sur couche mince après élution dans différents systèmes de solvants (Goutx et al. 1990). Les composés sont ensuite quantifiés grace au couplage chromarod - détecteur à ionisation de flamme de l'analyseur Iatroscan MK IV.

La quantité de lipides totaux permet d'estimer l'importance de la matière organique directement assimilable. Chaque classe est dotée d'une fonction dans les cellules  les classes de lipides neutres réserves (triglycérides, cires) ou métabolites (acides gras libres, alcools aliphatiques) et les classes de lipides polaires  composés de structure dans les membranes chloroplastiques(glycolipides) ou cellulaires (phospholipides).

Ainsi le rapport entre classes de composés peut constituer un indice des principales contributions

- Bactérienne (phospholipides/Lipides totaux + acides gras libres)

- Phytoplanctonique (lipides chloroplastiques/lipides totaux + lipides neutres)

- Zooplanctonique (Cires/lipides totaux)

- Anthropiques (Hydrocarbures/lipides totaux)

et de l'état d'évolution (plus ou moins dégradée) de la matière organique révélée par la prédominance d'acides gras libres et ou alcools aliphatiques par rapport aux lipides totaux).

Références

Bligh, E.G. & W.J. Dyer, 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. Biochem. Physiol., 37, 911-917.

Goutx M., Gerin C. & Bertrand J.C., 1990. An application of Iatroscan thin-layer chromatography with flame ionization detection. Lipids classes of microorganisms as biomarkers in the marine environment. Org. Geochem.,16, 1231 - 1237.

RESULTATS BRUTS

Les lipides particulaires ont été analysés dans les échantillons prélevés par les CTD - rosette suivantes

CTD210, CTD214, CTD217, CTD220, CTD222, CTD225, CTD228, CTD232, CTD234. Les échantillons de la CTD238 ont été analysés mais les profondeurs de prélèvement sont encore incertaines.

Les abréviations, utilisées pour nommer les différentes classes de lipides dans les tableaux qui suivent, sont

HC    Hydrocarbures

WE    Cires

SE    Ester de stérols

KET   Cétones

TG    Triglycérides

AG    Acides gras

ALC   Alcools aliphatiques

ST    Stérols

DG    Diglycérides

AMPL  Lipides mobiles dans l'acétone comprenant des                glycolipides, des monoglycérides et des pigments (i.e. lipides chloroplastiques dans les échantillons de phytoplancton)

PL    Phospholipides

LT - HC     Lipides totaux moins les hydrocarbures

LT          Lipides totaux

AMPL + PL   Lipides polaires totaux