## Hoja1
|  |  | pression atmosphérique |  | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | p15 | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | p355 | p356 | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | O2 sensor non calibré p358 | vitesse du bateau | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | direction du vent p391 | p368 | vent vitesse bateau p1 | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | p384 | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385
DATHEUR | LAT | LONG | p1 | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2 | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE | DIRVE | PAR | VITVE | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere
|  |  | [mb] | [ppm] |  | [µatm] | [µatm] |  | [°C] |  |  | [ppm] | [ppm] |  |  | [mM/kg]not calibrated | [kn] | [°] | [°C] |  | [kn,28m] |  | [mE/m2/s] | [m/s,10m] | [µatm] | [µatm] | [mmol/m2/h]
DATHEUR | LAT | LONG | PATM | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2[mM/kg]not calibrated | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE[kn,28m] | DIRVE | PAR[mE/m2/s] | VITVE[m/s,10m]
2001-08-19 22:51 | -54.9 | -67.75 | 995.1 | 367.7 | 2.6 | 355.2 | 349 | 0.22 | 5.44 | 4.77 | 31.61 | 374.3 | 369.9 | 8.8 | 366.6 | 308.3 | 16.4 | 101 | 5.46 | 65.5 | 12.7 | 296 | 0.5 | 5.8941
2001-08-19 23:01 | -54.9 | -67.67 | 994.6 | 375.1 | 1.7 | 362.3 | 355.7 | 0.23 | 5.43 | 4.75 | 31.61 | 382 | 377.4 | 8.8 | 374.1 | 309.1 | 11.3 | 79 | 5.6 | 65.4 | 13.8 | 276 | 0.6 | 6.4046
2001-08-19 23:12 | -54.89 | -67.62 | 994.6 | 379.6 | 1 | 367.3 | 360.6 | 0.23 | 5.39 | 4.74 | 31.62 | 386.6 | 382 | 8.8 | 378.7 | 309.5 | 9.8 | 81 | 5.66 | 61.5 | 11.5 | 271 | 0.6 | 5.3372
2001-08-19 23:22 | -54.89 | -67.57 | 994.7 | 382.2 | 0.5 | 370 | 363.3 | 0.22 | 5.43 | 4.79 | 31.62 | 389.2 | 384.6 | 8.8 | 381.3 | 309.1 | 8.6 | 102 | 5.72 | 58.4 | 10.6 | 261 | 0.6 | 4.9195
2001-08-19 23:32 | -54.91 | -67.54 | 994.9 | 383.9 | 0.5 | 371 | 364.4 | 0.22 | 5.41 | 4.74 | 31.62 | 390.9 | 386.3 | 8.8 | 382.9 | 308.9 | 9.8 | 141 | 5.24 | 64.7 | 3.4 | 136 | 0.6 | 1.5779
2001-08-19 23:42 | -54.92 | -67.49 | 995.2 | 384.9 | 0.2 | 371.7 | 365.2 | 0.23 | 5.34 | 4.65 | 31.61 | 392 | 387.4 | 8.8 | 384 | 310 | 11.5 | 103 | 5.31 | 63.3 | 2.4 | 288 | 0.6 | 1.1138
2001-08-20 00:02 | -54.92 | -67.38 | 995.1 | 398.3 | 0.4 | 385.2 | 378.4 | 0.24 | 5.27 | 4.62 | 31.63 | 405.5 | 400.6 | 8.7 | 397.2 | 311.5 | 13.9 | 78 | 4.35 | 65.8 | 3.5 | 335 | 0.7 | 1.6243
2001-08-20 00:12 | -54.91 | -67.31 | 995.2 | 398.9 | 0.4 | 385 | 378.3 | 0.24 | 5.3 | 4.61 | 31.66 | 406 | 401.1 | 8.8 | 397.7 | 311.5 | 13.7 | 87 | 4.41 | 67.1 | 4.2 | 287 | 0.8 | 1.9492
2001-08-20 00:22 | -54.91 | -67.25 | 995.1 | 397.7 | 0.4 | 384.1 | 377.3 | 0.25 | 5.28 | 4.6 | 31.64 | 404.8 | 400.1 | 8.8 | 396.6 | 311.3 | 12.5 | 134 | 4.3 | 64.8 | 6.9 | 299 | 0.8 | 3.2023
2001-08-20 00:33 | -54.94 | -67.2 | 995.4 | 397.1 | 0.3 | 385 | 378.3 | 0.25 | 5.41 | 4.82 | 32.07 | 404 | 399.3 | 8.8 | 395.8 | 313.4 | 12 | 131 | 4.11 | 69.9 | 10.5 | 305 | 0.8 | 4.8731
2001-08-20 00:43 | -54.96 | -67.16 | 995.2 | 397.5 | 0.2 | 384 | 377.2 | 0.24 | 5.65 | 4.98 | 32.2 | 404.4 | 399.7 | 9 | 396.2 | 314.3 | 11.7 | 136 | 4.24 | 70.2 | 6.3 | 356 | 0.8 | 2.9238
2001-08-20 00:53 | -54.96 | -67.11 | 995.5 | 395.2 | 1 | 382 | 375.4 | 0.24 | 5.63 | 4.98 | 32.19 | 401.9 | 397.4 | 9 | 393.9 | 313.5 | 12.2 | 96 | 4.59 | 67.8 | 4.5 | 263 | 0.8 | 2.0884
2001-08-20 01:12 | -54.98 | -67 | 996.2 | 358 | 1.1 | 349.6 | 343.8 | 0.24 | 5.6 | 4.95 | 32.17 | 365.7 | 361.9 | 8.9 | 360.5 | 313.1 | 12.4 | 100 | 4.98 | 65.2 | 1.7 | 354 | 1.3 | 0.78897
2001-08-20 01:23 | -54.99 | -66.94 | 996.3 | 356.9 | 0.2 | 348.1 | 342.4 | 0.25 | 5.66 | 4.98 | 32.21 | 364.6 | 360.8 | 9 | 359.5 | 313.2 | 12.4 | 112 | 4.52 | 68.2 | 1.5 | 264 | 1.3 | 0.69615
2001-08-20 01:33 | -55 | -66.88 | 996.6 | 358.2 | 0.3 | 349.3 | 343.6 | 0.24 | 5.64 | 4.96 | 32.23 | 365.8 | 362 | 9 | 360.7 | 312.7 | 12.2 | 112 | 4.39 | 71.4 | 2.3 | 74 | 1.3 | 1.0674
2001-08-20 01:43 | -55.01 | -66.82 | 996.8 | 358.2 | 0.4 | 349.2 | 343.6 | 0.24 | 5.64 | 4.95 | 32.21 | 365.7 | 362 | 9 | 360.7 | 312.5 | 11.9 | 111 | 4.24 | 77.3 | 1.9 | 84 | 1.3 | 0.88179
2001-08-20 01:54 | -55.03 | -66.77 | 996.4 | 358 | 0.4 | 349.9 | 344.2 | 0.24 | 5.58 | 4.93 | 32.19 | 365.8 | 362.1 | 8.9 | 360.8 | 312.1 | 7.3 | 114 | 4.17 | 82.5 | 6.6 | 90 | 1.3 | 3.0631
2001-08-20 02:04 | -55.04 | -66.72 | 996.2 | 359.3 | 0.9 | 350.4 | 344.6 | 0.25 | 5.53 | 4.83 | 32.11 | 367.1 | 363.5 | 8.9 | 362.2 | 312.2 | 13.7 | 115 | 4.19 | 80.5 | 2.6 | 39 | 1.3 | 1.2067
2001-08-20 02:23 | -55.07 | -66.61 | 995.8 | 361.1 | 0.9 | 352.5 | 346.6 | 0.24 | 5.55 | 4.87 | 32.17 | 369 | 365.4 | 8.9 | 364.1 | 312.5 | 13 | 115 | 3.39 | 82.7 | 5.7 | 37 | 1.4 | 2.6454
2001-08-20 02:33 | -55.09 | -66.55 | 995.6 | 360 | 0.6 | 354 | 347.9 | 0.24 | 5.68 | 5.14 | 32.18 | 368 | 364.4 | 9 | 363.1 | 313.1 | 13 | 113 | 3.83 | 81.2 | 2.3 | 27 | 1.4 | 1.0674
2001-08-20 02:44 | -55.1 | -66.49 | 995.5 | 359.6 | 0.4 | 351.7 | 345.6 | 0.24 | 5.87 | 5.21 | 32.24 | 367.7 | 364.1 | 9.1 | 362.8 | 312.7 | 12.8 | 112 | 3.99 | 82.1 | 2.5 | 39 | 1.4 | 1.1603
red colour: wrong data