## Hoja1
|  |  | pression atmosphérique |  | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | p15 | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | p355 | p356 | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | O2 sensor non calibré p358 | vitesse du bateau | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | direction du vent p391 | p368 | vent vitesse bateau p1 | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | p384 | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385
DATHEUR | LAT | LONG | p1 | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2 | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE | DIRVE | PAR | VITVE | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere
|  |  | [mb] | [ppm] |  | [µatm] | [µatm] |  | [°C] |  |  | [ppm] | [ppm] |  |  | [mM/kg]not calibrated | [kn] | [°] | [°C] |  | [kn,28m] |  | [mE/m2/s] | [m/s,10m] | [µatm] | [µatm] | [mmol/m2/h]
DATHEUR | LAT | LONG | PATM | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2[mM/kg]not calibrated | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE[kn,28m] | DIRVE | PAR[mE/m2/s] | VITVE[m/s,10m]
2002-04-07 13:57 | -39.31 | -61.04 | 1009.4 | 447.4 | 1.3 | 435.45 | 433.97 | 0.64 | 19.403 | 18.943 | 33.567 | 451.5 | 451.2 | 22.1 | 443.71 | 284.5 | 13.6 | 258 | 0 | 0 | 13.6 | 78 | 14.3 | 6.3118
2002-04-07 14:07 | -39.32 | -61.08 | 1010.2 | 447 | 2.3 | 435.05 | 433.87 | 0.77 | 19.381 | 18.924 | 33.531 | 450.8 | 450.6 | 22.1 | 443.21 | 284.5 | 6.9 | 274 | 0 | 0 | 6.9 | 94 | 14 | 3.2023
2002-04-07 14:17 | -39.32 | -61.13 | 1010.3 | 436.5 | 3.2 | 424.65 | 423.57 | 0.96 | 19.356 | 18.874 | 33.531 | 440.3 | 440.2 | 22.1 | 433.11 | 284.5 | 15.7 | 273 | 0 | 0 | 15.7 | 93 | 14.6 | 7.2864
2002-04-07 14:28 | -39.31 | -61.19 | 1010.4 | 422.9 | 4.5 | 411.85 | 410.77 | 1.03 | 19.336 | 18.881 | 33.531 | 426.5 | 426.4 | 22 | 419.61 | 284.5 | 15.6 | 273 | 0 | 0 | 15.6 | 93 | 13.7 | 7.24
2002-04-07 14:38 | -39.31 | -61.25 | 1011.1 | 416.2 | 2.5 | 404.95 | 404.17 | 1.06 | 19.361 | 18.892 | 33.553 | 419.5 | 419.5 | 22.1 | 412.81 | 284.5 | 15.4 | 272 | 0 | 0 | 15.4 | 92 | 12.6 | 7.1471
2002-04-07 14:48 | -39.32 | -61.31 | 1011.1 | 429.6 | 2.9 | 418.25 | 417.47 | 1.1 | 19.362 | 18.901 | 33.516 | 433 | 433.2 | 22.1 | 426.21 | 283.4 | 15.3 | 272 | 0 | 0 | 15.3 | 92 | 11.9 | 7.1007
2002-04-07 15:08 | -39.32 | -61.41 | 1012 | 419 | 6.1 | 407.05 | 406.67 | 1.14 | 19.335 | 18.838 | 33.546 | 421.9 | 422.2 | 22 | 415.41 | 284.1 | 15.5 | 270 | 0 | 0 | 15.5 | 90 | 9.9 | 7.1936
2002-04-07 15:18 | -39.31 | -61.47 | 1011.7 | 404.3 | 2 | 393.15 | 392.67 | 1.23 | 19.228 | 18.743 | 33.592 | 407.2 | 407.6 | 21.9 | 401.11 | 283.3 | 15.5 | 277 | 0 | 0 | 15.5 | 97 | 9.3 | 7.1936
2002-04-07 15:28 | -39.31 | -61.53 | 1010.8 | 395 | 4 | 384.45 | 383.67 | 1.25 | 19.165 | 18.671 | 33.591 | 398.3 | 398.7 | 21.8 | 392.41 | 283 | 15.6 | 276 | 0 | 0 | 15.6 | 96 | 15.6 | 7.24
2002-04-07 15:38 | -39.31 | -61.58 | 1010.3 | 382.8 | 2.8 | 372.35 | 371.37 | 1.29 | 19.008 | 18.478 | 33.597 | 386.2 | 386.6 | 21.6 | 380.61 | 282.9 | 13.1 | 250 | 0 | 0 | 13.1 | 70 | 24.2 | 6.0797
2002-04-07 15:49 | -39.29 | -61.62 | 1010.4 | 379 | 0.2 | 368.35 | 367.47 | 1.47 | 18.768 | 18.219 | 33.552 | 382.2 | 382.8 | 21.3 | 376.91 | 283.2 | 12.1 | 308 | 0 | 0 | 12.1 | 128 | 11.7 | 5.6156
2002-04-07 15:59 | -39.27 | -61.66 | 1010.6 | 380.3 | 0.8 | 370.15 | 369.27 | 1.62 | 18.524 | 17.997 | 33.521 | 383.5 | 384.1 | 21 | 378.31 | 283 | 14 | 315 | 0 | 0 | 14 | 135 | 8.3 | 6.4974
2002-04-07 16:18 | -39.21 | -61.71 | 1010.2 | 385.3 | 1.2 | 376.55 | 375.47 | 2 | 18.343 | 17.896 | 33.524 | 388.7 | 389.4 | 20.7 | 383.61 | 283.6 | 13.9 | 326 | 0 | 0 | 13.9 | 146 | 8 | 6.451
2002-04-07 16:28 | -39.17 | -61.74 | 1010.4 | 397.7 | 9.2 | 388.25 | 387.27 | 2.04 | 18.359 | 17.887 | 33.786 | 401.1 | 401.9 | 20.7 | 395.91 | 284.1 | 13.7 | 328 | 0 | 0 | 13.7 | 148 | 8 | 6.3582
2002-04-07 16:39 | -39.14 | -61.77 | 1011.2 | 415.9 | 2.8 | 406.35 | 405.67 | 2.24 | 18.341 | 17.896 | 33.874 | 419.2 | 420.2 | 20.7 | 414.01 | 284.7 | 13.5 | 328 | 0 | 0 | 13.5 | 148 | 7.9 | 6.2653
2002-04-07 16:49 | -39.11 | -61.79 | 1011.6 | 429.2 | 4.4 | 419.15 | 418.57 | 2.29 | 18.296 | 17.841 | 33.918 | 432.3 | 433.5 | 20.7 | 427.11 | 285.4 | 13 | 326 | 0 | 0 | 13 | 146 | 7.8 | 6.0333