## Hoja1
|  |  | pression atmosphérique |  | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | p15 | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | p355 | p356 | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | O2 sensor non calibré p358 | vitesse du bateau | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | direction du vent p391 | p368 | vent vitesse bateau p1 | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | p384 | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385
DATHEUR | LAT | LONG | p1 | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2 | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE | DIRVE | PAR | VITVE | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere
|  |  | [mb] | [ppm] |  | [µatm] | [µatm] |  | [°C] |  |  | [ppm] | [ppm] |  |  | [mM/kg]not calibrated | [kn] | [°] | [°C] |  | [kn,28m] |  | [mE/m2/s] | [m/s,10m] | [µatm] | [µatm] | [mmol/m2/h]
DATHEUR | LAT | LONG | PATM | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2[mM/kg]not calibrated | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE[kn,28m] | DIRVE | PAR[mE/m2/s] | VITVE[m/s,10m] | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere [mmol/m2/h]
2002-05-03 14:49 | -52.48 | -68.41 | 1001.6 | 405.2 | 0.7 | 404.35 | 399.77 | 0.33 | 8.457 | 7.924 | 32.818 | 412.1 | 416.5 | 10.9 | 414.21 | 299.2 | 15.8 | 74 | 4.43 | 74.4 | 21.7 | 224 | 236.5 | 10.071 | 368.06 | 36.29 | 0.58026
2002-05-03 14:59 | -52.47 | -68.34 | 1001.7 | 403.8 | 0.4 | 403.95 | 399.47 | 0.31 | 8.419 | 7.933 | 32.831 | 410.7 | 415.2 | 10.9 | 413.01 | 299.6 | 15.7 | 79 | 4.48 | 74.8 | 21.4 | 224 | 453 | 9.9317 | 368.06 | 35.89 | 0.55742
2002-05-03 15:10 | -52.46 | -68.27 | 1001.4 | 408 | 2.5 | 407.65 | 402.97 | 0.32 | 8.496 | 7.953 | 32.932 | 415.3 | 419.8 | 10.9 | 417.81 | 298.1 | 15.9 | 80 | 4.63 | 74.6 | 23.5 | 227 | 478.9 | 10.9063 | 368.06 | 39.59 | 0.74839
2002-05-03 15:20 | -52.46 | -68.2 | 1001.6 | 411.8 | 1 | 410.95 | 406.27 | 0.35 | 8.467 | 7.88 | 32.889 | 419.2 | 423.9 | 10.9 | 422.01 | 298.5 | 15.7 | 73 | 4.87 | 74.8 | 24.1 | 220 | 502 | 11.1848 | 368.06 | 42.89 | 0.85968
2002-05-03 15:30 | -52.45 | -68.13 | 1001.4 | 406.4 | 1.9 | 405.05 | 400.47 | 0.37 | 8.346 | 7.75 | 32.877 | 413.6 | 418.2 | 10.8 | 416.21 | 300.3 | 15.6 | 75 | 5.21 | 72.9 | 22.6 | 239 | 258.6 | 10.4887 | 368.06 | 36.99 | 0.64275
2002-05-03 15:41 | -52.42 | -68.08 | 1001.3 | 404.1 | 0.4 | 403.55 | 398.87 | 0.38 | 8.287 | 7.723 | 32.885 | 411.3 | 416 | 10.8 | 414.01 | 301.1 | 16.5 | 28 | 6.18 | 70.8 | 21.1 | 209 | 249.3 | 9.7925 | 368.06 | 35.49 | 0.53548
2002-05-03 16:00 | -52.34 | -68 | 1001.5 | 406 | 0.9 | 405.85 | 401.27 | 0.33 | 8.503 | 7.965 | 32.876 | 413.2 | 418 | 10.9 | 415.91 | 301.7 | 16.7 | 29 | 6.28 | 71.1 | 20.5 | 221 | 467.2 | 9.514 | 368.06 | 37.79 | 0.54113
2002-05-03 16:10 | -52.29 | -67.99 | 1001.4 | 406.5 | 0.9 | 406.45 | 401.87 | 0.33 | 8.509 | 7.973 | 32.876 | 413.7 | 418.6 | 10.9 | 416.51 | 301.6 | 17.6 | 5 | 6.13 | 72.2 | 21.2 | 195 | 210.5 | 9.8389 | 368.06 | 38.39 | 0.58896
2002-05-03 16:21 | -52.24 | -67.98 | 1001.3 | 409.5 | 0.2 | 409.15 | 404.47 | 0.31 | 8.582 | 8.023 | 32.878 | 416.8 | 421.8 | 11 | 419.71 | 301.5 | 17.2 | 5 | 6.2 | 73.7 | 20.3 | 198 | 195.1 | 9.4212 | 368.06 | 41.09 | 0.58193
2002-05-03 16:31 | -52.2 | -67.97 | 1001.5 | 409.2 | 0.6 | 409.05 | 404.37 | 0.31 | 8.577 | 8.028 | 32.88 | 416.4 | 421.4 | 11 | 419.31 | 301.5 | 17.6 | 6 | 6.2 | 74 | 20.3 | 200 | 223.7 | 9.4212 | 368.06 | 40.99 | 0.58008
2002-05-03 16:41 | -52.15 | -67.96 | 1001.5 | 408.4 | 1 | 407.75 | 403.07 | 0.3 | 8.513 | 7.933 | 32.794 | 415.5 | 420.6 | 10.9 | 418.61 | 301 | 17.2 | 3 | 6.22 | 73.3 | 21.6 | 197 | 185.1 | 10.0246 | 368.06 | 39.69 | 0.63416
2002-05-03 16:51 | -52.1 | -67.96 | 1001.6 | 406.8 | 0.3 | 406.95 | 402.37 | 0.3 | 8.504 | 7.962 | 32.735 | 414 | 419.1 | 10.9 | 417.11 | 301 | 17.2 | 4 | 6.18 | 73.1 | 20 | 199 | 143.7 | 9.282 | 368.06 | 38.89 | 0.53149
2002-05-03 17:11 | -52 | -67.94 | 1001.7 | 411.5 | 1.2 | 411.95 | 407.37 | 0.29 | 8.625 | 8.11 | 32.838 | 418.6 | 423.9 | 11 | 421.71 | 300.2 | 17.3 | 7 | 6.18 | 72.3 | 21.4 | 202 | 228.8 | 9.9317 | 368.06 | 43.89 | 0.69511
2002-05-03 17:21 | -51.95 | -67.93 | 1001.8 | 414.4 | 0.5 | 414.85 | 410.27 | 0.3 | 8.647 | 8.138 | 32.863 | 421.4 | 426.8 | 11 | 424.51 | 298.3 | 17.6 | 5 | 6.22 | 72.3 | 21.3 | 198 | 317 | 9.8853 | 368.06 | 46.79 | 0.73932
2002-05-03 17:31 | -51.9 | -67.92 | 1001.7 | 414.4 | 0.8 | 415.35 | 410.77 | 0.32 | 8.673 | 8.173 | 32.958 | 421.6 | 427.1 | 11 | 424.81 | 298.8 | 16.8 | 8 | 6.36 | 72.6 | 20.2 | 200 | 248.8 | 9.3748 | 368.06 | 47.29 | 0.67284
2002-05-03 17:41 | -51.85 | -67.91 | 1001.8 | 412 | 0.4 | 412.75 | 408.17 | 0.32 | 8.722 | 8.216 | 33.011 | 419 | 424.5 | 11.1 | 422.31 | 299.9 | 17.5 | 8 | 6.41 | 74.2 | 20.6 | 199 | 323.6 | 9.5605 | 368.06 | 44.69 | 0.65687
2002-05-03 17:52 | -51.8 | -67.9 | 1001.9 | 417.3 | 2.5 | 417.65 | 413.07 | 0.33 | 8.711 | 8.181 | 33.036 | 424.4 | 430.1 | 11.1 | 427.81 | 299.8 | 17.1 | 10 | 6.35 | 73.6 | 20.4 | 202 | 343.3 | 9.4676 | 368.06 | 49.59 | 0.72341
2002-05-03 18:02 | -51.76 | -67.89 | 1001.9 | 421.1 | 0.3 | 421.85 | 417.17 | 0.35 | 8.68 | 8.161 | 33.035 | 428.3 | 434.1 | 11 | 431.81 | 299.6 | 17.3 | 10 | 6.46 | 72.9 | 20.8 | 203 | 329.2 | 9.6533 | 368.06 | 53.79 | 0.82375
2002-05-03 18:21 | -51.66 | -67.87 | 1002.4 | 418.9 | 0.6 | 419.45 | 415.07 | 0.41 | 8.637 | 8.116 | 32.997 | 425.8 | 431.7 | 11 | 429.41 | 300.1 | 17.1 | 12 | 6.29 | 73 | 19.5 | 203 | 241.7 | 9.05 | 368.06 | 51.39 | 0.68762
2002-05-03 18:31 | -51.62 | -67.85 | 1002.3 | 418.1 | 0.4 | 418.85 | 414.47 | 0.43 | 8.637 | 8.121 | 32.974 | 425 | 430.9 | 11 | 428.71 | 300.1 | 17.3 | 13 | 6.41 | 72.1 | 19.3 | 199 | 182.8 | 8.9571 | 368.06 | 50.79 | 0.66471
2002-05-03 18:42 | -51.57 | -67.84 | 1002.5 | 419.6 | 2.1 | 420.85 | 416.47 | 0.43 | 8.668 | 8.167 | 32.949 | 426.6 | 432.6 | 11 | 430.41 | 299.8 | 17.3 | 9 | 6.33 | 72.1 | 20.2 | 198 | 187.5 | 9.3748 | 368.06 | 52.79 | 0.76037
2002-05-03 18:52 | -51.52 | -67.82 | 1002.2 | 423.1 | 0.3 | 424.55 | 420.07 | 0.43 | 8.683 | 8.162 | 32.968 | 430.5 | 436.7 | 11 | 434.71 | 299.8 | 17.3 | 11 | 6.49 | 70.6 | 20.4 | 203 | 250.6 | 9.4676 | 368.06 | 56.49 | 0.83729
2002-05-03 19:03 | -51.47 | -67.8 | 1002.4 | 426.1 | 2.2 | 427.45 | 422.97 | 0.45 | 8.677 | 8.174 | 33.002 | 433.2 | 439.5 | 11 | 437.31 | 299.5 | 17.1 | 11 | 6.6 | 71.2 | 19.4 | 202 | 211.2 | 9.0035 | 368.06 | 59.39 | 0.80147
2002-05-03 19:13 | -51.42 | -67.79 | 1002.7 | 436.4 | 2.1 | 437.85 | 433.37 | 0.49 | 8.73 | 8.227 | 33.02 | 443.6 | 450.1 | 11.1 | 447.81 | 297.9 | 16.8 | 10 | 6.36 | 68.8 | 19.2 | 201 | 113.9 | 8.9107 | 368.06 | 69.79 | 0.94432
2002-05-03 19:32 | -51.34 | -67.77 | 1002.8 | 457.6 | 2.1 | 458.75 | 454.17 | 0.52 | 8.71 | 8.195 | 32.99 | 465 | 472 | 11.1 | 469.51 | 294.8 | 16.5 | 8 | 6.27 | 69.6 | 18.5 | 198 | 98.3 | 8.5859 | 368.06 | 90.69 | 1.1931
2002-05-03 19:42 | -51.29 | -67.75 | 1002.9 | 461.6 | 1.1 | 462.75 | 458.17 | 0.54 | 8.715 | 8.198 | 32.978 | 469 | 476.1 | 11.1 | 473.61 | 294.1 | 17.1 | 10 | 6.23 | 69.9 | 18.9 | 201 | 84.6 | 8.7715 | 368.06 | 94.69 | 1.3116
2002-05-03 19:53 | -51.24 | -67.74 | 1003.1 | 463.2 | 0.9 | 464.95 | 460.37 | 0.54 | 8.765 | 8.275 | 32.954 | 470.5 | 477.8 | 11.1 | 475.21 | 293.8 | 17 | 8 | 6.3 | 68.2 | 18.8 | 195 | 83.7 | 8.7251 | 368.06 | 96.89 | 1.3342
2002-05-03 20:03 | -51.19 | -67.73 | 1003.1 | 463 | 0.9 | 464.35 | 459.77 | 0.54 | 8.802 | 8.287 | 32.947 | 470.4 | 477.7 | 11.1 | 475.21 | 293.5 | 16.6 | 6 | 6.52 | 67.9 | 18.8 | 192 | 78 | 8.7251 | 368.06 | 96.29 | 1.324
2002-05-03 20:13 | -51.14 | -67.72 | 1003 | 462 | 0.4 | 463.85 | 459.27 | 0.57 | 8.836 | 8.338 | 32.937 | 469.4 | 476.7 | 11.2 | 474.31 | 293.5 | 16.5 | 8 | 5.7 | 72 | 18.9 | 202 | 93 | 8.7715 | 368.06 | 95.79 | 1.33
2002-05-03 20:24 | -51.1 | -67.7 | 1003.5 | 458 | 1.5 | 459.45 | 455.17 | 0.58 | 8.871 | 8.363 | 32.941 | 465.1 | 472.4 | 11.2 | 470.01 | 294 | 16.6 | 9 | 5.56 | 69.2 | 16 | 200 | 80 | 7.4256 | 368.06 | 91.39 | 0.90045
2002-05-03 20:43 | -51.01 | -67.68 | 1003.5 | 450.1 | 0.4 | 451.75 | 447.57 | 0.59 | 8.885 | 8.372 | 32.958 | 457.2 | 464.6 | 11.2 | 462.31 | 294.3 | 16.6 | 5 | 6.04 | 72.1 | 21.7 | 199 | 36.9 | 10.071 | 368.06 | 83.69 | 1.4912
2002-05-03 20:53 | -50.96 | -67.67 | 1003.7 | 445.7 | 2.2 | 447.25 | 443.17 | 0.61 | 8.888 | 8.368 | 32.983 | 452.8 | 460.1 | 11.2 | 457.81 | 294.7 | 17.1 | 7 | 5.84 | 71.9 | 21 | 204 | 23.6 | 9.7461 | 368.06 | 79.19 | 1.3079
2002-05-03 21:03 | -50.92 | -67.66 | 1003.7 | 440.6 | 0.8 | 442.25 | 438.27 | 0.63 | 8.857 | 8.361 | 33.004 | 447.4 | 454.6 | 11.2 | 452.21 | 294.4 | 8.6 | 10 | 6.02 | 66.3 | 13.4 | 214 | 12.4 | 6.2189 | 368.06 | 74.19 | 0.49331
2002-05-03 21:13 | -50.89 | -67.65 | 1003.7 | 443.4 | 1.7 | 445.85 | 441.77 | 0.63 | 8.878 | 8.409 | 33.004 | 450.3 | 457.6 | 11.2 | 455.31 | 293.6 | 8.7 | 8 | 6.22 | 67.1 | 12 | 202 | 6.3 | 5.5692 | 368.06 | 77.79 | 0.41822
2002-05-03 21:24 | -50.86 | -67.65 | 1003.8 | 446 | 0.3 | 448.45 | 444.37 | 0.64 | 8.927 | 8.458 | 33 | 452.9 | 460.4 | 11.2 | 458.01 | 293 | 12.7 | 8 | 6.46 | 70 | 15.2 | 196 | 3.9 | 7.0543 | 368.06 | 80.39 | 0.69762
2002-05-03 21:34 | -50.82 | -67.64 | 1004.2 | 443.3 | 1.5 | 445.85 | 441.97 | 0.63 | 9.012 | 8.554 | 33.002 | 449.9 | 457.4 | 11.3 | 455.11 | 292.8 | 12.5 | 7 | 6.38 | 69.6 | 14.3 | 198 | 3.3 | 6.6366 | 368.06 | 77.79 | 0.59361
2002-05-03 22:20 | -50.65 | -67.6 | 1004.6 | 429.4 | 1.4 | 431.75 | 428.17 | 0.65 | 9.138 | 8.69 | 33.011 | 435.5 | 443 | 11.4 | 440.51 | 293.4 | 16.3 | 2 | 6.2 | 70.2 | 16 | 195 | 3.3 | 7.4256 | 368.06 | 63.69 | 0.58924
2002-05-03 22:30 | -50.61 | -67.59 | 1004.8 | 422.1 | 1.5 | 423.55 | 420.17 | 0.64 | 9.226 | 8.735 | 33.01 | 428.1 | 435.5 | 11.5 | 433.01 | 293.9 | 16.7 | 4 | 6.41 | 68.1 | 16.7 | 190 | 3.3 | 7.7505 | 368.06 | 55.49 | 0.54856
2002-05-03 22:40 | -50.56 | -67.58 | 1004.8 | 423 | 0.8 | 424.55 | 421.17 | 0.65 | 9.188 | 8.696 | 33.013 | 429 | 436.4 | 11.4 | 434.11 | 293.7 | 17 | 9 | 6.3 | 66.5 | 17.2 | 207 | 3.4 | 7.9825 | 368.06 | 56.49 | 0.59366
2002-05-03 22:50 | -50.51 | -67.58 | 1005.2 | 423.2 | 0.8 | 424.85 | 421.57 | 0.65 | 9.195 | 8.71 | 33.017 | 429.1 | 436.6 | 11.4 | 434.21 | 293.7 | 16.5 | 4 | 6.35 | 65.5 | 17.2 | 198 | 3.3 | 7.9825 | 368.06 | 56.79 | 0.5969
2002-05-03 23:01 | -50.46 | -67.57 | 1005.1 | 419.7 | 1.1 | 421.35 | 418.17 | 0.66 | 9.217 | 8.739 | 33.016 | 425.5 | 432.9 | 11.5 | 430.51 | 294.3 | 16.6 | 3 | 6.78 | 67.8 | 18.5 | 190 | 3.4 | 8.5859 | 368.06 | 53.29 | 0.64283
2002-05-03 23:11 | -50.42 | -67.56 | 1005.1 | 415.6 | 1.7 | 417.75 | 414.47 | 0.68 | 9.306 | 8.852 | 33.009 | 421.3 | 428.7 | 11.5 | 426.41 | 294.7 | 17 | 7 | 6.79 | 66.3 | 18.9 | 196 | 3.5 | 8.7715 | 368.06 | 49.69 | 0.62019
2002-05-03 23:30 | -50.33 | -67.55 | 1005.6 | 400.9 | 1.9 | 402.55 | 399.57 | 0.65 | 9.583 | 9.121 | 32.997 | 406.3 | 413.4 | 11.7 | 411.01 | 295.8 | 16.5 | 4 | 6.76 | 68 | 19.2 | 194 | 3.4 | 8.9107 | 368.06 | 34.49 | 0.42806
2002-05-03 23:40 | -50.28 | -67.54 | 1005.9 | 396.8 | 0.8 | 398.15 | 395.37 | 0.63 | 9.629 | 9.161 | 32.998 | 402 | 409.1 | 11.8 | 406.71 | 296 | 16.6 | 6 | 6.8 | 68.7 | 17.9 | 192 | 3.4 | 8.3074 | 368.06 | 30.09 | 0.32101
2002-05-03 23:51 | -50.23 | -67.53 | 1005.9 | 394 | 0.9 | 395.05 | 392.27 | 0.63 | 9.659 | 9.179 | 32.993 | 399.1 | 406.1 | 11.8 | 403.71 | 296 | 16.3 | 4 | 6.71 | 71 | 19.3 | 197 | 3.4 | 8.9571 | 368.06 | 26.99 | 0.33206
2002-05-04 00:01 | -50.19 | -67.52 | 1006 | 392.7 | 0.2 | 394.15 | 391.47 | 0.62 | 9.686 | 9.222 | 32.971 | 397.8 | 404.9 | 11.8 | 402.51 | 295.9 | 16.4 | 5 | 6.73 | 69.4 | 18.1 | 192 | 3.4 | 8.4002 | 368.06 | 26.09 | 0.28163
2002-05-04 00:12 | -50.14 | -67.51 | 1006 | 392.9 | 0.5 | 394.15 | 391.47 | 0.61 | 9.789 | 9.323 | 33.007 | 397.9 | 405 | 11.9 | 402.51 | 295.6 | 16.2 | 8 | 6.93 | 66.1 | 18.4 | 195 | 3.4 | 8.5394 | 368.06 | 26.09 | 0.29104
2002-05-04 00:22 | -50.09 | -67.5 | 1006.4 | 393.9 | 0.9 | 394.45 | 391.87 | 0.6 | 9.752 | 9.245 | 33.011 | 398.8 | 406 | 11.9 | 403.51 | 295.4 | 15.5 | 7 | 6.91 | 66.9 | 19.9 | 191 | 3.3 | 9.2356 | 368.06 | 26.39 | 0.34461
2002-05-04 00:41 | -50.03 | -67.48 | 1006.8 | 398.6 | 0.8 | 399.95 | 397.57 | 0.62 | 9.682 | 9.226 | 33.023 | 403.4 | 410.7 | 11.8 | 408.31 | 295.7 | 15.9 | 5 | 6.61 | 71.8 | 21.3 | 183 | 3 | 9.8853 | 368.06 | 31.89 | 0.48349
2002-05-04 00:51 | -49.98 | -67.47 | 1006.8 | 396.1 | 0.7 | 398.35 | 395.87 | 0.62 | 9.818 | 9.377 | 32.976 | 401.2 | 408.5 | 11.9 | 406.31 | 296 | 16.1 | 8 | 6.2 | 72.9 | 21.7 | 186 | 3 | 10.071 | 368.06 | 30.29 | 0.47474
2002-05-04 01:02 | -49.94 | -67.46 | 1007 | 396.6 | 0.5 | 397.45 | 395.17 | 0.61 | 9.858 | 9.38 | 32.962 | 401.3 | 408.6 | 12 | 406.11 | 295.7 | 15.7 | 6 | 6.14 | 74.1 | 19.9 | 180 | 3 | 9.2356 | 368.06 | 29.39 | 0.38643
2002-05-04 01:12 | -49.89 | -67.46 | 1007.1 | 397 | 0.5 | 397.75 | 395.47 | 0.62 | 9.835 | 9.343 | 32.986 | 401.7 | 409.1 | 11.9 | 406.61 | 295.6 | 15.8 | 4 | 5.46 | 76.9 | 26.1 | 179 | 3.1 | 12.113 | 368.06 | 29.69 | 0.67183
2002-05-04 01:23 | -49.85 | -67.45 | 1007.5 | 399.3 | 0.7 | 400.05 | 397.87 | 0.64 | 9.761 | 9.272 | 33.024 | 403.9 | 411.4 | 11.9 | 408.91 | 295.4 | 16.1 | 5 | 5.26 | 78.1 | 24.5 | 175 | 3.3 | 11.3704 | 368.06 | 31.99 | 0.64124
2002-05-04 01:33 | -49.8 | -67.44 | 1007.3 | 398.1 | 1.1 | 399.35 | 397.17 | 0.65 | 9.805 | 9.337 | 32.971 | 402.8 | 410.3 | 11.9 | 407.91 | 295.5 | 15.5 | 3 | 5.57 | 78.8 | 22 | 174 | 3.3 | 10.2102 | 368.06 | 31.29 | 0.50497
2002-05-04 01:52 | -49.72 | -67.42 | 1007.7 | 393.8 | 0.3 | 394.55 | 392.47 | 0.66 | 9.82 | 9.335 | 32.919 | 398.2 | 405.7 | 11.9 | 403.21 | 295.6 | 15.9 | 17 | 5.97 | 72.7 | 23.3 | 191 | 3.1 | 10.8135 | 368.06 | 26.49 | 0.4736
2002-05-04 02:02 | -49.68 | -67.39 | 1007.8 | 393.2 | 0.9 | 394.05 | 391.97 | 0.65 | 9.816 | 9.331 | 32.829 | 397.6 | 405.1 | 11.9 | 402.71 | 295.3 | 15.5 | 20 | 5.56 | 72.5 | 23.5 | 193 | 3 | 10.9063 | 368.06 | 25.99 | 0.47208
2002-05-04 02:12 | -49.63 | -67.37 | 1007.8 | 391.1 | 0.2 | 391.95 | 389.97 | 0.64 | 9.826 | 9.346 | 32.712 | 395.4 | 402.9 | 11.9 | 400.51 | 295.7 | 15.5 | 24 | 6.15 | 66.5 | 22.9 | 199 | 3 | 10.6279 | 368.06 | 23.89 | 0.40992
2002-05-04 02:23 | -49.59 | -67.34 | 1007.9 | 392.1 | 0.4 | 392.95 | 390.97 | 0.64 | 9.851 | 9.365 | 32.765 | 396.4 | 404 | 12 | 401.61 | 295.3 | 15.6 | 21 | 6.46 | 61.1 | 21.3 | 194 | 3 | 9.8853 | 368.06 | 24.89 | 0.3703
2002-05-04 02:33 | -49.55 | -67.32 | 1007.9 | 391.9 | 0.6 | 392.95 | 390.97 | 0.67 | 9.847 | 9.367 | 32.785 | 396.2 | 403.8 | 11.9 | 401.41 | 296 | 16.3 | 22 | 6.44 | 62.8 | 22.2 | 195 | 3.1 | 10.303 | 368.06 | 24.89 | 0.40226
2002-05-04 02:43 | -49.51 | -67.29 | 1008 | 391.6 | 0.7 | 393.35 | 391.37 | 0.65 | 9.907 | 9.458 | 32.73 | 396 | 403.7 | 12 | 401.31 | 295.9 | 15.3 | 26 | 6.55 | 65.1 | 19.9 | 197 | 3 | 9.2356 | 368.06 | 25.29 | 0.32877
2002-05-04 03:02 | -49.43 | -67.25 | 1008 | 394.1 | 0.3 | 394.95 | 392.97 | 0.64 | 10.01 | 9.527 | 32.789 | 398.3 | 406.1 | 12.1 | 403.61 | 295.3 | 16.3 | 18 | 6.68 | 69 | 17.2 | 193 | 3 | 7.9825 | 368.06 | 26.89 | 0.2622
2002-05-04 03:13 | -49.39 | -67.22 | 1008.4 | 395 | 0.6 | 395.55 | 393.67 | 0.67 | 10.012 | 9.534 | 32.863 | 398.9 | 406.8 | 12.1 | 404.11 | 294.6 | 16.3 | 21 | 6.36 | 71.2 | 17.6 | 209 | 3 | 8.1682 | 368.06 | 27.49 | 0.28104
2002-05-04 03:23 | -49.34 | -67.2 | 1008.1 | 397.7 | 1 | 398.35 | 396.47 | 0.68 | 9.987 | 9.493 | 32.937 | 401.9 | 409.8 | 12.1 | 407.31 | 294.2 | 16 | 21 | 5.94 | 80.1 | 15.3 | 224 | 3 | 7.1007 | 368.06 | 30.29 | 0.2357
2002-05-04 03:33 | -49.3 | -67.17 | 1008.5 | 400.9 | 0.4 | 401.95 | 400.17 | 0.7 | 9.949 | 9.47 | 32.987 | 405.1 | 413.1 | 12 | 410.61 | 293.7 | 16 | 19 | 5.94 | 79.3 | 18.5 | 219 | 3 | 8.5859 | 368.06 | 33.89 | 0.38871
2002-05-04 03:44 | -49.25 | -67.15 | 1008.4 | 401.5 | 0.5 | 403.55 | 401.77 | 0.68 | 10.039 | 9.611 | 32.914 | 405.8 | 413.9 | 12.1 | 411.41 | 293.3 | 16.2 | 22 | 5.93 | 79.4 | 20.5 | 216 | 3 | 9.514 | 368.06 | 35.49 | 0.50215
2002-05-04 03:54 | -49.21 | -67.12 | 1008.5 | 401 | 0.4 | 402.35 | 400.57 | 0.66 | 10.119 | 9.646 | 32.861 | 405.3 | 413.5 | 12.2 | 411.01 | 292.8 | 16.2 | 18 | 5.55 | 81.8 | 20 | 209 | 3 | 9.282 | 368.06 | 34.29 | 0.46018
2002-05-04 04:13 | -49.13 | -67.07 | 1008.4 | 407.9 | 1.4 | 408.25 | 406.47 | 0.66 | 10.061 | 9.54 | 33 | 412.1 | 420.5 | 12.1 | 417.91 | 291.2 | 16.2 | 15 | 5.81 | 83.1 | 18.1 | 209 | 3 | 8.4002 | 368.06 | 40.19 | 0.44829
2002-05-04 04:23 | -49.09 | -67.05 | 1008.8 | 411.4 | 2.1 | 412.75 | 411.07 | 0.7 | 9.963 | 9.486 | 33.043 | 415.7 | 424.1 | 12 | 421.61 | 290.9 | 16.3 | 21 | 5.67 | 81.8 | 18.2 | 215 | 3 | 8.4466 | 368.06 | 44.69 | 0.50943
2002-05-04 04:34 | -49.04 | -67.03 | 1009.2 | 405.4 | 0.5 | 406.55 | 405.07 | 0.71 | 10.03 | 9.568 | 32.991 | 409.3 | 417.7 | 12.1 | 415.11 | 292.7 | 16.2 | 24 | 5.67 | 79.9 | 18 | 218 | 2.9 | 8.3538 | 368.06 | 38.49 | 0.42261
2002-05-04 04:44 | -49 | -67 | 1009.2 | 405.7 | 0.2 | 406.85 | 405.27 | 0.71 | 10.047 | 9.574 | 32.982 | 409.7 | 418.1 | 12.1 | 415.51 | 292.7 | 15.9 | 20 | 5.95 | 78.9 | 20.6 | 201 | 2.8 | 9.5605 | 368.06 | 38.79 | 0.55814
2002-05-04 04:54 | -48.96 | -66.96 | 1009.3 | 404.8 | 1.4 | 405.95 | 404.47 | 0.71 | 10.066 | 9.591 | 32.928 | 408.7 | 417.2 | 12.1 | 414.71 | 292.9 | 15.9 | 44 | 5.85 | 77.9 | 22.4 | 218 | 2.5 | 10.3958 | 368.06 | 37.89 | 0.64312
2002-05-04 05:05 | -48.93 | -66.92 | 1009.4 | 402.3 | 0.4 | 403.45 | 402.07 | 0.73 | 10.063 | 9.582 | 32.912 | 406.3 | 414.7 | 12.1 | 412.21 | 293.5 | 15.8 | 45 | 6.53 | 75.8 | 19.4 | 225 | 2.2 | 9.0035 | 368.06 | 35.39 | 0.44774
2002-05-04 05:50 | -48.79 | -66.69 | 1009.1 | 400.8 | 1.1 | 401.95 | 400.37 | 0.73 | 10.078 | 9.598 | 32.841 | 404.7 | 413.2 | 12.1 | 410.61 | 293.4 | 16 | 53 | 6.48 | 79.5 | 20.2 | 222 | 3 | 9.3748 | 368.06 | 33.89 | 0.46342
2002-05-04 06:00 | -48.76 | -66.64 | 1009 | 398.6 | 1.3 | 400.05 | 398.47 | 0.73 | 10.093 | 9.626 | 32.836 | 402.6 | 411 | 12.1 | 408.51 | 293.2 | 16.2 | 47 | 6.57 | 76.5 | 19.2 | 212 | 3 | 8.9107 | 368.06 | 31.99 | 0.39323
2002-05-04 06:11 | -48.73 | -66.58 | 1009 | 398 | 1.7 | 399.45 | 397.87 | 0.7 | 10.157 | 9.689 | 32.88 | 402 | 410.4 | 12.2 | 407.91 | 293.2 | 16.3 | 50 | 6.58 | 74.9 | 19.3 | 220 | 3 | 8.9571 | 368.06 | 31.39 | 0.38943
2002-05-04 06:21 | -48.7 | -66.53 | 1009 | 400.2 | 1.6 | 401.55 | 399.97 | 0.7 | 10.17 | 9.694 | 32.888 | 404.3 | 412.7 | 12.2 | 410.21 | 292.9 | 16.1 | 73 | 6.59 | 80.7 | 21.4 | 227 | 3 | 9.9317 | 368.06 | 33.49 | 0.51344
2002-05-04 06:31 | -48.69 | -66.46 | 1008.8 | 399 | 0.5 | 400.65 | 399.07 | 0.69 | 10.207 | 9.742 | 32.911 | 403.2 | 411.6 | 12.2 | 409.11 | 292.7 | 15.6 | 72 | 6.9 | 71.8 | 19.7 | 212 | 3.1 | 9.1428 | 368.06 | 32.59 | 0.42254
2002-05-04 06:42 | -48.68 | -66.4 | 1009.4 | 400.2 | 0.5 | 401.65 | 400.17 | 0.68 | 10.238 | 9.768 | 32.942 | 404.2 | 412.6 | 12.3 | 410.11 | 292.5 | 15.9 | 78 | 6.83 | 66.6 | 22.5 | 213 | 3 | 10.4422 | 368.06 | 33.59 | 0.56905
2002-05-04 07:01 | -48.66 | -66.27 | 1008.9 | 408.1 | 1.3 | 406.45 | 404.77 | 0.67 | 10.258 | 9.786 | 33.082 | 410.7 | 419.3 | 12.3 | 415.11 | 290.8 | 16.3 | 73 | 7.06 | 63.5 | 20.5 | 205 | 2.7 | 9.514 | 368.06 | 38.39 | 0.54658
2002-05-04 07:11 | -48.65 | -66.2 | 1008.9 | 411.8 | 0.4 | 410.05 | 408.37 | 0.66 | 10.266 | 9.786 | 33.152 | 414.4 | 423.1 | 12.3 | 418.91 | 289.9 | 16.3 | 77 | 5.13 | 76.8 | 18.1 | 210 | 2.5 | 8.4002 | 368.06 | 41.99 | 0.47022
2002-05-04 07:21 | -48.63 | -66.14 | 1009.1 | 411.7 | 0.6 | 409.95 | 408.37 | 0.65 | 10.302 | 9.828 | 33.111 | 414.2 | 422.9 | 12.3 | 418.71 | 290 | 16.3 | 75 | 6.14 | 73.4 | 20.3 | 216 | 2.3 | 9.4212 | 368.06 | 41.89 | 0.58962
2002-05-04 07:32 | -48.62 | -66.07 | 1008.8 | 412.7 | 0.4 | 411.15 | 409.47 | 0.64 | 10.31 | 9.828 | 33.161 | 415.5 | 424.2 | 12.3 | 420.11 | 289 | 16.5 | 76 | 6.86 | 71.5 | 20.9 | 212 | 2.2 | 9.6997 | 368.06 | 43.09 | 0.64523
2002-05-04 07:42 | -48.61 | -66 | 1009.2 | 412.4 | 2.5 | 410.65 | 409.07 | 0.62 | 10.325 | 9.853 | 33.109 | 414.9 | 423.6 | 12.3 | 419.41 | 288.8 | 16.4 | 71 | 7.37 | 66.6 | 21.4 | 244 | 2.2 | 9.9317 | 368.06 | 42.59 | 0.66725
2002-05-04 07:52 | -48.57 | -65.96 | 1009.3 | 408.7 | 0.6 | 406.65 | 405.17 | 0.62 | 10.339 | 9.855 | 33.062 | 411.1 | 419.7 | 12.3 | 415.51 | 289.5 | 16.6 | 24 | 7.17 | 63.9 | 21.6 | 200 | 2.1 | 10.0246 | 368.06 | 38.59 | 0.61007
2002-05-04 08:12 | -48.48 | -65.91 | 1009.2 | 404.9 | 0.5 | 405.85 | 404.37 | 0.63 | 10.335 | 9.86 | 33.079 | 408.8 | 417.3 | 12.3 | 414.51 | 290 | 17.2 | 23 | 7.33 | 68 | 20.4 | 198 | 2 | 9.4676 | 368.06 | 37.79 | 0.53204
2002-05-04 08:22 | -48.44 | -65.88 | 1009.4 | 404.8 | 0.9 | 405.85 | 404.37 | 0.63 | 10.326 | 9.854 | 33.081 | 408.6 | 417.2 | 12.3 | 414.41 | 289.6 | 17.2 | 22 | 7.24 | 66.6 | 22.4 | 193 | 2 | 10.3958 | 368.06 | 37.79 | 0.64099
2002-05-04 08:32 | -48.39 | -65.84 | 1009.4 | 401.9 | 1.5 | 403.25 | 401.87 | 0.63 | 10.387 | 9.936 | 33 | 405.7 | 414.1 | 12.4 | 411.41 | 291.8 | 17.4 | 30 | 7.22 | 67 | 21.7 | 202 | 2.2 | 10.071 | 368.06 | 35.19 | 0.55671
2002-05-04 08:43 | -48.35 | -65.8 | 1009.3 | 398.8 | 0.5 | 400.15 | 398.77 | 0.62 | 10.421 | 9.968 | 32.94 | 402.6 | 411 | 12.4 | 408.31 | 293.2 | 17 | 30 | 6.92 | 78 | 21.7 | 189 | 2.1 | 10.071 | 368.06 | 32.09 | 0.50399
2002-05-04 08:53 | -48.31 | -65.77 | 1009.6 | 398 | 0.2 | 399.25 | 397.87 | 0.62 | 10.474 | 10.016 | 32.938 | 401.8 | 410.1 | 12.5 | 407.41 | 293.4 | 17 | 31 | 6.89 | 78.3 | 23.4 | 191 | 2.1 | 10.8599 | 368.06 | 31.19 | 0.56815
2002-05-04 09:03 | -48.26 | -65.73 | 1009.5 | 398.5 | 0.8 | 399.25 | 397.97 | 0.61 | 10.48 | 9.991 | 32.932 | 402.3 | 410.7 | 12.5 | 408.11 | 293.4 | 17.5 | 31 | 6.9 | 78 | 23.1 | 190 | 2.1 | 10.7207 | 368.06 | 31.19 | 0.55373
2002-05-04 09:22 | -48.18 | -65.66 | 1009.8 | 397.8 | 2.2 | 396.15 | 394.87 | 0.64 | 10.459 | 10.01 | 32.917 | 400 | 408.3 | 12.4 | 404.11 | 294.3 | 17.7 | 29 | 6.97 | 76.9 | 21.4 | 193 | 1.8 | 9.9317 | 368.06 | 28.09 | 0.42446
2002-05-04 09:33 | -48.14 | -65.62 | 1009.9 | 397.7 | 0.3 | 395.45 | 394.27 | 0.63 | 10.522 | 10.046 | 32.984 | 399.8 | 408.1 | 12.5 | 403.91 | 293.8 | 17.4 | 14 | 7.39 | 76.5 | 19 | 196 | 1.8 | 8.8179 | 368.06 | 27.39 | 0.32566
2002-05-04 09:43 | -48.09 | -65.61 | 1010.2 | 397.9 | 1.2 | 396.15 | 394.97 | 0.63 | 10.527 | 10.057 | 33.003 | 400.2 | 408.5 | 12.5 | 404.51 | 293.6 | 17.5 | 7 | 7.29 | 72.5 | 19 | 191 | 1.9 | 8.8179 | 368.06 | 28.09 | 0.33446
2002-05-04 09:53 | -48.04 | -65.6 | 1010.2 | 395.7 | 0.4 | 393.85 | 392.77 | 0.63 | 10.537 | 10.062 | 33.001 | 397.9 | 406.2 | 12.5 | 402.21 | 294 | 17.6 | 8 | 7.48 | 66.7 | 21.5 | 187 | 1.9 | 9.9781 | 368.06 | 25.79 | 0.39094
2002-05-04 10:04 | -47.99 | -65.58 | 1010.2 | 396.7 | 2 | 394.45 | 393.37 | 0.63 | 10.534 | 10.059 | 33.031 | 398.7 | 407 | 12.5 | 402.81 | 294 | 17.7 | 12 | 7.7 | 68.7 | 19.7 | 192 | 1.8 | 9.1428 | 368.06 | 26.39 | 0.33644
2002-05-04 10:14 | -47.94 | -65.57 | 1010.2 | 395.4 | 0.2 | 392.95 | 391.97 | 0.62 | 10.525 | 10.047 | 33.037 | 397.3 | 405.6 | 12.5 | 401.41 | 293.9 | 18 | 10 | 7.71 | 71.9 | 19.2 | 193 | 1.8 | 8.9107 | 368.06 | 24.89 | 0.30019
2002-05-04 10:33 | -47.85 | -65.54 | 1010.6 | 393.5 | 0.5 | 393.75 | 392.87 | 0.65 | 10.475 | 10 | 33.008 | 396.7 | 404.9 | 12.5 | 402.21 | 293.7 | 17.8 | 9 | 6.08 | 82.2 | 15.9 | 226 | 1.8 | 7.3792 | 368.06 | 25.69 | 0.2129
2002-05-04 10:43 | -47.8 | -65.52 | 1010.8 | 392.3 | 0.4 | 392.95 | 392.07 | 0.64 | 10.479 | 10.019 | 33.004 | 395.5 | 403.6 | 12.5 | 401.01 | 294.3 | 17.6 | 11 | 5.07 | 90.5 | 17 | 221 | 1.9 | 7.8897 | 368.06 | 24.89 | 0.2352
2002-05-04 10:54 | -47.75 | -65.51 | 1010.9 | 391.8 | 0.4 | 392.15 | 391.37 | 0.63 | 10.497 | 10.029 | 33.018 | 394.9 | 403.1 | 12.5 | 400.41 | 294.4 | 17.5 | 11 | 5.49 | 89.7 | 16.3 | 214 | 2.2 | 7.5648 | 368.06 | 24.09 | 0.2089
2002-05-04 11:04 | -47.7 | -65.49 | 1010.8 | 391.3 | 0.3 | 391.85 | 391.07 | 0.62 | 10.497 | 10.029 | 33.06 | 394.5 | 402.7 | 12.5 | 400.11 | 294.2 | 17.6 | 12 | 5.68 | 89.3 | 16.4 | 215 | 3.2 | 7.6112 | 368.06 | 23.79 | 0.20861
2002-05-04 11:14 | -47.65 | -65.47 | 1011 | 391.2 | 0.2 | 391.55 | 390.77 | 0.61 | 10.47 | 9.995 | 33.121 | 394.3 | 402.5 | 12.5 | 399.91 | 294.1 | 17.3 | 12 | 5.88 | 88.2 | 16.9 | 213 | 7.1 | 7.8433 | 368.06 | 23.49 | 0.21856
2002-05-04 11:25 | -47.6 | -65.45 | 1011.1 | 391.1 | 0.3 | 391.25 | 390.47 | 0.61 | 10.456 | 9.981 | 33.127 | 394.1 | 402.2 | 12.4 | 399.61 | 293.4 | 18.3 | 12 | 6.02 | 88.4 | 17.6 | 210 | 12.9 | 8.1682 | 368.06 | 23.19 | 0.23386
2002-05-04 12:12 | -47.38 | -65.38 | 1011.9 | 390.8 | 0.2 | 390.65 | 390.27 | 0.68 | 10.53 | 10.062 | 33.107 | 393.5 | 401.6 | 12.5 | 398.91 | 295.4 | 17.1 | 19 | 5.07 | 88.7 | 13.5 | 235 | 239.6 | 6.2653 | 368.06 | 22.59 | 0.13369
2002-05-04 12:22 | -47.33 | -65.36 | 1012 | 390.7 | 0.2 | 390.35 | 390.07 | 0.69 | 10.536 | 10.075 | 33.126 | 393.2 | 401.3 | 12.5 | 398.51 | 296.3 | 17.3 | 17 | 4.61 | 86.6 | 15.9 | 233 | 299.7 | 7.3792 | 368.06 | 22.29 | 0.18287
2002-05-04 12:32 | -47.28 | -65.34 | 1012.2 | 392.1 | 0.7 | 391.75 | 391.47 | 0.68 | 10.549 | 10.073 | 33.15 | 394.7 | 402.9 | 12.5 | 400.11 | 296.4 | 17.5 | 359 | 5.35 | 86.7 | 15.7 | 226 | 317.6 | 7.2864 | 368.06 | 23.69 | 0.19012
2002-05-04 12:42 | -47.23 | -65.33 | 1012.2 | 391.7 | 0.6 | 391.15 | 390.87 | 0.69 | 10.515 | 10.038 | 33.163 | 394.2 | 402.3 | 12.5 | 399.61 | 296.5 | 17.3 | 359 | 5.55 | 87.1 | 14.3 | 228 | 332.1 | 6.6366 | 368.06 | 23.09 | 0.15346
2002-05-04 12:53 | -47.19 | -65.33 | 1012.4 | 389.2 | 0.8 | 389.45 | 389.27 | 0.69 | 10.538 | 10.107 | 33.145 | 391.6 | 399.7 | 12.5 | 397.11 | 296.9 | 17.1 | 1 | 5.15 | 86.9 | 15.4 | 229 | 369.5 | 7.1471 | 368.06 | 21.39 | 0.16417
2002-05-04 13:03 | -47.14 | -65.33 | 1012.5 | 387 | 0.3 | 387.05 | 386.87 | 0.67 | 10.646 | 10.205 | 33.129 | 389.4 | 397.4 | 12.6 | 394.71 | 297.1 | 17.2 | 359 | 4.9 | 87.4 | 15.4 | 226 | 231.8 | 7.1471 | 368.06 | 18.99 | 0.1448
2002-05-04 13:49 | -46.93 | -65.32 | 1012.9 | 390.9 | 0.3 | 391.15 | 391.17 | 0.54 | 11.116 | 10.699 | 33.201 | 393.1 | 401.4 | 13 | 398.41 | 295.5 | 16.2 | 4 | 6.73 | 83.5 | 13.2 | 221 | 594.7 | 6.1261 | 368.06 | 23.09 | 0.13067
2002-05-04 13:59 | -46.88 | -65.32 | 1012.9 | 393.8 | 1.9 | 394.65 | 394.57 | 0.49 | 11.476 | 11.091 | 33.205 | 396.1 | 404.4 | 13.3 | 401.41 | 294.8 | 16.3 | 3 | 7.1 | 83.2 | 11.4 | 220 | 631.8 | 5.2907 | 368.06 | 26.59 | 0.11327
2002-05-04 14:10 | -46.83 | -65.32 | 1013.2 | 396.6 | 0.3 | 395.95 | 396.07 | 0.49 | 11.514 | 11.049 | 33.199 | 398.8 | 407.2 | 13.3 | 404.21 | 293.2 | 16.1 | 5 | 7.19 | 82.6 | 11.5 | 230 | 627.6 | 5.3372 | 368.06 | 27.89 | 0.12122
2002-05-04 14:20 | -46.79 | -65.31 | 1013.2 | 395.6 | 0.3 | 395.55 | 395.67 | 0.49 | 11.606 | 11.178 | 33.236 | 397.8 | 406.2 | 13.4 | 403.11 | 294.2 | 15.8 | 1 | 7.47 | 82.3 | 11.2 | 220 | 747.2 | 5.1979 | 368.06 | 27.49 | 0.11326
2002-05-04 14:30 | -46.74 | -65.31 | 1013.3 | 395 | 0.2 | 394.75 | 394.87 | 0.48 | 11.688 | 11.236 | 33.253 | 397.2 | 405.8 | 13.5 | 402.71 | 294.6 | 16.1 | 0 | 7.56 | 81.8 | 11.1 | 217 | 726.7 | 5.1515 | 368.06 | 26.69 | 0.10775
2002-05-04 14:40 | -46.69 | -65.31 | 1013.4 | 395.1 | 0.3 | 394.65 | 394.87 | 0.48 | 11.712 | 11.255 | 33.258 | 397.2 | 405.8 | 13.5 | 402.71 | 294.7 | 15.9 | 2 | 7.8 | 80.8 | 10.1 | 218 | 724.2 | 4.6874 | 368.06 | 26.59 | 0.088869
2002-05-04 15:00 | -46.61 | -65.3 | 1013.7 | 395.4 | 0.4 | 395.05 | 395.37 | 0.48 | 11.752 | 11.298 | 33.275 | 397.5 | 406.2 | 13.6 | 403.01 | 294.6 | 16.2 | 0 | 7.77 | 80.7 | 9.9 | 209 | 557.6 | 4.5946 | 368.06 | 26.99 | 0.086693
2002-05-04 15:10 | -46.56 | -65.3 | 1013.6 | 397 | 0.7 | 397.45 | 397.67 | 0.47 | 11.868 | 11.46 | 33.31 | 399.1 | 407.8 | 13.7 | 404.61 | 294.5 | 16.4 | 1 | 8.13 | 79.2 | 11 | 197 | 779.4 | 5.1051 | 368.06 | 29.39 | 0.11729
2002-05-04 15:21 | -46.51 | -65.3 | 1013.7 | 399.4 | 0.6 | 399.45 | 399.77 | 0.47 | 12.009 | 11.572 | 33.339 | 401.5 | 410.4 | 13.8 | 407.21 | 294.2 | 15.6 | 2 | 8.31 | 77.4 | 9.9 | 200 | 743.1 | 4.5946 | 368.06 | 31.39 | 0.10199
2002-05-04 15:31 | -46.47 | -65.3 | 1013.8 | 400.8 | 0.4 | 400.35 | 400.67 | 0.47 | 12.064 | 11.605 | 33.352 | 402.8 | 411.7 | 13.8 | 408.51 | 294.1 | 15.8 | 359 | 8.24 | 76.1 | 9.3 | 198 | 629.9 | 4.3161 | 368.06 | 32.29 | 0.09278
2002-05-04 15:41 | -46.42 | -65.3 | 1013.9 | 401.5 | 0.3 | 401.45 | 401.87 | 0.48 | 12.056 | 11.614 | 33.366 | 403.5 | 412.6 | 13.8 | 409.41 | 293.8 | 15.7 | 1 | 8.2 | 74.2 | 13.1 | 197 | 342.8 | 6.0797 | 368.06 | 33.39 | 0.19078
2002-05-04 15:51 | -46.4 | -65.3 | 1013.9 | 403.3 | 0.7 | 403.55 | 403.87 | 0.49 | 12.095 | 11.661 | 33.369 | 405.4 | 414.5 | 13.9 | 411.31 | 293.8 | 15.1 | 1 | 8.17 | 74.6 | 8.2 | 219 | 416.8 | 3.8056 | 368.06 | 35.49 | 0.079901
2002-05-04 16:11 | -46.31 | -65.3 | 1014 | 406.7 | 0.4 | 406.25 | 406.57 | 0.5 | 12.099 | 11.63 | 33.376 | 408.7 | 418 | 13.9 | 414.61 | 293.3 | 16.3 | 358 | 8.14 | 71.3 | 8 | 212 | 452 | 3.7128 | 368.06 | 38.19 | 0.082336
2002-05-04 16:21 | -46.26 | -65.3 | 1014.1 | 409.1 | 1.2 | 409.25 | 409.67 | 0.52 | 12.155 | 11.727 | 33.396 | 411 | 420.4 | 13.9 | 417.01 | 293.6 | 15.7 | 357 | 8.25 | 69.4 | 7.2 | 229 | 688.1 | 3.3415 | 368.06 | 41.19 | 0.072488
2002-05-04 16:32 | -46.22 | -65.3 | 1013.9 | 413.9 | 0.6 | 413.65 | 414.07 | 0.51 | 12.258 | 11.801 | 33.416 | 415.9 | 425.5 | 14 | 422.01 | 293.5 | 15.9 | 357 | 8.5 | 67.1 | 7.9 | 215 | 636.5 | 3.6664 | 368.06 | 45.59 | 0.097629
2002-05-04 16:42 | -46.17 | -65.3 | 1014 | 414 | 0.4 | 413.45 | 413.87 | 0.51 | 12.243 | 11.767 | 33.418 | 416 | 425.6 | 14 | 422.21 | 293.3 | 16.1 | 358 | 8.49 | 65.2 | 7.3 | 216 | 482.3 | 3.3879 | 368.06 | 45.39 | 0.082943
2002-05-04 16:52 | -46.12 | -65.3 | 1013.9 | 412.4 | 0.6 | 412.15 | 412.47 | 0.5 | 12.196 | 11.723 | 33.387 | 414.4 | 424.1 | 14 | 420.71 | 292.9 | 16 | 3 | 8.43 | 63.8 | 7.4 | 221 | 284.2 | 3.4343 | 368.06 | 44.09 | 0.082525
2002-05-04 17:02 | -46.08 | -65.3 | 1014 | 410.9 | 0.5 | 410.85 | 411.27 | 0.5 | 12.187 | 11.721 | 33.398 | 413 | 422.6 | 14 | 419.31 | 292.7 | 16.8 | 1 | 8.53 | 64 | 8.2 | 218 | 451.4 | 3.8056 | 368.06 | 42.79 | 0.098064
2002-05-04 17:21 | -45.99 | -65.3 | 1014.2 | 421.2 | 3.2 | 421.55 | 422.07 | 0.49 | 12.168 | 11.725 | 33.393 | 423.2 | 433.3 | 13.9 | 429.81 | 290.8 | 16.1 | 0 | 8.63 | 64 | 7 | 238 | 354 | 3.2487 | 368.06 | 53.49 | 0.09159
2002-05-04 17:32 | -45.95 | -65.29 | 1014.1 | 413.7 | 0.8 | 413.85 | 414.37 | 0.49 | 12.323 | 11.874 | 33.389 | 415.6 | 425.5 | 14.1 | 422.11 | 292.2 | 15.9 | 1 | 8.6 | 64 | 6.1 | 225 | 468.3 | 2.831 | 368.06 | 45.79 | 0.058484
2002-05-04 17:42 | -45.9 | -65.29 | 1014 | 414.7 | 0.5 | 413.75 | 414.17 | 0.51 | 12.288 | 11.766 | 33.361 | 416.8 | 426.8 | 14 | 423.41 | 292.2 | 16.2 | 2 | 8.54 | 63.3 | 5.5 | 230 | 559.6 | 2.5526 | 368.06 | 45.69 | 0.04742
2002-05-04 17:52 | -45.85 | -65.29 | 1014.1 | 415.6 | 0.5 | 415.65 | 416.17 | 0.54 | 12.203 | 11.734 | 33.333 | 417.6 | 427.6 | 14 | 424.31 | 292.1 | 16.1 | 0 | 8.6 | 60.4 | 5.6 | 236 | 422.6 | 2.599 | 368.06 | 47.59 | 0.051453
2002-05-04 18:03 | -45.81 | -65.29 | 1014.4 | 413.7 | 0.4 | 413.35 | 413.97 | 0.53 | 12.256 | 11.767 | 33.325 | 415.6 | 425.7 | 14 | 422.31 | 292.2 | 16.1 | 358 | 8.6 | 58.8 | 6 | 233 | 444.1 | 2.7846 | 368.06 | 45.29 | 0.055887
2002-05-04 18:13 | -45.76 | -65.29 | 1014.3 | 412.8 | 0.3 | 412.35 | 412.97 | 0.53 | 12.204 | 11.709 | 33.317 | 414.7 | 424.8 | 14 | 421.41 | 292.4 | 15.4 | 2 | 8.57 | 60.1 | 5.6 | 247 | 440.3 | 2.599 | 368.06 | 44.29 | 0.047483
2002-05-04 18:32 | -45.67 | -65.29 | 1014.3 | 417.1 | 1.7 | 416.75 | 417.27 | 0.53 | 12.184 | 11.693 | 33.325 | 419 | 429.3 | 14 | 425.81 | 291.5 | 15.8 | 359 | 8.58 | 59.4 | 4.7 | 240 | 438.7 | 2.1813 | 368.06 | 48.69 | 0.037155
2002-05-04 18:43 | -45.63 | -65.29 | 1014.2 | 421.9 | 0.8 | 421.05 | 421.57 | 0.54 | 12.113 | 11.587 | 33.333 | 423.9 | 434.4 | 13.9 | 430.91 | 290.3 | 16.1 | 357 | 8.65 | 58.7 | 4.6 | 226 | 364.5 | 2.1349 | 368.06 | 52.99 | 0.03914
2002-05-04 18:53 | -45.58 | -65.29 | 1014.2 | 430.1 | 6.5 | 429.25 | 429.77 | 0.56 | 11.938 | 11.403 | 33.339 | 432.1 | 442.9 | 13.7 | 439.41 | 287.6 | 15.7 | 358 | 8.58 | 58.6 | 4.3 | 237 | 363.9 | 1.9956 | 368.06 | 61.19 | 0.040263
2002-05-04 19:03 | -45.54 | -65.29 | 1014.3 | 435.2 | 3.9 | 434.95 | 435.57 | 0.6 | 11.836 | 11.325 | 33.353 | 437.2 | 448.2 | 13.6 | 444.81 | 285.4 | 15.4 | 359 | 8.5 | 59.2 | 4.3 | 246 | 241.6 | 1.9956 | 368.06 | 66.89 | 0.044592
2002-05-04 19:14 | -45.49 | -65.29 | 1014.5 | 434.2 | 3.2 | 434.15 | 434.87 | 0.62 | 11.774 | 11.272 | 33.36 | 436.2 | 447.2 | 13.6 | 443.81 | 283.6 | 15.8 | 353 | 8.49 | 60.3 | 5 | 239 | 195.9 | 2.3205 | 368.06 | 66.09 | 0.059435
2002-05-04 19:24 | -45.44 | -65.3 | 1014.6 | 445.9 | 4.6 | 445.55 | 446.27 | 0.6 | 11.752 | 11.23 | 33.359 | 447.9 | 459.2 | 13.6 | 455.91 | 280.8 | 15.9 | 359 | 8.46 | 59.8 | 3.3 | 243 | 177.6 | 1.5315 | 368.06 | 77.49 | 0.031149
2002-05-04 19:43 | -45.36 | -65.3 | 1014.6 | 454.4 | 3.5 | 454.35 | 455.07 | 0.75 | 11.563 | 11.045 | 33.37 | 456.4 | 468.1 | 13.4 | 464.71 | 279 | 15.5 | 357 | 8.17 | 61.5 | 3.9 | 253 | 148.8 | 1.81 | 368.06 | 86.29 | 0.049412
2002-05-04 19:53 | -45.32 | -65.31 | 1014.8 | 448.8 | 1.2 | 449.05 | 449.77 | 0.85 | 11.51 | 11.001 | 33.38 | 450.8 | 462.4 | 13.3 | 459.11 | 279.9 | 15.4 | 357 | 8.19 | 62.2 | 4.1 | 244 | 158.3 | 1.9028 | 368.06 | 80.99 | 0.050629
2002-05-04 20:04 | -45.27 | -65.31 | 1014.9 | 464.4 | 9 | 464.95 | 465.77 | 0.89 | 11.47 | 10.975 | 33.396 | 466.4 | 478.5 | 13.3 | 475.11 | 276.2 | 15.8 | 357 | 8.22 | 61.2 | 3.9 | 240 | 128.5 | 1.81 | 368.06 | 96.89 | 0.056744
2002-05-04 20:14 | -45.23 | -65.31 | 1014.8 | 466.9 | 2.3 | 468.25 | 469.17 | 0.88 | 11.548 | 11.087 | 33.401 | 468.9 | 481.2 | 13.4 | 477.71 | 277 | 15.1 | 1 | 8.18 | 63 | 2.6 | 237 | 81.5 | 1.2067 | 368.06 | 100.19 | 0.02626
2002-05-04 20:24 | -45.18 | -65.29 | 1014.7 | 440.9 | 8.8 | 442.45 | 443.27 | 0.85 | 11.78 | 11.339 | 33.446 | 442.9 | 454.4 | 13.6 | 451.11 | 280.1 | 15.5 | 16 | 8.18 | 62.8 | 2.5 | 239 | 46.2 | 1.1603 | 368.06 | 74.39 | 0.017046
2002-05-04 20:35 | -45.14 | -65.27 | 1014.7 | 439.3 | 5.2 | 441.15 | 441.97 | 0.78 | 11.789 | 11.359 | 33.443 | 441.3 | 452.9 | 13.6 | 449.51 | 280.7 | 15.1 | 16 | 8.29 | 62.3 | 1.8 | 259 | 38.2 | 0.83538 | 368.06 | 73.09 | 0.0086554
2002-05-04 21:20 | -44.96 | -65.19 | 1014.9 | 417.1 | 4.2 | 419.35 | 420.17 | 0.62 | 12.2 | 11.819 | 33.518 | 418.8 | 429.8 | 14 | 426.41 | 282.3 | 15.2 | 14 | 8.5 | 61.1 | 1.1 | 166 | 4.3 | 0.51051 | 368.0419 | 51.3081 | 0.0021573
2002-05-04 21:31 | -44.92 | -65.18 | 1015.2 | 410.8 | 1 | 412.65 | 413.57 | 0.58 | 12.569 | 12.169 | 33.592 | 412.4 | 423.3 | 14.3 | 419.91 | 283.5 | 14.8 | 14 | 8.6 | 60.1 | 0.4 | 155 | 3.4 | 0.18564 | 368.0239 | 44.6261 | 0.00024399
2002-05-04 21:41 | -44.88 | -65.16 | 1015.3 | 415.1 | 1.5 | 415.55 | 416.57 | 0.56 | 12.702 | 12.239 | 33.615 | 416.6 | 427.7 | 14.4 | 424.11 | 282.2 | 15.2 | 14 | 8.72 | 57.8 | 0.8 | 272 | 3.1 | 0.37128 | 368.0058 | 47.5442 | 0.0010471
2002-05-04 21:51 | -44.83 | -65.15 | 1015.4 | 418.2 | 0.5 | 418.25 | 419.27 | 0.55 | 12.66 | 12.168 | 33.606 | 419.7 | 430.9 | 14.4 | 427.41 | 280.4 | 15.3 | 11 | 8.74 | 58.9 | 0.8 | 196 | 3.2 | 0.37128 | 367.9878 | 50.2622 | 0.001114
2002-05-04 22:02 | -44.79 | -65.13 | 1015.6 | 419.1 | 0.9 | 419.55 | 420.67 | 0.55 | 12.594 | 12.126 | 33.584 | 420.5 | 431.7 | 14.3 | 428.21 | 279.8 | 15.2 | 9 | 8.76 | 58.8 | 1.6 | 126 | 3.1 | 0.74256 | 367.9697 | 51.5803 | 0.0045843
2002-05-04 22:12 | -44.75 | -65.12 | 1015.1 | 421.8 | 0.6 | 422.55 | 423.47 | 0.54 | 12.603 | 12.131 | 33.609 | 423.5 | 434.8 | 14.3 | 431.31 | 280.6 | 15.3 | 9 | 7.71 | 59.7 | 2.5 | 100 | 3.3 | 1.1603 | 367.9517 | 54.5983 | 0.011942
2002-05-04 22:31 | -44.67 | -65.1 | 1015.3 | 411.5 | 0.8 | 412.65 | 413.57 | 0.56 | 12.707 | 12.266 | 33.622 | 413.1 | 424.1 | 14.4 | 420.61 | 283.3 | 14.9 | 17 | 8.95 | 57.4 | 1.9 | 74 | 3 | 0.88179 | 367.9336 | 44.7164 | 0.0055142
2002-05-04 22:41 | -44.63 | -65.08 | 1015.3 | 407.9 | 0.5 | 408.85 | 409.87 | 0.54 | 12.767 | 12.316 | 33.618 | 409.5 | 420.4 | 14.5 | 417.01 | 282.7 | 14.9 | 20 | 8.92 | 57.6 | 4.5 | 101 | 3 | 2.0884 | 367.9156 | 40.9344 | 0.028064
2002-05-04 22:51 | -44.59 | -65.06 | 1015.4 | 409.1 | 0.5 | 410.05 | 411.07 | 0.53 | 12.744 | 12.3 | 33.612 | 410.6 | 421.6 | 14.5 | 418.11 | 281.7 | 15 | 18 | 8.96 | 57.9 | 3.1 | 63 | 3.1 | 1.4387 | 367.8975 | 42.1525 | 0.013751
2002-05-04 23:02 | -44.55 | -65.04 | 1015.6 | 412.1 | 2 | 415.35 | 416.37 | 0.5 | 13.069 | 12.749 | 33.683 | 413.6 | 424.7 | 14.8 | 421.11 | 284.4 | 14.8 | 20 | 8.84 | 57.1 | 2.7 | 23 | 2.9 | 1.2531 | 367.8794 | 47.4706 | 0.011894
2002-05-04 23:12 | -44.51 | -65.02 | 1015.7 | 417.9 | 1.6 | 420.05 | 421.17 | 0.47 | 13.454 | 13.086 | 33.733 | 419.3 | 430.6 | 15.2 | 426.71 | 286.6 | 15.5 | 15 | 8.99 | 55.9 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0.97461 | 367.8614 | 52.1886 | 0.0079999
2002-05-04 23:22 | -44.47 | -65 | 1015.7 | 421 | 0.5 | 422.15 | 423.27 | 0.45 | 13.6 | 13.175 | 33.737 | 422.5 | 433.8 | 15.3 | 429.91 | 286.5 | 14.8 | 18 | 9.15 | 56.5 | 2.9 | 14 | 3.1 | 1.3459 | 367.8433 | 54.3067 | 0.015952
2002-05-04 23:42 | -44.39 | -64.96 | 1015.8 | 422.1 | 0.5 | 422.85 | 423.97 | 0.45 | 13.569 | 13.14 | 33.723 | 423.4 | 434.8 | 15.3 | 430.71 | 285.9 | 15.8 | 32 | 9.56 | 54.1 | 2.4 | 21 | 3.2 | 1.1138 | 367.8253 | 55.0247 | 0.011086
2002-05-04 23:52 | -44.35 | -64.93 | 1015.7 | 419 | 0.6 | 419.35 | 420.57 | 0.45 | 13.607 | 13.157 | 33.72 | 420.4 | 431.7 | 15.3 | 427.61 | 286 | 15.4 | 31 | 9.59 | 54.2 | 3.6 | 37 | 3.3 | 1.6708 | 367.8072 | 51.5428 | 0.023178
2002-05-05 00:02 | -44.31 | -64.89 | 1015.7 | 422.3 | 1.5 | 422.75 | 423.87 | 0.47 | 13.479 | 13.019 | 33.662 | 423.7 | 435.1 | 15.2 | 431.21 | 285.5 | 14.3 | 33 | 9.6 | 56.4 | 3 | 16 | 3.2 | 1.3923 | 367.7892 | 54.9608 | 0.017302
2002-05-05 00:12 | -44.29 | -64.87 | 1015.9 | 422 | 0.7 | 422.75 | 424.07 | 0.47 | 13.491 | 13.057 | 33.708 | 423.3 | 434.7 | 15.2 | 430.81 | 285.6 | 15.3 | 35 | 9.54 | 56 | 4.4 | 27 | 3.5 | 2.042 | 367.7711 | 54.9789 | 0.037221
2002-05-05 00:23 | -44.25 | -64.83 | 1015.6 | 422.6 | 1.2 | 423.85 | 424.97 | 0.47 | 13.472 | 13.053 | 33.682 | 424 | 435.5 | 15.2 | 431.61 | 285.5 | 15.6 | 26 | 9.7 | 55.9 | 4.8 | 8 | 3.4 | 2.2277 | 367.7531 | 56.0969 | 0.045306
2002-05-05 00:33 | -44.21 | -64.8 | 1015.6 | 415.5 | 2.3 | 417.15 | 418.27 | 0.47 | 13.578 | 13.181 | 33.685 | 417 | 428.2 | 15.3 | 424.41 | 286.3 | 15.6 | 34 | 9.67 | 55.4 | 4.4 | 26 | 3.3 | 2.042 | 367.735 | 49.415 | 0.033011
2002-05-05 00:52 | -44.14 | -64.74 | 1015.7 | 412.8 | 0.5 | 413.15 | 414.27 | 0.49 | 13.582 | 13.123 | 33.703 | 414.2 | 425.4 | 15.3 | 421.51 | 286.6 | 15 | 33 | 9.69 | 54.6 | 5.3 | 17 | 3.5 | 2.4597 | 367.7169 | 45.4331 | 0.043622
2002-05-05 01:02 | -44.11 | -64.7 | 1015.7 | 414 | 0.5 | 414.75 | 415.97 | 0.48 | 13.528 | 13.082 | 33.695 | 415.4 | 426.7 | 15.2 | 422.91 | 286.3 | 15 | 31 | 9.8 | 56.2 | 5 | 359 | 3.6 | 2.3205 | 367.6989 | 47.0511 | 0.040359
2002-05-05 01:13 | -44.07 | -64.67 | 1015.9 | 414.6 | 0.8 | 416.05 | 417.27 | 0.42 | 13.568 | 13.155 | 33.695 | 416.1 | 427.4 | 15.3 | 423.61 | 286 | 16.1 | 34 | 9.79 | 56.9 | 4.7 | 17 | 3.3 | 2.1813 | 367.6808 | 48.3692 | 0.036752
2002-05-05 01:23 | -44.03 | -64.63 | 1015.8 | 410.2 | 1.4 | 411.15 | 412.27 | 0.43 | 13.642 | 13.196 | 33.7 | 411.7 | 422.9 | 15.3 | 419.11 | 285.7 | 15.8 | 32 | 9.86 | 56.3 | 5.9 | 9 | 3.2 | 2.7382 | 367.6628 | 43.4872 | 0.051473
2002-05-05 01:34 | -43.99 | -64.6 | 1015.6 | 410 | 0.6 | 410.75 | 411.87 | 0.43 | 13.578 | 13.127 | 33.689 | 411.5 | 422.7 | 15.3 | 418.91 | 285 | 15.9 | 33 | 10 | 55.8 | 6.1 | 4 | 3.2 | 2.831 | 367.6447 | 43.1053 | 0.054487
2002-05-05 01:44 | -43.96 | -64.56 | 1015.6 | 408.1 | 0.4 | 408.95 | 410.07 | 0.43 | 13.588 | 13.137 | 33.686 | 409.6 | 420.8 | 15.3 | 417.01 | 285.2 | 15.8 | 32 | 10.04 | 56.2 | 5.4 | 2 | 3.2 | 2.5061 | 367.6267 | 41.3233 | 0.04075
2002-05-05 02:03 | -43.88 | -64.5 | 1015.6 | 410 | 0.6 | 410.55 | 411.67 | 0.44 | 13.466 | 13.017 | 33.661 | 411.3 | 422.6 | 15.2 | 418.61 | 284.9 | 15.7 | 34 | 10.16 | 59.5 | 7.2 | 5 | 3.3 | 3.3415 | 367.6086 | 42.9414 | 0.075572
2002-05-05 02:13 | -43.85 | -64.47 | 1015.6 | 411.9 | 0.4 | 413.05 | 414.17 | 0.44 | 13.542 | 13.122 | 33.677 | 413.3 | 424.5 | 15.2 | 420.61 | 285.6 | 15.8 | 36 | 11.08 | 61.8 | 10.4 | 13 | 3.3 | 4.8266 | 367.5906 | 45.4594 | 0.16793
2002-05-05 02:23 | -43.81 | -64.43 | 1015.5 | 411.4 | 0.4 | 412.15 | 413.17 | 0.44 | 13.582 | 13.142 | 33.68 | 412.8 | 424.1 | 15.3 | 420.11 | 286 | 15.7 | 32 | 10.79 | 62.3 | 12.8 | 9 | 3.4 | 5.9405 | 367.5725 | 44.5775 | 0.24891
2002-05-05 02:34 | -43.77 | -64.4 | 1015.8 | 408.5 | 1.8 | 409.65 | 410.87 | 0.43 | 13.65 | 13.235 | 33.688 | 409.8 | 421 | 15.4 | 417.11 | 286.5 | 15.9 | 33 | 10.63 | 62.1 | 12 | 9 | 3.3 | 5.5692 | 367.5544 | 42.0956 | 0.20526
2002-05-05 02:44 | -43.73 | -64.36 | 1015.7 | 404.2 | 0.8 | 405.45 | 406.57 | 0.42 | 13.762 | 13.351 | 33.699 | 405.5 | 416.6 | 15.5 | 412.71 | 287 | 16 | 35 | 10.84 | 63.3 | 12.8 | 12 | 3.4 | 5.9405 | 367.5364 | 37.9136 | 0.20824
2002-05-05 02:54 | -43.69 | -64.32 | 1015.8 | 403 | 0.4 | 403.75 | 404.87 | 0.43 | 13.836 | 13.393 | 33.704 | 404.4 | 415.5 | 15.5 | 411.61 | 287 | 16 | 32 | 11.57 | 64.9 | 12.9 | 13 | 3.4 | 5.9869 | 367.5183 | 36.2317 | 0.2013
2002-05-05 03:14 | -43.62 | -64.26 | 1015.4 | 405.3 | 1.1 | 405.95 | 406.87 | 0.44 | 13.85 | 13.395 | 33.703 | 406.8 | 417.9 | 15.6 | 414.01 | 286.8 | 16.1 | 32 | 10.45 | 64.2 | 9.5 | 3 | 3.2 | 4.4089 | 367.5003 | 38.4497 | 0.11648
2002-05-05 03:24 | -43.58 | -64.22 | 1015.7 | 410.5 | 1.6 | 410.95 | 412.07 | 0.44 | 13.782 | 13.317 | 33.69 | 411.9 | 423.2 | 15.5 | 419.21 | 286.1 | 16 | 34 | 10.48 | 65.3 | 10 | 7 | 3 | 4.641 | 367.4822 | 43.4678 | 0.14766
2002-05-05 03:34 | -43.55 | -64.18 | 1015.7 | 416.7 | 2 | 417.35 | 418.47 | 0.43 | 13.71 | 13.245 | 33.682 | 418.2 | 429.7 | 15.4 | 425.81 | 284.9 | 16.3 | 37 | 11.8 | 66.8 | 11.5 | 14 | 3.1 | 5.3372 | 367.4642 | 49.8858 | 0.22758
2002-05-05 03:44 | -43.51 | -64.15 | 1015.7 | 421 | 0.6 | 422.45 | 423.57 | 0.43 | 13.677 | 13.25 | 33.683 | 422.5 | 434.2 | 15.4 | 430.31 | 284.6 | 16.5 | 33 | 10.59 | 69.1 | 12.9 | 11 | 3 | 5.9869 | 367.4461 | 55.0039 | 0.31952
2002-05-05 03:55 | -43.47 | -64.11 | 1015.7 | 412.4 | 3.2 | 414.35 | 415.47 | 0.48 | 13.839 | 13.446 | 33.709 | 413.9 | 425.3 | 15.5 | 421.41 | 286.4 | 16.2 | 36 | 10.85 | 70.9 | 14.1 | 27 | 3.1 | 6.5438 | 367.4281 | 46.9219 | 0.31948
2002-05-05 04:05 | -43.43 | -64.07 | 1015.5 | 410.2 | 1.6 | 410.65 | 411.77 | 0.45 | 13.895 | 13.418 | 33.706 | 411.7 | 423.1 | 15.6 | 419.21 | 285.8 | 16 | 35 | 11.05 | 64.9 | 12 | 11 | 3.2 | 5.5692 | 367.41 | 43.24 | 0.2114
2002-05-05 04:51 | -43.26 | -63.9 | 1015.9 | 413.8 | 0.4 | 414.75 | 415.97 | 0.4 | 14.099 | 13.668 | 33.73 | 415.1 | 426.6 | 15.8 | 422.51 | 285.4 | 16.1 | 32 | 11.65 | 61.6 | 12.5 | 8 | 3.2 | 5.8012 | 367.4747 | 47.2753 | 0.25324
2002-05-05 05:01 | -43.22 | -63.87 | 1015.8 | 414.9 | 0.3 | 416.25 | 417.37 | 0.4 | 14.117 | 13.702 | 33.73 | 416.3 | 427.8 | 15.8 | 423.71 | 285 | 16.4 | 38 | 11.64 | 60.8 | 12.9 | 3 | 3.1 | 5.9869 | 367.5394 | 48.7106 | 0.27888
2002-05-05 05:12 | -43.18 | -63.83 | 1015.9 | 412.6 | 0.7 | 414.35 | 415.57 | 0.38 | 14.281 | 13.898 | 33.753 | 413.9 | 425.4 | 16 | 421.21 | 285.5 | 16.4 | 37 | 11.61 | 57.7 | 13.1 | 1 | 3.2 | 6.0797 | 367.6042 | 46.7458 | 0.27481
2002-05-05 05:22 | -43.15 | -63.79 | 1015.6 | 412 | 0.4 | 412.75 | 413.87 | 0.39 | 14.374 | 13.927 | 33.757 | 413.4 | 424.9 | 16.1 | 420.81 | 285.3 | 16.3 | 34 | 11.12 | 61.3 | 15 | 353 | 3.1 | 6.9615 | 367.6689 | 45.0811 | 0.3463
2002-05-05 05:32 | -43.11 | -63.75 | 1015.6 | 412.6 | 0.4 | 414.15 | 415.27 | 0.38 | 14.392 | 13.996 | 33.762 | 414 | 425.5 | 16.1 | 421.31 | 285.1 | 16.5 | 33 | 10.8 | 63 | 13.9 | 346 | 3.2 | 6.451 | 367.7336 | 46.4164 | 0.30724
2002-05-05 05:42 | -43.07 | -63.72 | 1015.6 | 413 | 0.6 | 414.25 | 415.37 | 0.35 | 14.515 | 14.103 | 33.774 | 414.4 | 425.9 | 16.2 | 421.71 | 284.8 | 16.6 | 34 | 10.41 | 68.7 | 12.9 | 1 | 3.2 | 5.9869 | 367.7983 | 46.4517 | 0.26502
2002-05-05 06:02 | -42.99 | -63.65 | 1015.6 | 413 | 0.6 | 414.35 | 415.47 | 0.32 | 14.63 | 14.224 | 33.793 | 414.5 | 426 | 16.4 | 421.61 | 284.3 | 16.9 | 33 | 11.13 | 63.2 | 11.5 | 8 | 3 | 5.3372 | 367.8631 | 46.4869 | 0.21081
2002-05-05 06:12 | -42.95 | -63.61 | 1015.5 | 416.3 | 1.4 | 417.55 | 418.67 | 0.3 | 14.704 | 14.286 | 33.798 | 417.9 | 429.5 | 16.4 | 425.11 | 283.4 | 17 | 35 | 11.12 | 64 | 10.2 | 1 | 3.1 | 4.7338 | 367.9278 | 49.6222 | 0.17844
2002-05-05 06:22 | -42.91 | -63.57 | 1015.6 | 416.7 | 1.5 | 418.05 | 419.17 | 0.31 | 14.747 | 14.338 | 33.81 | 418.2 | 429.8 | 16.5 | 425.41 | 283 | 17.4 | 33 | 11.08 | 67.7 | 9.9 | 1 | 3 | 4.5946 | 367.9925 | 50.0575 | 0.16977
2002-05-05 06:33 | -42.87 | -63.54 | 1015.4 | 416.5 | 1.3 | 418.05 | 418.97 | 0.3 | 14.804 | 14.389 | 33.825 | 418.2 | 429.8 | 16.5 | 425.51 | 282.9 | 17.6 | 31 | 11.33 | 67.4 | 9.9 | 358 | 3 | 4.5946 | 368.0572 | 49.9928 | 0.16961
2002-05-05 06:43 | -42.83 | -63.5 | 1015.1 | 422.9 | 1.7 | 424.35 | 425.27 | 0.3 | 14.824 | 14.406 | 33.835 | 424.6 | 436.4 | 16.6 | 431.91 | 282.2 | 18.2 | 31 | 11.87 | 68.5 | 11 | 352 | 3.1 | 5.1051 | 368.1219 | 56.2281 | 0.23921
2002-05-05 06:53 | -42.78 | -63.47 | 1014.9 | 423.7 | 0.5 | 425.25 | 426.07 | 0.3 | 14.874 | 14.454 | 33.838 | 425.6 | 437.4 | 16.6 | 433.01 | 282.1 | 17.7 | 23 | 12.46 | 67.3 | 13.3 | 344 | 3 | 6.1725 | 368.1867 | 57.0633 | 0.3558
2002-05-05 07:13 | -42.7 | -63.41 | 1015.1 | 429.8 | 0.9 | 430.75 | 431.67 | 0.31 | 14.913 | 14.478 | 33.845 | 431.5 | 443.5 | 16.7 | 438.81 | 281.9 | 17.9 | 25 | 12.69 | 72.1 | 12.3 | 338 | 3.2 | 5.7084 | 368.2514 | 62.4986 | 0.33756
2002-05-05 07:23 | -42.65 | -63.38 | 1014.8 | 433.8 | 1.2 | 433.95 | 434.77 | 0.34 | 14.84 | 14.345 | 33.828 | 435.7 | 447.9 | 16.6 | 443.21 | 281.2 | 17.4 | 28 | 12.65 | 73.6 | 11.5 | 334 | 3.5 | 5.3372 | 368.3161 | 65.6339 | 0.31232
2002-05-05 07:33 | -42.61 | -63.35 | 1014.6 | 435.6 | 0.4 | 434.85 | 435.57 | 0.39 | 14.491 | 13.942 | 33.753 | 437.5 | 449.7 | 16.2 | 445.21 | 279.5 | 17.6 | 26 | 12.82 | 73.2 | 13.4 | 331 | 3.1 | 6.2189 | 368.3808 | 66.4692 | 0.43051
2002-05-05 07:44 | -42.57 | -63.32 | 1014.8 | 436 | 0.8 | 437.45 | 438.27 | 0.4 | 14.313 | 13.873 | 33.723 | 437.9 | 450.2 | 16 | 445.81 | 279.4 | 17 | 28 | 12.78 | 71.7 | 13.7 | 327 | 3.1 | 6.3582 | 368.4456 | 69.0044 | 0.46985
2002-05-05 07:54 | -42.52 | -63.29 | 1014.7 | 437.2 | 0.4 | 438.55 | 439.37 | 0.39 | 14.366 | 13.924 | 33.722 | 439.1 | 451.4 | 16.1 | 446.91 | 280.2 | 17.1 | 29 | 12.86 | 71.4 | 14.3 | 334 | 3.3 | 6.6366 | 368.5103 | 70.0397 | 0.52108
2002-05-05 08:04 | -42.48 | -63.25 | 1014.8 | 437.8 | 0.4 | 439.35 | 440.17 | 0.38 | 14.385 | 13.949 | 33.719 | 439.7 | 452 | 16.1 | 447.61 | 280.4 | 16.6 | 27 | 12.84 | 71.6 | 14.2 | 338 | 3 | 6.5902 | 368.575 | 70.775 | 0.52033
2002-05-05 08:24 | -42.4 | -63.2 | 1015.1 | 442 | 1.4 | 445.05 | 445.97 | 0.36 | 14.697 | 14.358 | 33.735 | 443.8 | 456.2 | 16.4 | 451.51 | 281.2 | 16.5 | 26 | 12.93 | 69.7 | 13.8 | 333 | 3 | 6.4046 | 368.6397 | 76.4103 | 0.53735
2002-05-05 08:34 | -42.36 | -63.17 | 1014.9 | 448.2 | 2.2 | 451.15 | 452.07 | 0.41 | 15.091 | 14.755 | 33.757 | 450 | 462.6 | 16.9 | 457.61 | 282.4 | 16.3 | 26 | 13.04 | 72.1 | 14 | 331 | 3 | 6.4974 | 368.7044 | 82.4456 | 0.60487
2002-05-05 08:44 | -42.32 | -63.14 | 1014.8 | 454.8 | 1.5 | 456.35 | 457.17 | 0.39 | 15.28 | 14.862 | 33.765 | 456.7 | 469.6 | 17.1 | 464.51 | 282.2 | 16.2 | 25 | 13.12 | 73.7 | 14.6 | 327 | 3 | 6.7759 | 368.7692 | 87.5808 | 0.70709
2002-05-05 08:54 | -42.28 | -63.11 | 1015.1 | 457.3 | 0.4 | 458.25 | 459.17 | 0.38 | 15.244 | 14.793 | 33.764 | 459.2 | 472.1 | 17 | 467.01 | 281.3 | 16.6 | 24 | 13.11 | 73.1 | 15.1 | 322 | 2.9 | 7.0079 | 368.8339 | 89.4161 | 0.7752
2002-05-05 09:05 | -42.23 | -63.09 | 1015.3 | 455.7 | 0.7 | 457.05 | 458.07 | 0.37 | 15.208 | 14.786 | 33.767 | 457.4 | 470.3 | 17 | 465.31 | 281.1 | 16.3 | 24 | 13.14 | 73.7 | 14.5 | 325 | 3 | 6.7294 | 368.8986 | 88.1514 | 0.70294
2002-05-05 09:15 | -42.19 | -63.06 | 1015.3 | 455 | 0.2 | 456.35 | 457.37 | 0.37 | 15.221 | 14.786 | 33.769 | 456.9 | 469.7 | 17 | 464.81 | 281.3 | 15.8 | 26 | 13.15 | 73.3 | 14.7 | 336 | 3 | 6.8223 | 368.9633 | 87.3867 | 0.71525
2002-05-05 09:34 | -42.12 | -63.01 | 1015.3 | 455.9 | 0.3 | 456.85 | 457.87 | 0.39 | 15.225 | 14.792 | 33.771 | 457.6 | 470.4 | 17 | 465.31 | 281.4 | 15.9 | 25 | 13.17 | 70.6 | 15.5 | 333 | 3 | 7.1936 | 369.0281 | 87.8219 | 0.80012
2002-05-05 09:44 | -42.08 | -62.98 | 1015.3 | 454.5 | 0.8 | 455.55 | 456.57 | 0.39 | 15.213 | 14.777 | 33.771 | 456.3 | 469.1 | 17 | 464.01 | 281.7 | 15.8 | 24 | 13.19 | 71 | 15.6 | 334 | 3.1 | 7.24 | 369.0928 | 86.4572 | 0.79603
2002-05-05 09:55 | -42.03 | -62.96 | 1015.1 | 451.7 | 0.9 | 452.65 | 453.67 | 0.39 | 15.199 | 14.761 | 33.773 | 453.4 | 466.2 | 17 | 461.11 | 282.1 | 15.6 | 26 | 13.14 | 70 | 17.1 | 332 | 3.1 | 7.9361 | 369.1575 | 83.4925 | 0.91802
2002-05-05 10:05 | -41.99 | -62.93 | 1015.2 | 448.3 | 1.1 | 449.55 | 450.57 | 0.38 | 15.205 | 14.776 | 33.775 | 450.1 | 462.8 | 17 | 457.81 | 282.3 | 15.8 | 24 | 13.09 | 70.6 | 18.3 | 337 | 3 | 8.493 | 369.2222 | 80.3278 | 1.0045
2002-05-05 10:15 | -41.95 | -62.91 | 1015 | 445.3 | 0.5 | 446.75 | 447.57 | 0.37 | 15.235 | 14.809 | 33.781 | 447.2 | 459.8 | 17 | 454.81 | 282.4 | 15.7 | 26 | 13.04 | 69.9 | 18.7 | 335 | 3.1 | 8.6787 | 369.2869 | 77.4631 | 1.0057
2002-05-05 10:25 | -41.91 | -62.88 | 1015 | 445.1 | 0.4 | 446.85 | 447.77 | 0.34 | 15.277 | 14.863 | 33.79 | 447.1 | 459.7 | 17.1 | 454.81 | 282.3 | 15.1 | 27 | 13 | 68.6 | 20.1 | 329 | 3 | 9.3284 | 369.3517 | 77.4983 | 1.1632
2002-05-05 10:45 | -41.84 | -62.82 | 1015.4 | 445.9 | 0.3 | 447.35 | 448.37 | 0.35 | 15.452 | 15.043 | 33.844 | 447.6 | 460.2 | 17.2 | 455.11 | 282.6 | 15.3 | 26 | 13.06 | 66.9 | 18.7 | 342 | 3.8 | 8.6787 | 369.4164 | 77.9336 | 1.0133
2002-05-05 10:55 | -41.8 | -62.8 | 1015.4 | 443.1 | 2.3 | 445.15 | 446.27 | 0.37 | 15.621 | 15.26 | 33.914 | 444.7 | 457.2 | 17.4 | 452.01 | 283 | 16.3 | 25 | 13.11 | 65.2 | 17.7 | 334 | 6.5 | 8.2146 | 369.4811 | 75.6689 | 0.8771
2002-05-05 11:06 | -41.76 | -62.77 | 1015.4 | 433 | 4.8 | 434.55 | 435.57 | 0.4 | 15.798 | 15.406 | 33.936 | 434.6 | 446.9 | 17.6 | 441.81 | 283.5 | 15.9 | 24 | 13.1 | 65.1 | 16.3 | 336 | 13.3 | 7.5648 | 369.5458 | 65.0042 | 0.62408
2002-05-05 11:16 | -41.72 | -62.75 | 1015.5 | 411.5 | 5.8 | 412.85 | 413.87 | 0.47 | 15.889 | 15.485 | 33.986 | 413.1 | 424.8 | 17.7 | 419.91 | 284.4 | 16 | 25 | 12.91 | 67.3 | 17.7 | 338 | 24.7 | 8.2146 | 369.6106 | 43.2394 | 0.46518
2002-05-05 11:26 | -41.68 | -62.72 | 1015.5 | 399.5 | 1.9 | 400.75 | 401.77 | 0.53 | 15.952 | 15.553 | 33.983 | 401 | 412.3 | 17.8 | 407.61 | 284.7 | 16.2 | 26 | 12.7 | 69.1 | 18 | 341 | 48.4 | 8.3538 | 369.6753 | 31.0747 | 0.3357
2002-05-05 11:37 | -41.64 | -62.69 | 1015.7 | 395.3 | 1.1 | 396.45 | 397.47 | 0.54 | 16.016 | 15.615 | 34.007 | 396.7 | 407.9 | 17.9 | 403.21 | 283.8 | 15.9 | 27 | 12.55 | 68.4 | 18.8 | 339 | 81.4 | 8.7251 | 369.74 | 26.71 | 0.31137
2002-05-05 12:23 | -41.45 | -62.57 | 1016.4 | 375.3 | 0.5 | 374.95 | 376.17 | 0.52 | 15.999 | 15.534 | 34.372 | 376.3 | 387 | 17.9 | 382.41 | 281.7 | 16.7 | 25 | 12.19 | 70.6 | 17.2 | 331 | 370.3 | 7.9825 | 369.7791 | 5.1709 | 0.047706
2002-05-05 12:33 | -41.4 | -62.55 | 1016.3 | 376.1 | 0.6 | 375.75 | 376.97 | 0.48 | 15.854 | 15.373 | 34.384 | 377.3 | 387.9 | 17.7 | 383.51 | 280.7 | 16.6 | 22 | 12.29 | 72.7 | 15.8 | 328 | 416.1 | 7.3328 | 369.8183 | 5.9317 | 0.046273
2002-05-05 12:43 | -41.36 | -62.52 | 1016.2 | 369.4 | 2.9 | 367.55 | 368.77 | 0.43 | 15.566 | 14.998 | 34.341 | 370.5 | 380.9 | 17.4 | 376.71 | 281 | 16.9 | 28 | 12.13 | 73.6 | 15.1 | 334 | 472 | 7.0079 | 369.8574 | -2.3074 | -0.016086
2002-05-05 12:54 | -41.32 | -62.48 | 1016.2 | 361.7 | 1.1 | 361.35 | 362.47 | 0.43 | 15.19 | 14.686 | 34.116 | 362.9 | 373.2 | 17 | 369.31 | 282 | 16.6 | 29 | 12.02 | 74.3 | 14.7 | 337 | 515.7 | 6.8223 | 369.8966 | -8.5466 | -0.05553
2002-05-05 13:04 | -41.28 | -62.45 | 1016.2 | 358.8 | 0.9 | 358.75 | 359.87 | 0.47 | 15.035 | 14.555 | 33.876 | 359.9 | 370.1 | 16.8 | 366.31 | 283.1 | 17.2 | 28 | 12 | 73.4 | 14.7 | 335 | 566.5 | 6.8223 | 369.9357 | -11.1857 | -0.072182
2002-05-05 13:14 | -41.23 | -62.42 | 1016.4 | 358.1 | 0.2 | 358.25 | 359.47 | 0.5 | 14.983 | 14.511 | 33.712 | 359.2 | 369.4 | 16.7 | 365.61 | 283.8 | 17 | 27 | 11.95 | 73.2 | 14.3 | 336 | 607.2 | 6.6366 | 369.9749 | -11.7249 | -0.071502
2002-05-05 13:33 | -41.15 | -62.36 | 1016.4 | 357.8 | 0.2 | 357.45 | 358.67 | 0.52 | 14.788 | 14.293 | 33.077 | 358.8 | 369 | 16.5 | 365.21 | 284.2 | 16.7 | 30 | 11.84 | 73 | 12.9 | 340 | 638.8 | 5.9869 | 370.014 | -12.564 | -0.06224
2002-05-05 13:43 | -41.11 | -62.33 | 1016.5 | 357.1 | 0.3 | 357.65 | 358.87 | 0.56 | 14.726 | 14.28 | 32.905 | 358.1 | 368.3 | 16.5 | 364.61 | 285 | 16.5 | 50 | 11.76 | 71.8 | 13.3 | 342 | 303.4 | 6.1725 | 370.0531 | -12.4031 | -0.065355
2002-05-05 13:54 | -41.08 | -62.28 | 1016.4 | 358.8 | 0.8 | 360.15 | 361.37 | 0.67 | 14.859 | 14.463 | 33.133 | 359.8 | 370.1 | 16.6 | 366.31 | 286.3 | 16.6 | 51 | 12.26 | 68.5 | 12.9 | 337 | 467 | 5.9869 | 370.0923 | -9.9423 | -0.049638
2002-05-05 14:04 | -41.05 | -62.23 | 1016.4 | 360.1 | 0.6 | 360.45 | 361.77 | 0.72 | 14.994 | 14.532 | 33.224 | 361.2 | 371.6 | 16.8 | 367.71 | 287.3 | 17 | 51 | 12.63 | 66.6 | 13.3 | 339 | 634.8 | 6.1725 | 370.1314 | -9.6814 | -0.051418
2002-05-05 14:14 | -41.02 | -62.18 | 1016.5 | 358.7 | 0.7 | 359.45 | 360.67 | 0.69 | 14.968 | 14.533 | 33.083 | 359.7 | 370.1 | 16.7 | 366.21 | 288 | 17.3 | 51 | 12.92 | 65.3 | 13.7 | 338 | 747.6 | 6.3582 | 370.1706 | -10.7206 | -0.060261
2002-05-05 14:25 | -40.99 | -62.13 | 1016.4 | 357.7 | 0.3 | 358.35 | 359.67 | 0.63 | 15.07 | 14.631 | 33.17 | 358.8 | 369.1 | 16.8 | 365.21 | 288.8 | 16.9 | 48 | 13.38 | 65 | 13.3 | 336 | 735.3 | 6.1725 | 370.2097 | -11.8597 | -0.062642
2002-05-05 14:44 | -40.94 | -62.04 | 1016.7 | 354.7 | 2.3 | 356.15 | 357.47 | 0.55 | 15.148 | 14.784 | 33.326 | 355.5 | 365.7 | 16.9 | 361.81 | 289.5 | 16.9 | 51 | 13.73 | 69.6 | 12.4 | 336 | 781.4 | 5.7548 | 370.2489 | -14.0989 | -0.064308
2002-05-05 14:54 | -40.91 | -61.99 | 1016.6 | 360.5 | 0.8 | 361.05 | 362.37 | 0.52 | 15.353 | 14.928 | 33.548 | 361.4 | 371.8 | 17.1 | 367.71 | 288.2 | 16.6 | 50 | 13.66 | 72.4 | 13 | 338 | 833.8 | 6.0333 | 370.288 | -9.238 | -0.046973
2002-05-05 15:05 | -40.88 | -61.94 | 1016.8 | 364.2 | 1.3 | 365.05 | 366.37 | 0.51 | 15.476 | 15.074 | 33.685 | 365 | 375.5 | 17.3 | 371.41 | 286.8 | 16.1 | 51 | 13.81 | 72.7 | 12.3 | 343 | 854.9 | 5.7084 | 370.3271 | -5.2771 | -0.024276
2002-05-05 15:25 | -40.82 | -61.84 | 1016.6 | 367.4 | 0.6 | 368.25 | 369.67 | 0.51 | 15.734 | 15.329 | 33.896 | 368.3 | 379 | 17.6 | 374.71 | 286.9 | 16.2 | 50 | 13.76 | 72 | 11.7 | 332 | 887.1 | 5.43 | 370.3663 | -2.1163 | -0.0088879
2002-05-05 15:36 | -40.79 | -61.79 | 1016.6 | 370 | 1.2 | 370.65 | 371.97 | 0.44 | 15.855 | 15.433 | 34.024 | 370.9 | 381.7 | 17.7 | 377.41 | 286.5 | 16.1 | 50 | 13.87 | 71.5 | 11.1 | 326 | 894.1 | 5.1515 | 370.4054 | 0.24457 | 0.0009303
2002-05-05 15:55 | -40.74 | -61.71 | 1016.6 | 389.1 | 3 | 389.35 | 390.77 | 0.37 | 15.803 | 15.347 | 33.981 | 390.1 | 401.5 | 17.6 | 397.01 | 285.2 | 16 | 50 | 13.96 | 75.6 | 12 | 324 | 891.5 | 5.5692 | 370.4446 | 18.9054 | 0.088284
2002-05-05 16:05 | -40.71 | -61.66 | 1016.6 | 394.3 | 0.3 | 394.55 | 395.97 | 0.37 | 15.75 | 15.295 | 33.928 | 395.3 | 406.9 | 17.6 | 402.31 | 284.6 | 16.1 | 49 | 13.87 | 75.1 | 12 | 321 | 897.8 | 5.5692 | 370.4837 | 24.0663 | 0.11391
2002-05-05 16:15 | -40.68 | -61.61 | 1016.7 | 391.7 | 1.3 | 392.15 | 393.57 | 0.39 | 15.714 | 15.27 | 33.899 | 392.7 | 404.2 | 17.5 | 399.61 | 285.2 | 16.2 | 50 | 14.11 | 75.4 | 11 | 326 | 887.2 | 5.1051 | 370.5229 | 21.6271 | 0.085468
2002-05-05 16:26 | -40.65 | -61.57 | 1016.5 | 390.3 | 0 | 391.05 | 392.47 | 0.37 | 15.718 | 15.28 | 33.886 | 391.4 | 403 | 17.5 | 398.51 | 285.5 | 15.8 | 50 | 14.18 | 73.4 | 10.9 | 319 | 877.8 | 5.0587 | 370.562 | 20.488 | 0.079294
2002-05-05 16:36 | -40.62 | -61.52 | 1016.5 | 390.5 | 0.2 | 391.25 | 392.67 | 0.36 | 15.717 | 15.278 | 33.852 | 391.6 | 403.1 | 17.5 | 398.61 | 285.7 | 15.9 | 49 | 14.24 | 73.5 | 11.2 | 312 | 870.6 | 5.1979 | 370.6011 | 20.6489 | 0.084434
2002-05-05 16:46 | -40.59 | -61.48 | 1016.5 | 391.6 | 0.4 | 392.45 | 393.87 | 0.36 | 15.724 | 15.291 | 33.874 | 392.7 | 404.3 | 17.6 | 399.81 | 285.7 | 15.8 | 51 | 14.1 | 75 | 10.9 | 313 | 852.4 | 5.0587 | 370.6403 | 21.8097 | 0.084771
2002-05-05 17:06 | -40.54 | -61.39 | 1016.6 | 394.2 | 0.2 | 394.75 | 396.17 | 0.33 | 15.743 | 15.308 | 33.853 | 395.1 | 406.8 | 17.6 | 402.11 | 285.2 | 15.4 | 51 | 14.08 | 75.2 | 11 | 319 | 823.5 | 5.1051 | 370.6794 | 24.0706 | 0.095836
2002-05-05 17:16 | -40.51 | -61.34 | 1016.6 | 394.9 | 0.2 | 395.35 | 396.77 | 0.36 | 15.782 | 15.34 | 33.85 | 395.9 | 407.6 | 17.6 | 402.91 | 285.2 | 15.8 | 52 | 14.31 | 75 | 10.7 | 314 | 800.8 | 4.9659 | 370.7186 | 24.6314 | 0.092909
2002-05-05 17:26 | -40.48 | -61.3 | 1016.6 | 395.1 | 0.2 | 395.75 | 397.17 | 0.36 | 15.805 | 15.366 | 33.82 | 396.1 | 407.9 | 17.6 | 403.21 | 285.3 | 15.9 | 52 | 14.18 | 75.6 | 11.3 | 312 | 775.2 | 5.2443 | 370.7577 | 24.9923 | 0.10527
2002-05-05 17:36 | -40.45 | -61.25 | 1016.6 | 395.4 | 0.3 | 396.15 | 397.57 | 0.37 | 15.84 | 15.408 | 33.857 | 396.4 | 408.2 | 17.7 | 403.51 | 285.2 | 15.7 | 49 | 14.42 | 75.8 | 10.9 | 309 | 747.1 | 5.0587 | 370.7969 | 25.3531 | 0.099488
2002-05-05 17:47 | -40.42 | -61.2 | 1016.5 | 395.5 | 0.2 | 396.15 | 397.57 | 0.38 | 15.868 | 15.429 | 33.855 | 396.5 | 408.4 | 17.7 | 403.71 | 285.2 | 15.7 | 48 | 13.04 | 76.1 | 14.8 | 354 | 717.9 | 6.8687 | 370.836 | 25.314 | 0.18317
2002-05-05 17:57 | -40.39 | -61.16 | 1016.7 | 395.1 | 0.2 | 396.15 | 397.57 | 0.39 | 15.922 | 15.499 | 33.88 | 396.1 | 408 | 17.8 | 403.31 | 285.1 | 15.8 | 48 | 14.5 | 75.7 | 11.2 | 311 | 688.7 | 5.1979 | 370.8751 | 25.2749 | 0.10473
2002-05-05 18:16 | -40.34 | -61.08 | 1016.7 | 393.7 | 0.3 | 394.25 | 395.67 | 0.41 | 15.922 | 15.478 | 33.862 | 394.6 | 406.4 | 17.8 | 401.71 | 285.2 | 16 | 49 | 14.63 | 76 | 11.2 | 308 | 624.5 | 5.1979 | 370.9143 | 23.3357 | 0.096258
2002-05-05 18:27 | -40.31 | -61.03 | 1016.7 | 393.5 | 0.2 | 394.05 | 395.47 | 0.42 | 15.93 | 15.484 | 33.853 | 394.4 | 406.3 | 17.8 | 401.51 | 285.5 | 15.8 | 49 | 14.65 | 75.9 | 10.5 | 305 | 583.4 | 4.8731 | 370.9534 | 23.0966 | 0.083696
2002-05-05 18:37 | -40.28 | -60.99 | 1016.9 | 393 | 0.5 | 393.35 | 394.97 | 0.43 | 15.94 | 15.488 | 33.843 | 393.9 | 405.7 | 17.8 | 401.01 | 285.8 | 16 | 48 | 14.77 | 75.5 | 9.9 | 298 | 503.9 | 4.5946 | 370.9926 | 22.3574 | 0.071891
2002-05-05 18:47 | -40.25 | -60.94 | 1016.9 | 391.4 | 0.7 | 391.85 | 393.37 | 0.42 | 15.916 | 15.462 | 33.821 | 392.3 | 404.1 | 17.8 | 399.51 | 286.7 | 16.3 | 52 | 14.9 | 75.2 | 9.5 | 296 | 348.8 | 4.4089 | 371.0317 | 20.8183 | 0.061399
2002-05-05 18:58 | -40.22 | -60.89 | 1016.9 | 387.6 | 1.7 | 388.15 | 389.57 | 0.43 | 15.903 | 15.454 | 33.804 | 388.5 | 400.2 | 17.8 | 395.61 | 287.9 | 16.1 | 52 | 15 | 75.3 | 9.8 | 295 | 184.7 | 4.5482 | 371.0709 | 17.0791 | 0.053111
2002-05-05 19:08 | -40.19 | -60.85 | 1016.9 | 381.7 | 1.3 | 382.25 | 383.77 | 0.47 | 15.898 | 15.448 | 33.794 | 382.6 | 394.1 | 17.7 | 389.61 | 289.5 | 16.1 | 51 | 15.02 | 75.7 | 9.2 | 295 | 362.9 | 4.2697 | 371.11 | 11.14 | 0.030068
2002-05-05 19:54 | -40.06 | -60.63 | 1017.1 | 369.1 | 0.8 | 369.25 | 370.77 | 0.55 | 15.927 | 15.459 | 33.763 | 369.9 | 381.1 | 17.8 | 376.71 | 292.5 | 16.1 | 48 | 15 | 78.7 | 10 | 314 | 162.3 | 4.641 | 371.11 | -1.86 | -0.0057291
2002-05-05 20:04 | -40.03 | -60.59 | 1017.1 | 360.1 | 3.8 | 360.15 | 361.67 | 0.55 | 15.864 | 15.397 | 33.783 | 360.8 | 371.8 | 17.7 | 367.41 | 294.6 | 16.4 | 51 | 14.9 | 80.8 | 9.9 | 311 | 125.1 | 4.5946 | 371.11 | -10.96 | -0.032272
2002-05-05 20:14 | -40 | -60.54 | 1017.2 | 359.8 | 1 | 360.35 | 361.87 | 0.58 | 15.903 | 15.461 | 33.764 | 360.5 | 371.5 | 17.8 | 367.21 | 294.1 | 16.2 | 50 | 13.76 | 81.9 | 10.7 | 302 | 124 | 4.9659 | 371.11 | -10.76 | -0.03703
2002-05-05 20:25 | -39.97 | -60.49 | 1017.6 | 362.7 | 1.3 | 362.95 | 364.57 | 0.57 | 15.929 | 15.476 | 33.794 | 363.2 | 374.4 | 17.8 | 370.01 | 293.8 | 16.4 | 52 | 13.93 | 81.8 | 10.5 | 303 | 66.7 | 4.8731 | 371.11 | -8.16 | -0.027237
2002-05-05 20:35 | -39.94 | -60.45 | 1017.7 | 374.2 | 11.5 | 376.35 | 378.17 | 0.51 | 16.167 | 15.838 | 33.877 | 374.7 | 386.2 | 18.1 | 381.71 | 290.1 | 16.2 | 50 | 14.73 | 82.5 | 10.6 | 303 | 39.2 | 4.9195 | 371.11 | 5.24 | 0.01847
2002-05-05 20:45 | -39.91 | -60.4 | 1017.6 | 395.9 | 0.7 | 395.95 | 397.77 | 0.44 | 16.362 | 15.888 | 33.924 | 396.6 | 408.8 | 18.3 | 404.01 | 285.4 | 15.5 | 53 | 14.73 | 82.8 | 9.5 | 306 | 24.6 | 4.4089 | 371.11 | 24.84 | 0.073989
2002-05-05 21:04 | -39.86 | -60.31 | 1017.8 | 382.6 | 4.4 | 382.45 | 384.27 | 0.51 | 16.069 | 15.583 | 33.815 | 383.2 | 395 | 17.9 | 390.41 | 288.4 | 16.3 | 50 | 14.81 | 84.1 | 9.7 | 295 | 8.7 | 4.5018 | 371.11 | 11.34 | 0.034015
2002-05-05 21:15 | -39.83 | -60.27 | 1017.9 | 376.9 | 1 | 377.35 | 379.17 | 0.5 | 16.032 | 15.587 | 33.807 | 377.4 | 389.1 | 17.9 | 384.61 | 289.4 | 16.3 | 50 | 14.8 | 84.2 | 9.5 | 299 | 5.2 | 4.4089 | 371.11 | 6.24 | 0.017717
2002-05-05 21:25 | -39.8 | -60.22 | 1018 | 383.9 | 4.5 | 384.95 | 386.97 | 0.44 | 16.144 | 15.741 | 33.826 | 384.4 | 396.2 | 18 | 391.61 | 287.7 | 16.2 | 52 | 13.01 | 74.8 | 7.8 | 344 | 4.5 | 3.62 | 371.11 | 13.84 | 0.027014
2002-05-05 21:35 | -39.77 | -60.17 | 1018 | 395 | 1.9 | 395.85 | 397.87 | 0.44 | 16.319 | 15.897 | 33.856 | 395.6 | 407.8 | 18.2 | 403.01 | 285.4 | 16.6 | 47 | 15.03 | 85.3 | 8.7 | 290 | 4.3 | 4.0377 | 371.11 | 24.74 | 0.061778
2002-05-05 21:46 | -39.74 | -60.12 | 1018.1 | 396.7 | 0.6 | 397.05 | 399.07 | 0.43 | 16.343 | 15.894 | 33.849 | 397.2 | 409.5 | 18.3 | 404.71 | 285.1 | 16.2 | 48 | 13.74 | 83 | 8.1 | 326 | 4.3 | 3.7592 | 371.11 | 25.94 | 0.056304
2002-05-05 21:56 | -39.71 | -60.08 | 1018.2 | 397 | 0.4 | 397.55 | 399.57 | 0.43 | 16.356 | 15.916 | 33.847 | 397.5 | 409.8 | 18.3 | 405.01 | 284.7 | 16.3 | 47 | 15.11 | 86 | 8.1 | 294 | 4.3 | 3.7592 | 371.11 | 26.44 | 0.05745
2002-05-05 22:15 | -39.65 | -59.99 | 1018.5 | 397.9 | 0.2 | 397.95 | 400.17 | 0.43 | 16.41 | 15.961 | 33.848 | 398.1 | 410.6 | 18.3 | 405.61 | 284.4 | 16.4 | 50 | 13.54 | 82.9 | 10.8 | 330 | 4.3 | 5.0123 | 371.11 | 26.84 | 0.10377
2002-05-05 22:25 | -39.62 | -59.95 | 1018.5 | 398.6 | 0.4 | 398.55 | 400.77 | 0.43 | 16.428 | 15.97 | 33.845 | 398.9 | 411.3 | 18.4 | 406.31 | 284 | 16.3 | 46 | 15.12 | 86 | 7.6 | 277 | 4.4 | 3.5272 | 371.11 | 27.44 | 0.052623
2002-05-05 22:36 | -39.59 | -59.9 | 1018.7 | 398.6 | 0.2 | 398.35 | 400.57 | 0.42 | 16.409 | 15.936 | 33.833 | 398.8 | 411.3 | 18.3 | 406.41 | 284 | 16.2 | 44 | 15.16 | 85.9 | 7.3 | 284 | 4.3 | 3.3879 | 371.11 | 27.24 | 0.04816
2002-05-05 22:46 | -39.56 | -59.86 | 1018.8 | 397.3 | 0.8 | 396.85 | 399.17 | 0.39 | 16.323 | 15.841 | 33.81 | 397.5 | 409.9 | 18.2 | 405.11 | 285.1 | 16.2 | 51 | 15.22 | 86.1 | 6.5 | 283 | 4.3 | 3.0166 | 371.11 | 25.74 | 0.035933
2002-05-05 22:56 | -39.53 | -59.81 | 1018.8 | 395.2 | 0.3 | 394.95 | 397.27 | 0.39 | 16.252 | 15.775 | 33.797 | 395.4 | 407.8 | 18.2 | 403.01 | 286.2 | 16.3 | 54 | 15.11 | 85.1 | 6.7 | 275 | 4.4 | 3.1095 | 371.11 | 23.84 | 0.035198
2002-05-05 23:06 | -39.5 | -59.76 | 1018.7 | 393.6 | 1.1 | 393.35 | 395.57 | 0.44 | 16.196 | 15.709 | 33.788 | 393.8 | 406.2 | 18.1 | 401.51 | 287.5 | 16.1 | 54 | 15.14 | 84.5 | 7.2 | 265 | 4.3 | 3.3415 | 371.11 | 22.24 | 0.03777
2002-05-05 23:26 | -39.45 | -59.67 | 1018.5 | 384.4 | 2.2 | 384.75 | 386.87 | 0.5 | 16.163 | 15.713 | 33.786 | 384.6 | 396.8 | 18.1 | 392.11 | 290 | 16.1 | 56 | 15.3 | 86.5 | 4.7 | 271 | 4.2 | 2.1813 | 371.11 | 13.64 | 0.0096561
2002-05-05 23:36 | -39.42 | -59.62 | 1018.5 | 387.9 | 0.5 | 388.05 | 390.27 | 0.46 | 16.212 | 15.753 | 33.786 | 388.2 | 400.4 | 18.1 | 395.71 | 289 | 16.2 | 54 | 15.28 | 86.7 | 4.4 | 281 | 4.2 | 2.042 | 371.11 | 16.94 | 0.010603
2002-05-05 23:47 | -39.4 | -59.57 | 1018.5 | 386.1 | 0.6 | 386.25 | 388.37 | 0.48 | 16.201 | 15.734 | 33.775 | 386.4 | 398.6 | 18.1 | 394.01 | 289.2 | 16.2 | 50 | 14.24 | 85.2 | 3.4 | 286 | 4.2 | 1.5779 | 371.11 | 15.14 | 0.0056321
2002-05-05 23:57 | -39.37 | -59.53 | 1018.5 | 384.2 | 0.6 | 384.35 | 386.47 | 0.48 | 16.194 | 15.721 | 33.769 | 384.5 | 396.7 | 18.1 | 392.11 | 289.3 | 16.1 | 52 | 14.58 | 81.7 | 4.5 | 301 | 4.2 | 2.0884 | 371.11 | 13.24 | 0.008582
2002-05-06 00:07 | -39.34 | -59.48 | 1018.6 | 382.6 | 0.3 | 382.95 | 385.07 | 0.5 | 16.173 | 15.706 | 33.767 | 382.9 | 395.1 | 18.1 | 390.61 | 290.3 | 16.1 | 49 | 15.43 | 81.2 | 4.3 | 291 | 4.4 | 1.9956 | 371.11 | 11.84 | 0.006982
2002-05-06 00:18 | -39.31 | -59.43 | 1018.6 | 381.7 | 0.3 | 381.95 | 384.07 | 0.5 | 16.164 | 15.696 | 33.769 | 382 | 394.2 | 18.1 | 389.61 | 291.1 | 16.2 | 53 | 15.33 | 79.9 | 4.2 | 333 | 4.2 | 1.9492 | 371.11 | 10.84 | 0.0060839
2002-05-06 00:37 | -39.25 | -59.35 | 1018.7 | 385.4 | 1.1 | 385.75 | 387.97 | 0.35 | 16.198 | 15.747 | 33.778 | 385.6 | 397.9 | 18.1 | 393.21 | 287.6 | 16.1 | 49 | 15.63 | 79.2 | 3.6 | 308 | 4.3 | 1.6708 | 371.11 | 14.64 | 0.0060972
2002-05-06 00:47 | -39.22 | -59.3 | 1018.6 | 387.9 | 0.3 | 388.15 | 390.37 | 0.29 | 16.238 | 15.777 | 33.79 | 388.2 | 400.6 | 18.1 | 395.81 | 286.2 | 16 | 51 | 15.65 | 77.6 | 3.9 | 326 | 4.1 | 1.81 | 371.11 | 17.04 | 0.0083787
2002-05-06 00:57 | -39.2 | -59.25 | 1018.5 | 388.6 | 0.3 | 388.95 | 391.07 | 0.28 | 16.272 | 15.813 | 33.804 | 388.8 | 401.3 | 18.2 | 396.61 | 285.8 | 16.2 | 54 | 15.75 | 76.9 | 3.3 | 318 | 3.9 | 1.5315 | 371.11 | 17.84 | 0.006296
2002-05-06 01:08 | -39.17 | -59.21 | 1018.5 | 388.6 | 0.2 | 388.85 | 390.97 | 0.27 | 16.298 | 15.835 | 33.815 | 388.9 | 401.4 | 18.2 | 396.61 | 285.8 | 15.9 | 53 | 15.65 | 80.1 | 3.2 | 333 | 3.9 | 1.4851 | 371.11 | 17.74 | 0.0058835
2002-05-06 01:18 | -39.14 | -59.16 | 1018.5 | 388.3 | 0.2 | 388.75 | 390.87 | 0.28 | 16.323 | 15.868 | 33.83 | 388.6 | 401.1 | 18.2 | 396.31 | 286 | 16.1 | 56 | 15.73 | 78.1 | 2.9 | 308 | 4.1 | 1.3459 | 371.11 | 17.64 | 0.0048048
2002-05-06 01:28 | -39.12 | -59.11 | 1018.6 | 388.2 | 0.2 | 388.55 | 390.77 | 0.27 | 16.319 | 15.856 | 33.832 | 388.5 | 401 | 18.2 | 396.31 | 286 | 16.1 | 56 | 15.85 | 77 | 3.5 | 279 | 3.9 | 1.6243 | 371.11 | 17.44 | 0.0069146
2002-05-06 01:48 | -39.07 | -59.02 | 1018.7 | 391.2 | 0.6 | 391.95 | 394.27 | 0.33 | 16.422 | 15.987 | 33.863 | 391.4 | 404.1 | 18.3 | 399.31 | 284.3 | 16.1 | 54 | 15.74 | 80.6 | 3.5 | 262 | 3.8 | 1.6243 | 371.11 | 20.84 | 0.0083343
2002-05-06 01:58 | -39.04 | -58.97 | 1018.8 | 394.8 | 1.8 | 395.75 | 398.07 | 0.37 | 16.549 | 16.135 | 33.889 | 394.9 | 407.7 | 18.5 | 402.71 | 283.6 | 16.2 | 56 | 15.69 | 83.8 | 4.8 | 261 | 3.8 | 2.2277 | 371.11 | 24.64 | 0.018704
2002-05-06 02:08 | -39.01 | -58.92 | 1018.9 | 397.3 | 0.3 | 397.35 | 399.67 | 0.37 | 16.603 | 16.122 | 33.893 | 397.5 | 410.4 | 18.6 | 405.51 | 282.7 | 16.1 | 52 | 16.03 | 72 | 2.1 | 243 | 3.9 | 0.97461 | 371.11 | 26.24 | 0.0038274
2002-05-06 02:18 | -38.99 | -58.87 | 1019 | 396.7 | 0.3 | 396.95 | 399.27 | 0.38 | 16.524 | 16.052 | 33.88 | 396.9 | 409.8 | 18.5 | 404.91 | 283.1 | 16.2 | 53 | 16.38 | 91.4 | 3.4 | 313 | 4.2 | 1.5779 | 371.11 | 25.84 | 0.0098734