## Hoja1
|  |  | pression atmosphérique |  | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | p15 | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | p355 | p356 | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | O2 sensor non calibré p358 | vitesse du bateau | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | direction du vent p391 | p368 | vent vitesse bateau p1 | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | p384 | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385
DATHEUR | LAT | LONG | p1 | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2 | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE | DIRVE | PAR | VITVE | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere
|  |  | [mb] | [ppm] |  | [µatm] | [µatm] |  | [°C] |  |  | [ppm] | [ppm] |  |  | [mM/kg]not calibrated | [kn] | [°] | [°C] |  | [kn,28m] |  | [mE/m2/s] | [m/s,10m] | [µatm] | [µatm] | [mmol/m2/h]
DATHEUR | LAT | LONG | PATM | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2[mM/kg]not calibrated | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE[kn,28m] | DIRVE | PAR[mE/m2/s] | VITVE[m/s,10m] | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere [umol/m2/h]
2002-02-14 16:14 | -62.25 | -57.34 | 978.8 | 351.9 | 2 | 352.25 | 340.27 | 1.22 | 3 | 2.34 | 34.29 | 366.1 | 364.4 | 7.4 | 363.91 | 340.1 | 14.1 | 81 | 0.24 | 77.3 | 17.8 | 236 | 408.2 | 8.261 | 369.17 | -16.92 | -0.16258
2002-02-14 16:24 | -62.24 | -57.25 | 978.9 | 356.6 | 0.6 | 356.55 | 344.47 | 1.24 | 2.98 | 2.3 | 34.29 | 370.8 | 369.2 | 7.4 | 368.71 | 335.7 | 14.4 | 78 | 0.4 | 78.4 | 16.4 | 224 | 236.4 | 7.6112 | 369.1853 | -12.6353 | -0.10432
2002-02-14 16:35 | -62.23 | -57.17 | 979 | 371.4 | 7 | 370.75 | 358.27 | 1.2 | 2.75 | 2.03 | 34.29 | 386.3 | 384.6 | 7.3 | 384.11 | 331.7 | 14.4 | 80 | 1.4 | 77 | 17.1 | 223 | 382.8 | 7.9361 | 369.2006 | 1.5494 | 0.014458
2002-02-14 16:45 | -62.22 | -57.08 | 979.1 | 363.3 | 5.9 | 364.15 | 351.87 | 1.23 | 2.85 | 2.22 | 34.29 | 377.7 | 376.1 | 7.4 | 375.61 | 335 | 14.3 | 78 | 1.35 | 76.3 | 18 | 222 | 486.9 | 8.3538 | 369.2159 | -5.0659 | -0.051442
2002-02-14 16:55 | -62.21 | -56.99 | 979.1 | 350.1 | 3.3 | 350.75 | 338.97 | 1.3 | 2.93 | 2.28 | 34.29 | 364.1 | 362.6 | 7.4 | 362.11 | 337.9 | 14.3 | 76 | 1.36 | 75.6 | 17.8 | 219 | 524.1 | 8.261 | 369.2312 | -18.4812 | -0.17687
2002-02-14 17:05 | -62.21 | -56.91 | 979.4 | 349.3 | 1.1 | 348.95 | 337.37 | 1.21 | 2.98 | 2.29 | 34.29 | 363 | 361.6 | 7.4 | 361.11 | 336.9 | 14.2 | 78 | 1.38 | 75.5 | 17.5 | 221 | 1001.3 | 8.1218 | 369.2465 | -20.2965 | -0.18672
2002-02-14 17:25 | -62.19 | -56.75 | 979.5 | 362.9 | 0.6 | 362.95 | 350.87 | 1.08 | 2.8 | 2.11 | 34.28 | 377.3 | 375.9 | 7.3 | 375.51 | 333.8 | 14.1 | 81 | 1.36 | 76.8 | 16.8 | 215 | 1096 | 7.7969 | 369.2618 | -6.3118 | -0.055642
2002-02-14 17:35 | -62.18 | -56.66 | 979.4 | 370.3 | 2.9 | 370.45 | 358.07 | 1.07 | 2.79 | 2.11 | 34.28 | 384.9 | 383.5 | 7.3 | 383.01 | 332.5 | 14 | 82 | 1.3 | 76.9 | 15.4 | 206 | 1043.8 | 7.1471 | 369.2771 | 1.1729 | 0.00887
2002-02-14 17:45 | -62.18 | -56.58 | 979.4 | 369.4 | 2.6 | 370.05 | 357.77 | 1.09 | 2.83 | 2.17 | 34.28 | 384.1 | 382.8 | 7.4 | 382.31 | 332.6 | 13.7 | 81 | 1.22 | 78.6 | 14.6 | 197 | 1019.4 | 6.7759 | 369.2924 | 0.75765 | 0.0051435
2002-02-14 17:56 | -62.17 | -56.49 | 979.8 | 360.1 | 0.8 | 360.25 | 348.37 | 1.13 | 2.88 | 2.2 | 34.27 | 374.1 | 372.9 | 7.4 | 372.51 | 333.6 | 14.1 | 80 | 1.15 | 78.3 | 15.8 | 195 | 996.2 | 7.3328 | 369.3076 | -9.0576 | -0.070081
2002-02-14 18:06 | -62.17 | -56.41 | 980 | 364.4 | 2.5 | 364.85 | 352.87 | 1.12 | 2.83 | 2.16 | 34.28 | 378.7 | 377.5 | 7.4 | 377.01 | 333.2 | 13.8 | 80 | 1.15 | 79 | 14.5 | 189 | 976.6 | 6.7294 | 369.3229 | -4.4729 | -0.029511
2002-02-14 18:16 | -62.16 | -56.32 | 980 | 372.5 | 2.1 | 372.05 | 359.87 | 1.11 | 2.81 | 2.1 | 34.28 | 386.9 | 385.8 | 7.3 | 385.31 | 331 | 14 | 79 | 0.86 | 82.4 | 12.8 | 161 | 948.5 | 5.9405 | 369.3382 | 2.7118 | 0.014222
2002-02-14 18:36 | -62.15 | -56.16 | 980.4 | 383.7 | 0.8 | 383.75 | 371.37 | 1.04 | 2.81 | 2.13 | 34.26 | 398.4 | 397.3 | 7.3 | 396.81 | 329.9 | 14.1 | 81 | 0.36 | 84.4 | 11 | 151 | 907.9 | 5.1051 | 369.3535 | 14.3965 | 0.05748
2002-02-14 18:46 | -62.14 | -56.08 | 980.6 | 384.8 | 0.5 | 384.75 | 372.37 | 1.04 | 2.8 | 2.11 | 34.26 | 399.5 | 398.4 | 7.3 | 398.01 | 328.9 | 14 | 80 | 0.24 | 82.6 | 11.2 | 146 | 878 | 5.1979 | 369.3688 | 15.3812 | 0.063806
2002-02-14 18:57 | -62.13 | -55.99 | 980.8 | 383 | 0.2 | 383.15 | 370.97 | 1.04 | 2.79 | 2.11 | 34.26 | 397.7 | 396.7 | 7.3 | 396.21 | 329.7 | 14.1 | 80 | 0.39 | 83.9 | 11.4 | 135 | 878.8 | 5.2907 | 369.3841 | 13.7659 | 0.058908
2002-02-14 19:07 | -62.12 | -55.91 | 980.8 | 384.5 | 0.4 | 384.15 | 371.97 | 1.05 | 2.8 | 2.1 | 34.27 | 399.1 | 398.1 | 7.3 | 397.61 | 329.2 | 14.3 | 77 | 0.58 | 85.6 | 10.2 | 109 | 752.7 | 4.7338 | 369.3994 | 14.7506 | 0.050655
2002-02-14 19:17 | -62.12 | -55.82 | 981 | 381 | 3.6 | 380.15 | 368.07 | 1.08 | 2.72 | 1.98 | 34.29 | 395.6 | 394.6 | 7.3 | 394.21 | 329.1 | 14.1 | 77 | 0.67 | 81.8 | 10.8 | 82 | 751.4 | 5.0123 | 369.4147 | 10.7353 | 0.040907
2002-02-14 19:27 | -62.11 | -55.74 | 981.2 | 392.2 | 8.8 | 387.45 | 375.27 | 1.02 | 2.29 | 1.36 | 34.33 | 406.9 | 406 | 7.1 | 405.61 | 324.3 | 14.5 | 77 | 0.53 | 81.7 | 9.9 | 84 | 652.4 | 4.5946 | 369.43 | 18.02 | 0.058798
2002-02-14 20:13 | -62.07 | -55.37 | 981.9 | 401.3 | 1.3 | 401.35 | 388.97 | 1.02 | 2.64 | 1.95 | 34.21 | 416.3 | 415.5 | 7.3 | 415.11 | 324.1 | 13.8 | 79 | 0.44 | 81.3 | 9 | 106 | 445.9 | 4.1769 | 369.4231 | 31.9269 | 0.089116
2002-02-14 20:23 | -62.07 | -55.28 | 982.4 | 400.7 | 1.4 | 399.85 | 387.67 | 1.05 | 2.63 | 1.91 | 34.21 | 415.3 | 414.5 | 7.3 | 414.11 | 323.1 | 14 | 81 | 0.39 | 80.8 | 7 | 107 | 419.8 | 3.2487 | 369.4161 | 30.4339 | 0.051158
2002-02-14 20:34 | -62.06 | -55.2 | 982.5 | 394.9 | 4.7 | 394.95 | 383.07 | 1.07 | 2.62 | 1.94 | 34.24 | 409.5 | 408.8 | 7.2 | 408.41 | 326.5 | 13.7 | 77 | 0.47 | 81.1 | 8 | 101 | 533 | 3.7128 | 369.4092 | 25.5408 | 0.055397
2002-02-14 20:44 | -62.05 | -55.11 | 982.5 | 394.9 | 2 | 394.35 | 382.37 | 1.06 | 2.6 | 1.89 | 34.23 | 409.3 | 408.7 | 7.2 | 408.31 | 324.8 | 13.4 | 80 | 0.54 | 80.9 | 5.7 | 111 | 510.4 | 2.6454 | 369.4022 | 24.9478 | 0.027422
2002-02-14 20:54 | -62.04 | -55.03 | 982.6 | 394.9 | 3.3 | 395.15 | 383.17 | 1.09 | 2.61 | 1.94 | 34.23 | 409.3 | 408.7 | 7.2 | 408.31 | 324.1 | 13.9 | 77 | 0.48 | 81 | 3.9 | 109 | 465.4 | 1.81 | 369.3953 | 25.7547 | 0.013282
2002-02-14 21:05 | -62.04 | -54.94 | 982.7 | 382.5 | 2.4 | 381.75 | 370.37 | 1.14 | 2.7 | 1.99 | 34.25 | 396.3 | 395.7 | 7.3 | 395.31 | 328.6 | 13.9 | 80 | 0.53 | 81.3 | 3.7 | 137 | 415.3 | 1.7172 | 369.3883 | 12.3617 | 0.0055419
2002-02-14 21:23 | -62.03 | -54.79 | 983.2 | 390.8 | 1.5 | 389.55 | 378.07 | 1.13 | 2.61 | 1.88 | 34.22 | 404.7 | 404.2 | 7.2 | 403.81 | 323.1 | 14.1 | 81 | 0.39 | 79.8 | 5 | 150 | 350.4 | 2.3205 | 369.3814 | 20.1686 | 0.016838
2002-02-14 21:34 | -62.02 | -54.71 | 983.1 | 388.7 | 0.9 | 388.25 | 376.77 | 1.15 | 2.57 | 1.88 | 34.22 | 402.6 | 402 | 7.2 | 401.71 | 322.7 | 13.9 | 81 | 0.39 | 79 | 5.3 | 145 | 318.5 | 2.4597 | 369.3744 | 18.8756 | 0.017646
2002-02-14 21:44 | -62.01 | -54.63 | 983.2 | 382.4 | 1 | 382.15 | 370.87 | 1.19 | 2.58 | 1.9 | 34.23 | 396 | 395.5 | 7.2 | 395.11 | 324.5 | 13.7 | 78 | 0.32 | 79.1 | 5.9 | 144 | 285.5 | 2.7382 | 369.3675 | 12.7825 | 0.01458
2002-02-14 21:54 | -62 | -54.54 | 983.5 | 387.2 | 2.8 | 385.65 | 374.37 | 1.19 | 2.58 | 1.84 | 34.23 | 400.8 | 400.3 | 7.2 | 399.91 | 323.8 | 13.8 | 76 | 0.28 | 78.4 | 7.4 | 157 | 237.2 | 3.4343 | 369.3606 | 16.2894 | 0.029482
2002-02-14 22:05 | -62 | -54.46 | 983.7 | 393.5 | 1.1 | 392.85 | 381.47 | 1.18 | 2.5 | 1.8 | 34.24 | 407.5 | 407 | 7.2 | 406.61 | 321.2 | 14 | 79 | 0.22 | 75.2 | 8.8 | 168 | 184.6 | 4.0841 | 369.3536 | 23.4964 | 0.061226
2002-02-14 22:15 | -61.99 | -54.38 | 983.9 | 389.8 | 0.6 | 389.25 | 377.97 | 1.2 | 2.52 | 1.83 | 34.24 | 403.4 | 403 | 7.2 | 402.61 | 322 | 14.3 | 73 | 0.22 | 72.6 | 10.8 | 169 | 151.2 | 5.0123 | 369.3467 | 19.9033 | 0.077419
2002-02-14 22:34 | -61.97 | -54.22 | 984.4 | 380.8 | 0.5 | 379.75 | 368.97 | 1.27 | 2.56 | 1.85 | 34.27 | 393.9 | 393.6 | 7.2 | 393.21 | 323.9 | 13.8 | 72 | 0.19 | 72.6 | 11.1 | 170 | 88.9 | 5.1515 | 369.3397 | 10.4103 | 0.041701
2002-02-14 22:45 | -61.96 | -54.14 | 984.5 | 385.2 | 2.9 | 383.85 | 372.97 | 1.27 | 2.46 | 1.74 | 34.28 | 398.4 | 398 | 7.2 | 397.71 | 323.3 | 13.9 | 78 | 0.16 | 75.6 | 10.8 | 176 | 79.3 | 5.0123 | 369.3328 | 14.5172 | 0.05564
2002-02-14 22:55 | -61.94 | -54.06 | 984.7 | 391.5 | 2.4 | 390.65 | 379.77 | 1.26 | 2.45 | 1.75 | 34.28 | 405 | 404.7 | 7.2 | 404.31 | 328.1 | 14.1 | 70 | 0.12 | 75.3 | 11.1 | 174 | 53.1 | 5.1515 | 369.3258 | 21.3242 | 0.08785
2002-02-14 23:05 | -61.93 | -53.98 | 984.7 | 399.7 | 1.2 | 397.95 | 386.87 | 1.21 | 2.46 | 1.72 | 34.26 | 413.4 | 413.1 | 7.2 | 412.71 | 324.6 | 14.3 | 71 | 0.15 | 77.4 | 12.1 | 183 | 39.6 | 5.6156 | 369.3189 | 28.6311 | 0.14278
2002-02-14 23:16 | -61.92 | -53.89 | 985.1 | 403 | 0.4 | 402.35 | 391.27 | 1.19 | 2.42 | 1.73 | 34.26 | 416.8 | 416.5 | 7.1 | 416.21 | 321.9 | 14.5 | 72 | 0.06 | 77.1 | 10.5 | 180 | 29.4 | 4.8731 | 369.3119 | 33.0381 | 0.12536
2002-02-14 23:26 | -61.91 | -53.81 | 985 | 403.9 | 0.4 | 402.45 | 391.37 | 1.17 | 2.41 | 1.69 | 34.26 | 417.6 | 417.4 | 7.1 | 417.01 | 321.2 | 13.9 | 72 | 0.16 | 71.4 | 12.1 | 177 | 19 | 5.6156 | 369.305 | 33.145 | 0.16703
2002-02-14 23:45 | -61.89 | -53.66 | 985.4 | 417.5 | 4.9 | 414.85 | 403.57 | 1.13 | 2.21 | 1.43 | 34.28 | 431.6 | 431.4 | 7 | 431.11 | 316.2 | 13.9 | 78 | 0.13 | 73.3 | 11.6 | 185 | 6.3 | 5.3836 | 369.2981 | 45.5519 | 0.21734
2002-02-14 23:55 | -61.88 | -53.58 | 985.4 | 424.9 | 4.4 | 424.95 | 413.37 | 1.11 | 2.12 | 1.47 | 34.3 | 439.3 | 439 | 7 | 438.71 | 310.4 | 14.1 | 74 | 0.1 | 73.4 | 8.3 | 164 | 3.8 | 3.852 | 369.2911 | 55.6589 | 0.13924
2002-02-15 00:06 | -61.87 | -53.5 | 985.7 | 419.4 | 5.3 | 416.35 | 405.07 | 1.1 | 2.19 | 1.39 | 34.3 | 433.5 | 433.3 | 7 | 433.01 | 313.1 | 13.8 | 79 | 0.08 | 73.4 | 11.3 | 177 | 2.8 | 5.2443 | 369.2842 | 47.0658 | 0.21385
2002-02-15 00:16 | -61.86 | -53.42 | 985.7 | 421.2 | 1.5 | 418.75 | 407.47 | 1.09 | 2.03 | 1.27 | 34.33 | 435.2 | 435 | 6.9 | 434.71 | 316.8 | 13.8 | 81 | 0.05 | 73.9 | 12.6 | 185 | 2.5 | 5.8477 | 369.2772 | 49.4728 | 0.281
2002-02-15 00:26 | -61.86 | -53.33 | 985.8 | 422.4 | 0.8 | 420.95 | 409.57 | 1.09 | 1.99 | 1.27 | 34.33 | 436.5 | 436.4 | 6.9 | 436.11 | 320.6 | 14.1 | 84 | 0.02 | 74.6 | 12.9 | 192 | 2.4 | 5.9869 | 369.2703 | 51.6797 | 0.30932
2002-02-15 00:36 | -61.85 | -53.25 | 985.9 | 414.8 | 3.2 | 413.65 | 402.57 | 1.13 | 2.14 | 1.44 | 34.31 | 428.5 | 428.4 | 7 | 428.11 | 317.3 | 14.7 | 74 | 0.03 | 75.4 | 11.7 | 192 | 2.5 | 5.43 | 369.2633 | 44.3867 | 0.21473
2002-02-15 00:56 | -61.83 | -53.09 | 986.4 | 410.2 | 3.6 | 408.65 | 397.87 | 1.15 | 2.22 | 1.5 | 34.29 | 423.6 | 423.6 | 7 | 423.31 | 317.8 | 14.3 | 74 | 0.04 | 75.5 | 9.9 | 187 | 2.2 | 4.5946 | 369.2564 | 39.3936 | 0.13472
2002-02-15 01:06 | -61.82 | -53 | 986.6 | 403.5 | 0.8 | 400.95 | 390.47 | 1.17 | 2.29 | 1.53 | 34.29 | 416.5 | 416.5 | 7.1 | 416.21 | 320.4 | 14.4 | 74 | 0.05 | 76.9 | 9.6 | 193 | 2.2 | 4.4554 | 369.2494 | 31.7006 | 0.10004
2002-02-15 01:16 | -61.81 | -52.92 | 986.9 | 417.5 | 6.5 | 413.25 | 402.57 | 1.12 | 2.08 | 1.24 | 34.32 | 431 | 431 | 7 | 430.71 | 315.1 | 14.3 | 75 | 0.03 | 77 | 9.1 | 202 | 2.2 | 4.2233 | 369.2425 | 44.0075 | 0.12851
2002-02-15 01:27 | -61.8 | -52.84 | 987.2 | 411.3 | 10.3 | 406.15 | 395.77 | 1.12 | 1.7 | 0.82 | 34.38 | 424.4 | 424.4 | 6.8 | 424.21 | 314.1 | 14.2 | 72 | 0.01 | 77.2 | 8 | 201 | 2.2 | 3.7128 | 369.2356 | 36.9144 | 0.081861
2002-02-15 01:37 | -61.79 | -52.75 | 986.7 | 383.2 | 3.6 | 380.55 | 370.57 | 1.16 | 1.43 | 0.65 | 34.42 | 395.7 | 395.8 | 6.7 | 395.61 | 321.9 | 14.5 | 76 | 0.01 | 77.7 | 7.1 | 213 | 2.3 | 3.2951 | 369.2286 | 11.3214 | 0.018541
2002-02-15 01:47 | -61.78 | -52.67 | 987.1 | 397.9 | 5.8 | 395.45 | 385.37 | 1.11 | 1.48 | 0.73 | 34.41 | 410.5 | 410.7 | 6.7 | 410.51 | 319.6 | 14.1 | 78 | 0.03 | 77.4 | 6.8 | 206 | 2.2 | 3.1559 | 369.2217 | 26.2283 | 0.040917
2002-02-15 02:06 | -61.76 | -52.52 | 987.1 | 399.8 | 4.3 | 396.95 | 386.77 | 1.09 | 1.47 | 0.7 | 34.4 | 412.5 | 412.6 | 6.7 | 412.41 | 317.9 | 14.1 | 75 | -0.23 | 80.2 | 8.8 | 209 | 2.4 | 4.0841 | 369.2147 | 27.7353 | 0.072754
2002-02-15 02:17 | -61.75 | -52.43 | 987.5 | 402.5 | 3 | 399.65 | 389.57 | 1.08 | 1.42 | 0.66 | 34.42 | 415 | 415.2 | 6.7 | 415.11 | 316.6 | 14.4 | 77 | -1.43 | 79.8 | 9.1 | 208 | 2.5 | 4.2233 | 369.2078 | 30.4422 | 0.085944
2002-02-15 02:27 | -61.75 | -52.35 | 987.6 | 396.5 | 1 | 393.35 | 383.47 | 1.1 | 1.47 | 0.69 | 34.41 | 408.9 | 409.1 | 6.7 | 408.91 | 319.8 | 14 | 76 | 0.03 | 79.9 | 6.9 | 220 | 2.5 | 3.2023 | 369.2008 | 24.1492 | 0.038567
2002-02-15 02:37 | -61.73 | -52.27 | 987.7 | 405 | 4.4 | 402.05 | 391.97 | 1.08 | 1.49 | 0.73 | 34.41 | 417.5 | 417.7 | 6.7 | 417.51 | 317.1 | 14.1 | 59 | 0 | 80.6 | 6.2 | 233 | 2.6 | 2.8774 | 369.1939 | 32.8561 | 0.043293
2002-02-15 02:48 | -61.71 | -52.2 | 988 | 397.9 | 4.5 | 396.65 | 386.87 | 1.06 | 1.56 | 0.88 | 34.38 | 410.2 | 410.5 | 6.7 | 410.31 | 320.3 | 14 | 60 | 0.03 | 80.5 | 8 | 213 | 2.6 | 3.7128 | 369.1869 | 27.4631 | 0.059444
2002-02-15 02:58 | -61.69 | -52.12 | 988.1 | 386.5 | 1 | 384.45 | 374.97 | 1.03 | 1.65 | 0.93 | 34.33 | 398.3 | 398.6 | 6.8 | 398.51 | 328.1 | 13.7 | 70 | 0.06 | 80 | 8.9 | 213 | 2.5 | 4.1305 | 369.18 | 15.27 | 0.039656
2002-02-15 03:44 | -61.63 | -51.77 | 988.8 | 384.4 | 0.3 | 381.95 | 372.77 | 1.05 | 1.78 | 1.05 | 34.33 | 396 | 396.2 | 6.8 | 396.01 | 331 | 14.2 | 67 | 0.12 | 80 | 11.7 | 226 | 2.3 | 5.43 | 369.1636 | 12.7864 | 0.056969
2002-02-15 03:54 | -61.61 | -51.69 | 989.1 | 383.5 | 0.3 | 380.85 | 371.87 | 1.05 | 1.79 | 1.07 | 34.32 | 394.8 | 395 | 6.8 | 394.81 | 329.7 | 14.1 | 67 | 0.1 | 80.5 | 10.7 | 224 | 2.4 | 4.9659 | 369.1472 | 11.7028 | 0.043464
2002-02-15 04:05 | -61.6 | -51.61 | 989.2 | 384.5 | 0.7 | 381.75 | 372.77 | 1.05 | 1.81 | 1.08 | 34.31 | 395.9 | 396.1 | 6.8 | 395.91 | 330.9 | 14.2 | 70 | 0.1 | 80.6 | 11.6 | 226 | 2.5 | 5.3836 | 369.1308 | 12.6192 | 0.055207
2002-02-15 04:15 | -61.58 | -51.53 | 988.9 | 384.2 | 0 | 381.15 | 372.07 | 1.05 | 1.84 | 1.09 | 34.31 | 395.6 | 395.8 | 6.9 | 395.61 | 330.2 | 13.9 | 66 | 0.12 | 80.9 | 12.5 | 223 | 2.5 | 5.8012 | 369.1144 | 12.0356 | 0.061047
2002-02-15 04:25 | -61.57 | -51.45 | 989.1 | 383.7 | 0.4 | 380.55 | 371.47 | 1.05 | 1.81 | 1.06 | 34.31 | 395 | 395.2 | 6.8 | 394.91 | 330.6 | 13.9 | 66 | 0.12 | 79.8 | 12.6 | 216 | 2.5 | 5.8477 | 369.0981 | 11.4519 | 0.058935
2002-02-15 04:36 | -61.56 | -51.37 | 989.2 | 384.9 | 0.7 | 381.95 | 372.87 | 1.04 | 1.74 | 1.01 | 34.32 | 396.1 | 396.2 | 6.8 | 396.01 | 329.9 | 14 | 79 | 0.15 | 82 | 11.6 | 223 | 2.4 | 5.3836 | 369.0817 | 12.8683 | 0.056323
2002-02-15 04:55 | -61.55 | -51.22 | 989.4 | 385.9 | 5.2 | 381.75 | 372.87 | 1.04 | 1.77 | 0.98 | 34.32 | 397.2 | 397.3 | 6.8 | 397.01 | 328 | 14.1 | 80 | 0.05 | 83.1 | 12.4 | 223 | 2.5 | 5.7548 | 369.0653 | 12.6847 | 0.063388
2002-02-15 05:05 | -61.54 | -51.14 | 989.5 | 394.4 | 2.2 | 391.15 | 381.97 | 1.03 | 1.66 | 0.92 | 34.36 | 405.9 | 405.9 | 6.8 | 405.71 | 325.5 | 13.7 | 77 | 0.02 | 83.1 | 12.3 | 222 | 2.5 | 5.7084 | 369.0489 | 22.1011 | 0.11131
2002-02-15 05:15 | -61.53 | -51.06 | 989.7 | 391.9 | 1.3 | 388.65 | 379.67 | 1.04 | 1.7 | 0.97 | 34.36 | 403.2 | 403.2 | 6.8 | 403.01 | 326.1 | 13.6 | 81 | 0.01 | 83.3 | 12.1 | 232 | 2.5 | 5.6156 | 369.0325 | 19.6175 | 0.094982
2002-02-15 05:25 | -61.53 | -50.98 | 989.8 | 389.6 | 1 | 386.05 | 377.17 | 1.04 | 1.77 | 1.03 | 34.35 | 400.8 | 400.7 | 6.8 | 400.51 | 327.2 | 13.6 | 79 | 0.01 | 83.5 | 12.4 | 221 | 2.4 | 5.7548 | 369.0161 | 17.0339 | 0.086041
2002-02-15 05:36 | -61.52 | -50.89 | 989.9 | 385.8 | 2.5 | 382.95 | 374.17 | 1.04 | 1.76 | 1.06 | 34.31 | 396.8 | 396.8 | 6.8 | 396.51 | 328.3 | 14.1 | 82 | 0 | 84 | 13.2 | 228 | 2.5 | 6.1261 | 368.9997 | 13.9503 | 0.079179
2002-02-15 05:46 | -61.51 | -50.81 | 989.9 | 381.5 | 0.9 | 378.05 | 369.37 | 1.05 | 1.88 | 1.15 | 34.32 | 392.3 | 392.3 | 6.9 | 392.01 | 328.3 | 14 | 82 | 0.01 | 83.7 | 12.9 | 223 | 2.4 | 5.9869 | 368.9833 | 9.0667 | 0.048532
2002-02-15 06:05 | -61.5 | -50.65 | 990.1 | 376 | 0.4 | 372.45 | 364.07 | 1.03 | 1.93 | 1.18 | 34.27 | 387 | 386.8 | 6.9 | 386.61 | 328 | 13.7 | 80 | 0 | 82.8 | 13.4 | 219 | 2.2 | 6.2189 | 368.9669 | 3.4831 | 0.019809
2002-02-15 06:16 | -61.49 | -50.57 | 990.1 | 376 | 0.4 | 373.45 | 364.97 | 1.03 | 1.89 | 1.2 | 34.26 | 386.8 | 386.7 | 6.9 | 386.51 | 328.5 | 14 | 79 | 0.06 | 82.9 | 13.3 | 223 | 2 | 6.1725 | 368.9506 | 4.4994 | 0.025285
2002-02-15 06:26 | -61.49 | -50.49 | 990.3 | 376.5 | 0.2 | 371.65 | 363.27 | 1.02 | 1.94 | 1.14 | 34.26 | 387.1 | 386.9 | 6.9 | 386.71 | 328 | 14.2 | 81 | 0.03 | 82.1 | 13.8 | 223 | 2 | 6.4046 | 368.9342 | 2.7158 | 0.016347
2002-02-15 06:36 | -61.48 | -50.4 | 990.3 | 374.4 | 0.7 | 370.85 | 362.47 | 1.05 | 1.71 | 0.98 | 34.23 | 384.9 | 384.7 | 6.8 | 384.51 | 328.6 | 14.1 | 78 | 0 | 82.7 | 13.2 | 220 | 2 | 6.1261 | 368.9178 | 1.9322 | 0.010614
2002-02-15 06:47 | -61.47 | -50.32 | 990.4 | 373.5 | 0.4 | 371.55 | 363.27 | 1.04 | 1.83 | 1.18 | 34.24 | 384.2 | 384 | 6.9 | 383.71 | 328.7 | 14.2 | 79 | -0.06 | 83 | 13.8 | 224 | 1.9 | 6.4046 | 368.9014 | 2.6486 | 0.015929
2002-02-15 06:57 | -61.46 | -50.24 | 990.6 | 374.8 | 1 | 371.15 | 362.87 | 1.02 | 2.01 | 1.28 | 34.27 | 385.3 | 385.1 | 6.9 | 384.81 | 330.1 | 13.9 | 81 | 0.01 | 83 | 14.4 | 225 | 2.1 | 6.683 | 368.885 | 2.265 | 0.01482
2002-02-15 07:16 | -61.45 | -50.08 | 990.8 | 380.3 | 0.2 | 376.95 | 368.67 | 1.03 | 2.09 | 1.39 | 34.32 | 390.9 | 390.6 | 7 | 390.31 | 330 | 14.1 | 80 | 0 | 83 | 14.9 | 224 | 3.8 | 6.9151 | 368.8686 | 8.0814 | 0.057466
2002-02-15 07:27 | -61.44 | -50 | 990.9 | 380.7 | 0.2 | 377.05 | 368.77 | 1.01 | 2.12 | 1.41 | 34.34 | 391.2 | 390.8 | 7 | 390.51 | 330.4 | 14.3 | 77 | -0.04 | 82.3 | 15 | 224 | 6.5 | 6.9615 | 368.8522 | 8.1978 | 0.05907
2002-02-15 07:37 | -61.43 | -49.91 | 990.9 | 380.1 | 1.1 | 376.15 | 367.87 | 1 | 2.04 | 1.31 | 34.32 | 390.6 | 390.2 | 7 | 390.01 | 330.1 | 14.2 | 79 | -0.03 | 81.9 | 14.6 | 222 | 11.3 | 6.7759 | 368.8358 | 7.3142 | 0.049807
2002-02-15 07:47 | -61.43 | -49.83 | 991.1 | 378.5 | 0.6 | 375.45 | 367.27 | 0.99 | 2.08 | 1.41 | 34.3 | 388.8 | 388.4 | 7 | 388.11 | 330.5 | 14.2 | 82 | 0 | 81 | 15.4 | 217 | 18 | 7.1471 | 368.8194 | 6.6306 | 0.050132
2002-02-15 07:58 | -61.42 | -49.74 | 991.2 | 382.1 | 2.6 | 377.05 | 368.97 | 1.03 | 2.08 | 1.3 | 34.36 | 392.7 | 392.2 | 7 | 391.91 | 330.6 | 14 | 84 | -0.01 | 81.1 | 15.2 | 223 | 30.8 | 7.0543 | 368.8031 | 8.2469 | 0.060994
2002-02-15 08:08 | -61.42 | -49.66 | 991.3 | 390.2 | 0.5 | 385.95 | 377.67 | 1.01 | 1.96 | 1.24 | 34.37 | 400.8 | 400.3 | 6.9 | 400.01 | 329.9 | 14 | 81 | 0.09 | 80.4 | 13.9 | 221 | 55.6 | 6.451 | 368.7867 | 17.1633 | 0.10864
2002-02-15 08:27 | -61.41 | -49.5 | 991.6 | 387.7 | 1.7 | 383.85 | 375.77 | 1.03 | 1.95 | 1.25 | 34.38 | 398.2 | 397.7 | 6.9 | 397.41 | 330.5 | 14.4 | 82 | 0.27 | 80.6 | 13.6 | 223 | 121.8 | 6.3118 | 368.7703 | 15.0797 | 0.09086
2002-02-15 08:37 | -61.4 | -49.42 | 991.8 | 387.3 | 0.5 | 383.95 | 375.97 | 1.02 | 2.07 | 1.41 | 34.35 | 397.6 | 397 | 7 | 396.71 | 329.7 | 14.8 | 83 | 0.19 | 79.5 | 14.2 | 219 | 91.7 | 6.5902 | 368.7539 | 15.1961 | 0.099793
2002-02-15 08:47 | -61.4 | -49.33 | 991.8 | 387.8 | 0.3 | 384.05 | 375.97 | 1.02 | 2.15 | 1.46 | 34.34 | 398.3 | 397.6 | 7 | 397.31 | 330.2 | 14.6 | 83 | 0.19 | 78.8 | 14.1 | 220 | 104 | 6.5438 | 368.7375 | 15.3125 | 0.0992
2002-02-15 08:58 | -61.39 | -49.25 | 991.9 | 387.6 | 0.3 | 382.85 | 374.87 | 1.03 | 2.16 | 1.43 | 34.35 | 397.9 | 397.2 | 7 | 396.91 | 329.8 | 14.3 | 85 | 0.31 | 78.6 | 15.2 | 234 | 115.8 | 7.0543 | 368.7211 | 14.1289 | 0.10604
2002-02-15 09:08 | -61.38 | -49.18 | 991.9 | 386.8 | 0.2 | 383.05 | 375.07 | 1.03 | 2.08 | 1.4 | 34.35 | 397.2 | 396.5 | 7 | 396.21 | 330.6 | 5.2 | 37 | 1.19 | 76.1 | 9.7 | 226 | 149 | 4.5018 | 368.7047 | 14.3453 | 0.043844
2002-02-15 09:18 | -61.37 | -49.16 | 992.1 | 386.9 | 0.6 | 383.55 | 375.67 | 1.01 | 2.07 | 1.42 | 34.35 | 397.1 | 396.4 | 7 | 396.11 | 331.4 | 6.6 | 85 | 0.62 | 77.3 | 10.2 | 207 | 291.6 | 4.7338 | 368.6883 | 14.8617 | 0.050303
2002-02-15 09:37 | -61.36 | -49.03 | 992.2 | 395.2 | 1 | 391.15 | 383.07 | 0.96 | 2.18 | 1.5 | 34.36 | 405.6 | 404.8 | 7 | 404.51 | 330.5 | 14.2 | 80 | 0.78 | 76.8 | 12.4 | 218 | 377.7 | 5.7548 | 368.6719 | 22.4781 | 0.11463
2002-02-15 09:48 | -61.35 | -48.95 | 992.4 | 400.5 | 2.2 | 396.15 | 388.17 | 0.94 | 2.19 | 1.51 | 34.36 | 410.9 | 410 | 7 | 409.71 | 330.6 | 13.9 | 77 | 0.84 | 75.7 | 12.7 | 216 | 414.9 | 5.8941 | 368.6556 | 27.4944 | 0.14893
2002-02-15 09:58 | -61.34 | -48.86 | 992.2 | 405.4 | 0.7 | 401.25 | 392.97 | 0.92 | 2.22 | 1.54 | 34.34 | 416.1 | 415.2 | 7 | 414.91 | 329.7 | 13.9 | 77 | 0.81 | 77.6 | 12.5 | 218 | 396.4 | 5.8012 | 368.6392 | 32.6108 | 0.17331
2002-02-15 10:08 | -61.34 | -48.78 | 992.1 | 405.2 | 0.2 | 400.55 | 392.27 | 0.91 | 2.25 | 1.55 | 34.36 | 415.9 | 414.9 | 7.1 | 414.61 | 331.2 | 13.9 | 78 | 0.88 | 78.1 | 13.2 | 221 | 473.4 | 6.1261 | 368.6228 | 31.9272 | 0.1889
2002-02-15 10:19 | -61.33 | -48.7 | 992.4 | 403.9 | 0.8 | 399.15 | 391.07 | 0.9 | 2.23 | 1.53 | 34.36 | 414.5 | 413.6 | 7 | 413.21 | 338.6 | 13.8 | 79 | 0.83 | 74.9 | 13.1 | 211 | 516 | 6.0797 | 368.6064 | 30.5436 | 0.17732
2002-02-15 10:29 | -61.32 | -48.62 | 992.7 | 401.3 | 1 | 396.25 | 388.27 | 0.91 | 2.21 | 1.51 | 34.36 | 411.6 | 410.6 | 7 | 410.21 | 336.2 | 13.7 | 80 | 0.8 | 74.8 | 12.9 | 216 | 506.6 | 5.9869 | 368.59 | 27.66 | 0.1545
2002-02-15 11:14 | -61.29 | -48.26 | 992.9 | 402.3 | 0.6 | 397.65 | 389.67 | 0.91 | 2.24 | 1.56 | 34.34 | 412.6 | 411.5 | 7.1 | 411.11 | 332.2 | 14 | 76 | 0.28 | 72.4 | 11.7 | 217 | 124.8 | 5.43 | 368.6039 | 29.0461 | 0.1339
2002-02-15 11:25 | -61.28 | -48.18 | 992.9 | 401.8 | 0.5 | 397.05 | 389.17 | 0.91 | 2.27 | 1.59 | 34.36 | 412 | 410.9 | 7.1 | 410.51 | 332.3 | 14 | 78 | 0.78 | 74.8 | 10.6 | 213 | 180.1 | 4.9195 | 368.6178 | 28.4322 | 0.10747
2002-02-15 11:35 | -61.27 | -48.09 | 993.2 | 402 | 0.5 | 396.65 | 388.87 | 0.91 | 2.27 | 1.56 | 34.35 | 412.2 | 411.2 | 7.1 | 410.81 | 331.7 | 15.2 | 78 | 0.74 | 75.3 | 10.9 | 227 | 675.2 | 5.0587 | 368.6317 | 28.0183 | 0.11182
2002-02-15 11:45 | -61.26 | -48.01 | 993.2 | 402.8 | 1 | 397.55 | 389.77 | 0.91 | 2.27 | 1.57 | 34.36 | 413 | 411.9 | 7.1 | 411.51 | 332.5 | 13.8 | 79 | 0.5 | 75.1 | 9.9 | 222 | 742.2 | 4.5946 | 368.6456 | 28.9044 | 0.095387
2002-02-15 11:56 | -61.25 | -47.93 | 993.2 | 405.2 | 0.3 | 400.05 | 392.27 | 0.91 | 2.27 | 1.57 | 34.36 | 415.5 | 414.5 | 7.1 | 414.11 | 330.8 | 14 | 76 | 0.79 | 73.5 | 10.2 | 217 | 651.7 | 4.7338 | 368.6594 | 31.3906 | 0.11066
2002-02-15 12:06 | -61.24 | -47.85 | 993.2 | 405.5 | 0.3 | 400.55 | 392.67 | 0.91 | 2.27 | 1.58 | 34.36 | 415.8 | 414.7 | 7.1 | 414.41 | 329.8 | 13.9 | 76 | 0.79 | 74.3 | 10.8 | 210 | 679.5 | 5.0123 | 368.6733 | 31.8767 | 0.12613
2002-02-15 12:25 | -61.23 | -47.7 | 993.3 | 401.2 | 0.3 | 396.35 | 388.57 | 0.91 | 2.32 | 1.64 | 34.36 | 411.2 | 410.2 | 7.1 | 409.81 | 330.6 | 13.7 | 77 | 0.83 | 73.7 | 10.9 | 214 | 208.3 | 5.0587 | 368.6872 | 27.6628 | 0.11035
2002-02-15 12:35 | -61.22 | -47.62 | 993.5 | 402.3 | 0.5 | 396.85 | 389.17 | 0.91 | 2.36 | 1.66 | 34.36 | 412.2 | 411.2 | 7.1 | 410.81 | 330.6 | 13.8 | 75 | 0.85 | 74.9 | 10.2 | 213 | 278.7 | 4.7338 | 368.7011 | 28.1489 | 0.098423
2002-02-15 12:46 | -61.21 | -47.54 | 993.5 | 403.6 | 0.5 | 398.05 | 390.37 | 0.9 | 2.38 | 1.67 | 34.36 | 413.6 | 412.6 | 7.1 | 412.21 | 331 | 13.6 | 73 | 0.83 | 75.8 | 8.8 | 198 | 408 | 4.0841 | 368.715 | 29.335 | 0.076568
2002-02-15 12:56 | -61.2 | -47.46 | 993.8 | 403.6 | 0.3 | 398.35 | 390.77 | 0.88 | 2.38 | 1.69 | 34.36 | 413.5 | 412.5 | 7.1 | 412.01 | 331 | 14 | 76 | 0.76 | 75 | 6.8 | 194 | 927.5 | 3.1559 | 368.7289 | 29.6211 | 0.04618
2002-02-15 13:07 | -61.19 | -47.38 | 993.9 | 401.1 | 1.4 | 396.05 | 388.57 | 0.89 | 2.39 | 1.7 | 34.36 | 411 | 410 | 7.1 | 409.71 | 331 | 13.9 | 75 | 1 | 75.4 | 3.9 | 209 | 1005.3 | 1.81 | 368.7428 | 27.3072 | 0.013923
2002-02-15 13:17 | -61.18 | -47.3 | 993.9 | 397.5 | 0.5 | 392.05 | 384.67 | 0.89 | 2.41 | 1.71 | 34.36 | 407.2 | 406.2 | 7.1 | 405.81 | 331.9 | 13.8 | 76 | 1.21 | 73.2 | 3.5 | 227 | 1053.4 | 1.6243 | 368.7567 | 23.2933 | 0.0094716
2002-02-15 13:36 | -61.16 | -47.15 | 994 | 395.5 | 1.1 | 390.85 | 383.57 | 0.89 | 2.47 | 1.81 | 34.36 | 405.1 | 404.2 | 7.2 | 403.81 | 331.3 | 14 | 78 | 0.96 | 71.6 | 6.4 | 229 | 1075.1 | 2.9702 | 368.7706 | 22.0794 | 0.02993
2002-02-15 13:46 | -61.15 | -47.07 | 994 | 391 | 0.5 | 385.65 | 378.37 | 0.9 | 2.51 | 1.81 | 34.35 | 400.5 | 399.5 | 7.2 | 399.11 | 332.2 | 14.1 | 76 | 1.12 | 72.3 | 14 | 244 | 1102.6 | 6.4974 | 368.7844 | 16.8656 | 0.10794
2002-02-15 13:56 | -61.14 | -47.03 | 994.2 | 390.8 | 0.2 | 385.65 | 378.47 | 0.9 | 2.49 | 1.8 | 34.35 | 400.3 | 399.3 | 7.2 | 398.91 | 331.5 | 8.6 | 75 | 1.11 | 72.2 | 9.7 | 245 | 1086.7 | 4.5018 | 368.7983 | 16.8517 | 0.051764
2002-02-15 14:07 | -61.13 | -46.98 | 994.1 | 393.1 | 2.3 | 387.35 | 380.07 | 0.9 | 2.41 | 1.69 | 34.36 | 402.6 | 401.6 | 7.1 | 401.31 | 332.8 | 8.4 | 73 | 1.1 | 72.5 | 6.1 | 229 | 1089.9 | 2.831 | 368.8122 | 18.5378 | 0.022616
2002-02-15 14:17 | -61.12 | -46.91 | 994.3 | 393.5 | 1.1 | 388.35 | 381.17 | 0.9 | 2.4 | 1.71 | 34.34 | 403 | 402.1 | 7.1 | 401.71 | 332.7 | 14.1 | 76 | 0.84 | 73.3 | 8.7 | 231 | 807.2 | 4.0377 | 368.8261 | 19.5239 | 0.048586
2002-02-15 14:28 | -61.11 | -46.83 | 994.5 | 389.5 | 1.5 | 384.75 | 377.77 | 0.93 | 2.38 | 1.72 | 34.29 | 398.8 | 397.9 | 7.1 | 397.51 | 332 | 13.6 | 74 | 0.98 | 73.6 | 4.9 | 220 | 1015.1 | 2.2741 | 368.84 | 15.91 | 0.012439
2002-02-15 14:47 | -61.1 | -46.69 | 994.3 | 391.7 | 0.6 | 387.75 | 380.57 | 0.93 | 2.26 | 1.64 | 34.28 | 401.1 | 400.1 | 7.1 | 399.81 | 331.7 | 13.8 | 78 | 0.86 | 72.2 | 5.4 | 223 | 1156.1 | 2.5061 | 368.8539 | 18.8961 | 0.018086
2002-02-15 14:57 | -61.09 | -46.61 | 994.5 | 388.3 | 1.2 | 383.05 | 376.07 | 0.92 | 2.4 | 1.72 | 34.27 | 397.4 | 396.5 | 7.1 | 396.11 | 332.1 | 14 | 77 | 0.78 | 72.1 | 6.4 | 229 | 1170.9 | 2.9702 | 368.8678 | 14.1822 | 0.018839
2002-02-15 15:07 | -61.08 | -46.52 | 994.6 | 382.8 | 1.1 | 377.65 | 370.77 | 0.92 | 2.46 | 1.78 | 34.26 | 391.9 | 391 | 7.2 | 390.51 | 334.3 | 14 | 73 | 0.74 | 71.9 | 6.5 | 215 | 1053.3 | 3.0166 | 368.8817 | 8.7683 | 0.011842
2002-02-15 15:17 | -61.07 | -46.45 | 994.5 | 386.9 | 2.9 | 380.15 | 373.17 | 0.91 | 2.45 | 1.69 | 34.25 | 396 | 395.1 | 7.2 | 394.71 | 333.2 | 13.9 | 74 | 0.81 | 70.1 | 5.9 | 228 | 1170.1 | 2.7382 | 368.8956 | 11.2544 | 0.012608
2002-02-15 15:28 | -61.06 | -46.37 | 994.5 | 393.1 | 2.2 | 388.15 | 381.07 | 0.91 | 2.32 | 1.65 | 34.25 | 402.5 | 401.5 | 7.1 | 401.21 | 331.3 | 14.2 | 78 | 0.59 | 68.2 | 7 | 216 | 1142.9 | 3.2487 | 368.9094 | 19.2406 | 0.03098
2002-02-15 15:38 | -61.05 | -46.28 | 994.4 | 384.1 | 1 | 378.65 | 371.67 | 0.92 | 2.42 | 1.72 | 34.26 | 393.2 | 392.3 | 7.1 | 391.91 | 332.9 | 14.1 | 74 | 0.56 | 67 | 6.5 | 225 | 1149 | 3.0166 | 368.9233 | 9.7267 | 0.013172
2002-02-15 15:57 | -61.02 | -46.14 | 994.6 | 387.7 | 5.3 | 383.25 | 376.27 | 0.92 | 2.35 | 1.7 | 34.28 | 397 | 396.1 | 7.1 | 395.71 | 331.3 | 14.3 | 67 | 1.11 | 64.2 | 6.3 | 239 | 995.1 | 2.9238 | 368.9372 | 14.3128 | 0.018425
2002-02-15 16:07 | -61.01 | -46.06 | 994.6 | 381.1 | 0.5 | 375.75 | 368.87 | 0.93 | 2.43 | 1.73 | 34.31 | 390.2 | 389.3 | 7.1 | 388.91 | 332.6 | 14 | 65 | 0.97 | 65.5 | 9.7 | 233 | 993 | 4.5018 | 368.9511 | 6.7989 | 0.020354
2002-02-15 16:18 | -60.99 | -46 | 994.7 | 382.9 | 3.5 | 376.75 | 369.97 | 0.92 | 2.4 | 1.66 | 34.29 | 392 | 391.1 | 7.1 | 390.81 | 331.9 | 11.2 | 58 | 1.56 | 64.1 | 5.6 | 236 | 824.6 | 2.599 | 368.965 | 7.785 | 0.0077863
2002-02-15 16:28 | -60.97 | -45.93 | 994.4 | 393 | 1.4 | 388.55 | 381.37 | 0.91 | 2.4 | 1.75 | 34.25 | 402.4 | 401.5 | 7.1 | 401.21 | 331.2 | 14.2 | 58 | 1.35 | 63.4 | 6 | 237 | 1105.7 | 2.7846 | 368.9789 | 19.5711 | 0.023185
2002-02-15 16:39 | -60.96 | -45.85 | 994.5 | 390.4 | 2.1 | 383.95 | 376.87 | 0.91 | 2.44 | 1.68 | 34.25 | 399.8 | 398.9 | 7.2 | 398.51 | 330.6 | 14.2 | 70 | 1.12 | 65.9 | 6 | 233 | 1076.5 | 2.7846 | 368.9928 | 14.9572 | 0.01751
2002-02-15 16:49 | -60.95 | -45.77 | 994.5 | 393.4 | 0.9 | 387.65 | 380.47 | 0.92 | 2.31 | 1.59 | 34.24 | 402.8 | 401.9 | 7.1 | 401.61 | 330.5 | 14.2 | 72 | 1.44 | 64.2 | 6.8 | 250 | 1075.7 | 3.1559 | 369.0067 | 18.6433 | 0.028301
2002-02-15 17:08 | -60.93 | -45.62 | 994.8 | 392.5 | 1.8 | 387.15 | 380.17 | 0.91 | 2.28 | 1.59 | 34.23 | 401.8 | 400.9 | 7.1 | 400.51 | 330.2 | 14.1 | 77 | 0.91 | 65.1 | 7 | 234 | 1026.1 | 3.2487 | 369.0206 | 18.1294 | 0.029122
2002-02-15 17:18 | -60.92 | -45.54 | 994.7 | 388.3 | 0.6 | 382.55 | 375.57 | 0.92 | 2.34 | 1.63 | 34.26 | 397.4 | 396.5 | 7.1 | 396.11 | 331.7 | 14 | 85 | 0.92 | 67.5 | 5.6 | 233 | 991.1 | 2.599 | 369.0344 | 13.5156 | 0.013725
2002-02-15 17:29 | -60.92 | -45.46 | 994.8 | 383.8 | 2.2 | 378.15 | 371.37 | 0.92 | 2.35 | 1.64 | 34.27 | 392.9 | 392 | 7.1 | 391.61 | 331.5 | 14.2 | 85 | 0.91 | 67.6 | 6.1 | 242 | 962.2 | 2.831 | 369.0483 | 9.1017 | 0.010842
2002-02-15 17:39 | -60.92 | -45.37 | 994.8 | 381.3 | 0.3 | 375.55 | 368.77 | 0.93 | 2.34 | 1.63 | 34.28 | 390.2 | 389.3 | 7.1 | 388.91 | 332 | 14.2 | 84 | 1.4 | 66.7 | 5.1 | 275 | 941.8 | 2.3669 | 369.0622 | 6.4878 | 0.0053665
2002-02-15 17:50 | -60.9 | -45.29 | 994.9 | 379.3 | 0.9 | 373.95 | 367.17 | 0.94 | 2.43 | 1.73 | 34.29 | 388.3 | 387.4 | 7.2 | 387.01 | 333.2 | 14.1 | 69 | 1.73 | 65.4 | 4.3 | 281 | 910.6 | 1.9956 | 369.0761 | 4.8739 | 0.0028536
2002-02-15 18:00 | -60.89 | -45.21 | 994.6 | 386.3 | 6.3 | 378.75 | 371.87 | 0.92 | 2.3 | 1.49 | 34.23 | 395.4 | 394.6 | 7.1 | 394.21 | 331 | 14 | 73 | 1.66 | 64.3 | 6.8 | 262 | 883.2 | 3.1559 | 369.09 | 9.66 | 0.01433
2002-02-15 18:45 | -60.83 | -44.87 | 994.5 | 391.3 | 2.1 | 385.55 | 378.47 | 0.93 | 2.11 | 1.39 | 34.17 | 400.7 | 399.8 | 7 | 399.51 | 330.7 | 14.4 | 69 | 1.34 | 68.2 | 8.6 | 250 | 738.9 | 3.9913 | 369.1575 | 16.3925 | 0.039608
2002-02-15 18:55 | -60.81 | -44.79 | 994.6 | 384.8 | 5.5 | 377.05 | 370.17 | 0.96 | 2.03 | 1.21 | 34.15 | 393.9 | 393 | 6.9 | 392.71 | 331.3 | 10.6 | 68 | 1.35 | 68 | 7.9 | 250 | 682.9 | 3.6664 | 369.225 | 7.825 | 0.015607
2002-02-15 19:06 | -60.8 | -44.72 | 994.4 | 386 | 1.7 | 380.55 | 373.47 | 0.97 | 1.79 | 1.08 | 34.13 | 395.3 | 394.4 | 6.8 | 394.21 | 330.4 | 13.9 | 70 | 1.46 | 68.7 | 8.8 | 263 | 398.4 | 4.0841 | 369.2925 | 11.2575 | 0.028124
2002-02-15 19:16 | -60.79 | -44.67 | 994.5 | 384 | 3 | 378.45 | 371.57 | 0.97 | 1.87 | 1.17 | 34.13 | 393 | 392.2 | 6.9 | 391.91 | 331.7 | 11.5 | 349 | 1.94 | 65 | 10.8 | 299 | 416.5 | 5.0123 | 369.36 | 9.09 | 0.034023