## Hoja1
|  |  | pression atmosphérique |  | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | p15 | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | p355 | p356 | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | O2 sensor non calibré p358 | vitesse du bateau | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | direction du vent p391 | p368 | vent vitesse bateau p1 | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | p384 | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385
DATHEUR | LAT | LONG | p1 | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2 | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE | DIRVE | PAR | VITVE | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere
|  |  | [mb] | [ppm] |  | [µatm] | [µatm] |  | [°C] |  |  | [ppm] | [ppm] |  |  | [mM/kg]not calibrated | [kn] | [°] | [°C] |  | [kn,28m] |  | [mE/m2/s] | [m/s,10m] | [µatm] | [µatm] | [mmol/m2/h]
DATHEUR | LAT | LONG | PATM | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2[mM/kg]not calibrated | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE[kn,28m] | DIRVE | PAR[mE/m2/s] | VITVE[m/s,10m] | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere [mmol/m2/h]
2002-04-22 16:15 | -62.23 | -57.32 | 987 | 377.3 | 1.2 | 381.95 | 372.17 | 0.74 | 1.242 | 0.381 | 34.305 | 389.5 | 399.1 | 6.6 | 398.81 | 303.5 | 14.4 | 75 | 0.02 | 81.5 | 12.9 | 340 | 162.7 | 5.9869 | 371.24 | 10.71 | 0.058441
2002-04-22 16:38 | -62.21 | -57.13 | 986.9 | 384.4 | 1.9 | 389.55 | 379.47 | 0.74 | 1.259 | 0.403 | 34.297 | 396.9 | 406.8 | 6.6 | 406.51 | 302.2 | 14.1 | 80 | -0.33 | 85.8 | 13.7 | 334 | 128.9 | 6.3582 | 371.24 | 18.31 | 0.11492
2002-04-22 16:48 | -62.2 | -57.04 | 986.8 | 380.1 | 1.2 | 384.85 | 374.87 | 0.77 | 1.261 | 0.392 | 34.305 | 392.5 | 402.3 | 6.6 | 401.91 | 303 | 14.1 | 83 | -0.72 | 86.3 | 13.6 | 340 | 95.4 | 6.3118 | 371.24 | 13.61 | 0.083151
2002-04-22 16:58 | -62.19 | -56.96 | 986.8 | 385.2 | 4 | 390.75 | 380.57 | 0.83 | 1.31 | 0.468 | 34.286 | 397.8 | 407.8 | 6.6 | 407.51 | 302.3 | 14.3 | 84 | 0.05 | 87.5 | 12.1 | 339 | 97.8 | 5.6156 | 371.24 | 19.51 | 0.095807
2002-04-22 17:09 | -62.19 | -56.87 | 986.9 | 387.8 | 1 | 393.15 | 383.07 | 0.88 | 1.334 | 0.489 | 34.282 | 400.4 | 410.5 | 6.6 | 410.11 | 301.1 | 14.2 | 90 | -0.03 | 88.6 | 15.4 | 332 | 98 | 7.1471 | 371.24 | 21.91 | 0.17538
2002-04-22 17:19 | -62.19 | -56.78 | 986.8 | 381.1 | 3.1 | 384.95 | 374.97 | 0.82 | 1.174 | 0.248 | 34.267 | 393.6 | 403.5 | 6.5 | 403.21 | 296.1 | 14.1 | 84 | -0.05 | 89 | 13.7 | 336 | 129.5 | 6.3582 | 371.24 | 13.71 | 0.08505
2002-04-22 17:29 | -62.18 | -56.7 | 986.9 | 375.2 | 0.6 | 379.65 | 369.87 | 0.79 | 0.965 | 0.083 | 34.265 | 387.4 | 397.1 | 6.4 | 396.91 | 296.3 | 14 | 81 | -0.04 | 88.5 | 13 | 340 | 164.2 | 6.0333 | 371.24 | 8.41 | 0.046332
2002-04-22 17:49 | -62.17 | -56.54 | 986.9 | 381.5 | 0.3 | 386.85 | 376.87 | 0.81 | 1.209 | 0.363 | 34.281 | 393.9 | 403.8 | 6.6 | 403.51 | 300.3 | 14 | 80 | -0.04 | 87.7 | 12.6 | 331 | 123.1 | 5.8477 | 371.24 | 15.61 | 0.082289
2002-04-22 17:59 | -62.16 | -56.46 | 986.9 | 386.3 | 2.1 | 392.35 | 382.27 | 0.85 | 1.281 | 0.469 | 34.293 | 398.8 | 409 | 6.6 | 408.61 | 300.3 | 14.1 | 79 | 0.04 | 87 | 12.5 | 327 | 121.5 | 5.8012 | 371.24 | 21.11 | 0.11107
2002-04-22 18:09 | -62.16 | -56.37 | 986.9 | 384.2 | 4 | 389.95 | 379.87 | 0.81 | 1.39 | 0.551 | 34.277 | 396.8 | 406.9 | 6.6 | 406.61 | 300.9 | 14.4 | 78 | 0.01 | 87.3 | 12.8 | 324 | 118.3 | 5.9405 | 371.24 | 18.71 | 0.10263
2002-04-22 18:20 | -62.15 | -56.28 | 986.9 | 377.3 | 0.2 | 382.45 | 372.57 | 0.78 | 1.436 | 0.578 | 34.263 | 389.6 | 399.5 | 6.7 | 399.11 | 302.3 | 1 | 70 | -0.16 | 88.1 | 12 | 12 | 124.1 | 5.5692 | 371.24 | 11.21 | 0.053
2002-04-22 18:30 | -62.15 | -56.2 | 987 | 376.7 | 0.4 | 381.65 | 371.87 | 0.78 | 1.448 | 0.581 | 34.26 | 388.9 | 398.8 | 6.7 | 398.51 | 302.4 | 14 | 90 | -0.04 | 89 | 12.3 | 339 | 112.1 | 5.7084 | 371.24 | 10.41 | 0.05158
2002-04-22 18:40 | -62.15 | -56.11 | 987 | 378.6 | 1.2 | 382.75 | 372.87 | 0.79 | 1.36 | 0.441 | 34.267 | 391 | 401 | 6.6 | 400.71 | 301.5 | 14.1 | 74 | -0.02 | 89.4 | 12.9 | 329 | 88.1 | 5.9869 | 371.24 | 11.51 | 0.062918
2002-04-22 18:59 | -62.14 | -55.95 | 987.2 | 370.2 | 3.7 | 375.15 | 365.57 | 0.76 | 0.832 | -0.04 | 34.254 | 382.3 | 392.1 | 6.4 | 392.01 | 300.5 | 14.4 | 85 | 0.01 | 87.9 | 12.6 | 331 | 67.5 | 5.8477 | 371.24 | 3.91 | 0.019987
2002-04-22 19:09 | -62.13 | -55.87 | 987 | 372.9 | 2 | 378.75 | 369.07 | 0.78 | 1.164 | 0.336 | 34.265 | 385.1 | 395 | 6.5 | 394.81 | 302.4 | 13.9 | 77 | 0.04 | 87.9 | 9.5 | 329 | 59.8 | 4.4089 | 371.24 | 7.51 | 0.022039
2002-04-22 19:20 | -62.12 | -55.78 | 987 | 371.6 | 3.3 | 374.25 | 364.57 | 0.8 | 0.978 | 0.001 | 34.255 | 383.6 | 393.4 | 6.4 | 393.11 | 301 | 13.9 | 90 | 0.04 | 88.3 | 8.8 | 355 | 42.1 | 4.0841 | 371.24 | 3.01 | 0.0074884
2002-04-22 19:30 | -62.12 | -55.7 | 987.2 | 369.7 | 1.6 | 375.75 | 366.17 | 0.76 | 0.813 | 0.034 | 34.256 | 381.4 | 391.2 | 6.4 | 390.81 | 299.8 | 14.1 | 88 | 0 | 89 | 7.3 | 352 | 31.6 | 3.3879 | 371.24 | 4.51 | 0.0077524
2002-04-22 19:40 | -62.11 | -55.62 | 987.2 | 371.5 | 0.2 | 378.15 | 368.57 | 0.8 | 0.941 | 0.173 | 34.262 | 383.4 | 393.3 | 6.4 | 393.11 | 301.2 | 13.8 | 65 | 0 | 89.8 | 9.6 | 357 | 21.6 | 4.4554 | 371.24 | 6.91 | 0.020666
2002-04-22 19:51 | -62.1 | -55.54 | 987.3 | 377.7 | 3.7 | 385.95 | 376.17 | 0.88 | 1.263 | 0.574 | 34.282 | 389.8 | 399.9 | 6.6 | 399.51 | 302.3 | 13.8 | 79 | -0.02 | 89.8 | 9 | 357 | 16.1 | 4.1769 | 371.24 | 14.71 | 0.039454
2002-04-22 20:10 | -62.08 | -55.38 | 987.4 | 387 | 0.5 | 393.95 | 383.87 | 0.91 | 1.428 | 0.645 | 34.287 | 399.4 | 409.9 | 6.7 | 409.51 | 300.6 | 14.2 | 79 | -0.01 | 90 | 8.3 | 347 | 6.2 | 3.852 | 371.24 | 22.71 | 0.05287
2002-04-22 20:20 | -62.08 | -55.3 | 987.4 | 386 | 0.2 | 392.55 | 382.57 | 0.9 | 1.365 | 0.566 | 34.284 | 398.4 | 408.8 | 6.6 | 408.41 | 299.1 | 13.9 | 75 | 0.03 | 89.6 | 7 | 339 | 3.2 | 3.2487 | 371.24 | 21.31 | 0.035165
2002-04-22 20:31 | -62.07 | -55.21 | 987.4 | 385.1 | 1.7 | 392.25 | 382.37 | 0.91 | 1.416 | 0.652 | 34.281 | 397.4 | 407.8 | 6.7 | 407.51 | 300.1 | 14 | 71 | -0.74 | 88.9 | 9.1 | 333 | 2.2 | 4.2233 | 371.24 | 21.01 | 0.058557
2002-04-22 20:41 | -62.06 | -55.13 | 987.4 | 382.3 | 0.5 | 389.05 | 379.27 | 0.91 | 1.411 | 0.631 | 34.284 | 394.5 | 404.9 | 6.6 | 404.51 | 301 | 13.7 | 85 | 0.14 | 89 | 10.3 | 347 | 2.1 | 4.7802 | 371.24 | 17.81 | 0.063076
2002-04-22 20:51 | -62.06 | -55.04 | 987.5 | 381.5 | 0.9 | 388.15 | 378.37 | 0.89 | 1.399 | 0.613 | 34.277 | 393.6 | 404 | 6.6 | 403.61 | 300.8 | 14 | 82 | 0.11 | 89.1 | 9.9 | 348 | 2.1 | 4.5946 | 371.24 | 16.91 | 0.055192
2002-04-22 21:01 | -62.05 | -54.96 | 987.4 | 383.9 | 0.9 | 390.95 | 381.07 | 0.88 | 1.385 | 0.616 | 34.282 | 396.1 | 406.6 | 6.6 | 406.21 | 300.2 | 13.9 | 78 | 0.09 | 90 | 9.7 | 350 | 2.1 | 4.5018 | 371.24 | 19.71 | 0.062199
2002-04-22 21:21 | -62.03 | -54.8 | 987.7 | 384.9 | 2.5 | 391.85 | 381.97 | 0.88 | 1.442 | 0.667 | 34.274 | 397.1 | 407.6 | 6.7 | 407.21 | 300.3 | 13.8 | 77 | 0.03 | 90 | 9.7 | 347 | 2.2 | 4.5018 | 371.24 | 20.61 | 0.065171
2002-04-22 21:31 | -62.02 | -54.72 | 987.5 | 394 | 1.4 | 401.15 | 391.07 | 0.83 | 1.458 | 0.684 | 34.265 | 406.4 | 417.3 | 6.7 | 416.91 | 299.3 | 13.6 | 71 | 0.02 | 90.6 | 8.7 | 346 | 2.2 | 4.0377 | 371.24 | 29.91 | 0.077914
2002-04-22 21:41 | -62.01 | -54.64 | 987.6 | 398.6 | 5.6 | 406.45 | 396.17 | 0.81 | 1.483 | 0.722 | 34.255 | 411.3 | 422.4 | 6.7 | 422.01 | 298.3 | 13.7 | 72 | 0 | 91.5 | 8.5 | 359 | 2.2 | 3.9449 | 371.24 | 35.21 | 0.088686
2002-04-22 21:52 | -62 | -54.56 | 987.6 | 414.7 | 3.7 | 422.35 | 411.67 | 0.78 | 1.497 | 0.706 | 34.28 | 427.9 | 439.6 | 6.7 | 439.21 | 293.3 | 13.4 | 74 | -0.1 | 92 | 10.3 | 14 | 2.2 | 4.7802 | 371.24 | 51.11 | 0.19635
2002-04-22 22:02 | -61.99 | -54.47 | 987.6 | 411.1 | 2.4 | 418.65 | 408.07 | 0.8 | 1.414 | 0.626 | 34.3 | 424.1 | 435.7 | 6.6 | 435.31 | 294.2 | 13.6 | 77 | -0.12 | 92.1 | 11.3 | 19 | 2.2 | 5.2443 | 371.24 | 47.41 | 0.21732
2002-04-22 22:12 | -61.98 | -54.39 | 987.7 | 410.5 | 0.4 | 417.45 | 406.97 | 0.8 | 1.394 | 0.578 | 34.317 | 423.5 | 435 | 6.6 | 434.61 | 294 | 13.6 | 77 | -0.08 | 92.4 | 9.4 | 8 | 2.3 | 4.3625 | 371.24 | 46.21 | 0.14616
2002-04-22 22:31 | -61.97 | -54.25 | 987.6 | 414.3 | 0.5 | 422.75 | 412.07 | 0.78 | 1.465 | 0.697 | 34.293 | 427.6 | 439.3 | 6.7 | 439.11 | 293.4 | 13.6 | 68 | -0.09 | 91.9 | 10.9 | 2 | 2.1 | 5.0587 | 371.24 | 51.51 | 0.22185
2002-04-22 22:42 | -61.96 | -54.17 | 987.8 | 412 | 2.8 | 419.25 | 408.77 | 0.8 | 1.408 | 0.596 | 34.313 | 425.1 | 436.8 | 6.6 | 436.51 | 294 | 13.7 | 64 | -0.12 | 91.6 | 10.7 | 2 | 2.1 | 4.9659 | 371.24 | 48.01 | 0.1975
2002-04-22 22:52 | -61.94 | -54.09 | 987.8 | 408.9 | 1.3 | 416.35 | 405.97 | 0.81 | 1.395 | 0.6 | 34.324 | 421.8 | 433.4 | 6.6 | 433.11 | 294.3 | 13.7 | 64 | -0.58 | 91.2 | 7.4 | 330 | 2.2 | 3.4343 | 371.24 | 45.11 | 0.088177
2002-04-22 23:02 | -61.94 | -54.01 | 987.9 | 404 | 1 | 410.75 | 400.57 | 0.82 | 1.39 | 0.575 | 34.311 | 416.6 | 428.1 | 6.6 | 427.71 | 297.6 | 13.8 | 93 | -0.51 | 91.4 | 7.6 | 5 | 2.2 | 3.5272 | 371.24 | 39.51 | 0.080338
2002-04-22 23:13 | -61.95 | -53.93 | 987.9 | 403 | 0.4 | 409.65 | 399.47 | 0.81 | 1.386 | 0.561 | 34.31 | 415.7 | 427.2 | 6.6 | 426.81 | 298.1 | 14.2 | 89 | -0.08 | 91.5 | 7.2 | 0 | 2.2 | 3.3415 | 371.24 | 38.41 | 0.069941
2002-04-22 23:23 | -61.95 | -53.85 | 988.1 | 407 | 1.3 | 413.45 | 403.27 | 0.79 | 1.374 | 0.541 | 34.325 | 419.7 | 431.3 | 6.6 | 430.91 | 296.5 | 13.8 | 78 | -0.15 | 92 | 8.2 | 9 | 2.2 | 3.8056 | 371.24 | 42.21 | 0.10056
2002-04-23 00:09 | -61.9 | -53.48 | 988.4 | 369.7 | 2 | 375.25 | 366.17 | 0.74 | 0.645 | -0.193 | 34.253 | 381.1 | 391.7 | 6.3 | 391.51 | 298.5 | 14.2 | 87 | -0.29 | 92 | 7.8 | 357 | 2.3 | 3.62 | 371.2075 | 4.0425 | 0.0079087
2002-04-23 00:19 | -61.9 | -53.39 | 988.5 | 371.3 | 2.8 | 377.95 | 368.77 | 0.74 | 0.718 | -0.071 | 34.258 | 382.7 | 393.5 | 6.3 | 393.21 | 299.7 | 14.5 | 96 | -0.26 | 92.5 | 11.4 | 20 | 2.2 | 5.2907 | 371.175 | 6.775 | 0.028514
2002-04-23 00:29 | -61.89 | -53.3 | 988.6 | 379.9 | 2 | 383.65 | 374.37 | 0.77 | 0.942 | -0.01 | 34.256 | 391.5 | 402.7 | 6.4 | 402.41 | 299.9 | 14.4 | 76 | -0.54 | 92.4 | 12.7 | 354 | 2.2 | 5.8941 | 371.1425 | 12.5075 | 0.066303
2002-04-23 00:39 | -61.89 | -53.22 | 988.4 | 367.3 | 3.1 | 371.15 | 362.17 | 0.76 | 0.491 | -0.446 | 34.228 | 378.6 | 389.4 | 6.2 | 389.21 | 300.9 | 14.1 | 59 | -0.7 | 92.7 | 14.1 | 11 | 2.3 | 6.5438 | 371.11 | 0.04 | 0.00025302
2002-04-23 00:50 | -61.87 | -53.15 | 988.5 | 371.5 | 6.1 | 378.65 | 369.47 | 0.76 | 0.69 | -0.091 | 34.252 | 383 | 394 | 6.3 | 393.81 | 302.2 | 14 | 43 | -1.09 | 92.9 | 15.2 | 6 | 2.3 | 7.0543 | 371.0775 | 7.5725 | 0.056746
2002-04-23 01:00 | -61.84 | -53.09 | 988.6 | 378.2 | 8.2 | 386.25 | 376.97 | 0.74 | 0.78 | 0.04 | 34.259 | 389.8 | 401.2 | 6.4 | 400.91 | 301.4 | 13.2 | 45 | -0.99 | 93.1 | 11.3 | 341 | 2.2 | 5.2443 | 371.045 | 15.205 | 0.064211
2002-04-23 01:20 | -61.84 | -52.98 | 988.9 | 396 | 4.9 | 398.65 | 389.17 | 0.73 | 0.95 | -0.098 | 34.276 | 408.2 | 420.3 | 6.4 | 420.11 | 298.6 | 11.3 | 116 | -0.94 | 94.1 | 10.8 | 52 | 2.2 | 5.0123 | 371.0125 | 27.6375 | 0.11003
2002-04-23 01:30 | -61.85 | -52.91 | 988.7 | 364.3 | 4.1 | 371.75 | 362.77 | 0.79 | 0.309 | -0.462 | 34.227 | 375.5 | 386.6 | 6.1 | 386.51 | 302.6 | 13.5 | 93 | -1.17 | 94.4 | 13.1 | 46 | 2.2 | 6.0797 | 370.98 | 0.77 | 0.0042066
2002-04-23 01:41 | -61.85 | -52.82 | 988.8 | 361.8 | 4.2 | 366.45 | 357.67 | 0.78 | 0.337 | -0.572 | 34.221 | 372.8 | 383.9 | 6.2 | 383.81 | 304.1 | 14.1 | 89.5 | -1.27 | 94.4 | 12.6 | 35 | 2.2 | 5.8477 | 370.9475 | -4.4975 | -0.022406
2002-04-23 01:51 | -61.85 | -52.73 | 989 | 358.1 | 0.8 | 363.25 | 354.67 | 0.79 | 0.28 | -0.595 | 34.217 | 368.9 | 379.9 | 6.1 | 379.81 | 305.5 | 14.7 | 86 | -1.36 | 94.4 | 12.3 | 24 | 2.2 | 5.7084 | 370.915 | -7.665 | -0.036062
2002-04-23 02:01 | -61.84 | -52.64 | 989.1 | 356.9 | 0.3 | 362.85 | 354.27 | 0.78 | 0.264 | -0.591 | 34.219 | 367.8 | 378.9 | 6.1 | 378.91 | 303.7 | 14.9 | 85 | -1.36 | 94.9 | 11.1 | 20 | 2.2 | 5.1515 | 370.8825 | -8.0325 | -0.030733
2002-04-23 02:11 | -61.84 | -52.56 | 989.2 | 359.2 | 1.9 | 365.65 | 357.07 | 0.79 | 0.343 | -0.495 | 34.227 | 370.2 | 381.4 | 6.2 | 381.51 | 302.5 | 14.3 | 85 | -1.13 | 95 | 10.8 | 38 | 2.2 | 5.0123 | 370.85 | -5.2 | -0.018985
2002-04-23 02:30 | -61.82 | -52.41 | 989.3 | 356.7 | 0.3 | 362.25 | 353.77 | 0.77 | 0.266 | -0.59 | 34.219 | 367.3 | 378.6 | 6.1 | 378.41 | 302.8 | 14.3 | 61 | -1.45 | 94.8 | 10.4 | 28 | 2.2 | 4.8266 | 370.8175 | -8.5675 | -0.028729
2002-04-23 02:40 | -61.8 | -52.33 | 989.4 | 363.6 | 4.9 | 371.55 | 362.87 | 0.77 | 0.464 | -0.275 | 34.24 | 374.4 | 386 | 6.2 | 385.71 | 302.1 | 14.1 | 58 | -1.33 | 94.3 | 10.3 | 18 | 2.2 | 4.7802 | 370.785 | 0.765 | 0.0025789
2002-04-23 02:51 | -61.78 | -52.26 | 989.3 | 385 | 4.7 | 392.55 | 383.37 | 0.77 | 0.895 | 0.089 | 34.272 | 396.5 | 409.1 | 6.4 | 408.81 | 300 | 13.8 | 55 | -1.3 | 94.2 | 10.6 | 10 | 2.2 | 4.9195 | 370.7525 | 21.7975 | 0.082216
2002-04-23 03:01 | -61.76 | -52.19 | 989.3 | 390.7 | 5.5 | 399.65 | 390.27 | 0.77 | 1.006 | 0.256 | 34.284 | 402.4 | 415.3 | 6.5 | 414.91 | 300 | 14.2 | 61 | -1.15 | 94 | 9.3 | 7 | 2.2 | 4.3161 | 370.72 | 28.93 | 0.085499
2002-04-23 03:12 | -61.74 | -52.11 | 989.5 | 399.4 | 2 | 405.25 | 395.87 | 0.79 | 1.15 | 0.232 | 34.286 | 411.2 | 424.5 | 6.5 | 424.21 | 299.5 | 14.3 | 68 | -1.04 | 92.7 | 6.8 | 0 | 2.3 | 3.1559 | 370.6875 | 34.5625 | 0.055341
2002-04-23 03:22 | -61.73 | -52.03 | 989.6 | 385.6 | 3.9 | 391.55 | 382.47 | 0.76 | 0.879 | -0.019 | 34.262 | 397 | 409.8 | 6.4 | 409.51 | 300.4 | 14.5 | 69 | -0.84 | 90.4 | 5.9 | 4 | 2.3 | 2.7382 | 370.655 | 20.895 | 0.024346
2002-04-23 03:41 | -61.7 | -51.88 | 989.7 | 367.7 | 0.3 | 372.95 | 364.27 | 0.67 | 0.843 | -0.016 | 34.273 | 378 | 390.2 | 6.4 | 389.41 | 306.6 | 14.1 | 56 | -0.38 | 81.9 | 8.2 | 2 | 2.2 | 3.8056 | 370.6225 | 2.3275 | 0.0049875
2002-04-23 03:51 | -61.68 | -51.81 | 989.9 | 367.6 | 0.3 | 370.65 | 362.17 | 0.7 | 0.767 | -0.208 | 34.264 | 377.8 | 390.2 | 6.3 | 389.31 | 304.6 | 14 | 57 | -0.47 | 80.7 | 7 | 357 | 2.2 | 3.2487 | 370.59 | 0.06 | 9.3096e-05
2002-04-23 04:02 | -61.66 | -51.73 | 989.9 | 366.5 | 0.6 | 373.05 | 364.57 | 0.74 | 0.587 | -0.229 | 34.271 | 376.9 | 389.3 | 6.3 | 388.81 | 301.3 | 14.2 | 76 | -0.37 | 75.4 | 5.9 | 14 | 2.2 | 2.7382 | 370.5575 | 2.4925 | 0.0027658
2002-04-23 04:12 | -61.65 | -51.65 | 990.1 | 371 | 1.4 | 376.85 | 368.27 | 0.7 | 0.817 | -0.046 | 34.293 | 381.5 | 394.1 | 6.4 | 393.61 | 301.8 | 14 | 70 | -0.3 | 71 | 6 | 12 | 2.1 | 2.7846 | 370.525 | 6.325 | 0.0073271
2002-04-23 04:22 | -61.63 | -51.57 | 990 | 369.4 | 0.7 | 375.05 | 366.47 | 0.68 | 0.873 | -0.015 | 34.283 | 380 | 392.6 | 6.4 | 392.21 | 302.4 | 13.9 | 70 | -0.36 | 73.3 | 6.1 | 0 | 2.2 | 2.831 | 370.4925 | 4.5575 | 0.005434
2002-04-23 04:33 | -61.62 | -51.49 | 990.1 | 367.9 | 0 | 374.05 | 365.57 | 0.68 | 0.862 | 0.007 | 34.282 | 378.4 | 391.1 | 6.4 | 390.51 | 301.3 | 14.3 | 76 | -0.32 | 70.2 | 4.9 | 36 | 2.2 | 2.2741 | 370.46 | 3.59 | 0.002753
2002-04-23 04:52 | -61.61 | -51.33 | 990.5 | 367 | 0.5 | 372.05 | 363.77 | 0.69 | 0.586 | -0.364 | 34.21 | 377.6 | 390.4 | 6.3 | 390.31 | 300.5 | 14.3 | 80 | -0.35 | 67.4 | 3.1 | 41 | 2.3 | 1.4387 | 370.4275 | 1.6225 | 0.00049504
2002-04-23 05:02 | -61.6 | -51.24 | 990.6 | 368.4 | 0.2 | 373.95 | 365.67 | 0.71 | 0.392 | -0.55 | 34.163 | 379.1 | 392.1 | 6.2 | 392.21 | 298.9 | 14.3 | 78 | -0.36 | 66.5 | 2.9 | 63 | 2.6 | 1.3459 | 370.395 | 3.555 | 0.00095429
2002-04-23 05:12 | -61.6 | -51.16 | 990.6 | 368.3 | 1.6 | 373.85 | 365.57 | 0.71 | 0.343 | -0.582 | 34.154 | 378.9 | 391.9 | 6.2 | 391.81 | 299 | 14.5 | 77 | -0.29 | 63.6 | 2.9 | 77 | 2.6 | 1.3459 | 370.3625 | 3.4875 | 0.00093552
2002-04-23 05:23 | -61.59 | -51.07 | 990.7 | 367.8 | 0.5 | 373.75 | 365.57 | 0.7 | 0.499 | -0.398 | 34.201 | 378.2 | 391.3 | 6.2 | 391.11 | 298.9 | 14.1 | 77 | -0.31 | 64.5 | 3.3 | 77 | 2.9 | 1.5315 | 370.33 | 3.42 | 0.0011877
2002-04-23 05:33 | -61.58 | -50.99 | 990.9 | 366.8 | 0.4 | 375.15 | 366.97 | 0.7 | 0.541 | -0.252 | 34.218 | 377.4 | 390.5 | 6.2 | 390.51 | 298.7 | 14.6 | 78 | -0.35 | 65.4 | 2.5 | 78 | 3.4 | 1.1603 | 370.2975 | 4.8525 | 0.00097042
2002-04-23 05:44 | -61.57 | -50.9 | 990.8 | 369.1 | 0.5 | 376.35 | 368.07 | 0.68 | 0.775 | -0.102 | 34.258 | 379.9 | 393.3 | 6.4 | 393.41 | 298.8 | 14.2 | 80 | -0.32 | 64.4 | 1.6 | 109 | 3.4 | 0.74256 | 370.265 | 6.085 | 0.00049996
2002-04-23 06:03 | -61.56 | -50.79 | 991 | 364.4 | 1.8 | 371.25 | 363.17 | 0.67 | 0.752 | -0.115 | 34.217 | 374.7 | 388 | 6.3 | 387.81 | 301.7 | 14.4 | 80 | -1.07 | 86 | 4.7 | 80 | 3.1 | 2.1813 | 370.2325 | 1.0175 | 0.00071156
2002-04-23 06:13 | -61.55 | -50.67 | 991.2 | 366.5 | 1.1 | 373.45 | 365.47 | 0.67 | 0.752 | -0.109 | 34.231 | 376.8 | 390.3 | 6.3 | 390.11 | 301.3 | 14.5 | 81 | -1.24 | 87.7 | 1.7 | 67 | 3.4 | 0.78897 | 370.2 | 3.25 | 0.00029909
2002-04-23 06:23 | -61.55 | -50.58 | 991.3 | 371.1 | 1.9 | 378.55 | 370.37 | 0.67 | 0.72 | -0.13 | 34.231 | 381.5 | 395.2 | 6.3 | 395.11 | 300.6 | 14 | 80 | -1.25 | 88.2 | 0.5 | 40 | 3.4 | 0.23205 | 370.1675 | 8.3825 | 6.7614e-05
2002-04-23 06:33 | -61.54 | -50.5 | 991.4 | 370.3 | 1.1 | 377.35 | 369.27 | 0.67 | 0.749 | -0.114 | 34.216 | 380.6 | 394.4 | 6.3 | 394.11 | 301.9 | 14.9 | 78 | -1.31 | 88.9 | 0.8 | 244 | 3.4 | 0.37128 | 370.135 | 7.215 | 0.00014851
2002-04-23 06:44 | -61.53 | -50.41 | 991.6 | 369.3 | 0 | 376.55 | 368.57 | 0.67 | 0.722 | -0.137 | 34.212 | 379.5 | 393.3 | 6.3 | 393.21 | 303.5 | 13.9 | 71 | -1.25 | 88.1 | 1.2 | 248 | 3.4 | 0.55692 | 370.1025 | 6.4475 | 0.00029779
2002-04-23 06:54 | -61.52 | -50.34 | 991.5 | 368.9 | 0.4 | 376.45 | 368.47 | 0.67 | 0.711 | -0.136 | 34.214 | 379.1 | 393 | 6.3 | 392.81 | 304.3 | 14 | 71 | -1.25 | 88.3 | 2.5 | 218 | 3.4 | 1.1603 | 370.07 | 6.38 | 0.001279
2002-04-23 07:40 | -61.45 | -49.99 | 992.1 | 362.9 | 0.5 | 369.65 | 362.07 | 0.67 | 0.521 | -0.353 | 34.176 | 372.8 | 386.5 | 6.2 | 386.41 | 307.2 | 14.2 | 73 | -1.35 | 88.1 | 8.8 | 225 | 3.4 | 4.0841 | 370.0667 | -0.41667 | -0.0010155
2002-04-23 07:50 | -61.43 | -49.91 | 992.2 | 360.5 | 1.3 | 367.15 | 359.57 | 0.71 | 0.462 | -0.406 | 34.157 | 370.2 | 383.8 | 6.2 | 383.61 | 308 | 14 | 71 | -1.39 | 88 | 9.8 | 228 | 3.5 | 4.5482 | 370.0633 | -2.9133 | -0.0087456
2002-04-23 08:01 | -61.42 | -49.82 | 992.3 | 361.4 | 2.1 | 369.95 | 362.37 | 0.7 | 0.53 | -0.243 | 34.176 | 371.2 | 384.8 | 6.2 | 384.61 | 307.6 | 14.4 | 73 | -1.34 | 88 | 11.2 | 235 | 3.5 | 5.1979 | 370.06 | -0.11 | -0.00043446
2002-04-23 08:11 | -61.41 | -49.74 | 992.2 | 365.4 | 0.3 | 372.85 | 365.27 | 0.66 | 0.706 | -0.128 | 34.193 | 375.3 | 389.1 | 6.3 | 388.91 | 309.1 | 14.1 | 72 | -1.32 | 88 | 11.8 | 236 | 3.4 | 5.4764 | 370.0567 | 2.7933 | 0.012345
2002-04-23 08:21 | -61.4 | -49.66 | 992.4 | 365.6 | 0 | 372.65 | 365.07 | 0.66 | 0.719 | -0.128 | 34.192 | 375.4 | 389.1 | 6.3 | 388.91 | 309.7 | 14.6 | 72 | -1.33 | 88 | 12.9 | 237 | 3.5 | 5.9869 | 370.0533 | 2.5967 | 0.013704
2002-04-23 08:31 | -61.39 | -49.57 | 992.5 | 365 | 0.2 | 372.35 | 364.77 | 0.68 | 0.639 | -0.19 | 34.185 | 374.7 | 388.4 | 6.3 | 388.31 | 309.2 | 14.6 | 73 | -1.57 | 88.8 | 13.4 | 233 | 3.4 | 6.2189 | 370.05 | 2.3 | 0.013088
2002-04-23 08:51 | -61.37 | -49.42 | 992.8 | 372.5 | 0 | 379.95 | 372.37 | 0.64 | 0.911 | 0.081 | 34.224 | 382.4 | 396.3 | 6.4 | 396.11 | 311 | 14.4 | 81 | -1.85 | 91.8 | 8.3 | 247 | 3.2 | 3.852 | 370.0467 | 9.9033 | 0.022051
2002-04-23 09:01 | -61.37 | -49.33 | 992.9 | 372.4 | 0.3 | 379.85 | 372.27 | 0.65 | 0.897 | 0.073 | 34.22 | 382.2 | 396.1 | 6.4 | 395.91 | 309.9 | 14.7 | 89 | -1.85 | 92 | 7.4 | 257 | 3.1 | 3.4343 | 370.0433 | 9.8067 | 0.017355
2002-04-23 09:11 | -61.37 | -49.24 | 993 | 371.9 | 0.4 | 378.85 | 371.37 | 0.66 | 0.868 | 0.021 | 34.211 | 381.7 | 395.6 | 6.4 | 395.31 | 309.8 | 14.5 | 90 | -1.91 | 92 | 4.4 | 294 | 3.1 | 2.042 | 370.04 | 8.81 | 0.0054951
2002-04-23 09:21 | -61.36 | -49.16 | 993.2 | 372.3 | 0.2 | 379.85 | 372.47 | 0.67 | 0.836 | 0.029 | 34.208 | 381.9 | 395.8 | 6.4 | 395.61 | 309.4 | 14.1 | 69 | -1.83 | 92 | 3.7 | 314 | 3 | 1.7172 | 370.0367 | 9.8133 | 0.0043404
2002-04-23 09:32 | -61.35 | -49.08 | 993.3 | 374.8 | 0.6 | 381.55 | 374.07 | 0.66 | 0.821 | -0.035 | 34.199 | 384.5 | 398.5 | 6.4 | 398.31 | 309.1 | 14 | 76 | -1.6 | 91.1 | 4.4 | 334 | 3.1 | 2.042 | 370.0333 | 11.5167 | 0.0072329
2002-04-23 09:42 | -61.33 | -49 | 993.5 | 373.6 | 0.5 | 380.45 | 373.07 | 0.67 | 0.751 | -0.086 | 34.18 | 383.1 | 397 | 6.3 | 396.81 | 309.4 | 13.8 | 67 | -1.4 | 88.6 | 4.1 | 323 | 3.1 | 1.9028 | 370.03 | 10.42 | 0.0056641
2002-04-23 10:01 | -61.32 | -48.85 | 993.9 | 376.2 | 0.6 | 383.15 | 375.87 | 0.68 | 0.856 | 0.029 | 34.221 | 385.6 | 399.6 | 6.4 | 399.31 | 309 | 14.1 | 107 | -0.94 | 87.1 | 7.2 | 71 | 3.3 | 3.3415 | 370.0267 | 13.1233 | 0.022148
2002-04-23 10:12 | -61.31 | -48.77 | 993.7 | 376.5 | 0.2 | 383.75 | 376.47 | 0.67 | 0.85 | 0.035 | 34.222 | 386.1 | 400 | 6.4 | 399.81 | 309.2 | 13.7 | 81 | -0.99 | 88 | 10.4 | 57 | 3.7 | 4.8266 | 370.0233 | 13.7267 | 0.04843
2002-04-23 10:22 | -61.3 | -48.69 | 994.3 | 377.3 | 0.4 | 384.85 | 377.77 | 0.68 | 0.946 | 0.164 | 34.25 | 386.6 | 400.5 | 6.4 | 400.31 | 309.7 | 13.7 | 81 | -1.16 | 88.4 | 10.4 | 57 | 5.1 | 4.8266 | 370.02 | 14.83 | 0.052414
2002-04-23 10:32 | -61.3 | -48.6 | 994.5 | 377.8 | 0.4 | 383.95 | 376.97 | 0.68 | 1.008 | 0.16 | 34.259 | 387 | 401 | 6.5 | 400.61 | 309.7 | 14.2 | 80 | -1.17 | 88.9 | 9.7 | 55 | 8.6 | 4.5018 | 370.0167 | 13.9333 | 0.042729
2002-04-23 10:43 | -61.29 | -48.52 | 994.4 | 376.4 | 0.3 | 383.45 | 376.37 | 0.68 | 0.937 | 0.131 | 34.234 | 385.7 | 399.5 | 6.4 | 399.31 | 309.9 | 13.8 | 80 | -1.19 | 87.4 | 9.5 | 55 | 12.3 | 4.4089 | 370.0133 | 13.4367 | 0.039481
2002-04-23 10:53 | -61.29 | -48.44 | 994.5 | 375.9 | 0.3 | 382.55 | 375.57 | 0.68 | 1.029 | 0.204 | 34.255 | 385.2 | 399 | 6.5 | 398.71 | 310.2 | 14.5 | 74 | -1.19 | 87 | 8.3 | 46 | 15 | 3.852 | 370.01 | 12.54 | 0.028055
2002-04-23 11:12 | -61.28 | -48.29 | 995 | 373.8 | 0.9 | 378.75 | 371.97 | 0.68 | 0.871 | -0.033 | 34.203 | 382.9 | 396.5 | 6.4 | 396.31 | 308.1 | 13.7 | 81 | -1.13 | 85.6 | 7.7 | 52 | 26.7 | 3.5736 | 370.0067 | 8.7433 | 0.016667
2002-04-23 11:22 | -61.27 | -48.21 | 994.9 | 371.8 | 0.3 | 378.25 | 371.47 | 0.68 | 0.79 | -0.032 | 34.191 | 380.8 | 394.4 | 6.4 | 394.21 | 308.3 | 13.7 | 81 | -1.12 | 84.6 | 7.3 | 52 | 42.5 | 3.3879 | 370.0033 | 8.2467 | 0.014113
2002-04-23 11:33 | -61.26 | -48.13 | 995.1 | 373 | 0.5 | 379.75 | 373.07 | 0.69 | 0.861 | 0.06 | 34.207 | 382 | 395.6 | 6.4 | 395.41 | 306.8 | 13.1 | 72 | -1.04 | 83.2 | 6.7 | 42 | 52.1 | 3.1095 | 370 | 9.75 | 0.014104
2002-04-23 11:43 | -61.25 | -48.05 | 995.3 | 373.5 | 0.2 | 379.65 | 372.97 | 0.7 | 0.941 | 0.114 | 34.227 | 382.4 | 395.9 | 6.4 | 395.71 | 307.6 | 14 | 75 | -1.07 | 83.3 | 5.6 | 37 | 57.8 | 2.599 | 369.9967 | 9.6533 | 0.009753
2002-04-23 11:54 | -61.24 | -47.97 | 995.5 | 374.2 | 0.8 | 380.45 | 373.87 | 0.69 | 0.955 | 0.131 | 34.236 | 383.1 | 396.7 | 6.4 | 396.51 | 308.4 | 13.9 | 78 | -1.05 | 83.5 | 5.7 | 45 | 73.9 | 2.6454 | 369.9933 | 10.4567 | 0.010963
2002-04-23 12:04 | -61.23 | -47.89 | 995.5 | 375.1 | 0.4 | 381.05 | 374.47 | 0.69 | 0.921 | 0.082 | 34.226 | 384 | 397.6 | 6.4 | 397.41 | 308 | 14.1 | 79 | -1.2 | 82 | 5.5 | 44 | 92.7 | 2.5526 | 369.99 | 11.06 | 0.010815
2002-04-23 12:23 | -61.21 | -47.75 | 995.9 | 376.6 | 2 | 384.05 | 377.47 | 0.7 | 1.023 | 0.275 | 34.262 | 385.3 | 398.9 | 6.5 | 398.71 | 309.1 | 16.1 | 69 | -1.24 | 80.8 | 4.3 | 61 | 127.1 | 1.9956 | 369.9867 | 14.0633 | 0.0084676
2002-04-23 12:33 | -61.2 | -47.66 | 996 | 382.2 | 0.2 | 388.35 | 381.77 | 0.69 | 1.221 | 0.404 | 34.299 | 391 | 404.8 | 6.6 | 404.51 | 309.6 | 16.1 | 74 | -1.32 | 77.7 | 4.4 | 70 | 134.4 | 2.042 | 369.9833 | 18.3667 | 0.011708
2002-04-23 12:44 | -61.19 | -47.57 | 996 | 380.8 | 0.9 | 387.05 | 380.57 | 0.69 | 1.128 | 0.321 | 34.286 | 389.6 | 403.3 | 6.5 | 403.01 | 309.4 | 15.9 | 77 | -1.13 | 75.7 | 3.8 | 74 | 143.1 | 1.7636 | 369.98 | 17.07 | 0.0080876
2002-04-23 12:54 | -61.18 | -47.47 | 996.1 | 379.5 | 1 | 385.35 | 378.87 | 0.69 | 1.132 | 0.309 | 34.278 | 388.2 | 401.8 | 6.5 | 401.51 | 304.4 | 16.2 | 81 | -0.96 | 74.5 | 2.7 | 62 | 108.3 | 1.2531 | 369.9767 | 15.3733 | 0.0036595
2002-04-23 13:04 | -61.17 | -47.37 | 996.2 | 379.9 | 2.5 | 386.65 | 380.17 | 0.7 | 1.155 | 0.377 | 34.29 | 388.6 | 402.2 | 6.5 | 402.01 | 307 | 16.1 | 86 | -1.1 | 78.6 | 3.4 | 86 | 140.9 | 1.5779 | 369.9733 | 16.6767 | 0.0063165
2002-04-23 13:15 | -61.17 | -47.28 | 996.3 | 386 | 0.5 | 392.35 | 385.87 | 0.69 | 1.217 | 0.416 | 34.299 | 394.8 | 408.7 | 6.6 | 408.41 | 306.2 | 16 | 90 | -1.21 | 80.8 | 4.3 | 70 | 164.8 | 1.9956 | 369.97 | 22.38 | 0.013757
2002-04-23 13:34 | -61.16 | -47.11 | 996.4 | 386.5 | 0.7 | 392.75 | 386.27 | 0.68 | 1.287 | 0.483 | 34.302 | 395.3 | 409.1 | 6.6 | 408.81 | 306.8 | 15.6 | 78 | -1.38 | 79.3 | 4 | 70 | 174.3 | 1.8564 | 369.9667 | 22.7833 | 0.012131
2002-04-23 13:44 | -61.15 | -47.01 | 996.3 | 386.8 | 0.5 | 393.35 | 386.87 | 0.69 | 1.289 | 0.498 | 34.303 | 395.6 | 409.5 | 6.6 | 409.21 | 306.9 | 15.7 | 74 | -1.6 | 78.3 | 4 | 62 | 113.1 | 1.8564 | 369.9633 | 23.3867 | 0.012468
2002-04-23 13:54 | -61.14 | -46.92 | 996.6 | 393.7 | 2.5 | 400.45 | 393.97 | 0.71 | 1.372 | 0.584 | 34.3 | 402.6 | 416.7 | 6.6 | 416.41 | 304.9 | 15.8 | 76 | -2.27 | 80.1 | 7.5 | 76 | 123.4 | 3.4808 | 369.96 | 30.49 | 0.058156
2002-04-23 14:04 | -61.12 | -46.83 | 996.8 | 396.7 | 0.4 | 403.25 | 396.77 | 0.71 | 1.379 | 0.59 | 34.293 | 405.5 | 419.7 | 6.6 | 419.41 | 304.1 | 15.4 | 65 | -5.33 | 78.1 | 8.4 | 59 | 105.2 | 3.8984 | 369.9567 | 33.2933 | 0.080231
2002-04-23 14:15 | -61.11 | -46.74 | 996.9 | 393 | 1.7 | 399.45 | 393.07 | 0.7 | 1.394 | 0.602 | 34.295 | 401.8 | 415.8 | 6.6 | 415.51 | 305.3 | 15.7 | 80 | -3.69 | 76.1 | 8 | 68 | 109.8 | 3.7128 | 369.9533 | 29.4967 | 0.063847
2002-04-23 14:25 | -61.1 | -46.65 | 997 | 393.2 | 0.2 | 399.55 | 393.17 | 0.71 | 1.396 | 0.6 | 34.289 | 401.9 | 415.9 | 6.6 | 415.71 | 305.4 | 15.6 | 80 | -1.23 | 75.1 | 8.4 | 83 | 113 | 3.8984 | 369.95 | 29.6 | 0.07063
2002-04-23 15:11 | -61.06 | -46.24 | 997.4 | 394.1 | 0.4 | 399.95 | 393.77 | 0.69 | 1.374 | 0.573 | 34.257 | 402.6 | 416.5 | 6.6 | 416.21 | 303.7 | 16 | 69 | -1.68 | 73.4 | 9.1 | 59 | 239.6 | 4.2233 | 369.95 | 30 | 0.084075
2002-04-23 15:21 | -61.04 | -46.15 | 997.6 | 393.4 | 0.2 | 399.65 | 393.47 | 0.69 | 1.368 | 0.591 | 34.254 | 401.8 | 415.7 | 6.6 | 415.41 | 304.1 | 15.8 | 71 | -1.51 | 73 | 9.7 | 69 | 249.9 | 4.5018 | 369.95 | 29.7 | 0.094499
2002-04-23 15:32 | -61.03 | -46.06 | 997.8 | 394.8 | 0.5 | 400.85 | 394.77 | 0.68 | 1.392 | 0.603 | 34.26 | 403.2 | 417.2 | 6.6 | 416.81 | 304.2 | 15.7 | 70 | -1.61 | 73.1 | 9.8 | 69 | 239 | 4.5482 | 369.95 | 30.9 | 0.10062
2002-04-23 15:42 | -61.01 | -45.97 | 997.7 | 394.9 | 1.4 | 399.95 | 393.87 | 0.69 | 1.39 | 0.551 | 34.248 | 403.3 | 417.3 | 6.6 | 417.01 | 303.9 | 16.3 | 71 | -1.71 | 72.7 | 7.8 | 71 | 174.6 | 3.62 | 369.95 | 30 | 0.061751
2002-04-23 15:52 | -61 | -45.88 | 997.9 | 389.6 | 0.6 | 395.35 | 389.37 | 0.69 | 1.3 | 0.506 | 34.219 | 397.8 | 411.5 | 6.6 | 411.21 | 305.5 | 16.3 | 72 | -1.8 | 71.8 | 7.9 | 69 | 369.5 | 3.6664 | 369.95 | 25.4 | 0.05301
2002-04-23 16:03 | -60.98 | -45.79 | 998.1 | 390.2 | 0.3 | 396.25 | 390.47 | 0.69 | 1.315 | 0.544 | 34.23 | 398.4 | 412.1 | 6.6 | 411.81 | 306.1 | 16.3 | 70 | -1.86 | 71.7 | 7 | 76 | 227.3 | 3.2487 | 369.95 | 26.3 | 0.043185
2002-04-23 16:22 | -60.95 | -45.63 | 998.4 | 387.2 | 0.6 | 391.85 | 386.17 | 0.67 | 1.32 | 0.481 | 34.233 | 395.2 | 408.8 | 6.6 | 408.61 | 307.3 | 16.2 | 70 | -1.84 | 69.9 | 5.3 | 75 | 349.8 | 2.4597 | 369.95 | 21.9 | 0.020383
2002-04-23 16:32 | -60.93 | -45.54 | 998.5 | 387.5 | 0.7 | 393.05 | 387.37 | 0.68 | 1.226 | 0.432 | 34.199 | 395.5 | 409.1 | 6.6 | 408.91 | 306.9 | 16.2 | 75 | -1.89 | 69.1 | 4.8 | 68 | 327.9 | 2.2277 | 369.95 | 23.1 | 0.017684
2002-04-23 16:42 | -60.92 | -45.44 | 998.7 | 385.9 | 0.9 | 391.25 | 385.67 | 0.67 | 1.218 | 0.427 | 34.204 | 393.7 | 407.3 | 6.6 | 407.01 | 307.7 | 15.9 | 72 | -1.98 | 68.2 | 4.3 | 57 | 309.4 | 1.9956 | 369.95 | 21.3 | 0.013023
2002-04-23 16:53 | -60.91 | -45.35 | 998.9 | 383.5 | 2.6 | 387.65 | 382.27 | 0.68 | 1.14 | 0.301 | 34.162 | 391.2 | 404.6 | 6.5 | 404.31 | 308.6 | 15.9 | 77 | -2.07 | 67.6 | 3.9 | 80 | 261.1 | 1.81 | 369.95 | 17.7 | 0.0088226
2002-04-23 17:03 | -60.9 | -45.26 | 998.9 | 379 | 0.3 | 383.95 | 378.67 | 0.7 | 1.073 | 0.276 | 34.132 | 386.6 | 399.8 | 6.5 | 399.61 | 307.4 | 16.1 | 78 | -2.24 | 66.8 | 4.3 | 78 | 86.7 | 1.9956 | 369.95 | 14 | 0.0084034
2002-04-23 17:13 | -60.89 | -45.17 | 999.1 | 378.6 | 0.4 | 383.75 | 378.47 | 0.7 | 1.051 | 0.264 | 34.112 | 386.1 | 399.3 | 6.5 | 399.11 | 309.6 | 16.2 | 74 | -2.27 | 67.1 | 3.2 | 74 | 84 | 1.4851 | 369.95 | 13.8 | 0.0045838
2002-04-23 17:33 | -60.86 | -45 | 999.3 | 386.6 | 1.4 | 391.15 | 385.87 | 0.7 | 1.162 | 0.343 | 34.177 | 394.2 | 407.7 | 6.5 | 407.41 | 310.2 | 16 | 65 | -2.4 | 66.1 | 2.3 | 65 | 76.7 | 1.0674 | 369.95 | 21.2 | 0.0037062
2002-04-23 17:43 | -60.84 | -44.91 | 999.3 | 387.2 | 1.6 | 392.05 | 386.77 | 0.72 | 1.125 | 0.321 | 34.164 | 394.9 | 408.4 | 6.5 | 408.11 | 310.4 | 16.5 | 76 | -2.55 | 66 | 2.2 | 78 | 73.6 | 1.021 | 369.95 | 22.1 | 0.0035431
2002-04-23 17:53 | -60.83 | -44.82 | 999.4 | 381.7 | 0.7 | 386.15 | 380.87 | 0.72 | 1.097 | 0.277 | 34.139 | 389.2 | 402.5 | 6.5 | 402.31 | 311 | 16.2 | 77 | -2.6 | 65.6 | 2.2 | 87 | 73.9 | 1.021 | 369.95 | 16.2 | 0.0025577
2002-04-23 18:03 | -60.82 | -44.72 | 999.6 | 383.7 | 0.8 | 387.95 | 382.77 | 0.72 | 1.015 | 0.192 | 34.125 | 391.1 | 404.5 | 6.5 | 404.21 | 309.3 | 16.2 | 78 | -2.61 | 65.7 | 3.2 | 249 | 131.6 | 1.4851 | 369.95 | 18 | 0.0060398
2002-04-23 18:14 | -60.8 | -44.67 | 999.7 | 384.7 | 0.4 | 389.45 | 384.27 | 0.73 | 0.986 | 0.189 | 34.116 | 392.1 | 405.5 | 6.4 | 405.31 | 309.6 | 10.7 | 18 | -2.24 | 64.9 | 2 | 240 | 65.2 | 0.9282 | 369.95 | 19.5 | 0.0025662
2002-04-23 18:24 | -60.77 | -44.67 | 999.6 | 380.9 | 3.1 | 383.55 | 378.47 | 0.75 | 0.831 | -0.072 | 34.055 | 388.3 | 401.5 | 6.4 | 401.31 | 310.6 | 9.4 | 353 | -2.06 | 64.6 | 1.9 | 216 | 102 | 0.88179 | 369.95 | 13.6 | 0.0015908