## Hoja1
|  |  | pression atmosphérique |  | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | p15 | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | p355 | p356 | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | O2 sensor non calibré p358 | vitesse du bateau | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | direction du vent p391 | p368 | vent vitesse bateau p1 | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | p384 | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385
DATHEUR | LAT | LONG | p1 | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2 | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE | DIRVE | PAR | VITVE | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere
|  |  | [mb] | [ppm] |  | [µatm] | [µatm] |  | [°C] |  |  | [ppm] | [ppm] |  |  | [mM/kg]not calibrated | [kn] | [°] | [°C] |  | [kn,28m] |  | [mE/m2/s] | [m/s,10m] | [µatm] | [µatm] | [mmol/m2/h]
DATHEUR | LAT | LONG | PATM | PCO2BRUT | SIGPCO2 | F1013 | FPATM | FLUO | TEQ | SST | SSS | PCOR1 | PCOR2 | PH2O | PCOR3 | O2[mM/kg]not calibrated | VIT | CAP | TAIR | HUM | VITVE[kn,28m] | DIRVE | PAR[mE/m2/s] | VITVE[m/s,10m] | pCO2Air1013 (interpolated) | delta CO2 | Flux to atmosphere [mmol/m2/h]
2002-04-24 22:26 | -60.71 | -46.46 | 1007.3 | 388.8 | 1.2 | 390.05 | 387.87 | 0.72 | 1.241 | 0.459 | 34.224 | 393.3 | 405.9 | 6.6 | 405.61 | 303.4 | 15.6 | 299 | 0.48 | 87 | 17.5 | 331 | 0.9 | 8.1218 | 369.96 | 20.09 | 0.20113
2002-04-24 22:36 | -60.69 | -46.54 | 1007.3 | 399.7 | 2.7 | 400.75 | 398.47 | 0.74 | 1.359 | 0.553 | 34.252 | 404.4 | 417.4 | 6.6 | 417.11 | 302.1 | 16.1 | 302 | 0.67 | 86.5 | 18 | 343 | 0.8 | 8.3538 | 369.9537 | 30.7963 | 0.33514
2002-04-24 22:46 | -60.66 | -46.62 | 1007.2 | 401.2 | 0.3 | 402.15 | 399.87 | 0.74 | 1.322 | 0.511 | 34.249 | 405.9 | 419 | 6.6 | 418.71 | 301.4 | 16 | 294 | 0.6 | 84.9 | 18.1 | 339 | 0.6 | 8.4002 | 369.9474 | 32.2026 | 0.35559
2002-04-24 22:57 | -60.65 | -46.71 | 1007.3 | 401.2 | 0.4 | 401.85 | 399.57 | 0.73 | 1.25 | 0.421 | 34.246 | 405.9 | 419.1 | 6.6 | 418.81 | 300.6 | 16 | 294 | 0.36 | 86.9 | 17.1 | 340 | 0.4 | 7.9361 | 369.9411 | 31.9089 | 0.31428
2002-04-24 23:07 | -60.63 | -46.79 | 1007.2 | 399.1 | 2.6 | 400.95 | 398.57 | 0.73 | 1.255 | 0.476 | 34.244 | 403.9 | 417 | 6.6 | 416.81 | 300.9 | 16.3 | 293 | 0.39 | 87 | 18.1 | 345 | 0.3 | 8.4002 | 369.9349 | 31.0151 | 0.3415
2002-04-24 23:17 | -60.61 | -46.87 | 1007.1 | 393.1 | 0.6 | 395.05 | 392.77 | 0.73 | 1.378 | 0.606 | 34.272 | 397.8 | 410.7 | 6.6 | 410.51 | 303 | 16.1 | 294 | 0.54 | 87 | 19.5 | 346 | 0.1 | 9.05 | 369.9286 | 25.1214 | 0.31632
2002-04-24 23:36 | -60.57 | -47.03 | 1007.1 | 392.9 | 0.4 | 394.05 | 391.77 | 0.73 | 1.406 | 0.602 | 34.284 | 397.5 | 410.4 | 6.6 | 410.21 | 303.3 | 15.6 | 296 | 0.58 | 87 | 20.4 | 348 | -0.1 | 9.4676 | 369.9223 | 24.1277 | 0.33154
2002-04-24 23:46 | -60.55 | -47.11 | 1007.2 | 392.5 | 0.3 | 393.85 | 391.67 | 0.74 | 1.409 | 0.611 | 34.286 | 397.1 | 410.1 | 6.6 | 409.81 | 303.7 | 15.9 | 296 | 0.52 | 88 | 20.3 | 349 | -0.2 | 9.4212 | 369.916 | 23.934 | 0.32562
2002-04-24 23:57 | -60.53 | -47.19 | 1007.3 | 392.5 | 0.5 | 393.45 | 391.27 | 0.75 | 1.428 | 0.612 | 34.286 | 397.1 | 410 | 6.7 | 409.71 | 303.7 | 15.6 | 296 | 0.46 | 87.5 | 20.6 | 351 | -0.4 | 9.5605 | 369.9097 | 23.5403 | 0.32938
2002-04-25 00:07 | -60.51 | -47.28 | 1006.9 | 393.5 | 0.4 | 395.15 | 392.77 | 0.75 | 1.406 | 0.602 | 34.286 | 398.4 | 411.4 | 6.6 | 411.21 | 302.8 | 15.7 | 294 | 0.45 | 87.3 | 19.9 | 350 | -0.5 | 9.2356 | 369.9034 | 25.2466 | 0.33112
2002-04-25 00:17 | -60.49 | -47.36 | 1007 | 395.8 | 0.8 | 396.55 | 394.17 | 0.75 | 1.44 | 0.604 | 34.29 | 400.5 | 413.6 | 6.7 | 413.31 | 302.8 | 15.5 | 295 | 0.49 | 87 | 21.9 | 352 | -0.6 | 10.1638 | 369.8971 | 26.6529 | 0.42478
2002-04-25 00:28 | -60.47 | -47.44 | 1006.9 | 392.8 | 0.5 | 393.95 | 391.67 | 0.7 | 1.435 | 0.621 | 34.286 | 397.5 | 410.5 | 6.7 | 410.31 | 304.1 | 15.4 | 293 | 0.58 | 86.5 | 22.1 | 343 | -0.6 | 10.2566 | 369.8909 | 24.0591 | 0.38804
2002-04-25 00:47 | -60.44 | -47.59 | 1006.8 | 391.8 | 0.3 | 392.05 | 389.67 | 0.73 | 1.417 | 0.556 | 34.251 | 396.5 | 409.6 | 6.7 | 409.31 | 304.3 | 15.3 | 299 | 0.5 | 86 | 20.3 | 352 | -0.8 | 9.4212 | 369.8846 | 22.1654 | 0.30026
2002-04-25 00:57 | -60.42 | -47.67 | 1007 | 390.9 | 0.4 | 391.45 | 389.07 | 0.72 | 1.391 | 0.548 | 34.249 | 395.5 | 408.5 | 6.6 | 408.21 | 303.9 | 15.4 | 297 | 0.51 | 85.6 | 20.4 | 353 | -0.7 | 9.4676 | 369.8783 | 21.5717 | 0.29453
2002-04-25 01:08 | -60.4 | -47.75 | 1006.9 | 390.4 | 0.3 | 391.15 | 388.87 | 0.73 | 1.408 | 0.576 | 34.274 | 395 | 408.1 | 6.6 | 407.71 | 303.9 | 15.8 | 297 | 0.35 | 85.8 | 21.5 | 359 | -0.5 | 9.9781 | 369.872 | 21.278 | 0.32253
2002-04-25 01:18 | -60.38 | -47.83 | 1006.7 | 391 | 0.8 | 391.35 | 388.97 | 0.74 | 1.419 | 0.561 | 34.277 | 395.7 | 408.8 | 6.7 | 408.41 | 304 | 15.5 | 294 | 0.24 | 86.4 | 22.2 | 354 | 0 | 10.303 | 369.8657 | 21.4843 | 0.34747
2002-04-25 01:28 | -60.36 | -47.91 | 1006.8 | 389.2 | 0.4 | 390.55 | 388.17 | 0.74 | 1.369 | 0.555 | 34.264 | 393.9 | 407 | 6.6 | 406.71 | 304.2 | 15.3 | 295 | 0.18 | 85.6 | 22.9 | 354 | 0.2 | 10.6279 | 369.8594 | 20.6906 | 0.3552
2002-04-25 01:38 | -60.34 | -47.99 | 1006.5 | 391.8 | 1.8 | 393.95 | 391.37 | 0.75 | 1.464 | 0.683 | 34.304 | 396.7 | 409.9 | 6.7 | 409.51 | 304 | 15.8 | 298 | 0.2 | 87 | 22.7 | 356 | 0.2 | 10.5351 | 369.8531 | 24.0969 | 0.41015
2002-04-25 01:58 | -60.3 | -48.14 | 1006.5 | 394.4 | 0.9 | 396.25 | 393.67 | 0.75 | 1.504 | 0.703 | 34.329 | 399.3 | 412.6 | 6.7 | 412.31 | 303.9 | 15.5 | 297 | -0.01 | 88.8 | 22.7 | 349 | 0.3 | 10.5351 | 369.8469 | 26.4031 | 0.452
2002-04-25 02:08 | -60.28 | -48.22 | 1006.2 | 396.9 | 0.2 | 398.05 | 395.37 | 0.74 | 1.52 | 0.672 | 34.349 | 402 | 415.4 | 6.7 | 415.11 | 303.1 | 15.4 | 294 | 0.02 | 88 | 21.4 | 354 | 0.6 | 9.9317 | 369.8406 | 28.2094 | 0.43129
2002-04-25 02:18 | -60.26 | -48.3 | 1006.4 | 397.3 | 0.6 | 399.05 | 396.37 | 0.74 | 1.451 | 0.637 | 34.361 | 402.3 | 415.8 | 6.7 | 415.51 | 303.1 | 15.3 | 296 | 0.1 | 88 | 21.6 | 353 | 0.6 | 10.0246 | 369.8343 | 29.2157 | 0.45601
2002-04-25 02:29 | -60.24 | -48.38 | 1006.2 | 403.7 | 3.2 | 405.15 | 402.47 | 0.73 | 1.424 | 0.583 | 34.382 | 408.9 | 422.7 | 6.7 | 422.41 | 301.6 | 14.9 | 292 | 0.12 | 88.2 | 22.2 | 357 | 0.5 | 10.303 | 369.828 | 35.322 | 0.59147
2002-04-25 02:39 | -60.23 | -48.46 | 1006.2 | 421.2 | 6.8 | 423.25 | 420.47 | 0.72 | 1.387 | 0.57 | 34.419 | 426.6 | 441.1 | 6.6 | 440.81 | 296.7 | 15.5 | 295 | 0.17 | 88.5 | 21.8 | 355 | 0.5 | 10.1174 | 369.8217 | 53.4283 | 0.90104
2002-04-25 02:49 | -60.21 | -48.54 | 1006.1 | 430.6 | 0.3 | 432.85 | 429.87 | 0.71 | 1.376 | 0.551 | 34.427 | 436.2 | 451.1 | 6.6 | 450.91 | 294.3 | 15.1 | 294 | 0.23 | 88 | 20.5 | 353 | 0.2 | 9.514 | 369.8154 | 63.0346 | 0.9614
2002-04-25 03:09 | -60.17 | -48.69 | 1006 | 423.1 | 0.9 | 425.55 | 422.57 | 0.73 | 1.4 | 0.592 | 34.406 | 428.5 | 443.2 | 6.6 | 442.91 | 297 | 15.4 | 297 | 0.25 | 87 | 23.4 | 0 | 0.2 | 10.8599 | 369.8091 | 55.7409 | 1.0891
2002-04-25 03:19 | -60.15 | -48.77 | 1005.8 | 420.6 | 7.3 | 422.55 | 419.57 | 0.73 | 1.435 | 0.605 | 34.394 | 426.1 | 440.7 | 6.7 | 440.31 | 297.7 | 15.3 | 295 | 0.34 | 86.5 | 22.6 | 0 | 0.2 | 10.4887 | 369.8029 | 52.7471 | 0.95483
2002-04-25 03:29 | -60.13 | -48.85 | 1005.7 | 410 | 2 | 412.15 | 409.17 | 0.73 | 1.39 | 0.567 | 34.395 | 415.4 | 429.7 | 6.6 | 429.31 | 298.9 | 15.4 | 297 | 0.38 | 86.4 | 23.4 | 7 | 0.2 | 10.8599 | 369.7966 | 42.3534 | 0.80158
2002-04-25 03:39 | -60.11 | -48.92 | 1005.5 | 408 | 2.8 | 410.95 | 407.97 | 0.73 | 1.4 | 0.615 | 34.392 | 413.5 | 427.6 | 6.6 | 427.31 | 300 | 15.1 | 298 | 0.42 | 86.6 | 24.5 | 9 | 0.2 | 11.3704 | 369.7903 | 41.1597 | 0.85174
2002-04-25 03:50 | -60.09 | -49 | 1005.3 | 429.6 | 3.8 | 431.65 | 428.37 | 0.72 | 1.466 | 0.614 | 34.396 | 435.4 | 450.5 | 6.7 | 450.21 | 296.5 | 15.3 | 300 | 0.47 | 86.1 | 25.7 | 12 | 0.2 | 11.9274 | 369.784 | 61.866 | 1.4793
2002-04-25 04:00 | -60.07 | -49.08 | 1005.1 | 411.8 | 4.4 | 414.35 | 411.17 | 0.73 | 1.324 | 0.498 | 34.396 | 417.6 | 431.9 | 6.6 | 431.71 | 300.8 | 15.4 | 298 | 0.47 | 86.2 | 25.3 | 9 | 0.1 | 11.7417 | 369.7777 | 44.5723 | 0.99213
2002-04-25 04:19 | -60.03 | -49.22 | 1005.2 | 400.7 | 5 | 403.75 | 400.67 | 0.75 | 1.893 | 1.116 | 34.095 | 406.1 | 420.1 | 6.9 | 419.51 | 303.8 | 14.5 | 297 | 0.48 | 87 | 23.8 | 8 | 0.1 | 11.0456 | 369.7714 | 33.9786 | 0.65226
2002-04-25 04:29 | -60.01 | -49.29 | 1005 | 403.7 | 1.5 | 407.35 | 404.17 | 0.75 | 1.95 | 1.197 | 34.109 | 409.2 | 423.3 | 6.9 | 422.81 | 300.8 | 14.2 | 296 | 0.53 | 87 | 23.9 | 10 | 0 | 11.092 | 369.7651 | 37.5849 | 0.73426
2002-04-25 04:40 | -59.99 | -49.37 | 1004.7 | 399.3 | 2.8 | 403.35 | 400.07 | 0.75 | 2.031 | 1.285 | 34.106 | 405 | 419 | 7 | 418.51 | 302 | 14.8 | 298 | 0.57 | 86.8 | 24.2 | 10 | 0 | 11.2312 | 369.7589 | 33.5911 | 0.66622
2002-04-25 04:50 | -59.97 | -49.44 | 1005 | 393.8 | 0.6 | 397.05 | 393.87 | 0.75 | 2.089 | 1.306 | 34.101 | 399.3 | 413.1 | 7 | 412.71 | 303.7 | 14.6 | 300 | 0.63 | 86 | 24.2 | 9 | -0.1 | 11.2312 | 369.7526 | 27.2974 | 0.53297
2002-04-25 05:00 | -59.95 | -49.51 | 1004.8 | 390.3 | 7.5 | 393.85 | 390.67 | 0.88 | 2.088 | 1.316 | 34.089 | 395.9 | 409.5 | 7 | 409.11 | 312.7 | 14.6 | 297 | 0.63 | 86.9 | 24.1 | 10 | 36.2 | 11.1848 | 369.7463 | 24.1037 | 0.46306
2002-04-25 05:11 | -59.93 | -49.59 | 1004.4 | 397.5 | 5.1 | 400.35 | 396.97 | 0.75 | 2.014 | 1.195 | 34.103 | 403.3 | 417.3 | 6.9 | 416.91 | 304.8 | 14.8 | 299 | 0.67 | 87 | 23.5 | 8 | -0.4 | 10.9063 | 369.74 | 30.61 | 0.56842
2002-04-25 05:56 | -59.85 | -49.93 | 1004.3 | 407.6 | 2.9 | 411.25 | 407.67 | 0.75 | 1.922 | 1.138 | 34.146 | 413.5 | 427.9 | 6.9 | 427.41 | 301.2 | 14.9 | 292 | 0.68 | 86.9 | 24.8 | 6 | 0.5 | 11.5097 | 369.7378 | 41.5122 | 0.88207
2002-04-25 06:06 | -59.83 | -50.01 | 1003.7 | 408.5 | 4.7 | 412.15 | 408.37 | 0.75 | 1.93 | 1.133 | 34.211 | 414.7 | 429.1 | 6.9 | 428.61 | 301.3 | 15 | 299 | 0.6 | 87.6 | 26.1 | 15 | 0.1 | 12.113 | 369.7356 | 42.4144 | 1.001
2002-04-25 06:17 | -59.82 | -50.09 | 1003.7 | 414.7 | 2.7 | 419.25 | 415.47 | 0.76 | 1.893 | 1.133 | 34.24 | 421.1 | 435.6 | 6.9 | 435.31 | 301.4 | 15.1 | 294 | 0.64 | 87.1 | 25 | 12 | -0.2 | 11.6025 | 369.7333 | 49.5167 | 1.0906
2002-04-25 06:27 | -59.8 | -50.17 | 1003.5 | 399.9 | 5.3 | 404.55 | 400.67 | 0.76 | 1.989 | 1.242 | 34.148 | 406.2 | 420 | 6.9 | 419.71 | 304.1 | 15.1 | 294 | 0.71 | 86 | 25 | 16 | -0.2 | 11.6025 | 369.7311 | 34.8189 | 0.74031
2002-04-25 06:37 | -59.78 | -50.25 | 1003.3 | 394.6 | 4.4 | 397.65 | 393.87 | 0.77 | 1.983 | 1.169 | 34.155 | 400.8 | 414.4 | 6.9 | 413.91 | 304.5 | 15.3 | 297 | 0.61 | 86.5 | 24.7 | 24 | -0.3 | 11.4633 | 369.7289 | 27.9211 | 0.56948
2002-04-25 06:48 | -59.76 | -50.32 | 1003.5 | 409.2 | 1.9 | 413.15 | 409.27 | 0.77 | 1.907 | 1.138 | 34.226 | 415.4 | 429.6 | 6.9 | 429.11 | 302.2 | 15.2 | 297 | 0.52 | 87.7 | 24.4 | 25 | -0.4 | 11.324 | 369.7267 | 43.4233 | 0.8978
2002-04-25 07:07 | -59.72 | -50.47 | 1002.4 | 414.7 | 3.2 | 419.25 | 414.87 | 0.78 | 1.874 | 1.108 | 34.248 | 421.5 | 435.8 | 6.9 | 435.41 | 301.8 | 15.1 | 297 | 0.61 | 89.1 | 24.8 | 29 | -0.5 | 11.5097 | 369.7244 | 49.5256 | 1.0747
2002-04-25 07:17 | -59.7 | -50.55 | 1002 | 409 | 1 | 413.35 | 408.87 | 0.77 | 1.899 | 1.126 | 34.225 | 415.9 | 429.9 | 6.9 | 429.41 | 302.8 | 15.7 | 300 | 0.69 | 90 | 25.2 | 33 | -0.4 | 11.6953 | 369.7222 | 43.6278 | 0.9641
2002-04-25 07:28 | -59.68 | -50.63 | 1002.1 | 404.8 | 0.7 | 409.25 | 404.87 | 0.77 | 1.877 | 1.09 | 34.226 | 411.8 | 425.6 | 6.9 | 425.41 | 304.2 | 15.5 | 297 | 0.72 | 90 | 24.7 | 29 | -0.4 | 11.4633 | 369.72 | 39.53 | 0.83081
2002-04-25 07:38 | -59.66 | -50.7 | 1001.8 | 406.2 | 1.4 | 410.65 | 406.17 | 0.77 | 1.86 | 1.056 | 34.232 | 413.5 | 427.3 | 6.9 | 427.31 | 303.3 | 15.4 | 294 | 0.75 | 89.9 | 24.2 | 27 | -0.6 | 11.2312 | 369.7178 | 40.9322 | 0.82881
2002-04-25 07:48 | -59.64 | -50.78 | 1001.7 | 422 | 7.3 | 424.85 | 420.07 | 0.74 | 1.766 | 0.902 | 34.317 | 429.3 | 443.7 | 6.8 | 443.31 | 298 | 15.1 | 297 | 0.75 | 90 | 24.3 | 31 | -0.6 | 11.2776 | 369.7156 | 55.1344 | 1.1645
2002-04-25 07:58 | -59.62 | -50.86 | 1001.5 | 428.2 | 1.9 | 433.25 | 428.27 | 0.76 | 1.707 | 0.937 | 34.342 | 435.8 | 450.3 | 6.8 | 450.01 | 299.6 | 15.6 | 297 | 0.77 | 90 | 24.4 | 32 | -0.6 | 11.324 | 369.7133 | 63.5367 | 1.3802
2002-04-25 08:18 | -59.58 | -51.01 | 1001.4 | 414.4 | 4.1 | 418.65 | 413.87 | 0.7 | 1.837 | 1.063 | 34.189 | 421.6 | 435.5 | 6.9 | 434.91 | 298.3 | 15.4 | 297 | 0.9 | 90.5 | 23 | 33 | -0.8 | 10.6743 | 369.7111 | 48.9389 | 0.91284
2002-04-25 08:28 | -59.56 | -51.09 | 1000.8 | 391.9 | 6.3 | 395.45 | 390.67 | 0.7 | 1.935 | 1.131 | 34.09 | 399 | 412 | 6.9 | 411.51 | 303 | 15.4 | 297 | 0.99 | 91 | 23.4 | 33 | -0.9 | 10.8599 | 369.7089 | 25.7411 | 0.46992
2002-04-25 08:38 | -59.54 | -51.16 | 1000.9 | 380.2 | 0.6 | 383.95 | 379.27 | 0.71 | 1.943 | 1.152 | 34.065 | 387.1 | 399.6 | 6.9 | 399.21 | 304.1 | 15.4 | 297 | 1.04 | 91 | 23.3 | 34 | -0.9 | 10.8135 | 369.7067 | 14.2433 | 0.25035
2002-04-25 08:49 | -59.52 | -51.24 | 1000.6 | 379.2 | 0.4 | 382.85 | 378.17 | 0.7 | 1.927 | 1.131 | 34.062 | 386.2 | 398.6 | 6.9 | 398.31 | 303.6 | 15.4 | 297 | 1.1 | 91 | 23.2 | 31 | -0.8 | 10.7671 | 369.7044 | 13.1456 | 0.22846
2002-04-25 08:59 | -59.5 | -51.32 | 1000.1 | 389.8 | 6.2 | 393.85 | 388.87 | 0.69 | 1.887 | 1.099 | 34.109 | 397.1 | 409.9 | 6.9 | 409.51 | 300.1 | 15.4 | 297 | 1.11 | 91 | 22.1 | 32 | -0.8 | 10.2566 | 369.7022 | 24.1478 | 0.39189
2002-04-25 09:09 | -59.48 | -51.39 | 1000 | 388 | 3.2 | 392.15 | 387.07 | 0.7 | 1.91 | 1.126 | 34.077 | 395.4 | 408.1 | 6.9 | 407.61 | 301.9 | 15.4 | 297 | 1.2 | 91 | 22.5 | 34 | -1.1 | 10.4422 | 369.7 | 22.45 | 0.37615
2002-04-25 09:28 | -59.44 | -51.54 | 999.8 | 384.9 | 0.7 | 388.55 | 383.47 | 0.76 | 1.954 | 1.142 | 34.081 | 392.3 | 404.8 | 6.9 | 404.51 | 301.4 | 15.4 | 297 | 1.29 | 91 | 21.8 | 34 | -0.6 | 10.1174 | 369.6978 | 18.8522 | 0.29382
2002-04-25 09:38 | -59.42 | -51.62 | 999.5 | 386.9 | 0.6 | 390.85 | 385.57 | 0.72 | 1.936 | 1.133 | 34.088 | 394.5 | 407 | 6.9 | 406.61 | 301 | 15.4 | 298 | 1.3 | 91 | 22.4 | 34 | -0.6 | 10.3958 | 369.6956 | 21.1544 | 0.35025
2002-04-25 09:49 | -59.4 | -51.7 | 999.8 | 388.8 | 0.8 | 393.35 | 388.17 | 0.72 | 1.977 | 1.22 | 34.101 | 396.2 | 408.8 | 6.9 | 408.31 | 300.9 | 14.9 | 297 | 1.36 | 91 | 21.3 | 34 | -0.6 | 9.8853 | 369.6933 | 23.6567 | 0.35631
2002-04-25 09:59 | -59.38 | -51.78 | 999.3 | 389.7 | 1.4 | 393.95 | 388.67 | 0.71 | 1.992 | 1.209 | 34.096 | 397.4 | 409.9 | 6.9 | 409.51 | 301.5 | 15.3 | 297 | 1.39 | 91 | 19.7 | 34 | -0.6 | 9.1428 | 369.6911 | 24.2589 | 0.31307
2002-04-25 10:10 | -59.36 | -51.86 | 999.4 | 364.2 | 7.5 | 367.85 | 362.87 | 0.82 | 2.031 | 1.252 | 33.949 | 371.3 | 382.8 | 7 | 382.31 | 304.4 | 15.3 | 297 | 1.48 | 91.8 | 19.3 | 33 | -0.6 | 8.9571 | 369.6889 | -1.8389 | -0.021286
2002-04-25 10:20 | -59.34 | -51.93 | 999.4 | 364.1 | 7.4 | 367.35 | 362.37 | 0.81 | 1.995 | 1.193 | 33.996 | 371.2 | 382.7 | 6.9 | 382.21 | 303.8 | 14.8 | 295 | 1.75 | 92 | 20.7 | 25 | -0.5 | 9.6069 | 369.6867 | -2.3367 | -0.031056
2002-04-25 10:39 | -59.31 | -52.07 | 999 | 368.2 | 3.2 | 372.25 | 367.07 | 0.76 | 2 | 1.235 | 33.991 | 375.5 | 387.1 | 6.9 | 386.61 | 304.7 | 14.7 | 298 | 1.93 | 92 | 22.6 | 27 | 1.8 | 10.4887 | 369.6844 | 2.5656 | 0.041216
2002-04-25 10:49 | -59.29 | -52.15 | 998.6 | 361.5 | 0.7 | 365.25 | 360.07 | 0.78 | 2.058 | 1.27 | 33.96 | 368.9 | 380.2 | 7 | 379.81 | 305.4 | 15.4 | 298 | 1.99 | 92 | 22.1 | 28 | 3.9 | 10.2566 | 369.6822 | -4.4322 | -0.066822
2002-04-25 11:00 | -59.27 | -52.23 | 998.6 | 354.5 | 2.8 | 358.75 | 353.67 | 0.87 | 2.175 | 1.415 | 33.886 | 361.9 | 372.8 | 7 | 372.51 | 306.3 | 14.9 | 299 | 2 | 92 | 21.5 | 30 | 6.6 | 9.9781 | 369.68 | -10.93 | -0.15323
2002-04-25 11:10 | -59.25 | -52.3 | 998.7 | 352.3 | 1 | 355.45 | 350.47 | 0.98 | 2.208 | 1.391 | 33.855 | 359.6 | 370.5 | 7 | 370.21 | 305 | 15 | 296 | 1.99 | 92 | 22.6 | 25 | 9.1 | 10.4887 | 369.6778 | -14.2278 | -0.21842
2002-04-25 11:20 | -59.23 | -52.37 | 998.3 | 353.9 | 0.7 | 356.85 | 351.67 | 1.01 | 2.104 | 1.284 | 33.859 | 361.2 | 372.1 | 7 | 371.71 | 305.5 | 15 | 298 | 2 | 92 | 23.9 | 29 | 15.8 | 11.092 | 369.6756 | -12.8256 | -0.22113
2002-04-25 11:31 | -59.2 | -52.48 | 998.3 | 353.5 | 0.9 | 357.95 | 352.77 | 1.05 | 2.219 | 1.492 | 33.852 | 360.8 | 371.6 | 7 | 371.11 | 306.8 | 15 | 299 | 2 | 92 | 24.2 | 28 | 21.2 | 11.2312 | 369.6733 | -11.7233 | -0.20789
2002-04-25 11:50 | -59.17 | -52.58 | 998.2 | 353.9 | 0.3 | 358.35 | 353.07 | 1.04 | 2.22 | 1.486 | 33.844 | 361.3 | 372 | 7 | 371.61 | 306.5 | 15.1 | 300 | 2.06 | 91.7 | 22.5 | 30 | 24.8 | 10.4422 | 369.6711 | -11.3211 | -0.17367
2002-04-25 12:00 | -59.15 | -52.65 | 998.2 | 351.8 | 0.7 | 355.45 | 350.27 | 1.04 | 2.461 | 1.703 | 33.828 | 359 | 369.6 | 7.2 | 369.01 | 307.8 | 14.7 | 296 | 2.12 | 91.8 | 23 | 26 | 29.5 | 10.6743 | 369.6689 | -14.2189 | -0.22618
2002-04-25 12:10 | -59.13 | -52.73 | 997.8 | 350.5 | 0.2 | 353.45 | 348.07 | 1.08 | 2.511 | 1.695 | 33.831 | 357.9 | 368.5 | 7.2 | 368.01 | 308.1 | 14.8 | 294 | 1.7 | 91.9 | 24.5 | 24 | 38 | 11.3704 | 369.6667 | -16.2167 | -0.29113
2002-04-25 12:21 | -59.11 | -52.81 | 997.5 | 351.8 | 0.2 | 354.75 | 349.37 | 1.09 | 2.367 | 1.554 | 33.833 | 359.4 | 369.9 | 7.1 | 369.31 | 307.7 | 15.3 | 294 | 1.63 | 91.9 | 23.2 | 26 | 56.2 | 10.7671 | 369.6644 | -14.9144 | -0.24109
2002-04-25 12:31 | -59.09 | -52.88 | 997.5 | 352.7 | 0.6 | 356.45 | 350.97 | 1.05 | 2.312 | 1.537 | 33.833 | 360.3 | 370.8 | 7.1 | 370.41 | 307.9 | 15.9 | 294 | 2.01 | 92 | 23 | 30 | 59.3 | 10.6743 | 369.6622 | -13.2122 | -0.21085
2002-04-25 12:41 | -59.07 | -52.95 | 997.3 | 352.4 | 0.3 | 355.95 | 350.37 | 1.03 | 2.473 | 1.687 | 33.808 | 360 | 370.5 | 7.2 | 370.01 | 308.9 | 15.8 | 294 | 1.76 | 91.7 | 22.8 | 30 | 58.8 | 10.5815 | 369.66 | -13.71 | -0.21477
2002-04-25 13:27 | -58.99 | -53.29 | 996.5 | 353.8 | 0.4 | 358.25 | 352.37 | 1 | 2.356 | 1.583 | 33.819 | 362 | 372.4 | 7.1 | 372.11 | 308.1 | 15 | 294 | 1.77 | 92 | 22 | 25 | 87.4 | 10.2102 | 369.6614 | -11.4114 | -0.16764
2002-04-25 13:37 | -58.97 | -53.36 | 996.8 | 353.9 | 0.3 | 357.75 | 352.07 | 0.98 | 2.488 | 1.692 | 33.805 | 361.9 | 372.4 | 7.2 | 372.11 | 308.1 | 14.9 | 293 | 2.28 | 92 | 22.3 | 24 | 81.5 | 10.3494 | 369.6628 | -11.9128 | -0.17953
2002-04-25 13:47 | -58.95 | -53.44 | 996.6 | 353.9 | 0.2 | 357.95 | 352.17 | 1.02 | 2.535 | 1.759 | 33.771 | 361.9 | 372.4 | 7.2 | 372.01 | 308.2 | 14.9 | 298 | 2.33 | 92 | 21.9 | 30 | 71.3 | 10.1638 | 369.6642 | -11.7142 | -0.1704
2002-04-25 13:58 | -58.94 | -53.52 | 996.6 | 354.3 | 0.2 | 357.95 | 352.17 | 1.02 | 2.579 | 1.781 | 33.764 | 362.3 | 372.8 | 7.2 | 372.31 | 307.9 | 14.9 | 296 | 2.48 | 92 | 22.5 | 26 | 73.6 | 10.4422 | 369.6656 | -11.7156 | -0.17989
2002-04-25 14:08 | -58.92 | -53.59 | 996.4 | 354.3 | 0.2 | 358.05 | 352.17 | 1.01 | 2.591 | 1.789 | 33.767 | 362.4 | 372.9 | 7.2 | 372.51 | 308.1 | 14.9 | 294 | -2.08 | 91.9 | 20.5 | 17 | 92.1 | 9.514 | 369.6669 | -11.6169 | -0.1481
2002-04-25 14:18 | -58.9 | -53.66 | 996.2 | 354 | 0.4 | 357.85 | 351.87 | 1 | 2.544 | 1.751 | 33.773 | 362.1 | 372.6 | 7.2 | 372.11 | 308.1 | 14.5 | 296 | 1.62 | 92.2 | 20.8 | 19 | 115.1 | 9.6533 | 369.6683 | -11.8183 | -0.15504
2002-04-25 14:38 | -58.87 | -53.8 | 996 | 353.4 | 0.8 | 356.05 | 350.07 | 0.99 | 2.563 | 1.705 | 33.771 | 361.5 | 372 | 7.2 | 371.51 | 307.9 | 14.2 | 294 | 2.6 | 92 | 20.6 | 19 | 122.9 | 9.5605 | 369.6697 | -13.6197 | -0.1744
2002-04-25 14:48 | -58.85 | -53.88 | 996 | 351.4 | 0.2 | 355.25 | 349.27 | 1.08 | 2.448 | 1.666 | 33.788 | 359.4 | 369.8 | 7.2 | 369.31 | 308.3 | 14.5 | 293 | 2.58 | 92 | 20.3 | 17 | 127.8 | 9.4212 | 369.6711 | -14.4211 | -0.17898
2002-04-25 14:59 | -58.84 | -53.95 | 996.2 | 352.3 | 0.5 | 356.25 | 350.37 | 1.01 | 2.527 | 1.743 | 33.777 | 360.4 | 370.9 | 7.2 | 370.31 | 308.8 | 14.8 | 293 | 2.44 | 92 | 20 | 19 | 134.2 | 9.282 | 369.6725 | -13.4225 | -0.16208
2002-04-25 15:09 | -58.82 | -54.03 | 996.1 | 352.4 | 0.2 | 356.45 | 350.47 | 1 | 2.527 | 1.746 | 33.774 | 360.5 | 371 | 7.2 | 370.51 | 308.7 | 14.7 | 294 | 2.52 | 92 | 19.4 | 21 | 137.1 | 9.0035 | 369.6739 | -13.2239 | -0.15036
2002-04-25 15:19 | -58.8 | -54.1 | 996 | 353.6 | 0.7 | 359.45 | 353.37 | 0.93 | 2.652 | 1.966 | 33.762 | 361.8 | 372.3 | 7.3 | 371.81 | 308.8 | 15 | 292 | 2.4 | 92 | 18.3 | 22 | 148.1 | 8.493 | 369.6753 | -10.2253 | -0.10432
2002-04-25 15:29 | -58.79 | -54.18 | 995.5 | 355.7 | 0.7 | 360.35 | 354.17 | 0.84 | 2.873 | 2.11 | 33.738 | 364.1 | 374.7 | 7.4 | 374.11 | 309.1 | 15.2 | 292 | 2.52 | 92 | 18.1 | 22 | 131.9 | 8.4002 | 369.6767 | -9.3267 | -0.093366
2002-04-25 15:49 | -58.75 | -54.32 | 995.6 | 358.6 | 0.6 | 363.55 | 357.37 | 0.84 | 2.712 | 1.966 | 33.704 | 367 | 377.7 | 7.3 | 377.11 | 308.9 | 15.6 | 295 | 2.36 | 92 | 17.8 | 27 | 92.1 | 8.261 | 369.6781 | -6.1281 | -0.059849
2002-04-25 15:59 | -58.73 | -54.4 | 995.3 | 356.2 | 0.8 | 360.95 | 354.67 | 0.82 | 2.772 | 2.011 | 33.708 | 364.7 | 375.3 | 7.3 | 374.71 | 309.1 | 15.7 | 293 | 1.95 | 92 | 14.3 | 18 | 105.4 | 6.6366 | 369.6794 | -8.7294 | -0.054661
2002-04-25 16:09 | -58.71 | -54.47 | 995.2 | 354.4 | 0.3 | 359.45 | 353.07 | 0.82 | 2.751 | 1.998 | 33.71 | 362.9 | 373.5 | 7.3 | 372.91 | 309.2 | 15.7 | 298 | 2.31 | 92.2 | 15.8 | 32 | 133.5 | 7.3328 | 369.6808 | -10.2308 | -0.07787
2002-04-25 16:20 | -58.69 | -54.55 | 995.1 | 353.3 | 0.5 | 358.25 | 351.97 | 0.79 | 2.811 | 2.06 | 33.729 | 361.8 | 372.3 | 7.3 | 371.81 | 309.9 | 15.3 | 294 | 2.31 | 92.5 | 14.8 | 30 | 190.9 | 6.8687 | 369.6822 | -11.4322 | -0.076114
2002-04-25 16:30 | -58.67 | -54.63 | 995 | 353.3 | 0.5 | 358.55 | 352.17 | 0.79 | 2.815 | 2.076 | 33.742 | 361.8 | 372.4 | 7.4 | 371.81 | 309.4 | 15.6 | 294 | 2.35 | 93 | 15.2 | 33 | 156 | 7.0543 | 369.6836 | -11.1336 | -0.078244
2002-04-25 16:40 | -58.66 | -54.71 | 995.2 | 356.7 | 2.6 | 358.55 | 352.27 | 0.87 | 2.663 | 1.739 | 33.784 | 365.2 | 375.8 | 7.3 | 375.31 | 308.5 | 15.3 | 294 | 2.31 | 93 | 15.2 | 32 | 113.5 | 7.0543 | 369.685 | -11.135 | -0.07824
2002-04-25 16:59 | -58.62 | -54.85 | 994.9 | 354.8 | 0.8 | 359.95 | 353.47 | 0.88 | 2.737 | 1.989 | 33.786 | 363.3 | 374 | 7.3 | 373.41 | 309.6 | 15.4 | 298 | 2.2 | 93 | 15.5 | 37 | 147 | 7.1936 | 369.6864 | -9.7364 | -0.071432
2002-04-25 17:10 | -58.6 | -54.93 | 995.1 | 354.1 | 1.1 | 359.75 | 353.37 | 0.89 | 2.766 | 2.051 | 33.777 | 362.6 | 373.2 | 7.3 | 372.61 | 309.4 | 14.5 | 290 | 2.2 | 93 | 14.5 | 29 | 136 | 6.7294 | 369.6878 | -9.9378 | -0.063792
2002-04-25 17:20 | -58.58 | -55 | 994.8 | 351.8 | 0.2 | 356.45 | 350.07 | 0.93 | 2.828 | 2.044 | 33.816 | 360.5 | 371 | 7.4 | 370.51 | 309.2 | 15.2 | 295 | 2.26 | 93 | 14.5 | 37 | 109.4 | 6.7294 | 369.6892 | -13.2392 | -0.084204
2002-04-25 17:30 | -58.56 | -55.08 | 994.7 | 352.5 | 0.3 | 357.35 | 350.87 | 0.96 | 2.807 | 2.036 | 33.792 | 361.1 | 371.7 | 7.3 | 371.21 | 309.5 | 15.1 | 294 | 2.28 | 93 | 14.7 | 36 | 94.1 | 6.8223 | 369.6906 | -12.3406 | -0.080883
2002-04-25 17:41 | -58.54 | -55.16 | 994.8 | 352.3 | 0.4 | 358.65 | 352.17 | 1 | 2.784 | 2.094 | 33.807 | 360.9 | 371.5 | 7.3 | 371.01 | 309.5 | 15.3 | 294 | 2.33 | 93 | 15 | 35 | 91.6 | 6.9615 | 369.6919 | -11.0419 | -0.075636
2002-04-25 17:51 | -58.52 | -55.27 | 994.6 | 353.4 | 0.2 | 358.75 | 352.27 | 0.88 | 2.911 | 2.172 | 33.785 | 362 | 372.6 | 7.4 | 372.11 | 309.1 | 15.4 | 294 | 2.28 | 93 | 14.9 | 35 | 83.2 | 6.9151 | 369.6933 | -10.9433 | -0.073979
2002-04-25 18:10 | -58.49 | -55.37 | 994.1 | 354 | 0.4 | 359.65 | 352.87 | 0.88 | 2.947 | 2.203 | 33.779 | 362.9 | 373.5 | 7.4 | 373.01 | 308.5 | 15.5 | 295 | 2.36 | 93 | 14.1 | 39 | 71.6 | 6.5438 | 369.6947 | -10.0447 | -0.060994
2002-04-25 18:20 | -58.47 | -55.44 | 994.1 | 352.6 | 0.6 | 356.65 | 349.97 | 0.9 | 2.835 | 2.009 | 33.761 | 361.4 | 372 | 7.4 | 371.41 | 308.5 | 15.4 | 300 | 2.37 | 93 | 14.6 | 41 | 71.8 | 6.7759 | 369.6961 | -13.0461 | -0.084239
2002-04-25 18:31 | -58.45 | -55.52 | 994.2 | 353.7 | 0.4 | 359.05 | 352.37 | 0.85 | 2.657 | 1.902 | 33.724 | 362.5 | 373.1 | 7.3 | 372.61 | 309.1 | 15.4 | 298 | 2.33 | 93 | 15.2 | 42 | 79.2 | 7.0543 | 369.6975 | -10.6475 | -0.075034
2002-04-25 18:41 | -58.43 | -55.6 | 994.2 | 354.7 | 0.4 | 360.25 | 353.57 | 0.86 | 2.644 | 1.901 | 33.707 | 363.5 | 374.2 | 7.3 | 373.61 | 309.9 | 15.5 | 296 | 2.31 | 93 | 17.8 | 48 | 63.9 | 8.261 | 369.6989 | -9.4489 | -0.091606
2002-04-25 18:51 | -58.41 | -55.67 | 994.3 | 355.9 | 0.4 | 361.35 | 354.67 | 0.89 | 2.702 | 1.953 | 33.7 | 364.7 | 375.5 | 7.3 | 374.91 | 309.9 | 15.3 | 298 | 2.14 | 93 | 14.4 | 40 | 40.7 | 6.683 | 369.7003 | -8.3503 | -0.053144
2002-04-25 19:01 | -58.39 | -55.75 | 994.1 | 356.2 | 0.3 | 361.45 | 354.77 | 0.89 | 2.722 | 1.959 | 33.701 | 365.1 | 375.9 | 7.3 | 375.31 | 309 | 15.3 | 297 | 0.93 | 92.7 | 13.4 | 44 | 36.1 | 6.2189 | 369.7017 | -8.2517 | -0.045485
2002-04-25 19:21 | -58.35 | -55.89 | 994.1 | 356.1 | 0.3 | 361.55 | 354.87 | 0.88 | 2.729 | 1.978 | 33.702 | 365 | 375.8 | 7.3 | 375.21 | 309.3 | 15.4 | 293 | 1.07 | 92.6 | 11.4 | 39 | 25.8 | 5.2907 | 369.7031 | -8.1531 | -0.032548
2002-04-25 19:31 | -58.33 | -55.97 | 994 | 356.6 | 0.2 | 362.25 | 355.37 | 0.87 | 2.724 | 1.975 | 33.699 | 365.6 | 376.4 | 7.3 | 375.81 | 309.2 | 15.5 | 295 | -0.22 | 92.8 | 9.2 | 40 | 17.2 | 4.2697 | 369.7044 | -7.4544 | -0.01942
2002-04-25 19:41 | -58.31 | -56.04 | 994.2 | 357 | 0.3 | 362.55 | 355.77 | 0.86 | 2.743 | 1.995 | 33.696 | 365.9 | 376.7 | 7.3 | 376.11 | 309.2 | 15.4 | 293 | 1.13 | 92.8 | 10.6 | 46 | 11.9 | 4.9195 | 369.7058 | -7.1558 | -0.024758
2002-04-25 19:52 | -58.29 | -56.12 | 993.8 | 356.3 | 0.6 | 360.95 | 354.07 | 0.85 | 2.692 | 1.888 | 33.7 | 365.3 | 376.1 | 7.3 | 375.51 | 308.9 | 15.3 | 295 | 0.97 | 92.8 | 10.9 | 48 | 8.7 | 5.0587 | 369.7072 | -8.7572 | -0.03191
2002-04-25 20:02 | -58.28 | -56.2 | 993.6 | 353.9 | 0.6 | 360.25 | 353.27 | 0.82 | 2.612 | 1.9 | 33.723 | 362.9 | 373.7 | 7.2 | 373.11 | 308.5 | 15.6 | 295 | -1.55 | 92.5 | 4.7 | 47 | 6.1 | 2.1813 | 369.7086 | -9.4586 | -0.0063973
2002-04-25 20:12 | -58.26 | -56.27 | 993.3 | 354.4 | 0.6 | 360.65 | 353.67 | 0.78 | 2.865 | 2.132 | 33.786 | 363.6 | 374.4 | 7.4 | 373.91 | 308.2 | 15.6 | 297 | -2.48 | 92.5 | 6.5 | 50 | 3.8 | 3.0166 | 369.71 | -9.06 | -0.011731
2002-04-25 20:58 | -58.15 | -56.59 | 993.6 | 347.9 | 2.2 | 353.15 | 346.37 | 0.93 | 2.717 | 1.934 | 33.788 | 356.8 | 367.5 | 7.3 | 367.01 | 308.3 | 15.7 | 308 | 2.09 | 93 | 11.4 | 64 | 1.7 | 5.2907 | 369.7026 | -16.5526 | -0.064573
2002-04-25 21:08 | -58.13 | -56.66 | 993.4 | 354.5 | 0.4 | 360.75 | 353.77 | 0.82 | 2.685 | 1.947 | 33.762 | 363.7 | 374.6 | 7.3 | 374.11 | 308 | 15.7 | 308 | 2.07 | 93 | 11.2 | 69 | 1.8 | 5.1979 | 369.6953 | -8.9453 | -0.034405
2002-04-25 21:19 | -58.1 | -56.72 | 993.4 | 354.7 | 0.2 | 359.85 | 352.97 | 0.8 | 2.758 | 1.953 | 33.754 | 363.9 | 374.9 | 7.3 | 374.41 | 308.4 | 15.7 | 309 | 2.05 | 93 | 10.5 | 72 | 1.8 | 4.8731 | 369.6879 | -9.8379 | -0.033172
2002-04-25 21:29 | -58.07 | -56.79 | 993.5 | 355.9 | 0.4 | 361.05 | 354.17 | 0.85 | 2.564 | 1.77 | 33.713 | 365 | 376 | 7.2 | 375.51 | 308.7 | 15.8 | 305 | 2.01 | 93 | 9.1 | 71 | 1.8 | 4.2233 | 369.6806 | -8.6306 | -0.021925
2002-04-25 21:39 | -58.04 | -56.86 | 993.6 | 355.6 | 0.3 | 361.85 | 354.87 | 0.84 | 2.595 | 1.84 | 33.725 | 364.8 | 375.8 | 7.2 | 375.51 | 308.9 | 15.7 | 305 | 2 | 93 | 8.6 | 70 | 1.8 | 3.9913 | 369.6732 | -7.8232 | -0.017792
2002-04-25 21:50 | -58.02 | -56.93 | 993.2 | 356.4 | 0.5 | 362.75 | 355.67 | 0.85 | 2.542 | 1.792 | 33.703 | 365.7 | 376.8 | 7.2 | 376.41 | 309.3 | 15.9 | 308 | 1.97 | 93 | 7.9 | 78 | 1.8 | 3.6664 | 369.6658 | -6.9158 | -0.013311
2002-04-25 22:09 | -57.96 | -57.05 | 993.4 | 356.2 | 0.4 | 361.35 | 354.37 | 0.87 | 2.502 | 1.682 | 33.684 | 365.5 | 376.6 | 7.2 | 376.21 | 309.5 | 15.9 | 309 | 1.98 | 93 | 8.4 | 83 | 1.8 | 3.8984 | 369.6585 | -8.3085 | -0.018008
2002-04-25 22:19 | -57.94 | -57.12 | 993.4 | 355.6 | 0.4 | 361.75 | 354.77 | 0.83 | 2.466 | 1.708 | 33.678 | 364.9 | 376 | 7.2 | 375.51 | 309.6 | 15.6 | 306 | 1.96 | 93 | 9.1 | 82 | 1.8 | 4.2233 | 369.6511 | -7.9011 | -0.02011
2002-04-25 22:30 | -57.91 | -57.19 | 993.6 | 354.7 | 0.5 | 359.65 | 352.77 | 0.84 | 2.457 | 1.639 | 33.681 | 363.9 | 375 | 7.2 | 374.51 | 309.6 | 15.9 | 306 | 1.49 | 93 | 9.1 | 96 | 1.8 | 4.2233 | 369.6438 | -9.9937 | -0.025287
2002-04-25 22:40 | -57.88 | -57.26 | 993.4 | 355.8 | 0.5 | 361.05 | 354.07 | 0.85 | 2.329 | 1.528 | 33.685 | 365 | 376.1 | 7.1 | 375.71 | 309.9 | 15.3 | 304 | 1.74 | 93 | 9.2 | 96 | 1.8 | 4.2697 | 369.6364 | -8.5864 | -0.022294
2002-04-25 22:50 | -57.86 | -57.33 | 993.7 | 357.9 | 0.8 | 365.95 | 358.97 | 0.88 | 2.401 | 1.735 | 33.714 | 367.2 | 378.5 | 7.1 | 378.11 | 310.4 | 15.6 | 304 | 1.77 | 93 | 10.3 | 91 | 1.8 | 4.7802 | 369.629 | -3.679 | -0.012136
2002-04-25 23:01 | -57.83 | -57.39 | 993.3 | 361.3 | 0.6 | 367.75 | 360.57 | 0.88 | 2.731 | 1.967 | 33.744 | 370.8 | 382.2 | 7.3 | 381.81 | 310.5 | 16 | 305 | 1.67 | 93 | 10.2 | 97 | 1.8 | 4.7338 | 369.6217 | -1.8717 | -0.0060869
2002-04-25 23:20 | -57.78 | -57.52 | 994.1 | 363.6 | 0.8 | 371.25 | 364.27 | 0.87 | 2.922 | 2.23 | 33.779 | 372.9 | 384.5 | 7.4 | 384.01 | 309.3 | 15.9 | 303 | 1.77 | 93 | 9.2 | 103 | 1.7 | 4.2697 | 369.6143 | 1.6357 | 0.0043641
2002-04-25 23:30 | -57.76 | -57.59 | 993.4 | 365.3 | 0.7 | 373.75 | 366.47 | 0.86 | 3.159 | 2.5 | 33.801 | 374.9 | 386.5 | 7.5 | 386.01 | 308.9 | 15.9 | 302 | 1.88 | 93 | 9.7 | 99 | 1.7 | 4.5018 | 369.6069 | 4.1431 | 0.012379
2002-04-25 23:40 | -57.73 | -57.67 | 993.3 | 366 | 0.3 | 376.55 | 369.17 | 0.87 | 3.552 | 2.981 | 33.845 | 375.8 | 387.6 | 7.7 | 387.11 | 308.7 | 15.8 | 302 | 1.99 | 93 | 9.4 | 97 | 1.7 | 4.3625 | 369.5996 | 6.9504 | 0.019646
2002-04-25 23:51 | -57.71 | -57.74 | 993.3 | 366.3 | 0.3 | 374.75 | 367.47 | 0.87 | 3.864 | 3.186 | 33.871 | 376 | 387.8 | 7.9 | 387.21 | 307.8 | 16 | 303 | 2.07 | 93 | 8.8 | 98 | 1.8 | 4.0841 | 369.5922 | 5.1578 | 0.012715
2002-04-26 00:01 | -57.68 | -57.81 | 993.1 | 366.3 | 0.4 | 374.55 | 367.17 | 0.87 | 4.027 | 3.343 | 33.894 | 376 | 387.8 | 8 | 387.11 | 306.5 | 16.6 | 304 | 2.24 | 93 | 10.1 | 99 | 1.8 | 4.6874 | 369.5849 | 4.9651 | 0.016117
2002-04-26 00:11 | -57.66 | -57.88 | 993 | 366.4 | 0.3 | 374.75 | 367.27 | 0.87 | 4.073 | 3.395 | 33.901 | 376.1 | 388 | 8 | 387.21 | 305.5 | 15.8 | 300 | 2.33 | 93 | 8.7 | 94 | 1.7 | 4.0377 | 369.5775 | 5.1725 | 0.012466
2002-04-26 00:30 | -57.61 | -58.01 | 992.9 | 366.9 | 0.2 | 374.95 | 367.57 | 0.86 | 4.116 | 3.414 | 33.907 | 376.7 | 388.6 | 8.1 | 387.91 | 304.5 | 15.9 | 303 | 2.55 | 93 | 9.3 | 99 | 1.8 | 4.3161 | 369.5701 | 5.3799 | 0.014827
2002-04-26 00:41 | -57.59 | -58.08 | 992.8 | 366.4 | 0.2 | 375.15 | 367.57 | 0.85 | 4.173 | 3.506 | 33.915 | 376.2 | 388.2 | 8.1 | 387.41 | 304.1 | 15.8 | 302 | 2.57 | 93 | 8.5 | 101 | 1.8 | 3.9449 | 369.5628 | 5.5872 | 0.012872
2002-04-26 00:51 | -57.56 | -58.16 | 993.2 | 365.7 | 0.5 | 374.95 | 367.57 | 0.83 | 4.381 | 3.748 | 33.946 | 375.4 | 387.3 | 8.2 | 386.51 | 304.2 | 16.1 | 301 | 2.62 | 93 | 7.8 | 108 | 1.7 | 3.62 | 369.5554 | 5.3946 | 0.010454
2002-04-26 01:02 | -57.54 | -58.23 | 992.8 | 365.6 | 0.2 | 373.95 | 366.47 | 0.82 | 4.457 | 3.779 | 33.952 | 375.3 | 387.3 | 8.3 | 386.41 | 303.6 | 16.1 | 302 | 2.74 | 93 | 8 | 109 | 1.7 | 3.7128 | 369.5481 | 4.4019 | 0.0089553
2002-04-26 01:12 | -57.51 | -58.3 | 992.6 | 365.6 | 0.3 | 373.75 | 366.27 | 0.82 | 4.473 | 3.786 | 33.952 | 375.3 | 387.3 | 8.3 | 386.31 | 301.7 | 16.2 | 303 | 2.89 | 93 | 7.9 | 108 | 1.7 | 3.6664 | 369.5407 | 4.2093 | 0.0083471
2002-04-26 01:22 | -57.49 | -58.37 | 992.9 | 365.3 | 0.3 | 373.25 | 365.87 | 0.82 | 4.465 | 3.772 | 33.953 | 374.9 | 386.9 | 8.3 | 385.91 | 302.9 | 15.6 | 304 | 2.95 | 93 | 13.6 | 116 | 1.7 | 6.3118 | 369.5333 | 3.7167 | 0.021809
2002-04-26 01:41 | -57.46 | -58.46 | 992.8 | 366.5 | 0.2 | 375.75 | 368.27 | 0.82 | 4.577 | 3.943 | 33.973 | 376.2 | 388.3 | 8.3 | 387.41 | 303.4 | 15.8 | 303 | 2.99 | 93 | 7.5 | 111 | 1.6 | 3.4808 | 369.526 | 6.224 | 0.011176
2002-04-26 01:52 | -57.43 | -58.53 | 992.9 | 366.3 | 0.6 | 377.25 | 369.77 | 0.81 | 4.84 | 4.298 | 33.992 | 376 | 388.1 | 8.5 | 387.11 | 303.7 | 16 | 303 | 3.03 | 93.1 | 6.2 | 127 | 1.6 | 2.8774 | 369.5186 | 7.7314 | 0.0095256
2002-04-26 02:02 | -57.41 | -58.61 | 992.8 | 364.9 | 0.4 | 374.55 | 367.07 | 0.81 | 5.149 | 4.534 | 33.971 | 374.6 | 386.7 | 8.7 | 385.71 | 302.5 | 15.7 | 304 | 3.18 | 93.9 | 5.9 | 149 | 1.7 | 2.7382 | 369.5113 | 5.0387 | 0.0055815
2002-04-26 02:12 | -57.38 | -58.67 | 993.3 | 363.8 | 0.4 | 373.65 | 366.37 | 0.83 | 5.415 | 4.83 | 34.017 | 373.2 | 385.3 | 8.8 | 384.11 | 301.8 | 16.1 | 304 | 3.28 | 94 | 5.5 | 158 | 1.8 | 2.5526 | 369.5039 | 4.1461 | 0.0039792
2002-04-26 02:23 | -57.36 | -58.75 | 992.8 | 362.8 | 0.2 | 372.25 | 364.77 | 0.84 | 5.431 | 4.809 | 34.004 | 372.4 | 384.5 | 8.8 | 383.41 | 301.6 | 15.7 | 299 | 3.45 | 93.8 | 6.2 | 165 | 1.8 | 2.8774 | 369.4965 | 2.7535 | 0.0033475
2002-04-26 02:33 | -57.34 | -58.82 | 993.1 | 364 | 0.5 | 373.25 | 365.87 | 0.83 | 5.49 | 4.866 | 34.018 | 373.5 | 385.7 | 8.9 | 384.51 | 301.2 | 15.8 | 300 | 3.45 | 93.8 | 6.6 | 170 | 1.8 | 3.0631 | 369.4892 | 3.7608 | 0.0051953
2002-04-26 02:52 | -57.29 | -58.95 | 992.6 | 361.7 | 0.2 | 371.75 | 364.17 | 0.88 | 5.667 | 5.07 | 34.019 | 371.4 | 383.5 | 9 | 382.41 | 301.1 | 15.4 | 299 | 3.78 | 93.9 | 6.1 | 181 | 1.8 | 2.831 | 369.4818 | 2.2682 | 0.0026664
2002-04-26 03:02 | -57.27 | -59.02 | 992.9 | 361.1 | 0.4 | 371.35 | 363.97 | 0.88 | 5.692 | 5.118 | 34.018 | 370.6 | 382.7 | 9 | 381.61 | 300.8 | 15.6 | 304 | 3.88 | 93.9 | 6.9 | 187 | 1.8 | 3.2023 | 369.4744 | 1.8756 | 0.0028167
2002-04-26 03:13 | -57.25 | -59.1 | 992.8 | 361.5 | 0.6 | 371.55 | 364.07 | 0.87 | 5.686 | 5.098 | 34.019 | 371 | 383.2 | 9 | 382.01 | 300.2 | 15.7 | 301 | 3.88 | 93.8 | 8.3 | 187 | 1.8 | 3.852 | 369.4671 | 2.0829 | 0.0045294
2002-04-26 03:23 | -57.22 | -59.17 | 992.6 | 361.6 | 0.2 | 371.75 | 364.17 | 0.88 | 5.704 | 5.119 | 34.019 | 371.2 | 383.4 | 9 | 382.21 | 299.9 | 15.8 | 301 | 3.86 | 93.9 | 8.1 | 188 | 1.9 | 3.7592 | 369.4597 | 2.2903 | 0.0047469
2002-04-26 03:33 | -57.2 | -59.24 | 992.7 | 362.1 | 0.4 | 372.45 | 364.97 | 0.87 | 5.648 | 5.075 | 34.02 | 371.7 | 383.9 | 9 | 382.71 | 299.5 | 16 | 298 | 3.88 | 94 | 8.8 | 184 | 2 | 4.0841 | 369.4524 | 2.9976 | 0.0073459
2002-04-26 03:43 | -57.18 | -59.31 | 992.6 | 361.7 | 0.6 | 371.65 | 364.17 | 0.88 | 5.801 | 5.204 | 34.025 | 371.3 | 383.5 | 9.1 | 382.31 | 299.6 | 15.7 | 300 | 3.85 | 94 | 9.2 | 182 | 2.2 | 4.2697 | 369.445 | 2.205 | 0.0058955
2002-04-26 04:29 | -57.09 | -59.65 | 993.2 | 364.9 | 0.6 | 373.35 | 365.97 | 0.82 | 4.769 | 4.083 | 33.883 | 374.4 | 386.8 | 8.4 | 385.81 | 300.5 | 16 | 294 | 3.79 | 94 | 6.9 | 185 | 2.6 | 3.2023 | 369.4376 | 3.9124 | 0.0059059
2002-04-26 04:40 | -57.07 | -59.73 | 993.2 | 363.8 | 0.3 | 372.25 | 364.97 | 0.83 | 4.727 | 4.051 | 33.862 | 373.2 | 385.5 | 8.4 | 384.51 | 300.7 | 16.1 | 296 | 3.59 | 94 | 6.6 | 197 | 2.6 | 3.0631 | 369.4303 | 2.8197 | 0.0038825
2002-04-26 04:50 | -57.05 | -59.8 | 992.5 | 364.1 | 0.3 | 373.05 | 365.47 | 0.82 | 4.696 | 4.02 | 33.865 | 373.9 | 386.2 | 8.4 | 385.31 | 300.4 | 16 | 297 | 3.59 | 94 | 7.3 | 204 | 2.6 | 3.3879 | 369.4229 | 3.6271 | 0.0061288
2002-04-26 05:00 | -57.03 | -59.88 | 992.9 | 363.9 | 0.5 | 372.35 | 364.97 | 0.84 | 4.695 | 4.008 | 33.861 | 373.5 | 385.8 | 8.4 | 384.81 | 300.7 | 16 | 296 | 3.69 | 94 | 6.7 | 207 | 2.6 | 3.1095 | 369.4156 | 2.9344 | 0.0041675
2002-04-26 05:11 | -57.01 | -59.95 | 993 | 363.9 | 0.3 | 372.85 | 365.47 | 0.84 | 4.672 | 4.021 | 33.871 | 373.4 | 385.7 | 8.4 | 384.71 | 300.8 | 16.2 | 301 | 3.7 | 94 | 8 | 209 | 2.6 | 3.7128 | 369.4082 | 3.4418 | 0.0069766
2002-04-26 05:21 | -56.98 | -60.02 | 992.9 | 364.4 | 0.2 | 372.45 | 364.97 | 0.83 | 4.739 | 4.034 | 33.875 | 374 | 386.2 | 8.4 | 385.21 | 300.8 | 16.2 | 299 | 3.76 | 94 | 9 | 206 | 2.6 | 4.1769 | 369.4008 | 3.0492 | 0.0078135
2002-04-26 05:40 | -56.94 | -60.16 | 992.9 | 366 | 0.8 | 373.45 | 365.97 | 0.82 | 4.561 | 3.827 | 33.872 | 375.5 | 387.8 | 8.3 | 386.81 | 300.2 | 15.9 | 301 | 3.55 | 94 | 9.5 | 230 | 2.6 | 4.4089 | 369.3935 | 4.0565 | 0.011617
2002-04-26 05:50 | -56.92 | -60.23 | 993.3 | 366.4 | 0.2 | 375.95 | 368.57 | 0.83 | 4.565 | 3.955 | 33.887 | 375.9 | 388.1 | 8.3 | 387.11 | 300.7 | 15.8 | 296 | 3.47 | 94 | 11.3 | 228 | 2.8 | 5.2443 | 369.3861 | 6.5639 | 0.026747
2002-04-26 06:01 | -56.9 | -60.31 | 993.1 | 367.4 | 0.4 | 375.95 | 368.57 | 0.81 | 4.84 | 4.176 | 33.922 | 376.9 | 389.2 | 8.5 | 388.11 | 300.6 | 16 | 294 | 3.51 | 94 | 11.5 | 220 | 2.8 | 5.3372 | 369.3788 | 6.5712 | 0.027738
2002-04-26 06:11 | -56.88 | -60.38 | 993.6 | 366.5 | 0.4 | 374.45 | 367.27 | 0.83 | 4.895 | 4.212 | 33.916 | 375.8 | 388 | 8.5 | 386.91 | 300.3 | 15.4 | 297 | 3.55 | 93.9 | 11.6 | 230 | 2.7 | 5.3836 | 369.3714 | 5.0786 | 0.021721
2002-04-26 06:22 | -56.85 | -60.45 | 993.7 | 366.8 | 0.2 | 375.05 | 367.87 | 0.83 | 4.87 | 4.194 | 33.918 | 376.2 | 388.4 | 8.5 | 387.41 | 300.1 | 16.5 | 293 | 3.58 | 93.8 | 11.9 | 224 | 2.9 | 5.5228 | 369.364 | 5.686 | 0.025636
2002-04-26 06:32 | -56.83 | -60.52 | 993.6 | 366.4 | 0.3 | 374.65 | 367.47 | 0.84 | 4.89 | 4.225 | 33.921 | 375.7 | 387.9 | 8.5 | 386.71 | 300 | 15.9 | 299 | 3.71 | 94 | 12.5 | 222 | 3 | 5.8012 | 369.3567 | 5.2933 | 0.026304
2002-04-26 06:51 | -56.79 | -60.65 | 993.5 | 366.7 | 0.2 | 374.55 | 367.27 | 0.83 | 4.804 | 4.105 | 33.906 | 376.1 | 388.3 | 8.5 | 387.31 | 299.6 | 15.7 | 301 | 3.71 | 94 | 11.8 | 223 | 2.6 | 5.4764 | 369.3493 | 5.2007 | 0.023018
2002-04-26 07:01 | -56.77 | -60.72 | 993.3 | 366.5 | 0.3 | 374.45 | 367.17 | 0.83 | 4.772 | 4.086 | 33.904 | 375.9 | 388 | 8.4 | 387.01 | 299.6 | 15.6 | 297 | 3.67 | 94 | 12.5 | 227 | 2.6 | 5.8012 | 369.3419 | 5.1081 | 0.025374
2002-04-26 07:12 | -56.74 | -60.8 | 993.4 | 366.8 | 0.2 | 375.25 | 367.97 | 0.82 | 4.776 | 4.112 | 33.904 | 376.3 | 388.4 | 8.4 | 387.41 | 299.1 | 15.7 | 301 | 3.6 | 94 | 12.5 | 226 | 2.6 | 5.8012 | 369.3346 | 5.9154 | 0.029435
2002-04-26 07:22 | -56.72 | -60.87 | 993.5 | 366.8 | 0.3 | 374.25 | 367.07 | 0.83 | 4.83 | 4.118 | 33.908 | 376.2 | 388.3 | 8.5 | 387.21 | 299.2 | 16 | 300 | 3.49 | 94 | 12.3 | 217 | 2.6 | 5.7084 | 369.3272 | 4.9228 | 0.023658
2002-04-26 07:32 | -56.7 | -60.94 | 993.3 | 366.5 | 0.3 | 374.35 | 367.07 | 0.82 | 4.746 | 4.057 | 33.89 | 375.9 | 387.9 | 8.4 | 386.91 | 299.5 | 16.3 | 299 | 3.25 | 94 | 12.7 | 216 | 2.7 | 5.8941 | 369.3199 | 5.0301 | 0.025776
2002-04-26 07:43 | -56.67 | -61.01 | 993.6 | 365.9 | 0.2 | 373.75 | 366.57 | 0.82 | 4.746 | 4.068 | 33.894 | 375.2 | 387.1 | 8.4 | 386.11 | 299.6 | 15.9 | 303 | 3.23 | 94 | 14.8 | 225 | 2.7 | 6.8687 | 369.3125 | 4.4375 | 0.030833
2002-04-26 08:02 | -56.63 | -61.15 | 993.5 | 366.1 | 0.2 | 373.85 | 366.67 | 0.83 | 4.738 | 4.048 | 33.89 | 375.5 | 387.4 | 8.4 | 386.41 | 299 | 16.1 | 301.4 | 3.19 | 94 | 13 | 226 | 2.7 | 6.0333 | 369.3051 | 4.5449 | 0.024367
2002-04-26 08:12 | -56.6 | -61.22 | 994 | 366.3 | 0.3 | 373.55 | 366.57 | 0.83 | 4.734 | 4.036 | 33.887 | 375.4 | 387.3 | 8.4 | 386.31 | 299.3 | 16.1 | 300.6 | 3.24 | 93.2 | 10.4 | 210 | 2.6 | 4.8266 | 369.2978 | 4.2522 | 0.014574
2002-04-26 08:22 | -56.58 | -61.29 | 993.6 | 366.3 | 0.3 | 374.75 | 367.57 | 0.83 | 4.808 | 4.166 | 33.909 | 375.6 | 387.5 | 8.5 | 386.51 | 299.6 | 16.2 | 299.8 | 3.43 | 92.9 | 7.8 | 209 | 2.6 | 3.62 | 369.2904 | 5.4596 | 0.010562
2002-04-26 08:32 | -56.56 | -61.36 | 993.5 | 366.3 | 0.3 | 374.05 | 366.87 | 0.83 | 4.897 | 4.22 | 33.922 | 375.6 | 387.5 | 8.5 | 386.31 | 299.3 | 16.3 | 299 | 3.52 | 92 | 6.7 | 200 | 2.7 | 3.1095 | 369.2831 | 4.7669 | 0.0067924
2002-04-26 08:43 | -56.54 | -61.43 | 993.6 | 366.4 | 0.3 | 371.85 | 364.67 | 0.83 | 4.803 | 3.996 | 33.905 | 375.7 | 387.6 | 8.5 | 386.51 | 298.9 | 16.6 | 299 | 3.45 | 91.3 | 5.9 | 204 | 2.8 | 2.7382 | 369.2757 | 2.5743 | 0.0028285
2002-04-26 08:53 | -56.51 | -61.51 | 993.1 | 365.7 | 0.8 | 375.05 | 367.67 | 0.84 | 4.614 | 4.021 | 33.89 | 375.1 | 387 | 8.3 | 385.91 | 299.6 | 16.4 | 301 | 3.38 | 90.5 | 6.7 | 219 | 2.8 | 3.1095 | 369.2683 | 5.7817 | 0.0082664
2002-04-26 09:12 | -56.46 | -61.64 | 993.1 | 366.3 | 0.6 | 373.95 | 366.57 | 0.82 | 4.89 | 4.198 | 33.924 | 375.8 | 387.6 | 8.5 | 386.51 | 299.3 | 16.6 | 303 | 3.37 | 87 | 5.4 | 223 | 2.6 | 2.5061 | 369.261 | 4.689 | 0.0043416
2002-04-26 09:23 | -56.44 | -61.72 | 993 | 366.7 | 0.3 | 374.25 | 366.77 | 0.81 | 4.825 | 4.121 | 33.919 | 376.3 | 388.1 | 8.5 | 387.01 | 299.1 | 16.4 | 302 | 3.27 | 85.5 | 3.3 | 188 | 2.6 | 1.5315 | 369.2536 | 4.9964 | 0.0017289
2002-04-26 09:33 | -56.41 | -61.79 | 993 | 366.8 | 0.2 | 374.95 | 367.57 | 0.81 | 4.803 | 4.125 | 33.918 | 376.5 | 388.3 | 8.5 | 387.31 | 299.3 | 16.3 | 301 | 3.29 | 84.6 | 2.7 | 216 | 2.6 | 1.2531 | 369.2462 | 5.7037 | 0.0013236
2002-04-26 09:43 | -56.39 | -61.86 | 992.9 | 366.2 | 0.2 | 374.05 | 366.57 | 0.83 | 4.856 | 4.167 | 33.918 | 375.9 | 387.6 | 8.5 | 386.61 | 299.6 | 16.3 | 302 | 3.35 | 83.8 | 3.6 | 235 | 2.6 | 1.6708 | 369.2389 | 4.8111 | 0.0019801
2002-04-26 09:54 | -56.37 | -61.93 | 992.9 | 366.4 | 0.4 | 374.55 | 367.07 | 0.82 | 4.817 | 4.137 | 33.911 | 376.1 | 387.8 | 8.5 | 386.91 | 299.5 | 16.3 | 299 | 3.26 | 83.2 | 2.1 | 221 | 2.6 | 0.97461 | 369.2315 | 5.3185 | 0.00074574
2002-04-26 10:04 | -56.34 | -62 | 993.4 | 366.2 | 0.7 | 375.55 | 368.27 | 0.83 | 4.898 | 4.308 | 33.929 | 375.6 | 387.3 | 8.5 | 386.31 | 299.8 | 16.5 | 299 | 3.3 | 82.9 | 3.6 | 250 | 2.7 | 1.6708 | 369.2242 | 6.3258 | 0.0026132
2002-04-26 10:23 | -56.3 | -62.14 | 993.2 | 363.6 | 0.6 | 371.25 | 363.97 | 0.84 | 5.303 | 4.621 | 33.984 | 373 | 384.6 | 8.8 | 383.51 | 299.6 | 16 | 299 | 3.42 | 82.6 | 5.9 | 290 | 2.6 | 2.7382 | 369.2168 | 2.0332 | 0.0022303
2002-04-26 10:33 | -56.28 | -62.21 | 993.5 | 364.4 | 0.2 | 372.25 | 365.07 | 0.82 | 5.256 | 4.595 | 33.978 | 373.8 | 385.3 | 8.7 | 384.21 | 299.3 | 16.2 | 298 | 3.64 | 81.6 | 7.5 | 293 | 2.7 | 3.4808 | 369.2094 | 3.0406 | 0.0054012
2002-04-26 10:44 | -56.26 | -62.29 | 993.3 | 364.2 | 0.4 | 372.25 | 365.07 | 0.83 | 5.324 | 4.669 | 33.988 | 373.7 | 385.2 | 8.8 | 384.11 | 299.4 | 16.1 | 299 | 3.62 | 82.5 | 7.3 | 300 | 2.8 | 3.3879 | 369.2021 | 3.0479 | 0.0051303
2002-04-26 10:54 | -56.23 | -62.36 | 993 | 365.7 | 0.7 | 372.45 | 365.07 | 0.83 | 5.309 | 4.579 | 33.953 | 375.2 | 386.7 | 8.8 | 385.61 | 299.2 | 16.1 | 298 | 3.77 | 82.3 | 7.7 | 305 | 3.1 | 3.5736 | 369.1947 | 3.2553 | 0.0061017
2002-04-26 11:04 | -56.21 | -62.43 | 992.8 | 363.6 | 0.4 | 371.15 | 363.77 | 0.84 | 5.085 | 4.393 | 33.942 | 373.2 | 384.7 | 8.6 | 383.61 | 299.6 | 16 | 296 | 3.87 | 82 | 7.5 | 315 | 4.4 | 3.4808 | 369.1874 | 1.9626 | 0.003478
2002-04-26 11:14 | -56.19 | -62.5 | 993 | 365 | 0.3 | 373.55 | 366.17 | 0.82 | 5.118 | 4.494 | 33.981 | 374.5 | 386 | 8.6 | 384.91 | 299.1 | 15.3 | 295 | 4 | 83.9 | 9.4 | 317 | 8.2 | 4.3625 | 369.18 | 4.37 | 0.012244
2002-04-26 12:01 | -56.1 | -62.82 | 991.8 | 362.5 | 0.4 | 368.15 | 360.47 | 0.87 | 4.958 | 4.148 | 33.913 | 372.4 | 383.8 | 8.5 | 382.81 | 297.6 | 13.8 | 295 | 4.84 | 83.3 | 11.9 | 340 | 61.6 | 5.5228 | 369.1897 | -1.0397 | -0.0046061
2002-04-26 12:11 | -56.08 | -62.89 | 991.7 | 362.8 | 0.4 | 367.65 | 359.97 | 0.88 | 4.389 | 3.537 | 33.828 | 372.7 | 384.1 | 8.2 | 383.11 | 298.2 | 13.8 | 296 | 4.64 | 84 | 11.5 | 345 | 57.1 | 5.3372 | 369.1994 | -1.5494 | -0.0064036
2002-04-26 12:22 | -56.07 | -62.95 | 991.3 | 362.7 | 0.3 | 366.65 | 358.77 | 0.87 | 3.806 | 2.871 | 33.747 | 373 | 384.4 | 7.9 | 383.71 | 299 | 13.8 | 296 | 4.25 | 84.6 | 13.2 | 355 | 80.5 | 6.1261 | 369.2091 | -2.5591 | -0.013907
2002-04-26 12:32 | -56.05 | -63.02 | 991.4 | 362.7 | 0.5 | 369.05 | 361.17 | 0.84 | 3.187 | 2.399 | 33.675 | 372.8 | 384.2 | 7.5 | 383.51 | 300.3 | 13.8 | 300 | 3.74 | 85.9 | 14.7 | 8 | 93.8 | 6.8223 | 369.2188 | -0.16879 | -0.0011445
2002-04-26 12:42 | -56.02 | -63.08 | 991 | 361.9 | 0.6 | 377.45 | 369.17 | 0.85 | 3.544 | 3.248 | 33.762 | 372.2 | 383.6 | 7.7 | 382.91 | 302.7 | 13.9 | 300 | 4.91 | 87.5 | 16.6 | 12 | 86.8 | 7.7041 | 369.2285 | 8.2215 | 0.072744
2002-04-26 12:52 | -56 | -63.15 | 990.5 | 362.3 | 0.4 | 375.75 | 367.37 | 0.87 | 4.936 | 4.535 | 33.941 | 372.7 | 384.1 | 8.5 | 383.01 | 303.2 | 14.7 | 301 | 4.42 | 87.8 | 16.4 | 18 | 78.8 | 7.6112 | 369.2382 | 6.5118 | 0.056025
2002-04-26 13:12 | -55.96 | -63.26 | 990 | 362.9 | 0.7 | 372.15 | 363.67 | 0.86 | 5.614 | 4.965 | 34.027 | 373.5 | 385 | 8.9 | 383.81 | 300.1 | 14.6 | 297 | 5.16 | 85.3 | 16.8 | 17 | 85.1 | 7.7969 | 369.2479 | 2.9021 | 0.02596
2002-04-26 13:22 | -55.94 | -63.33 | 989.6 | 363.1 | 1.2 | 373.35 | 364.77 | 0.87 | 5.555 | 4.953 | 34.021 | 373.9 | 385.4 | 8.9 | 384.21 | 299.3 | 14.7 | 297 | 5.17 | 82.3 | 17.5 | 21 | 79.1 | 8.1218 | 369.2576 | 4.0924 | 0.039861
2002-04-26 13:32 | -55.92 | -63.4 | 989 | 363.1 | 0.3 | 373.85 | 364.97 | 0.87 | 5.569 | 4.983 | 34.028 | 374.1 | 385.7 | 8.9 | 384.41 | 298.4 | 14.6 | 295 | 5.22 | 80.5 | 17.3 | 16 | 77.4 | 8.0289 | 369.2673 | 4.5827 | 0.043703
2002-04-26 13:43 | -55.9 | -63.47 | 988.9 | 363.1 | 0 | 373.25 | 364.27 | 0.87 | 5.62 | 4.998 | 34.035 | 374.1 | 385.7 | 8.9 | 384.41 | 297.9 | 14.9 | 291 | 5.45 | 79.9 | 15.8 | 5 | 99.3 | 7.3328 | 369.277 | 3.973 | 0.031569
2002-04-26 13:53 | -55.89 | -63.53 | 988.8 | 362.6 | 0.2 | 370.25 | 361.37 | 0.88 | 5.284 | 4.507 | 33.971 | 373.8 | 385.4 | 8.7 | 384.31 | 297.6 | 14.2 | 293 | 5.31 | 81.3 | 15.2 | 357 | 98.3 | 7.0543 | 369.2867 | 0.96333 | 0.0070289
2002-04-26 14:03 | -55.87 | -63.6 | 988.6 | 361.8 | 0.5 | 369.35 | 360.47 | 0.88 | 4.843 | 4.063 | 33.9 | 372.9 | 384.5 | 8.5 | 383.41 | 298.3 | 14.9 | 284 | 5.37 | 82 | 15.2 | 353 | 91.2 | 7.0543 | 369.2964 | 0.053636 | 0.00039049
2002-04-26 14:22 | -55.84 | -63.72 | 987.8 | 362.6 | 0.3 | 372.15 | 362.77 | 0.83 | 3.362 | 2.659 | 33.709 | 374.1 | 385.7 | 7.6 | 385.11 | 301.1 | 14.5 | 294 | 5.07 | 81.8 | 15.5 | 348 | 127.9 | 7.1936 | 369.3061 | 2.8439 | 0.021709
2002-04-26 14:33 | -55.82 | -63.79 | 987.9 | 362.4 | 0.3 | 373.05 | 363.77 | 0.84 | 3.32 | 2.686 | 33.708 | 373.8 | 385.4 | 7.6 | 384.71 | 303.2 | 15.3 | 295 | 4.71 | 80.4 | 15.7 | 352 | 87.6 | 7.2864 | 369.3158 | 3.7342 | 0.029315
2002-04-26 14:43 | -55.8 | -63.86 | 987.6 | 362.3 | 0.4 | 370.95 | 361.57 | 0.87 | 3.623 | 2.869 | 33.734 | 373.8 | 385.5 | 7.8 | 384.71 | 304.6 | 15.1 | 296 | 4.77 | 81.2 | 17.1 | 355 | 102.4 | 7.9361 | 369.3255 | 1.6245 | 0.015051
2002-04-26 14:53 | -55.78 | -63.93 | 987.3 | 362.3 | 0.2 | 372.25 | 362.77 | 0.86 | 3.508 | 2.823 | 33.721 | 373.9 | 385.6 | 7.7 | 384.81 | 304.7 | 15 | 298 | 4.72 | 84.2 | 18.1 | 356 | 98 | 8.4002 | 369.3352 | 2.9148 | 0.030359
2002-04-26 15:04 | -55.76 | -64 | 987 | 362.1 | 0.3 | 369.95 | 360.37 | 0.84 | 3.484 | 2.675 | 33.717 | 373.8 | 385.5 | 7.7 | 384.81 | 304.7 | 15.5 | 297 | 4.82 | 85.7 | 18.1 | 355 | 132.6 | 8.4002 | 369.3448 | 0.60515 | 0.0062663
2002-04-26 15:14 | -55.74 | -64.07 | 986.2 | 362.5 | 0.3 | 371.25 | 361.47 | 0.83 | 3.104 | 2.335 | 33.671 | 374.5 | 386.2 | 7.5 | 385.51 | 304.6 | 15.2 | 304 | 4.62 | 88.5 | 18.6 | 359 | 109.3 | 8.6323 | 369.3545 | 1.8955 | 0.020821
2002-04-26 15:33 | -55.7 | -64.18 | 985.7 | 362.2 | 0.2 | 371.95 | 361.87 | 0.84 | 3.003 | 2.275 | 33.666 | 374.3 | 386.1 | 7.4 | 385.41 | 305.8 | 14.4 | 303 | 5.05 | 89 | 20.4 | 355 | 100.6 | 9.4676 | 369.3642 | 2.5858 | 0.034249
2002-04-26 15:43 | -55.68 | -64.25 | 985.2 | 361.8 | 0.2 | 375.55 | 365.17 | 0.83 | 3.167 | 2.647 | 33.692 | 374.2 | 385.9 | 7.5 | 385.21 | 307.1 | 14.3 | 305 | 5.37 | 88.5 | 22.3 | 358 | 121.7 | 10.3494 | 369.3739 | 6.1761 | 0.098758
2002-04-26 15:54 | -55.65 | -64.31 | 984.9 | 362.7 | 0.3 | 371.95 | 361.57 | 0.82 | 3.487 | 2.712 | 33.716 | 375.2 | 387 | 7.7 | 386.21 | 307.3 | 14.1 | 308 | 5.77 | 87.6 | 22.7 | 4 | 160.4 | 10.5351 | 369.3836 | 2.5664 | 0.042124
2002-04-26 16:04 | -55.63 | -64.36 | 984.6 | 362.8 | 0.5 | 380.15 | 369.47 | 0.8 | 3.709 | 3.378 | 33.785 | 375.3 | 387.2 | 7.8 | 386.31 | 307.9 | 14 | 311 | 5.95 | 87.5 | 24.2 | 6 | 205 | 11.2312 | 369.3933 | 10.7567 | 0.20515
2002-04-26 16:14 | -55.6 | -64.42 | 984.2 | 363.2 | 1.2 | 377.65 | 366.97 | 0.78 | 5.189 | 4.691 | 33.988 | 376 | 387.9 | 8.7 | 386.71 | 306.9 | 14.1 | 313 | 6.12 | 87.2 | 24.1 | 9 | 295.3 | 11.1848 | 369.403 | 8.247 | 0.15501
2002-04-26 16:25 | -55.57 | -64.47 | 984 | 363.8 | 0.6 | 378.95 | 368.07 | 0.76 | 5.327 | 4.867 | 34.024 | 376.7 | 388.6 | 8.8 | 387.31 | 304.1 | 13.6 | 310 | 6.11 | 87.5 | 22.8 | 3 | 238 | 10.5815 | 369.4127 | 9.5373 | 0.16106
2002-04-26 16:43 | -55.53 | -64.56 | 983.5 | 363.6 | 0.4 | 377.75 | 366.67 | 0.84 | 6.24 | 5.704 | 34.038 | 376.8 | 388.7 | 9.3 | 387.31 | 301 | 13.6 | 307 | 6.04 | 88.6 | 22.6 | 359 | 144.3 | 10.4887 | 369.4224 | 8.3276 | 0.13775
2002-04-26 16:54 | -55.5 | -64.62 | 983.2 | 363.6 | 2.1 | 380.35 | 369.17 | 0.87 | 6.497 | 6.115 | 33.981 | 376.8 | 388.7 | 9.5 | 387.21 | 299.9 | 13.3 | 306 | 6.05 | 90.4 | 23.4 | 355 | 151.9 | 10.8599 | 369.4321 | 10.9179 | 0.19507
2002-04-26 17:04 | -55.48 | -64.67 | 982.8 | 358.6 | 0.3 | 373.45 | 362.27 | 0.94 | 7.054 | 6.568 | 33.889 | 371.8 | 383.6 | 9.9 | 382.01 | 299.6 | 13.3 | 306 | 6.12 | 91 | 23.7 | 356 | 151.9 | 10.9992 | 369.4418 | 4.0082 | 0.072171
2002-04-26 17:58 | -55.36 | -64.98 | 981.4 | 360.7 | 0.4 | 373.85 | 362.17 | 0.88 | 6.48 | 5.841 | 33.997 | 374.6 | 386.6 | 9.5 | 385.21 | 295.4 | 15 | 305 | 6.73 | 86.2 | 21.3 | 358 | 91.8 | 9.8853 | 369.4515 | 4.3985 | 0.064104
2002-04-26 18:08 | -55.34 | -65.04 | 980.9 | 359.5 | 1.2 | 373.05 | 361.17 | 0.92 | 6.258 | 5.634 | 34.015 | 373.6 | 385.5 | 9.4 | 384.11 | 295.9 | 14.6 | 300 | 7.26 | 84 | 21.2 | 351 | 79 | 9.8389 | 369.4612 | 3.5888 | 0.051747
2002-04-26 18:19 | -55.32 | -65.1 | 980.5 | 357.7 | 0.4 | 374.85 | 362.77 | 0.95 | 6.175 | 5.75 | 34.021 | 371.8 | 383.7 | 9.3 | 382.41 | 296.7 | 14.5 | 297 | 7.31 | 83.7 | 23.1 | 345 | 73.3 | 10.7207 | 369.4709 | 5.3791 | 0.092577
2002-04-26 18:29 | -55.29 | -65.16 | 980.1 | 352.2 | 1.3 | 369.75 | 357.67 | 1 | 7.068 | 6.682 | 33.819 | 366.2 | 378 | 9.9 | 376.41 | 297.8 | 13.9 | 304 | 7.37 | 84 | 22.7 | 343 | 67.9 | 10.5351 | 369.4806 | 0.26939 | 0.0044191
2002-04-26 18:39 | -55.27 | -65.23 | 979.8 | 351.5 | 0.2 | 368.85 | 356.67 | 1.01 | 7.4 | 6.987 | 33.758 | 365.7 | 377.4 | 10.1 | 375.91 | 296.8 | 14.1 | 299 | 7.29 | 85 | 21.8 | 334 | 61.4 | 10.1174 | 369.4903 | -0.6403 | -0.0096662
2002-04-26 18:49 | -55.25 | -65.29 | 979.7 | 351.7 | 0.3 | 368.45 | 356.27 | 0.96 | 7.843 | 7.401 | 33.629 | 366 | 377.7 | 10.4 | 376.11 | 295.5 | 14.2 | 300 | 7.14 | 86.6 | 20.2 | 329 | 53.5 | 9.3748 | 369.5 | -1.05 | -0.013603
2002-04-26 19:35 | -55.17 | -65.58 | 978.1 | 351.7 | 3.2 | 367.75 | 354.97 | 0.92 | 8.465 | 7.971 | 33.44 | 366.4 | 378.1 | 10.9 | 376.11 | 290.7 | 15.4 | 296 | 7.55 | 84.8 | 21.4 | 311 | 46 | 9.9317 | 369.5 | -1.75 | -0.025438
2002-04-26 19:46 | -55.14 | -65.64 | 978.1 | 349 | 2.1 | 364.65 | 352.07 | 0.95 | 8.464 | 7.963 | 33.381 | 363.5 | 375.2 | 10.9 | 373.11 | 291.1 | 15.9 | 322 | 7.52 | 83.9 | 20.5 | 332 | 39.8 | 9.514 | 369.5 | -4.85 | -0.064135
2002-04-26 19:56 | -55.11 | -65.69 | 977.9 | 341.7 | 0.5 | 357.65 | 345.27 | 0.99 | 8.556 | 8.086 | 33.204 | 356 | 367.4 | 10.9 | 365.51 | 291.7 | 15 | 322 | 7.6 | 82.9 | 19.9 | 338 | 34.9 | 9.2356 | 369.5 | -11.85 | -0.14493
2002-04-26 20:06 | -55.07 | -65.73 | 977.9 | 340.6 | 0.5 | 355.25 | 342.87 | 0.93 | 8.653 | 8.112 | 32.938 | 354.8 | 366.2 | 11 | 364.11 | 290.9 | 14.4 | 323 | 7.54 | 82.1 | 20.4 | 334 | 21.3 | 9.4676 | 369.5 | -14.25 | -0.18198
2002-04-26 20:16 | -55.04 | -65.77 | 977.9 | 342.1 | 1.8 | 355.75 | 343.37 | 0.83 | 8.452 | 7.833 | 32.447 | 356.5 | 367.9 | 10.9 | 366.01 | 288.8 | 14.2 | 322 | 7.65 | 80.1 | 19.8 | 329 | 18 | 9.1892 | 369.5 | -13.75 | -0.16574
2002-04-26 20:27 | -55 | -65.82 | 977.6 | 352.6 | 1.8 | 367.85 | 354.97 | 0.77 | 8.132 | 7.574 | 32.127 | 367.5 | 379.3 | 10.6 | 377.41 | 287.4 | 14.3 | 316 | 7.7 | 78.5 | 18.8 | 327 | 15.3 | 8.7251 | 369.5 | -1.65 | -0.018544
2002-04-26 20:46 | -54.95 | -65.9 | 977 | 356.7 | 0.2 | 373.35 | 359.97 | 0.78 | 7.962 | 7.448 | 31.968 | 372.1 | 384 | 10.5 | 382.21 | 287.3 | 6.2 | 317 | 7.74 | 78.9 | 21.5 | 330 | 9.5 | 9.9781 | 369.5 | 3.85 | 0.057464
2002-04-26 20:56 | -54.94 | -65.92 | 977 | 357.6 | 1 | 374.85 | 361.47 | 0.79 | 7.948 | 7.474 | 32.017 | 372.9 | 384.9 | 10.5 | 383.01 | 287.5 | 3.8 | 317 | 7.75 | 78.9 | 17.4 | 321 | 7.4 | 8.0753 | 369.5 | 5.35 | 0.052524