Données Pomme CTD et thermosalinographes transmises le 13 mai 2002 à la base de fichier Pomme. L. Prieur

Les données de Pomme 3 thermosalinographe ont été actualisées en mars 2004 en incluant la navigation

Repertoire

ftp oceane.obs-vlfr.fr

user :anonymous

password : l’adresse courriel

Attention deux repertoires possibles result_def : Un ancien (13 mai 2002 approximativement)

L’autre nouveau qui au 28 juillet 2004 ne contient que ficsurfok actualisé et les fichiers inventaires de campagne. Explication : je ne peux pas ecrire sur l’ancien repertoire !

Ancien repertoire :cd/pub/prieur/pomme/pommeresultat/result_def

apparaissent les répertoires :

dtxctd    donnéesCTD du d’entrecasteaux reprise du site web Pomme

fascicules_graph, fichiers pdf des graphiques CTD

ficsurfok, fichiers du thermosalinographe  corrigé au LPCM

pomme 1leg1ctddef.zip et pomme123ctddef.zip : fichiers textes des CTD (T,S,P) corrigées. Deux types de fichiers sont présents, les fichiers racine int et les fichiers racine pom. Les fichiers int sont les fichiers Theta, S, Densité pot, et les cumuls du contenu thermique, contenu halin et épaisseur dynamique depuis la première profondeur du fichier. Ces fichiers donnent les valeurs chaque 5db. Les seconds sont les fihiers P,Tin situ et S aux profondeurs de mesure. Ce sont les valeurs étalonnées par L.Prieur.

Dans ficsurfok :  contient les fichiers de surface bateau . ces fichiers sont déjà prêts depuis 3 mois, mais n’ont pas encore été incorporé sur le web pomme. Il est urgent maintenant d’au moins incorporer rapidement les fichiers du thermosalinographe. Ce sont des fichiers ascii autodocumentés et définitifs

Pour Pomme 1 et Pomme 2 :

pxlgyTHERMOall :  x pour le n° de pomme, y pour le n° du leg.

Contient :

1 ligne de titre  ex :  POMME2 - LEG2 - SURFACE - FICHIERS THERMOSALINO CORRIGES

1 ligne indiquant la correction appliquée aux données brutes sur la température de proue

1 ligne indiquant la correction sur la salinité appliquée pour les données issues du Thermosalinographe SIS du navire ATALANTE

1 ligne  indiquant la correction de salinité appliquée pour les données issue du thermosalinographe SBE 26 du LPCM, Labo A

deux lignes de titre des colonnes avec unités

Colonne 1 : jour julien de l’année 2001, en jour centésimal, avec 5 décimales, incrément d’une minute.le temps de référence est le temps TU, issue de la centrale Atalante.

Colonne 2 le jour (JJ)

Colonne 3, le mois (MM)

Colonne 4, l’année du siècle (2001), AA

Colonne 5, l’heure TU, hh

Colonne 6, les minutes, mm

Colonne 7, la latitude, en degrés DD. Minutes MM et décimales de minute ddddddd, DD.MMddddd, + pour l’hémisphère Nord

Colonne 8, la longitude, en degrés DD , minutes (MM) et décimales de minute, -DD.MMddddd, - pour Ouest

Colonne 9, TQP, température de surface de l’eau de mer prise et mesurée à la proue du navire. Les valeurs brutes sont celles issue de la centrale termes. Elles ont été corrigées du fateur indiqué dans l’entête. Degrés Celsius, 3 décimales

Colonne 10, Salinité (PSU, indique /1000).

Colonne 11, Flag indiquant si la salinité est issue du Thermosalinographe SIS (flag 1) ou du thermosalinigraphe LPCM, (flag2). Ce dernier a été privilégié, car plus stable, amis l’autre Thermosalinographe a été retenu pour les données manquantes.

Colonne 12, Température di Thermosalinographe donnée à titre indicatif. La comparaison avec TQP permet de regarder le décalage temporelle entre la salinité et la température de proue (de l’ordre de 5 minutes) du au temps de transit dans les quelques 60 mètres de tuyaux. Ce décalage n’a pas été appliqué.

Les données  sont sans trou dans le temps. Des valeurs négatives sont appliquée pour des valeurs aberrantes ou manquantes. Pour la salinité, il arrive que le circuit d’eau soit interrompu, pour calibration du fluorimètre ou involontairement.. Les valeurs sont alors proches de zéro en S.

Additif le 28/0704

Nouveau repertoire result_def :

cd/pub/prieur/pomme /result_def

Contient :

ficsurfok, fichiers du thermosalinographe  corrigé au LPCM, avec fichiers graphiques en .pdf. fichiers pomxlegynav, donnant les fichiers navigation du navire Atalante/Thalassa (issus de thermes et présenté à la minute en jour julien. Le vent y est aussi !

chrono_operation_pomme.zip

inventCTD_Pomme.zip

profbouteilles.zip

Ces fichiers . zip sont des inventaires en fichier texte établis par Jean

Chrono_ donne la chronologie des opérations navire heure par heure. Il existe une version excel de ce fichier transformée par C. Pocho et utilisée pour contrôler les informations (dates heures numéro de station) dans les fichiers transmis par la communauté sur le site de Pomme). Ce fichier excel n’a pas encore été assez utilisé pour être transmis.

InventCTD  fichiers inventaires des fichiers definitifs de la CTD donnant la position, l’heure de chaque fichier et le numero de station. Ce fichier sont aussi dans le repertoire de pomme resultat/result_def dans pomme123ctddef.zip

# Pour Pomme 3, toujours ficsurfok neuveau, le thermo corrigé est présent

Les deux fichiers de Pomme 3 ,1 pour chaque leg,  p3lgyTHERMOall.txt sont similaires à ceux de Pomme1 et 2, mais n’ont pas été constitués de la même manière puisqu’à Pomme 3 seul le thermosalinographe SBE21 de la Thalassa a été mis en route. Le même thermosalinographe du LPCM n’a pas été utilisé. Lors de Pomme 1 et 2 sur l’Atalante le thermo du navire était un thermo SIS susceptible de plus de dérive qu’un SBE 21 et pour cette raison le thermo SBE 21 du LPCM était mis en parallèle.

Dans les fichiers thermes de Genavir concernant le Thermosalinographe la navigation n’est pas incorporée. Jean Raunet a donc joint aux fichiers Thermosalinographe issus de Thermes, les fichiers navigations de Thermes après avoir interpolé à la minute et converti le temps en jour julien. La navigation, Latitude et Longitude est également exprimée en DD.MMddddd. TPRCOR est la température de proue corrigée selon l’ équation indiquée dans l’en-tête du fichier.

Les valeurs de T et S n’ont pas été filtrées (Bulles, parasites etc)et n’ont donc pas subies d’autres transformations que celles indiquées précédemment. J’ai déjà eu avec A. Paci  des échanges d’information sur les bugs dans ces fichiers. Je peux faire parvenir copie des mails

Toutes les données du thermosalinigraphe sont également visibles par graphique.pdf

Dabs le même répertoire ficsurfok sont présents les fichier pxlgynav ou pomxlegynav et pxlgymeteo qui sont les fichiers navigation du navire et meteo du navire pris à la minute.