Programme Océan Multidisciplinaire Méso Echelle

Base de fichiers de données bateau

Absorption de l’azote – Technique de mesure (méthode 15N)

Stéphane L’Helguen

Station Biologique de Roscoff, UMR 7127, Laboratoire de Chimie Marine, BP 74, 29682 Roscoff - lhelguen@sb-roscoff.fr

Les taux d’absorption de l’azote ont été déterminés en suivant l’incorporation du traceur 15N dans la matière organique particulaire. A chacun des sites, 8 profondeurs réparties dans la couche 0-100 m ont été échantillonnées. Trois échantillons de 1 litre ont été prélevés à chaque niveau de prélèvement et enrichis avec le traceur 15N sous la forme de nitrate (15NO3Na), d’ammonium (15NH4Cl) ou d’urée (15N-urée), à une concentration voisine de 10% de la concentration ambiante de ces composés dans l’eau de mer tout en maintenant une addition minimum de 80 nmol l-1. Les échantillons ont été incubés selon les normes JGOFS en plaçant les flacons sur une ligne de mouillage pendant 24h. A la fin de la période d’incubation, les échantillons ont été filtrés sur des filtres Whatman GF/F (diamètre : 25 mm). A certaines profondeurs, (3 à Pomme 1 et 2 ; 2 à Pomme 3), les taux d’absorption de l’azote ont été mesurés pour le micro-(>10µm), le nano- (2-10µm) et le picoplancton (<2µm). Les filtres ont été séchés (60°C) et conservés jusqu’aux analyses isotopiques. L’enrichissement en 15N des échantillons a été déterminé au laboratoire par spectrométrie de masse (spectromètre de masse Delta Plus, ThermoFinnigan).

Les taux d’absorption ont été déterminés à partir de l’équation établie par Dugdale et Wilkerson (1986) qui prend en compte la concentration en azote organique particulaire  à la fin de l’incubation. Ils ont été corrigés de l’effet de dilution isotopique (Glibert et al., 1982). Les taux ont également été corrigés de la surestimation due à l’augmentation du substrat qui résulte de l’addition du traceur.

Reférences

Dugdale R.C. and F.P. Wilkerson (1986) The use of 15N to measure nitrogen uptake in eutrophic oceans; experimental considerations. Limnology and Oceanography, 31, 673-689.

Glibert P.M., F. Lipchultz, J.J. McCarthy, M.A. Altabet (1982) Isotope dilution models of uptake and remineralization of ammonium by marine plankton. Limnology and Oceanography, 27, 639-650.

Descriptif des fichiers

colonne A: nom de la campagne 
colonne B: site 
colonne C: date 
colonne D: N° CTD 
colonne E : profondeurs de prélèvement (en mètre) 
colonne F: absorption de l'ammonium (en nmol N/litre/jour) 
colonne G : absorption de l'urée (en nmol N/litre/jour) 
colonne H : absorption du nitrate (en nmol N/litre/jour) 
colonne I : absorption du picoplancton (en %)
colonne J : absorption du nanoplancton (en %)

colonne K : absorption du microplancton (en %)