ARBORESCENCE POMME TRAITEMENT

29/10/03

C. Pocho

Nous avons choisi de synthétiser l’information afin de la rendre plus accessible. Il est évident qu’une seule étape présentée au sein de l’arborescence regroupe en réalité un grand nombre de traitements. La majorité de ces traitements ont été réalisés à l’aide du logiciel Matlab.

Arborescence simplifiée du traitement des données de la campagne POMME :

Rosette

Sonde CTD

Données fournies :

Profils bruts en continu

Données brutes (extraction des lignes correspondant aux fermetures des bouteilles)

Calibration P, T, S définitive

Salinité dosée. Profils calibrés

P sert de référence

Fichier rosette tampon

(P, T, S, paramètres oxygène, O2 sonde)

Etalonnage de l’oxygène (O2 sonde étalonné à partir de l’O2 dosage)

Coefficients de l’oxygène

Fichiers résultats : Profils CTD O2

Fichiers rosette calibrés

Fichiers rosette résultats avec flag

(indication des bonnes valeurs et des valeurs douteuses)

Données de D. Lefèvre :

Oxygène dosage

RAPPEL DES ETAPES :

Données issues de la sonde et de la rosette

Calibration de la température et de la conductivité (la pression servant de référence)

Calcul de la salinité (à partir de la conductivité)

Constitution d’un premier fichier rosette où P, T et S sont étalonnés ou dosés

Etalonnage de l’oxygène sonde montée et descente (à partir de l’oxygène dosage)

Pour cela, utilisation des coefficients de l’oxygène

Fichiers résultats des profils CTD O2

Constitution des fichiers rosette calibrés

Fichiers rosette résultats avec flag

Crossvalidation : détermination des flag