# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name :  Fluorescence Chlorophyll-a

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Campaign  NAME :   SOCLIM	LEG :

Date begin : 6/10/2016

Date end : 1/11/2016

Chief Scientist: Stéphane Blain

Address :	Laboratoire océanographie microbienne

Observatoire océanologique de banyuls sur mer

66650 banyuls sur mer

Chief Mission :  Stéphane Blain

Address :	idem

### OPERATION (if Relevant)

Sampling method : sensor plugged on CTD

Station number-Cast number :  O22, O23, O24, O25, TNS06, BDT1, A3_1, KERFIX, FS, O11, SI, A3_2, TNS08, O12

Operation code :  CTD001, CTD002, CTD003, CTD004, CTD005, CTD006, CTD007, CTD008, CTD009, CTD010, CTD011, CTD012, CTD013, CTD014, CTD015, CTD016

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # F. Pérault | # DT INSU PLOUZANE | # 02 98 05 63 67 | # 02 98 05 65 30 | fabien.perault@cnrs.fr |
| # E. de Saint-Léger | # DT INSU PLOUZANE | # 02 98 05 65 34 | # 02 98 05 65 30 | # emmanuel.desaint-leger@cnrs.fr |

### DATASET contact

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Blain S. | # LOMYC Banyuls | # 04 68 88 73 44 | # 04 68 88 73 01 | stephane.blain@obsbanyuls.fr |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):  Indian Ocean and Indian sector of the Southern ocean

Location:

LATITUDE:  15°S – 58.5 °S

LONGITUDE 55°E-75°E

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION (if Relevant)

Instrument Type: Fluorometer sensor

Manufacturer: Chelsea Technologies Group

Model: Aquatracka III

Instrument Features / Calibration:

SN088-056, Last calibration date: 29-jan-2016

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: Chlorophyll-a concentration from Fluorescence at 24 Hz

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

Units: µg/l

Sensor Precision: 0.01 µg/l

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery : Summer 2017

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES