## ARGAU

ARGAU - DOSAGE

#### TCO2  -  ALKALINITY -   pH

P357	Salinity.

P363  ALKALINITY

P362	TCO2

P364	pH

### Description des champs   /  File description

| # No Colonne | libellés + no param | Intitulé colonnes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | N ech |  |
| B |  | Date |  |
| C |  | Heure / hour |  |
| D | 5 : echantillon normal / normal sampling 0 : |  |  |
| E | p357 | Sal | °/00 |
| F | (p355)(cf transec) | T mer | °C |
| G |  | Lat S |  |
| H |  | Long W |  |
| I | p363 | AT |  |
| J | p362 | CT |  |
| K | incertitude : erreur sur le AT / Alkalinity error | sig |  |
| L | pH mesuré à la température de l'échantillon / pH at the sampling temperature p364 | pH |  |
| M | constante | K1 |  |
| N | constante | E0 |  |
| O | mesure de la Température dosage / | T dos |  |
| P | mesure de la Température de l'Acide | T acide |  |
| Q | salinité du dosage | Sal |  |
| R | type d'acide (flag) | Ac |  |
| S | mesure intermédiaire | V0 |  |