FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

### PARAMETRES CONCERNES / PROJECT TITLE
(1 ligne par paramètre / 1 line per parameter)
(Indiquer en premier le numéro du paramètre / Firt indicate the number of the parameter)

69: Fe (dissolved) - Rosette

97: Fe (dissolved) – In situ pump

426 : Fe (dissolved) – Bottle GoFlo

### OPERATION & CAMPAIN

BIOSOPE

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Dissolved iron distributions and Fe-limitation in the column water

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom /name | # adresse /address | # Téléphone/Phone | # fax /fax number | # mél /email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cécile Guieu | # LOV Quai de la Darse # 06238 Villefranche sur Mer | # 33 493763724 | # 33493763739 | # guieu@obs-vlfr.fr |
| # Stéphane Blain | # CNRS UMR 6535 Campus de Luminy 13288 Marseille | # (33) 4 91 82 91 05 | # (33) 4 91 82 19 91 | # blain@com.univ-mrs.fr |
| # Sophie Bonnet | # LOV Quai de la Darse # 06238 Villefranche sur Mer | # (33) 493763724 | # (33) 4 93 76 38 73 | # bonnet@obs-vlfr.fr |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT

The main objectives are :

- To gather the first Fe data set in the South Pacific gyre including deep waters.

- Do natural Fe enrichment of surface waters exist in the wake of Marquesas islands? Does it explain the seawif ’s chlorophyl plume?

- To investigate role of iron on biological activity in the oligotrophic area.

(A compléter APRES la mission / Fill before the end of the cruise or after the cruise )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETER DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

DFe concentrations were measured by flow Injection Analysis with online

preconcentration and chemiluminescence detection (FIA-CL) (adapted from [Obata, et al., 1993]). The pH of the acidified sampled was adjusted to 5 using ®Ultrapur ammonia and a three times purified ammonium acetate buffer before loading on the 8-hydroxyquinoline (8HQ) preconcentration column.

Obata, H., H. Karatani, and E. Nakayama (1993), Automated determination of iron in seawater by chelating resin concentration and chemiluminescence detection, Anal. chem., 5, 1524-1528.

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Measurements were performed by sampling using different devices: pumping; GoFlo bottles (dedicated to trace measurements) on Kevlar cable (0-400m); few profiles have been performed on the rosette equipped with Niskin bottles.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

standard deviation is given by triplicate analysis

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

Afin de lever le doute ou toute confusion dans le cas de paramètres identiques, spécifier aussi l’appareil ou la méthode.

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

The table has 5 column as follows:

| Station | date | depth | DFe | standard dev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mon/day/yr | m | nM | nM |
| station names | date of sampling | depth of the corresponding sample in meters | Concentration of dissolved iron in nM | Precision (Standard deviation) of the given concentration, in nM |

### RESULTATS PRELIMINAIRES

### REFERENCES

(séparer par d’une ligne blanche chaque article)