FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

( A renseigner AVANT la mission / Fill before the cruise )

### PARAMETRES CONCERNES / PROJECT TITLE
(1 ligne par paramètre / 1 line per parameter)

10	Above-water global solar irradiance  (PAR) (Biospherical)

265	Diffuse attenuation coefficient Kd (Satlantic)

264	Global Irradiance / PAR (Satlantic)

101	Sea Radiance (Biospherical)

262	Spectral Diffuse attenuation coefficient Kd (LiCOR)

266	Spectral Diffuse attenuation coefficient Ku (LiCOR)

263	Spectral Upward Irradiance Eu (LiCOR)

99	Spectral Downward Irradiance Ed (LiCOR)

268	Spectral Reflectance R (LiCOR)

186	Sky Radiance  (Biospherical)

100	Upwelling Radiance  (Satlantic)

### OPERATION & CAMPAIN

BIOSOPE

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Determination of the in situ water-leaving radiance for satellite calibration and validation.

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom /name | # adresse /address | # Téléphone/Phone | # fax /fax number | # mél /email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Stanford Hooker | NASA/GSFC/Code 970.2 Greenbelt, MD 20771 USA | # +1-301-286-9503 | # +1-301-286-0268 | # stan@ardbeg.gsfc.nasa.gov |
| # André Morel | # LOV, UMR 7093, BP 8, La Darse, 06234, Villefranche sur mer, France | 33 4 93 76 37 11 | # 33 4 93 76 37 39 | # morel@obs-vlfr.fr |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT

The main objectives are :

Measure the water-leaving radiance using above- and in-water methods.

(A compléter APRES la mission / Fill before the end of the cruise or after the cruise )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETER DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Spécifier selon les cas l’instrument. Préciser les méthodes ou références bibliographiques des méthodes

Tableau OU texte explicatif

| - Instrument (si besoin) | - Paramètres | Méthode | Observations |
| --- | --- | --- | --- |

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

Afin de lever le doute ou toute confusion dans le cas de paramètres identiques, spécifier aussi l’appareil ou la méthode.

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

### RESULTATS PRELIMINAIRES

### REFERENCES

(séparer par d’une ligne blanche chaque article)