META_INFORMATION_PARAMETRES / PARAMETERS

(à remplir par le responsable du paramètre /    to be filled by the PI    )

| Date de création | 16/07/2009 | created on |
| --- | --- | --- |
| Date: de dernière mise à jour | 01-01-2011 | last update |

| ### PARAMETRES CONCERNES | ### PARAMETERS |
| --- | --- |

| Mode d’échantillonnage | No parametre | nom parametre | Status : [non] valid |
| --- | --- | --- | --- |
| Sampling | parameter number | name of the parameter | Status : [not] valid |
| rosette | 134, 49 | PON, POP | Not valid : 16-07-2009 VALID : 01-01-2011 (the same data set as 2009) |

| ### PROJET ETUDE | ### PROJECT TITLE |
| --- | --- |

Mesures de l'azote et du phosphore particulaire

| ### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE | ### PRINCIPAL INVESTIGATOR |
| --- | --- |

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pujo-Pay, Moutin, barthaux | Laboratoire Arago BP 44 66651 Banyuls sur Mer cedex | # 04 68 88 73 51 | # 04 68 88 73 95 | # pujopay@obs-banyuls.fr |

| ### BREVE DESCRIPTION DU PROJET | ### BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT |
| --- | --- |

Mesures de l'azote et du phosphore Particulaire

| ### DESCRIPTION DES PARAMETRES | ### PARAMETERS DESCRIPTION |
| --- | --- |

# Ce qui a été mesuré et comment  (méthode analytique et/ou références )/

# What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Mesures de l'azote et simultanément (sur le même échantillon) du phosphore Particulaire par oxydation humide au persulfate de potassium. Les échantillons ont été collectés par filtration sur filtre GF/F calcinés (24h, 450°C). Après filtration, les filtres sont directement placés dans des flacons en Téflon et sont immédiatement analysés à bord du navire selon le protocole de Pujo-Pay & Raimbault (1994).

RQ. Filtres GF/F 47mm pour les CTD 2 à 71 et GF/F 25mm pour les CTD 97 à 193

# Stratégie d'échantillonnage /

# Sampling strategy

Prélèvement à la rosette, filtration puis analyse immédiate à bord du navire.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données /

# Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

……………

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données /

# Error estimates, precision and accuracy of the data

PON ± 0.03 µM

POP ±0.01 µM

| ### FICHIERS | ### FILES |
| --- | --- |

# Nom de fichier de données /

# File name

BOUM PON p134 _POP p49 PujoPay 2009- 07- 16 NotValid.xls

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données /

# Data file structure, units, label columns, …

Azote Particulaire, micromoles.l-1 (µM),  PN µM

Phosphore Particulaire, micromoles.l-1 (µM),  PP µM

Remarques,

| ### RESULTATS PRELIMINAIRES | ### RESULTS |
| --- | --- |

| ### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES | ### REFERENCES - PAPERS |
| --- | --- |

Pujo-Pay M., Raimbault P. (1994). Improvement of the wet-oxidation procedure for simultaneous determination of particulate organic nitrogen and phosphorus collected on filters. Mar Ecol Prog Ser 105: 203-207.