META_INFORMATION_PARAMETRES / PARAMETERS

(à remplir par le responsable du paramètre /    to be filled by the PI    )

| Date de création | 23/04/2009 | created on |
| --- | --- | --- |
| Date: de dernière mise à jour | 23/04/2009 | last update |

| ### PARAMETRES CONCERNES | ### PARAMETERS |
| --- | --- |

| Mode d’échantillonnage | No parametre | nom parametre | Status : [non] valid |
| --- | --- | --- | --- |
| Sampling | parameter number | name of the parameter | Status : [not] valid |
| rosette | 61, 60 | DON, DOP | Not valid |

| ### PROJET ETUDE | ### PROJECT TITLE |
| --- | --- |

Mesures de l'azote et du phosphore organique dissous

| ### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE | ### PRINCIPAL INVESTIGATOR |
| --- | --- |

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pujo-Pay, Moutin, barthaux | Laboratoire Arago BP 44 66651 Banyuls sur Mer cedex | # 04 68 88 73 51 | # 04 68 88 73 95 | # pujopay@obs-banyuls.fr |

| ### BREVE DESCRIPTION DU PROJET | ### BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT |
| --- | --- |

Mesures de l'azote et du phosphore organique dissous

| ### DESCRIPTION DES PARAMETRES | ### PARAMETERS DESCRIPTION |
| --- | --- |

# Ce qui a été mesuré et comment  (méthode analytique et/ou références )/

# What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Mesures de l'azote et simultanément (sur le même échantillon) du phosphore organique dissous par oxydation humide au persulfate de potassium. Les filtrats d'échantillons (2 filtres GF/F) ont été récoltés dans des flacons en Téflon et immédiatement analysés à bord du navire après prélèvement selon le protocole décrit dans Pujo-Pay & Raimbault (1994) et Pujo-Pay et al. (1997). Pour cela, après ajout du réactif, les échantillons ont été oxydés (minéralisation de la matière organique dissoute pendant 30 min à 120°C) et les concentrations de nitrate (NO3+NO2) et phosphate (PO4) ont été mesurées selon la procédure automatique classique (Tréguer & Le Corre 1975) sur un auto analyseur Seal-Bran&Luebbe III (cf mesures des sels nutritifs).

L'azote et le phosphore organique dissous (NOD et POD) sont alors obtenus par soustraction des concentrations des fractions minérales (NH4, NO3+NO2 et PO4), mesurées initialement sur les mêmes échantillons, à la fraction dissoute totale.

RQ. Pour vérification, les concentrations obtenues ont été comparées à celle obtenues par l'analyse, sur un certain nombre d'échantillons, de la fraction totale (dissous + particulaire) auxquelles les fractions minérales et particulaires (mesurées parallèlement selon la même méthode) ont été soustraites.

# Stratégie d'échantillonnage /

# Sampling strategy

Prélèvement à la rosette et analyse immédiate à bord du navire.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données /

# Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

……………

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données /

# Error estimates, precision and accuracy of the data

DON ± 0.1µM

DOP ±0.010 µM

| ### FICHIERS | ### FILES |
| --- | --- |

# Nom de fichier de données /

# File name

BOUM_DON p61 DOP p60 PujoPay 2009-04-23 NotValid.xls

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données /

# Data file structure, units, label columns, …

Azote organique dissous, micromoles.l-1 (µM),  DON µM

Phosphore organique dissous, micromoles.l-1 (µM),  DOP µM

Remarques, Remarques

| ### RESULTATS PRELIMINAIRES | ### RESULTS |
| --- | --- |

| ### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES | ### REFERENCES - PAPERS |
| --- | --- |

Pujo-Pay M., Raimbault P. (1994). Improvement of the wet-oxidation procedure for simultaneous determination of particulate organic nitrogen and phosphorus collected on filters. Mar Ecol Prog Ser 105: 203-207.

Pujo-Pay M, Conan P, Raimbault P (1997). Excretion of dissolved organic nitrogen by phytoplankton assessed by wet oxidation and 15N tracer procedures. Mar Ecol Prog Ser153:99-111.

Tréguer, P., and P. Le Corre, (1975). Manuel d'analyses des sels nutritifs dans l'eau de mer. Laboratoire d'Océanographie Chimique, pp. 110, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 1975.