# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name: Diversité pigmentaire

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Voir le fichier 	DeWEX_META_INFO_compil.doc

### OPERATION & CAMPAGNE & PIs / OPERATION & CAMPAIGN&PIs

Sampling method: 12 bouteilles Niskin sur rosette

Station number-Cast number:

Leg 1: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 31, 35, 39, 43, 45, 48, 52, 59, 60, 63, 66, 71.

Leg2: 1, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 31, 37, 45, 48, 51, 55, 61, 67, 71, 73, 74, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 98, 99.

Operation code: Dx CTD xxx / Niskin x

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pascal Conan | # LOMIC UMR 7621 avenue du Fontaulé 66650 Banyuls/mer | # 04 68 88 73 52 | # 04 68 88 73 95 | # pascal.conan@obs-banyuls.fr |

### DATASET contact

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pascal Conan | # LOMIC UMR 7621 avenue du Fontaulé 66650 Banyuls/mer | # 04 68 88 73 52 | # 04 68 88 73 95 | # pascal.conan@obs-banyuls.fr |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Voir le fichier 	DeWEX_META_INFO_compil.doc

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: HPLC

Manufacturer: Agilent Technologies

Model: 1200

Instrument Features / Calibration:

Etalonnage avec des étalons externes fournis par DHI Water and Environment (Danemark).

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling:

LEG 1: prélèvement de 3L d’échantillon sur toutes les bouteilles Niskin à l’aide d’un tuyau de prélèvement muni d’une soie de 200µm aux stations de type 22.

LEG 2: prélèvement de 3L d’échantillon (2L lorsque la charge particulaire était importante) sur chaque bouteille Niskin pour les stations 1 à 25 (de type 22), et aux bouteilles 5 à 12 pour les stations 28 à 99 (de type 22), à l’aide d’un tuyau de prélèvement muni d’une soie de 500µm.

Les échantillons sont prélevés dans des bouteilles opaques préalablement rincées avec l’échantillon, puis filtrés sur Whatman GF/F 25mm. Les filtres sont ensuite stockés dans un cryotube dans l’azote liquide jusqu’à analyse au laboratoire.

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

Les mesures sont effectués par la plateforme d'analyse nationale (Villefranche ; Joséphine RAS)

Les échantillons sont extraits dans 3 ml de méthanol pendant 2 heures minimum. Les extraits clarifiés ont injectés (dans les 24 heures suivant l’extraction) dans une colonne à phase inverse C8 (Zorbax Eclipse, 3 x 150 mm ; granulosité 3.5 µm). L’instrumentation comprend un système de Agilent Technologies 1100 avec détection à barrette de diodes à 450, 667 et 770 nm de pigments phytoplanctoniques (carotenoids, chlorophylles a, b, c et bacteriochlorophylle a). La procédure analytique, décrite par Ras et al (2008) est dérivée de la méthode décrite par Van Heukelem et al. [2001].

Units: mg.m-3

Sensor Precision:

### Précision d’injection de l’appareil : coefficient de variation 0.35% pour TChla.

### Les limites de detection (3 x bruit) pour les différents pigments, basés sur un volume filtré d’eau de mer de 2 L sont (en mg.m-3):

| Pigment | LOD for 2 L filtered (mg.m-3) |
| --- | --- |
| Chlorophyll c3 | 0.0005 |
| Chlorophyll c2 | 0.0006 |
| Chlorophyll c1 | 0.0006 |
| Chlorophyllid a | 0.0003 |
| Peridinin | 0.0002 |
| Phaeophorbid a | 0.0002 |
| 19'-Butanoyloxyfucoxanthin | 0.0003 |
| Fucoxanthin | 0.0003 |
| Neoxanthin | 0.0003 |
| Prasinoxanthin | 0.0003 |
| Violaxanthin | 0.0003 |
| 19'-Hexanoyloxyfucoxanthin | 0.0003 |
| Diadinoxanthin | 0.0004 |
| Alloxanthin | 0.0004 |
| Diatoxanthin | 0.0004 |
| Zeaxanthin | 0.0004 |
| Lutein | 0.0004 |
| Bacteriochlorophyll a | 0.0001 |
| Divinyl Chlorophyll b | 0.0001 |
| Chlorophyll b | 0.0001 |
| Divinyl Chlorophyll a | 0.0002 |
| Chlorophyll a | 0.0002 |
| Phaeophytin a | 0.0001 |
| a-Carotene | 0.0004 |
| b-Carotene | 0.0004 |

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Fichiers CTD et fichiers bouteille CTD

Estimated Date of Delivery :

# Leg1 : mai 2013

Leg2 : septembre 2013

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ras, J, Uitz, J, and H. Claustre (2008). Spatial variability of phytoplankton pigment distributions in the Subtropical South Pacific Ocean: comparison between in situ and modelled data. Biogeosciences, 5, 353-369

Van Heukelem, L. and C. S. Thomas (2001). Computer-assisted high-performance liquid chromatography method development with applications to the isolation and analysis of phytoplankton pigments. Journal of Chromatography A 910: 31-49.