# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name : Silicate ou Acide Silicique

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Voir le fichier 	DeWEX_META_INFO_compil.doc

### OPERATION & CAMPAGNE & PIs / OPERATION & CAMPAIGN&PIs

Sampling method : 12 Niskin bottles-rosette

Station number-Cast number :

| DEWEX LEG 1 | DEWEX LEG 2 |
| --- | --- |
| Station number/Cast number | Station number/Cast number |
| 001 – 002 – 003 – 005 – 006 – 007 – 009 – 011 – 012 – 014 – 015 – 017 – 018 – 019 – 020 – 021 – 022 – 023 – 024 – 025 – 026 – 027 – 028 – 031 – 033 – 035 – 037 – 039 – 041 – 043 – 045 – 046 – 048 – 050 – 052 – 054 – 056 – 059 – 060 – 063 – 066 – 068 – 070 – 071 - 074 | 001-003 – 006 – 008 – 009 – 012 – 013 – 014 – 016 – 018 – 019 – 020 – 021 – 022 – 023 – 024 – 025 – 026 – 028 – 029 – 031 – 033 – 037 – 039 – 041 – 042 – 044 – 045 – 046 – 048 – 049 – 051 – 052 – 055 – 058 – 060 – 061 – 063 – 065 – 067 – 071 – 073 – 074 – 076 – 078 – 079 – 081 – 083 – 084 – 085 – 087 – 088 – 089 – 091 – 093 – 095 – 097 – 098 - 099 |

Operation code : Dx CTD xxx / Niskin x

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pascal Conan | # LOMIC UMR 7621 avenue du Fontaulé 66650 Banyuls/mer | # 04 68 88 73 52 | # 04 68 88 73 95 | # pascal.conan@obs-banyuls.fr |

### DATASET contact

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Pascal Conan | # LOMIC UMR 7621 avenue du Fontaulé 66650 Banyuls/mer | # 04 68 88 73 52 | # 04 68 88 73 95 | # pascal.conan@obs-banyuls.fr |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Voir le fichier 	DeWEX_META_INFO_compil.doc

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: Autoanalyseur

Manufacturer: Bran-Luebbe - SEAL

Model: AA-III HR

Instrument Features / Calibration: The slope of a calibration curve carried out with artificial seawater (salinity 38). Deionised water is used for the baseline as reference zero nutrient.

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: Samples were collected from Niskin bottles in two 20 ml PE scintillation vials. Following rinsing, the vials were filled with seawater and frozen at -20°C immediately.

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

After defrosting, the absorbance of the blue complex formed with the samples and the reagents is measured at 820nm.

Units:  µmol.L-1

Sensor Precision:

Precision standard deviation < 1%

Limite de détection : 0.05µmol/l

Validation des données obtenues : Accuracy was determined by measuring certified standard CERTIPUR/Merck. For a concentration of 7 µmol/l the accuracy was 1 %

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery : September 2013

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Alain Aminot, Roger Kérouel : Dosage automatique des nutriments dans les eaux marines : méthodes en flux continu. Ed. Ifremer. 2007

Mullin, J.B. and Riley, J.P. (1955) The spectrophotometric determination of silicate-silicon in natural waters with special reference to sea water. Analytica Chim. Acta, 12, 162-70