Mission Name : lovbio017b
Platform : SUROIT
CRUISE ID : DEWEX

Deployment Sheet
Predeployment Configuration Sheet

WMO : 6901512
TYPE : PROVOR2
SN : OIN12-S4-02
SIM : 8988169224000733882
IMEI : 300025010425990

PI : Fabrizio D'Ortenzio
Project : NAOS

| SENSOR | MODEL | PARAMETER | SN |
| --- | --- | --- | --- |
| SUNA | FW2.2.6 | Nitrates | 225 config |
| Optode | DO4330 | Dissolved Oxygen | 1153 |
| CTD | SBE41C | Pressure | 4446 |
| CTD | SBE41C | Temperature | 4446 |
| CTD | SBE41C | Salinity | 4446 |
| CHLA | ECO3 | Chlorophyll-A | 2456 |
| CDOM | ECO3 | CDOM | 2456 |
| BACKSCATTERING | ECO3 | BACKSCATTERING | 2456 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_380 | 40240 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_412 | 40240 |
| Radiometer | OCR504 | Ed_490 | 40240 |
| Radiometer | OCR504 | PAR | 40240 |

Data are available at Coriolis Website

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/dac/coriolis/6901512