FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre)

#### ( A renseigner AVANT la mission )

### PARAMETRES CONCERNES

77 - Bacteria cyto

### OPERATION & CAMPAGNE / OPERATION & CAMPAIN

Operation  PECHE

Campain  DYNAPROC 2

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Testing the hypothesis of the sustained wave train :

Denis M., V. Martin, A. Momzikoff, G. Gondry, L. Stemmann, S. Demers, G. Gorsky, V. Andersen. (2003) Pulsed remineralisation in the northwestern Mediterranean Sea: an hypothesis. J. Mar. Syst. 39: 19-41.

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # DENIS Michel | # LMGEM (UMR 6117) | # 334 91829114 | # 334 91826548 | # denis@com.univ-mrs.fr |
|  | # 163 avenue de Luminy, Case 901, 13288 Marseille cedex 09 |  |  |  |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT

Objectives :

- to determine the temporal variation of  the vertical distribution of  bacteria in the upper 1200 m

- to convert abundances in terms of carbon biomass

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Seawater will be collected with Niskin bottles mounted on a CTD-Rosette at the following depths : 5, 20,40,60,80,100,150,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100 and 1200 m. Samples will be prefiltered on 100 µm mesh size net. Cryovials of 2 cm3 will be filled with 1.8 cm3 seawater and the aliquot fixed with 0.2 cm3 paraformaldehyde solution (PFA, 20%) in order to reach a final concentration of 2%. (Trousselier et al. 1995). The fixed sample will be frozen in liquid nitrogen and kept at low temperature (-80°C or 77K) until analysis in the laboratory.

Prior to anlysis, samples will be thawed and analysed with a flow cytometer (Cytoron Absolute, Ortho Diagnostic Systems) equipped with a 15 mW air-cooled 488 nm argon laser, the sample and sheath flow rates being 1 and 100 mm3 s-1 respectively. Each cell will be characterized by 5 optical parameters: two diffraction parameters, forward and right angle scatter, three fluorescence parameters related to emissions in the red (> 620 nm), orange (565-592 nm) and green (515-530 nm) wavelength ranges. Just before analysis, fluorescent beads of 3.6 µm in diameter will be added in order to normalize the flow cytometer settings and to provide a reference for concentration calculations (Grégori, 2001). Data will be collected and stored in list-mode with the Immunocount software (ORTHO Diagnostic Systems). Cluster analyses will be run with the WINLIST software (VERITY Software House Inc.).The instrument-counting reproducibility is better than 3.7% (SD, n = 23) over a range of concentrations extending one order of magnitude.

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Sampling for analytical flow cytometry analysis was defined by the hypothesis testing priorities which lead to the above mentioned sampled depths.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Added value to results from analytical flow cytometry analysis will come from comparisons and correlations with respiratory activity, hydrological and geochemical parameters

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

Reproducibilitry on counting is better than 3%.

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

### RESULTATS PRELIMINAIRES  / RESULTS

- structure de la communauté bactérienne différente à chaque profondeur échantillonnée entre surface et 90 m

- sous-population présente seulement en surface susceptible d’être constituée de bactéries photohétérotrophes

- grande variabilité d’abondance dans les premiers 70 m entre profils successifs

- pas de périodicité régulière apparente

- présence permanente d’un forte communauté bactérienne (de l’ordre de 105 cell. cm-3) au voisinage de 500 m de profondeur (communauté entretenue par les excrétions du microzooplancton (migrateur et non migrateur) vivant à ce niveau

- observation de pics d’abondance à des profondeurs variables confortant l’hypothèse du train d’ondes entretenues

- explication par la formation d’agrégats de la matière en suspension en surface, entraînant des bactéries dans leur chute

- agrégats trop petits pour être échantillonnés par deux CTD successives

- arrêt de la variabilité d’abondance sur toute la colonne d’eau après le pic de coup de vent au cycle 4.

- très fort pourcentage (> 95%) de cellules viables. Observation de peu de cellules endommagées, cellules mortes confondues avec le bruit de fond. Interprété par une dégradation très rapide des cellules et de leur matériel génétique une fois la membrane plasmique endommagée.

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Denis M., Thyssen M., Grégori G. (2005) Short-term variability of heterotrophic bacteria of the northwestern Mediterranean in late summer 2004. Evidence for pulsed mineralisation in the water column. 3rd International Conference on Analysis of Microbial Cells at the Single Cell Level May, 26th - 29th, 2005, Semmering, Austria..