Contenu du CD

archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ADCPs_mouillés\ADCPM1\bruts :

ADCPM1.000 : fichier brut binaire de l’ADCP Long Ranger mouillé le 05/02/05 sur le point de coordonnées [49° 44.59 S / 73° 12.24 E].

archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ADCPs_mouillés\ADCPM1\traités :

Fichiers texte extrait du précédent avec le logiciel BBLIST.EXE fourni par le constructeur (RDI) :

UM1.DAT : composantes W E du courant pour les 46 cellules (épaisseur de cellule = 10 m)

VM1.DAT : composantes  S N	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

WM1.DAT : composante verticale	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

MAGM1.DAT : module du courant	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

DIRM1.DAT : direction du courant par rapport au nord	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

SENM1.DAT : pression (0.1 dbar), angles d’attitude (°) et température (°C) de l’instrument.

Chacun de ces fichiers est associé à un fichier d’extension RPT qui spécifie, entre autres informations, l’ordre des colonnes du fichier DAT correspondant. Les données correspondant à la cellule N sont situées à la colonne N+6, les colonnes précédentes correspondent à la date et à l’heure de la mesure. Les vitesses sont exprimées en mm/s.

archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ADCPs_mouillés\ADCPM2\bruts :

ADCPM2.000 : fichier brut binaire de l’ADCP Long Ranger mouillé le 04/02/05 sur le point de coordonnées [50° 15.44 S / 72° 34.11 E].

archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ADCPs_mouillés\ADCPM1\traités :

Fichiers texte extrait du précédent avec le logiciel BBLIST.EXE fourni par le constructeur (RDI) :

UM2.DAT : composantes W E du courant pour les 46 cellules (épaisseur de cellule = 10 m)

VM2.DAT : composantes  S N	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

WM2.DAT : composante verticale	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

MAGM2.DAT : module du courant	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

DIRM2.DAT : direction du courant par rapport au nord	‘’	‘’	‘’	‘’	‘’

SENM2.DAT : pression (0.1 dbar), angles d’attitude (°) et température (°C) de l’instrument .

Chacun de ces fichiers est associé à un fichier d’extension RPT qui spécifie, entre autres informations, l’ordre des colonnes du fichier DAT correspondant. Les données correspondant à la cellule N sont situées à la colonne N+6, les colonnes précédentes correspondent à la date et à l’heure de la mesure. Les vitesses sont exprimées en mm/s.

C:\archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ladcp\bruts:

KEOPS##.000: fichiers bruts binaires valides issus du LADCP WH300kHz.

C:\archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ladcp\processing_visbeck\bottom_track:

Fichiers *.BOT associé au fichier correspondant KEOPS##.000 dans le cas où le fond s’est trouvé à portée acoustique du LADCP (ie profils CTDs proches du fond). Ces fichiers ne constituent pas les données finales mais sont stockés comme étape intermédiaire du traitement.

C:\archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ladcp\processing_visbeck\log_processing:

Fichiers intermédiaires retraçant les différentes étapes du traitement par le programme MATLAB mis au point par M. Visbeck du LDEO (version 4b, avril 2004).

C:\archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ladcp\traités\lad :

Fichiers définitifs traités. L’en-tête fournit la date et la position du profil de courant. Les données sont ensuite ordonnées de la façon suivante : profondeur (m) , composante WE du courant (m/s), composante SN du courant (m/s), error velocity.

C:\archivage_adcp&ladcp_keops\archivage_ladcp\traités\png:

Sorties graphiques relatives aux fichiers précédents.