K E O P S

PARAMETERS no

141 – Drifting – O2 (production) (APO)

4 – In-water profiler – O2 (seabird)

338 – Rosette – Bacteria (effect of UV on Respiration) (TCO2)

221 – Rosette - Bacteria (effect of UV on Respiration) (O2)

175 – Rosette - CO2 (coulometry)

90 – Rosette - Community respiration and net primary production (winkler)

5 – Rosette – O2 (winkler)

205 – SSM - Community respiration and net primary production (winkler)

1.	TITRE DU PROJET : Flux Biologique de CO2

2.	NOM DU SCIENTIFIQUE RESPONSABLE : Dominique Lefèvre & Catherine Guigue.

2.1 Adresse: LMGEM, UMR CNRS 6117, Campus de Luminy Case 901

F-13288 Marseille cedex 9

2.2	Numéro de téléphone : + 33 (0)4 91 82 90 49

2.3	Numéro de Fax : + 33 (0)4 91 82 90 51

2.4	Adresse Email : lefevre@com.univ-mrs.fr

- BREVE DESCRIPTION DU PROJET

Cette étude a été menée lors de la campagne océanographique « KErguelen :compared study of the Ocean and the Plateau in Surface water » (KEOPS) sur le plateau de Kerguelen, dans la région entre 49-54°S de latitude et  68-80°E de longitude : Rôle du plateau de Kerguelen dans la fertilisation naturelle en fer dans une région HLNC sur la pompe biologique de CO2. C'est une action du programme français "Processus biogéochimiques dans l’océan et flux" (PROOF).

- TITRES ANTICIPES DES PUBLICATIONS

Not yet …something like Iron fertilisation impact on biological CO2 fluxes, linked with microbial structure …?

5.	DESCRIPTION DES DONNEES

5.1	Qu'avez-vous mesuré et comment l'avez vous mesuré (inclure les références pour les méthodes analytiques) ?

##### Matériels et méthodes

Oxygène dissous :

Détermination de la concentration en oxygène dissous par la méthode de Winkler et avec une détection photométrique du point final. Williams & Jenkinson (1982).

Carbone Total (CT) :

Détermination de la concentration en TCO2 par la méthode coulométrique. Johnson et al. 1985, 1987, Goyet & Hackers (1992).

  - Stratégie d'échantillonnage

Au total 1069 analyses CT, et 1920 analyses d’oxygène dissous, calibrages inclus, ont été effectuées. Soit 576 heures d’analyse CT et 160 heures d’analyse O2.

Profils verticaux de Production en terme d’O2, 6 profondeurs correspondant à 100%, 50%, 25%, 8%, 4% et 1% du PAR de surface à 10 stations (A3(4), C11(3), C5, B5 et Kerfix).

Profils verticaux de Production en terme de CT, 6 profondeurs correspondant à 100%, 50%, 25%, 8%, 4% et 1% du PAR de surface à 7 stations. (A3(4), C11, C5, B5)

Profils verticaux de distribution de l’oxygène dissous sur 21 CTD afin de calibrer le capteur SBE 43,  + 4 stations OISO sans capteur

Profils verticaux de respiration bactérienne (O2) @ 5 profondeurs dans la couche euphotique à 7 stations (A3(3), C11(2), C5, B5). Eaux de mer filtrée @ 0.8µm par filtration inverse (Coll. Ingrid Obenosterer)

Respiration mesopélagique (O2) @ 3 profondeurs (100, 150 et 300 m) @ 5 stations (A3(3), C11(2)) (Coll. Nicolas Savoye, Stéphanie Jaquet & Ingrid Obenosterer)

Expérience de photochimie, delta O2 et delta CT sur de l’eau filtrée @ 0.2 µm Station A3, 2 fois (Coll. Ingrid Obenosterer, OBEX 3)

Respiration de mesozoplancton (delta CT). 	121 expériences menées sur un à plusieurs individus @ plusieurs conditions de nutrition @ plusieurs stations (Coll. François Carlotti).

Effet des virus sur la respiration bactérienne, delta O2 @ A3 (3) & C11 (1 & 3) (Coll. Andrea Malits, Obex 4).

5.3	Analyses et traitements après campagne requis, échelle de temps nécessaire à ces analyses / traitements.

Analyses effectuées à bord, Dépouillement des données brutes, 6 mois, selon validation des données CTD.

5.4	Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données.

Précision sur la détermination des concentrations en O2 dissous sur les profils verticaux : 0.05 µmol dm-3

Précision sur les flux biologiques d’O2 dissous : 0.2 µmol O2 dm-3 d-1

Précision sur les flux biologiques e CT : 1 µmol O2 dm-3 d-1

6.	DESCRIPTION  DES DONNEES

6.1	Nom de fichier de données, SVP utilisez un nom de fichier spécifique incluant votre nom et le nom du paramètre mesuré, pas "KEOPS".

Lefevre_FluxO2CT.xls

6.2	Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données.

6 feuilles :

Feuille 1 : O2_Profils : Col 1=CTD Cast, Col 2=Niskin, Colonne 3=*=sampled, Col 4=Sensor

Feuille 2 : Prod_O2_CT, Col 1=Date, Col 2 = Station, Col 3 = Cast, Col 4 = Niskin, Col 5 = Profondeur d’échantillonnage, Col 6 = %PAR@Z=0, Col 7 = Cast de référence pour la détermination du profil PAR, Col 8 = Profondeur équivalente au %PAR de l’incubation, Col 9 = NCP(O2), Col 10 = NCP(CT)

NCP = mesure de la production communautaire nette, de la respiration à l’obscurité et de la production communautaire brute en terme de variation de concentration en oxygène dissous (O2) et de concentration en carbone inorganique total (CT)

Feuille 3 :  BR, Respiration bactérienne, Col 1=Date, Col 2 = Station, Col 3 = Cast, Col 4 = Niskin, Col 5 = BR(O2), Col 6 = BR(CT). BR = Bacterial Respiration

Feuille 4 : Mésopélagique, BR, Respiration bactérienne, Col 1=Date, Col 2 = Station, Col 3 = Cast, Col 4 = Niskin, Col 5 = (O2).

Feuille 5 : OBEX 3, Col 1=Date, Col 2 = Station, Col 3 = Profondeur, Col 4 = (O2), Col 5 = (CT).

Feuille 6 : OBEX 4, Col 1=Date, Col 2 = Station, Col 3 = Profondeur, Col 4 = (O2), Col 5 = (CT).

6.3	Décrire quel type de données sont nécessaire pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoie à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données.

Données CTD validées nécessaires, envoie des profils verticaux O2 et des profils de production O2 et CT moins d’un an.

L’envoie des données des autres expériences est dépendant des collaborateurs.

7.	REFERENCES

Goyet c; hacker s d 1992. Procedure for calibration of a coulometric system used for total inorganic carbon measurements of seawater. Marine Chemistry 38 (1-2) 1992. 37-51.

Johnson K.M., 1993. Operator’s Manual. Single-Operator Multiparameter Metabolic Analyzer (SOMMA) for Total Carbon Dioxide (CT) with Coulometric Detection. New York : 11

Johnson K.M., King A.E., Sieburth J.mcn., 1985. Coulometric TCO2 analysis for marine studies ; an introduction. Marine chemistry, 16 : 61.

Williams P.J. Leb. & N.W. Jenkinson (1982). A transportable microprocessor-controlled precise Winkler titration suitable for field station and shipboard use. Limnol. Oceanogr. 27, 576-585.