# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre) / (to be filled by the person in charge of the parameter)

### PARAMETRES CONCERNES / Parameters

Name of the Parameter : Velocity

### OPERATION & CAMPAGNE & PIs / OPERATION & CAMPAIGN&PIs

Sampling method : continuous measurements en route via a ship-mounted ADCP or SADCP

Station number-Cast number :  Serial numbers depending on stations and repetition

Operation code : SADCP

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Campaign  NAME : KEOPS2

Projetc Leader: Stéphane Blain (stephane.blain@obs-banyuls.fr)

Address :	Laboratoire d'Océanographie Microbienne (LOMIC)

UMR 7621 CNRS UPMC

avenue du Fontaulé

66650 Banyuls sur mer

Chief Scientist:  Bernard Queguiner (bernard.queguiner@univ-amu.fr)

Address :	Institut Méditerranéen d'Océanographie

Université d'Aix-Marseille

UMR CNRS 7294/UR IRD 235

Campus de Luminy, case 901

F-13288 Marseille Cedex 09

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Park, Young-Hyang | # MNHN, USM402/LOCEAN, DMPA 402, 43 rue Cuvier, 75005 Paris | # 01 40793170 | # 01 4079 5756 | # yhpark@mnhn.fr |

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: Continuous measurements of velocity in the surface layer using the ship-mounted ADCP or SADCP

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference): Visbeck M., 2002

Units: m/s

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Post-cruise treatment by E. Kestenare, LEGOS

Estimated Date of Delivery : 30 October 2012

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

Accuracy: 5 cm/s

Precision  : 1 cm/s

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Visbeck M., 2002. Deep velocity profiling using Lowered Acoustic Doppler Current

Profilers: bottom track and inverse solutions, Journal of Atmospheric and Oceanic

Technology, 19(5), 794-807.