FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre)

#### ( A renseigner AVANT la mission )

### PARAMETRES CONCERNES

Temperature, conductivity, fluorescence, dissolved oxygen, PAR, Light transmission

### OPERATION & CAMPAGNE / OPERATION & CAMPAIN

Nom de l’opération 		PROOF-PECHE

Nom des  campagnes		PROPECHE 1 & 2

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # FUDA | # COM-UMR6117 | # 0491829325 | # 0491829051 | # fuda@com.univ-mrs.fr |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT

#### Caractérisation physique et biologique du milieu

#### ( A compléter APRES  la mission )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

##### Temperature, conductivity, fluorescence, dissolved oxygen, PAR, Light transmission

LMM- CNRS Marseille

CTD profiles with Seabird SBE911+ auxiliary sensors.

| PROPECHE 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | T | C | DO | FL. | ###### PAR | Light trans. |
| Sensor | SBE3 | SBE4 | SBE43 | Chelsea AIII | Biospherical | Sea Tech 25 |
| Calibration | 07/09/02 | 06/09/02 | Winkler | vs samples | 07/11/00 | 01/10/02 |

| PROPECHE 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | T | C | DO | FL. | PAR | Light trans. |
| Sensor | SBE3 | SBE4 | SBE13 | Chelsea AIII | Biospherical | none |
| Calibration | 07/09/02 | 06/09/02 | None | vs Samples | 07/11/00 | xxxx |

DO (P1) and Chla (P1 + P2) calibrations performed by D. Lefevre

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Day/night profiles

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Data sent

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

| PROPECHE 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | T | C | DO | FL. | PAR | Light trans. |
| Sensor | SBE3 | SBE4 | SBE43 | Chelsea AIII | Biospherical | Sea Tech 25 |
| Nominal accuracy | 0.001 °C | 0.0003 S/m | 2% sat. | 0.01 µg/l | NA | 0.5% |

| PROPECHE 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | T | C | DO | FL. | PAR | Light trans. |
| Sensor | SBE3 | SBE4 | SBE13 | Chelsea AIII | Biospherical | Sea Tech 25 |
| Nominal accuracy | 0.001 °C | 0.0003 S/m | NA | 0.01µg/l | NA | 0.5% |

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

### RESULTATS PRELIMINAIRES  / RESULTS

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES