FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre)

#### ( A renseigner AVANT la mission )

### PARAMETRES CONCERNES

30 - AMMONIUM

### OPERATION & CAMPAGNE / OPERATION & CAMPAIN

Nom de l’opération 		PROOF-PECHE

Nom des  campagnes		PROPECHE 1 & 2

### PROJET  D’ETUDE / PROJECT TITLE

Stocks et flux de matières: estimation des concentrations en éléments minéraux et matières organiques. Quantification des taux d’assimilation du carbone et de l’azote inorganique et des taux de régénération de l’azote

Pools and flux of matter: estimation of inorganic and organic matter. Quantification of carbon assimilation and nitrogen uptake and regeneration

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # RAIMBAULT | # COM-UMR 6535 | # 0491829105 | # 0491821991 | # raimbault@com.univ-mrs.fr |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT

- Nutrients concentrations and biomass stocks will be used to characterize the trophic level of the ecosystem during time of investigation.

- The  role of primary producers will be specifically addressed by the dual isotopic 15N/13C method to quantify the rates of primary production and the different ways of inorganic nitrogen

#### ( A compléter APRES  la mission )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

AMMONIUM

LOB-CNRS Marseille

Collection and storage of samples

Water samples were collected at different depth according to the water mass stratification, generally in, above and below the halocline and the maximum of chlorophyll depth by CTD/rosette casts. Water was transferred from the Niskin bottles with a Teflon tube into 50 ml glass bottles. Reagents were immediately added on board and samples were then stored at dark.

Analysis

Analysis were performed at laboratory 6 hours later days later using an spectrophotometer according to the Koroleff procedure (Koroleff, )

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Only one profile per cruise, during the night.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Data sent

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

Ammonium in µmoles.l-1: detection limit= 0.05 µmoles.l-1   accuracy = ± 0.05µmoles.l-1

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

| Ammonium Noms et abréviations utilisées |  |
| --- | --- |
| Ammonium NH4 |  |

### RESULTATS PRELIMINAIRES  / RESULTS

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Koroleff,